## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Петринево | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [29 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао RS | 0,4 Петринево ТСН 2 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS | АЧР
00 - 01 | 15.968 | 0.768 | 412.8 | 192 |  |  | 89.7 | 55.2 | 148.4 | 36.6 | 0 | 171.6 | 0 | 265.2 | 0 | 10817.4 | 712.8 | 0 | 429 | 0 | 23073.6 | 0 | -11523.6 | 11523.6 | -12711.6 | 12711.6 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 0.9989
01 - 02 | 15.136 | 0.768 | 403.2 | 192 |  |  | 84.3 | 54 | 146 | 33.6 | 0 | 170 | 0 | 268 | 0 | 11424.6 | 706.2 | 0 | 422.4 | 0 | 24248.4 | 0 | -12124.2 | 12124.2 | -13266 | 13266 | 0 | 0 | 263.2 | 0 | 0.9855
02 - 03 | 13.536 | 0.768 | 395.2 | 192 |  |  | 83.4 | 54.8 | 144.4 | 32 | 0 | 166 | 0 | 264 | 0 | 11668.8 | 679.8 | 0 | 422.4 | 0 | 24776.4 | 0 | -12348.6 | 12348.6 | -13536.6 | 13536.6 | 0 | 0 | 254.8 | 0 | 0.9674
03 - 04 | 13.248 | 0.768 | 390.4 | 195.2 |  |  | 85.8 | 58.4 | 142.8 | 32.4 | 0 | 162 | 0 | 266 | 0 | 11266.2 | 679.8 | 0 | 429 | 0 | 23958 | 0 | -11939.4 | 11939.4 | -13134 | 13134 | 0 | 0 | 254.8 | 0 | 0.9698
04 - 05 | 14.4 | 0.768 | 393.6 | 192 |  |  | 87.3 | 56 | 144.4 | 32.2 | 0 | 163.6 | 0 | 262 | 0 | 11371.8 | 679.8 | 0 | 422.4 | 0 | 24156 | 0 | -12045 | 12045 | -13219.8 | 13219.8 | 0 | 0 | 254.8 | 0 | 0.9681
05 - 06 | 16.416 | 0.768 | 400 | 204.8 |  |  | 98.7 | 59.6 | 148.4 | 31.2 | 0 | 164.8 | 0 | 271.6 | 0 | 11239.8 | 693 | 0 | 448.8 | 0 | 23911.8 | 0 | -11932.8 | 11932.8 | -13134 | 13134 | 0 | 0 | 260.4 | 0 | 1.0035
06 - 07 | 11.904 | 0.768 | 420.8 | 216 |  |  | 113.1 | 76 | 152 | 31.6 | 0 | 177.6 | 0 | 278.8 | 0 | 11200.2 | 719.4 | 0 | 488.4 | 0 | 23898.6 | 0 | -11906.4 | 11906.4 | -13200 | 13200 | 1.4 | 0 | 264.6 | 0 | 1.0635
07 - 08 | 12.992 | 0.768 | 433.6 | 224 |  |  | 110.4 | 70.4 | 166.4 | 36.8 | 0 | 176 | 0 | 292.4 | 0 | 11451 | 739.2 | 0 | 488.4 | 0 | 24532.2 | 0 | -12183.6 | 12183.6 | -13582.8 | 13582.8 | 0 | 0 | 270.2 | 0 | 1.0858
08 - 09 | 15.744 | 0.768 | 417.6 | 233.6 |  |  | 112.8 | 63.6 | 162.8 | 34.6 | 0 | 163.6 | 0 | 312.8 | 0 | 11998.8 | 719.4 | 0 | 508.2 | 0 | 25713.6 | 0 | -12718.2 | 12718.2 | -14236.2 | 14236.2 | 0 | 0 | 271.6 | 0 | 1.0872
09 - 10 | 14.08 | 0.768 | 406.4 | 230.4 |  |  | 115.2 | 55.6 | 169.2 | 24.4 | 0 | 158.8 | 0 | 306.8 | 0 | 11616 | 699.6 | 0 | 495 | 0 | 24796.2 | 0 | -12309 | 12309 | -13695 | 13695 | 0 | 0 | 256.2 | 0 | 1.0618
10 - 11 | 12.8 | 0.736 | 395.2 | 220.8 |  |  | 108.6 | 54.4 | 158.8 | 25.4 | 0 | 156 | 0 | 306 | 0 | 11642.4 | 679.8 | 0 | 488.4 | 0 | 24710.4 | 0 | -12309 | 12309 | -13569.6 | 13569.6 | 0 | 0 | 252 | 0 | 1.0358
11 - 12 | 12 | 0.768 | 403.2 | 204.8 |  |  | 108.6 | 53.6 | 164 | 24.2 | 0 | 158.8 | 0 | 276.8 | 0 | 11708.4 | 679.8 | 0 | 455.4 | 0 | 24142.8 | 0 | -12388.2 | 12388.2 | -12903 | 12903 | 0 | 0 | 247.8 | 0 | 1.0096
12 - 13 | 15.168 | 0.768 | 379.2 | 204.8 |  |  | 105.6 | 56.8 | 156 | 23.4 | 0 | 144.8 | 0 | 275.2 | 0 | 11556.6 | 666.6 | 0 | 462 | 0 | 23832.6 | 0 | -12216.6 | 12216.6 | -12744.6 | 12744.6 | 0 | 0 | 250.6 | 0 | 0.989
13 - 14 | 14.4 | 0.768 | 384 | 204.8 |  |  | 112.5 | 56.8 | 153.6 | 27.4 | 0 | 149.2 | 0 | 266 | 0 | 11193.6 | 673.2 | 0 | 448.8 | 0 | 23080.2 | 0 | -11860.2 | 11860.2 | -12355.2 | 12355.2 | 0 | 1.4 | 253.4 | 0 | 0.9915
14 - 15 | 10.848 | 0.768 | 398.4 | 201.6 |  |  | 101.4 | 58.8 | 170.4 | 26.6 | 0 | 145.6 | 0 | 266.4 | 0 | 11134.2 | 679.8 | 0 | 442.2 | 0 | 23106.6 | 0 | -11814 | 11814 | -12421.2 | 12421.2 | 0 | 0 | 254.8 | 0 | 0.9974
15 - 16 | 14.048 | 0.768 | 412.8 | 212.8 |  |  | 100.2 | 57.6 | 175.2 | 27.8 | 0 | 152.8 | 0 | 294.8 | 0 | 11246.4 | 699.6 | 0 | 475.2 | 0 | 23364 | 0 | -11939.4 | 11939.4 | -12606 | 12606 | 0 | 0 | 253.4 | 0 | 1.034
16 - 17 | 14.272 | 0.768 | 440 | 224 |  |  | 108.3 | 61.6 | 183.2 | 35 | 0 | 163.2 | 0 | 311.2 | 0 | 11220 | 765.6 | 0 | 495 | 0 | 23238.6 | 0 | -11979 | 11979 | -12533.4 | 12533.4 | 1.4 | 0 | 292.6 | 0 | 1.1215
17 - 18 | 14.624 | 0.768 | 460.8 | 222.4 |  |  | 107.1 | 58 | 194 | 37.2 | 0 | 168.4 | 0 | 316.4 | 0 | 11140.8 | 798.6 | 0 | 501.6 | 0 | 23113.2 | 0 | -11939.4 | 11939.4 | -12480.6 | 12480.6 | 0 | 0 | 301 | 0 | 1.1449
18 - 19 | 11.456 | 0.736 | 476.8 | 219.2 |  |  | 104.1 | 59.2 | 200.4 | 36.6 | 0 | 178.4 | 0 | 307.6 | 0 | 11464.2 | 818.4 | 0 | 488.4 | 0 | 23740.2 | 0 | -12276 | 12276 | -12777.6 | 12777.6 | 0 | 0 | 309.4 | 0 | 1.1591
19 - 20 | 14.656 | 0.768 | 464 | 220.8 |  |  | 106.8 | 59.2 | 188 | 37 | 0 | 178.8 | 0 | 304.8 | 0 | 11253 | 792 | 0 | 488.4 | 0 | 23192.4 | 0 | -12031.8 | 12031.8 | -12441 | 12441 | 0 | 0 | 289.8 | 0 | 1.1274
20 - 21 | 15.616 | 0.768 | 472 | 209.6 |  |  | 100.8 | 54 | 193.6 | 36.2 | 0 | 182 | 0 | 294.8 | 0 | 11107.8 | 798.6 | 0 | 468.6 | 0 | 22908.6 | 0 | -11899.8 | 11899.8 | -12289.2 | 12289.2 | 0 | 0 | 291.2 | 0 | 1.1164
21 - 22 | 12.896 | 0.768 | 446.4 | 209.6 |  |  | 93.3 | 51.2 | 178.8 | 34.2 | 0 | 175.2 | 0 | 304.4 | 0 | 10494 | 759 | 0 | 468.6 | 0 | 21700.8 | 0 | -11246.4 | 11246.4 | -11675.4 | 11675.4 | 0 | 0 | 280 | 0 | 1.0829
22 - 23 | 12.352 | 0.768 | 428.8 | 195.2 |  |  | 87.3 | 50 | 170 | 35.4 | 0 | 166.4 | 0 | 281.6 | 0 | 9840.6 | 726 | 0 | 435.6 | 0 | 20413.8 | 0 | -10560 | 10560 | -11022 | 11022 | 0 | 0 | 266 | 0 | 1.0213
23 - 00 | 14.656 | 0.768 | 393.6 | 180.8 |  |  | 87.3 | 50.8 | 155.2 | 31.8 | 0 | 155.2 | 0 | 255.2 | 0 | 10249.8 | 686.4 | 0 | 415.8 | 0 | 21179.4 | 0 | -10936.2 | 10936.2 | -11358.6 | 11358.6 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0.9627
Сумма | 333.216 | 18.368 | 10028.8 | 5003.2 | 0 | 0 | 2412.6 | 1385.6 | 3966 | 763.6 | 0 | 3948.8 | 0 | 6848.8 | 0 | 269306.4 | 17252.4 | 0 | 11088 | 0 | 564788.4 | 0 | -286426.8 | 286426.8 | -306893.4 | 306893.4 | 2.8 | 1.4 | 6420.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [29 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао RS | 0,4 Петринево ТСН 2 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 | 2.08 | 0 | 123.2 | 54.4 |  |  | 45.6 | 42.8 | 67.2 | 1.4 | 0.2 | 40.4 | 0 | 82.4 | 4903.8 | 0 | 184.8 | 0 | 39.6 | 0 | -9273 | 9273 | 4758.6 | 0 | 4336.2 | 0 | 0 | 175 | 0 | 74.2
01 - 02 | 2.08 | 0 | 128 | 57.6 |  |  | 46.2 | 43.6 | 68 | 2.8 | 0 | 40.8 | 0 | 84 | 5253.6 | 0 | 191.4 | 0 | 39.6 | 0 | -9966 | 9966 | 5101.8 | 0 | 4686 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 72.8
02 - 03 | 2.112 | 0 | 124.8 | 60.8 |  |  | 45.6 | 43.2 | 67.6 | 2 | 0.2 | 40.8 | 0 | 83.6 | 5174.4 | 0 | 184.8 | 0 | 39.6 | 0 | -9754.8 | 9754.8 | 5022.6 | 0 | 4554 | 0 | 0 | 175 | 0 | 74.2
03 - 04 | 2.048 | 0 | 120 | 54.4 |  |  | 43.8 | 41.2 | 64.8 | 1.8 | 0.2 | 39.2 | 0 | 80.8 | 5306.4 | 0 | 171.6 | 0 | 39.6 | 0 | -10025.4 | 10025.4 | 5167.8 | 0 | 4699.2 | 0 | 0 | 175 | 0 | 72.8
04 - 05 | 2.08 | 0 | 120 | 52.8 |  |  | 44.4 | 41.2 | 65.6 | 1.2 | 0.4 | 38.4 | 0 | 79.6 | 5293.2 | 0 | 171.6 | 0 | 39.6 | 0 | -10025.4 | 10025.4 | 5154.6 | 0 | 4705.8 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 72.8
05 - 06 | 2.08 | 0.032 | 121.6 | 54.4 |  |  | 44.4 | 42 | 65.6 | 1.8 | 0.2 | 39.2 | 0 | 82 | 4956.6 | 0 | 184.8 | 0 | 39.6 | 0 | -9332.4 | 9332.4 | 4811.4 | 0 | 4362.6 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 75.6
06 - 07 | 2.08 | 0 | 123.2 | 52.8 |  |  | 46.8 | 42.4 | 66.4 | 1.4 | 0 | 40.8 | 0 | 80.4 | 4540.8 | 0 | 178.2 | 0 | 39.6 | 0 | -8494.2 | 8494.2 | 4395.6 | 0 | 3913.8 | 0 | 0 | 175 | 0 | 71.4
07 - 08 | 2.08 | 0 | 121.6 | 56 |  |  | 45.9 | 44.4 | 66 | 1.6 | 0.2 | 39.6 | 0 | 81.6 | 4507.8 | 0 | 178.2 | 0 | 39.6 | 0 | -8368.8 | 8368.8 | 4362.6 | 0 | 3841.2 | 0 | 0 | 175 | 0 | 70
08 - 09 | 2.176 | 0 | 118.4 | 64 |  |  | 51 | 42.8 | 65.6 | 2 | 0 | 38 | 0 | 90.4 | 4006.2 | 0 | 171.6 | 0 | 52.8 | 0 | -7359 | 7359 | 3874.2 | 0 | 3306.6 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 74.2
09 - 10 | 2.144 | 0 | 118.4 | 67.2 |  |  | 51.6 | 42 | 64.8 | 0.4 | 1.2 | 39.6 | 0 | 95.2 | 3861 | 0 | 171.6 | 0 | 59.4 | 0 | -7081.8 | 7081.8 | 3722.4 | 0 | 3174.6 | 0 | 0 | 175 | 0 | 77
10 - 11 | 2.112 | 0 | 115.2 | 60.8 |  |  | 50.7 | 41.2 | 63.6 | 0 | 1.8 | 38.8 | 0 | 93.2 | 3907.2 | 0 | 165 | 0 | 59.4 | 0 | -7174.2 | 7174.2 | 3781.8 | 0 | 3220.8 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 77
11 - 12 | 2.112 | 0 | 116.8 | 57.6 |  |  | 49.8 | 42.4 | 64.4 | 0 | 1.8 | 40 | 0 | 87.2 | 3663 | 0 | 171.6 | 0 | 46.2 | 0 | -7015.8 | 7015.8 | 3537.6 | 0 | 3313.2 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 78.4
12 - 13 | 2.08 | 0 | 118.4 | 56 |  |  | 51.6 | 43.2 | 63.6 | 0 | 1.8 | 40 | 0 | 91.2 | 4072.2 | 0 | 171.6 | 0 | 59.4 | 0 | -7814.4 | 7814.4 | 3940.2 | 0 | 3702.6 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 81.2
13 - 14 | 2.08 | 0 | 115.2 | 57.6 |  |  | 51.6 | 42.8 | 63.2 | 0.2 | 1.8 | 40 | 0 | 85.2 | 3986.4 | 0 | 171.6 | 0 | 46.2 | 0 | -7629.6 | 7629.6 | 3854.4 | 0 | 3610.2 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 79.8
14 - 15 | 2.048 | 0 | 115.2 | 56 |  |  | 49.5 | 41.2 | 63.6 | 0 | 1.8 | 39.2 | 0 | 84 | 3775.2 | 0 | 165 | 0 | 46.2 | 0 | -7220.4 | 7220.4 | 3649.8 | 0 | 3405.6 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 79.8
15 - 16 | 2.08 | 0.032 | 116.8 | 57.6 |  |  | 47.7 | 41.2 | 63.6 | 0.4 | 1.2 | 38 | 0 | 86.4 | 3993 | 0 | 165 | 0 | 46.2 | 0 | -7642.8 | 7642.8 | 3861 | 0 | 3623.4 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 78.4
16 - 17 | 2.048 | 0 | 120 | 54.4 |  |  | 45.6 | 41.6 | 66.4 | 1.8 | 0.2 | 38.4 | 0 | 87.2 | 3867.6 | 0 | 178.2 | 0 | 39.6 | 0 | -7491 | 7491 | 3729 | 0 | 3583.8 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 75.6
17 - 18 | 2.08 | 0 | 124.8 | 57.6 |  |  | 47.1 | 42.8 | 68.8 | 2.2 | 0 | 38.8 | 0 | 88.8 | 3854.4 | 0 | 184.8 | 0 | 52.8 | 0 | -7471.2 | 7471.2 | 3709.2 | 0 | 3583.8 | 0 | 0 | 175 | 0 | 75.6
18 - 19 | 2.08 | 0 | 124.8 | 56 |  |  | 47.4 | 42.8 | 68.8 | 1.4 | 0 | 39.6 | 0 | 88 | 3715.8 | 0 | 184.8 | 0 | 46.2 | 0 | -7227 | 7227 | 3570.6 | 0 | 3471.6 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 72.8
19 - 20 | 2.08 | 0 | 128 | 54.4 |  |  | 46.8 | 43.6 | 69.2 | 2.6 | 0 | 40.8 | 0 | 88 | 3735.6 | 0 | 191.4 | 0 | 46.2 | 0 | -7286.4 | 7286.4 | 3583.8 | 0 | 3511.2 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 72.8
20 - 21 | 2.048 | 0 | 121.6 | 52.8 |  |  | 43.8 | 42 | 66.4 | 1.8 | 0.2 | 39.6 | 0 | 85.2 | 3999.6 | 0 | 178.2 | 0 | 39.6 | 0 | -7821 | 7821 | 3847.8 | 0 | 3801.6 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 75.6
21 - 22 | 2.08 | 0 | 124.8 | 51.2 |  |  | 44.7 | 42.8 | 68 | 1 | 0.2 | 39.2 | 0 | 84.4 | 3927 | 0 | 191.4 | 0 | 46.2 | 0 | -7656 | 7656 | 3788.4 | 0 | 3689.4 | 0 | 0 | 175 | 0 | 79.8
22 - 23 | 2.08 | 0 | 124.8 | 56 |  |  | 45.6 | 43.2 | 68.8 | 2 | 0 | 40.4 | 0 | 84.4 | 4125 | 0 | 184.8 | 0 | 39.6 | 0 | -8005.8 | 8005.8 | 3973.2 | 0 | 3854.4 | 0 | 0 | 175 | 0 | 79.8
23 - 00 | 2.048 | 0 | 126.4 | 54.4 |  |  | 45 | 42.8 | 69.6 | 2 | 0.2 | 40.4 | 0 | 82.8 | 4422 | 0 | 191.4 | 0 | 39.6 | 0 | -8646 | 8646 | 4283.4 | 0 | 4197.6 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 77
Сумма | 50.016 | 0.064 | 2912 | 1356.8 | 0 | 0 | 1132.2 | 1019.2 | 1589.6 | 31.8 | 13.6 | 950 | 0 | 2056 | 102847.8 | 0 | 4283.4 | 0 | 1082.4 | 0 | 0 | 195782.4 | 99481.8 | 0 | 92149.2 | 0 | 0 | 4174.8 | 0 | 1818.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Петринево |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч