## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Подольская | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [14 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Подольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Подольская ТСН 2 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 | 10.638 | 0 | 283 | 270.3 | 72.42 | 76.56 | 162.15 | 8.8 | 4.3 | 0 | 71.8 | 22.5 | 0 | 0 | 132.15
01 - 02 | 10.698 | 0 | 277 | 261 | 66.12 | 72.48 | 159.45 | 8.3 | 4.5 | 0 | 68.2 | 22.65 | 0 | 0.15 | 133.95
02 - 03 | 10.698 | 0 | 273.6 | 265.5 | 67.2 | 67.12 | 163.35 | 8.4 | 4.3 | 0 | 67.3 | 22.2 | 0 | 0 | 136.65
03 - 04 | 10.542 | 0 | 273 | 266.7 | 69.18 | 67.12 | 161.85 | 8.8 | 4.4 | 0 | 65.7 | 22.2 | 0 | 0 | 137.85
04 - 05 | 10.524 | 0 | 275.4 | 289.2 | 98.28 | 69.12 | 155.55 | 8.8 | 4.2 | 0 | 66.2 | 22.2 | 0 | 0 | 137.7
05 - 06 | 10.536 | 0 | 301.6 | 306 | 104.58 | 80.08 | 165.15 | 9.4 | 4.7 | 0 | 70.4 | 22.05 | 0 | 0 | 148.65
06 - 07 | 10.494 | 0 | 357.8 | 326.7 | 116.94 | 124.16 | 171.9 | 10.6 | 5 | 0 | 79.9 | 22.05 | 0 | 0.15 | 150.9
07 - 08 | 9.804 | 0 | 398.6 | 363 | 113.94 | 127.04 | 211.95 | 9.8 | 4.6 | 0 | 103.7 | 22.2 | 0 | 0 | 165.15
08 - 09 | 3.402 | 0 | 424.2 | 350.1 | 112.44 | 144.08 | 201.6 | 10.3 | 4.2 | 0 | 113.6 | 21.3 | 0 | 0.15 | 163.2
09 - 10 | 2.694 | 0 | 417.2 | 346.8 | 99.42 | 141.6 | 218.4 | 8.7 | 4 | 0 | 131.7 | 16.05 | 0 | 0 | 140.85
10 - 11 | 2.082 | 0 | 400.4 | 349.8 | 119.52 | 137.12 | 207.9 | 7.1 | 4.3 | 0 | 125.1 | 10.95 | 0 | 0.15 | 134.85
11 - 12 | 1.296 | 0 | 390.4 | 344.4 | 124.68 | 131.52 | 193.95 | 8.5 | 4 | 0 | 121.4 | 13.05 | 0 | 0.15 | 134.55
12 - 13 | 1.32 | 0 | 377.8 | 353.1 | 123.36 | 125.12 | 210.15 | 7.1 | 3.8 | 0 | 113.9 | 8.25 | 0 | 0.15 | 135.6
13 - 14 | 1.29 | 0 | 364.8 | 354.9 | 127.56 | 129.92 | 202.65 | 7.8 | 3.8 | 0 | 102.5 | 12.75 | 0 | 0.15 | 129.6
14 - 15 | 1.284 | 0 | 349.8 | 337.8 | 118.56 | 116.08 | 193.2 | 7.6 | 4.1 | 0 | 110.1 | 14.25 | 0 | 0.15 | 120.75
15 - 16 | 1.29 | 0 | 336.2 | 341.4 | 113.34 | 114.16 | 205.65 | 8.5 | 4 | 0 | 94.5 | 9.75 | 0 | 0.15 | 124.8
16 - 17 | 1.296 | 0 | 364 | 320.4 | 92.58 | 128.56 | 201.6 | 9.3 | 4.4 | 0 | 95.7 | 12.15 | 0 | 0.15 | 136.65
17 - 18 | 1.302 | 0 | 373.8 | 359.7 | 108.66 | 131.52 | 221.7 | 10.1 | 4.7 | 0 | 97.3 | 14.4 | 0 | 0.15 | 141.9
18 - 19 | 1.296 | 0 | 359 | 360.6 | 106.56 | 124.88 | 224.25 | 10.3 | 4.7 | 0 | 95.5 | 14.55 | 0 | 0.15 | 135.75
19 - 20 | 1.314 | 0 | 347.2 | 358.2 | 112.02 | 116.08 | 216 | 10.5 | 4.9 | 0 | 93.5 | 14.55 | 0 | 0.15 | 134.85
20 - 21 | 1.314 | 0 | 336 | 330.6 | 100.44 | 107.28 | 200.55 | 10.3 | 4.8 | 0 | 86.3 | 14.4 | 0 | 0.3 | 139.8
21 - 22 | 1.332 | 0 | 321.2 | 314.7 | 90.06 | 100.48 | 195.6 | 9.3 | 4.8 | 0 | 82.1 | 14.85 | 0 | 0.15 | 135.75
22 - 23 | 1.344 | 0 | 294 | 298.2 | 80.46 | 91.12 | 190.8 | 8.7 | 4.2 | 0 | 81.2 | 14.25 | 0 | 0.15 | 119.1
23 - 00 | 1.344 | 0 | 288.8 | 280.2 | 78.42 | 84.88 | 175.05 | 8.3 | 4.4 | 0 | 78.1 | 13.95 | 0 | 0.3 | 123.3
Сумма | 109.134 | 0 | 8184.8 | 7749.3 | 2416.74 | 2608.08 | 4610.4 | 215.3 | 105.1 | 0 | 2215.7 | 397.5 | 0 | 2.85 | 3294.3
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [14 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Подольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Подольская ТСН 2 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 5.55 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 5.7 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 5.55 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 5.55 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 5.55 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 5.55 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 5.55 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 5.25 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 0 | 0 | 5.4 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0 | 5.25 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 5.25 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 5.4 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 5.25 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 5.25 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 5.25 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 5.25 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 5.4 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 5.55 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Подольская |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч