## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Покровское | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [6 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Покровское ТСН ао RS | 10 Покровское Т 1 ап RS | 10 Покровское-Аврора ао RS | 10 Покровское-Залужье ао RS | 10 Покровское-Залужье ап RS | 10 Покровское-Комплекс Черенское ао RS | 10 Покровское-Черненское ао RS
00 - 01 | 5.66 | 105.2 | 0 | 2.1 | 0 | 102.8 | 0
01 - 02 | 5.74 | 98.4 | 0 | 2.1 | 0 | 96.4 | 0
02 - 03 | 5.09 | 99.6 | 0 | 2.4 | 0 | 97.2 | 0
03 - 04 | 6.02 | 101.2 | 0 | 2.1 | 0 | 98.8 | 0
04 - 05 | 4.88 | 102.8 | 0 | 2.1 | 0 | 100.4 | 0
05 - 06 | 5.95 | 106.8 | 0.2 | 1.8 | 0 | 104.4 | 0
06 - 07 | 6.45 | 114.4 | 0 | 2.1 | 0 | 112.4 | 0
07 - 08 | 4.87 | 130.8 | 0.2 | 1.8 | 0 | 128.8 | 0
08 - 09 | 5.94 | 141.6 | 0.6 | 1.8 | 0 | 138.8 | 0
09 - 10 | 5.42 | 140 | 1.4 | 2.4 | 0 | 136 | 0
10 - 11 | 5.29 | 129.2 | 0.4 | 2.1 | 0 | 126.4 | 0
11 - 12 | 6.56 | 116.8 | 1.2 | 2.4 | 0 | 113.2 | 0
12 - 13 | 4.79 | 122.8 | 0.4 | 2.1 | 0 | 120.4 | 0
13 - 14 | 6.82 | 128 | 0.8 | 1.8 | 0 | 125.2 | 0
14 - 15 | 5.02 | 126 | 0.6 | 1.8 | 0 | 123.6 | 0
15 - 16 | 5.58 | 124 | 0 | 1.8 | 0 | 121.6 | 0
16 - 17 | 5.15 | 131.6 | 1 | 2.1 | 0 | 128.4 | 0
17 - 18 | 4.1 | 137.6 | 0.6 | 2.1 | 0 | 134.4 | 0
18 - 19 | 7.33 | 140.8 | 0.6 | 1.8 | 0 | 138.4 | 0
19 - 20 | 5.98 | 137.6 | 0.4 | 2.1 | 0 | 135.2 | 0
20 - 21 | 5.36 | 136 | 0.2 | 2.1 | 0 | 133.2 | 0
21 - 22 | 5.01 | 128.8 | 0.4 | 1.8 | 0 | 126.4 | 0
22 - 23 | 7.44 | 114.4 | 0.4 | 2.1 | 0 | 111.6 | 0
23 - 00 | 6.48 | 109.6 | 0 | 2.1 | 0 | 107.6 | 0
Сумма | 136.93 | 2924 | 9.4 | 48.9 | 0 | 2861.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [6 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Покровское ТСН ао RS | 10 Покровское Т 1 ап RS | 10 Покровское-Аврора ао RS | 10 Покровское-Залужье ао RS | 10 Покровское-Залужье ап RS | 10 Покровское-Комплекс Черенское ао RS | 10 Покровское-Черненское ао RS
00 - 01 | 0 | 55.2 | 0 | 5.4 | 0 | 50 | 0
01 - 02 | 0 | 55.6 | 0 | 5.7 | 0 | 51.2 | 0
02 - 03 | 0 | 54.4 | 0 | 5.7 | 0 | 49.2 | 0
03 - 04 | 0 | 53.2 | 0 | 5.4 | 0 | 48.4 | 0
04 - 05 | 0 | 53.2 | 0 | 5.4 | 0 | 48.8 | 0
05 - 06 | 0 | 52.8 | 0 | 5.4 | 0 | 48.4 | 0
06 - 07 | 0 | 51.6 | 0 | 5.1 | 0 | 47.2 | 0
07 - 08 | 0 | 52 | 0 | 5.4 | 0 | 47.2 | 0
08 - 09 | 0 | 50.4 | 0 | 4.8 | 0 | 46.8 | 0
09 - 10 | 0 | 51.2 | 0 | 5.1 | 0 | 46.4 | 0
10 - 11 | 0 | 52 | 0 | 5.1 | 0 | 47.6 | 0
11 - 12 | 0 | 52.8 | 0 | 5.1 | 0 | 48.4 | 0
12 - 13 | 0 | 53.2 | 0 | 5.1 | 0 | 48.4 | 0
13 - 14 | 0 | 52.8 | 0 | 5.1 | 0 | 48.8 | 0
14 - 15 | 0 | 50.8 | 0 | 4.8 | 0 | 46.8 | 0
15 - 16 | 0 | 52.4 | 0 | 4.8 | 0 | 48 | 0
16 - 17 | 0 | 52 | 0 | 5.1 | 0 | 47.6 | 0
17 - 18 | 0 | 52 | 0 | 5.1 | 0 | 47.6 | 0
18 - 19 | 0 | 51.6 | 0 | 5.1 | 0 | 47.6 | 0
19 - 20 | 0 | 52 | 0 | 5.1 | 0 | 47.6 | 0
20 - 21 | 0 | 52.4 | 0 | 5.1 | 0 | 48 | 0
21 - 22 | 0 | 54 | 0 | 5.4 | 0 | 49.6 | 0
22 - 23 | 0 | 53.6 | 0 | 5.4 | 0 | 49.2 | 0
23 - 00 | 0 | 54.8 | 0 | 5.1 | 0 | 50 | 0
Сумма | 0 | 1266 | 0 | 124.8 | 0 | 1158.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Покровское |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч