## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Поповка | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 | 5.345 | 0 | 221.6 | 74.8 | 0 | 23.46 | 59.76 | 63.5 | 0.9
01 - 02 | 5.374 | 0 | 218.4 | 75.4 | 0 | 23.64 | 57.68 | 61.4 | 0.9
02 - 03 | 5.376 | 0 | 212 | 73 | 0 | 23.34 | 56.88 | 58.5 | 0.8
03 - 04 | 5.321 | 0 | 213.6 | 75.8 | 0 | 23.4 | 56.64 | 57.6 | 0.9
04 - 05 | 5.317 | 0 | 213.2 | 72.6 | 0 | 23.16 | 58.72 | 58.5 | 0.9
05 - 06 | 5.332 | 0 | 218.8 | 78 | 0 | 24.3 | 60.72 | 56 | 0.8
06 - 07 | 5.339 | 0 | 222.8 | 75.4 | 0 | 25.32 | 58.8 | 63.2 | 0.9
07 - 08 | 5.333 | 0 | 230.8 | 80.6 | 0 | 28.14 | 60.16 | 61 | 0.9
08 - 09 | 5.314 | 0 | 228.8 | 78.2 | 0 | 26.1 | 61.76 | 62.6 | 0.8
09 - 10 | 5.401 | 0 | 210 | 71.8 | 0 | 19.2 | 58.72 | 60.5 | 0.9
10 - 11 | 5.389 | 0 | 206.8 | 67.8 | 0 | 19.38 | 60.24 | 59.3 | 0.8
11 - 12 | 5.35 | 0 | 203.6 | 65.4 | 0 | 20.88 | 59.76 | 57.3 | 0.9
12 - 13 | 5.36 | 0 | 209.2 | 67.6 | 0 | 19.5 | 62.48 | 59.3 | 0.8
13 - 14 | 5.327 | 0 | 211.2 | 65.2 | 0 | 21 | 67.36 | 57.5 | 0.8
14 - 15 | 5.315 | 0 | 215.2 | 71.4 | 0 | 21.48 | 67.84 | 54.5 | 0.9
15 - 16 | 5.317 | 0 | 214.8 | 65.4 | 0 | 24.3 | 66.32 | 58.7 | 0.8
16 - 17 | 5.321 | 0 | 248.8 | 77 | 0 | 23.58 | 83.12 | 64.7 | 0.8
17 - 18 | 5.324 | 0 | 254.4 | 76.8 | 0 | 24.6 | 87.92 | 65.3 | 0.9
18 - 19 | 5.325 | 0 | 260.4 | 82.4 | 0 | 25.32 | 86.32 | 65.6 | 0.8
19 - 20 | 5.343 | 0 | 244.4 | 77.6 | 0 | 24.66 | 80.4 | 62.1 | 0.8
20 - 21 | 5.318 | 0 | 242 | 83.2 | 0 | 24.06 | 72.8 | 61.2 | 0.9
21 - 22 | 5.336 | 0 | 235.6 | 83 | 0 | 23.34 | 70.24 | 59.1 | 0.8
22 - 23 | 5.335 | 0 | 222.8 | 73.6 | 0 | 21.84 | 65.6 | 61.5 | 0.8
23 - 00 | 5.348 | 0 | 216.4 | 75.4 | 0 | 21.48 | 62.88 | 56.4 | 0.9
Сумма | 128.16 | 0 | 5375.6 | 1787.4 | 0 | 555.48 | 1583.12 | 1445.3 | 20.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 153.6 | 48 | 0 | 18.12 | 54.72 | 35.8 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 155.6 | 49 | 0 | 18.36 | 55.12 | 36.4 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 154 | 48.6 | 0 | 18.48 | 54.48 | 35.8 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 147.6 | 46.8 | 0 | 17.52 | 52.88 | 33.7 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 147.2 | 46.6 | 0 | 17.34 | 52.88 | 34.1 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 150 | 47.4 | 0 | 17.7 | 53.6 | 34.7 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 152 | 47.8 | 0 | 17.94 | 54.24 | 35.5 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 149.6 | 47.8 | 0 | 17.64 | 53.6 | 34.5 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 145.2 | 45.6 | 0 | 16.86 | 52.8 | 33.5 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 145.2 | 45.2 | 0 | 17.22 | 52.4 | 34.5 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 143.6 | 44.4 | 0 | 17.22 | 52.32 | 33.2 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 141.6 | 44 | 0 | 16.92 | 52.4 | 32 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 147.2 | 45 | 0 | 17.34 | 53.52 | 34.6 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 143.2 | 43.6 | 0 | 17.22 | 52.16 | 34 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 142 | 43.2 | 0 | 17.04 | 52.16 | 33.3 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 142.8 | 43.2 | 0 | 16.8 | 52.08 | 34 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 146.8 | 45 | 0 | 16.98 | 52.4 | 34.9 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 149.2 | 45.2 | 0 | 17.58 | 54.56 | 35.2 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 149.6 | 45.8 | 0 | 17.46 | 52.88 | 35.2 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 152 | 47.2 | 0 | 17.58 | 54.16 | 35.7 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 148.4 | 46 | 0 | 16.86 | 54 | 34.6 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 151.6 | 47.4 | 0 | 17.52 | 54.24 | 35.3 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 152 | 47.4 | 0 | 17.88 | 54.16 | 35.6 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 152.8 | 47.6 | 0 | 17.76 | 54.24 | 35.8 | 0
Сумма | 0 | 0 | 3562.8 | 1107.8 | 0 | 419.34 | 1282 | 831.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Поповка |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч