## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [22 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Поселковая ТСН 1 ао RS | 0,4 Поселковая ТСН 2 ао RS | 10 Поселковая Т 1 ао RS | 10 Поселковая Т 1 ап RS | 10 Поселковая Т 2 ао RS | 10 Поселковая Т 2 ап RS | 10 Поселковая-База ГРЭС ао RS | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао RS | 10 Поселковая-Микрорайон 2-1 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 1 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 6 ао RS | 10 Поселковая-РРС ао RS | 10 Поселковая-Рыбхоз ао (xml Пирамида) | 10 Поселковая-Станция 2 ао RS | 10 Поселковая-Станция 2 ап RS | 10 Поселковая-Судский рейд ао RS | 10 Поселковая-Судский рейд ап RS | 10 Поселковая-Уйта ао RS | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао (xml Пирамида) | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао (xml Пирамида)
00 - 01 | 7.784 | 0.008 | 0 | 320.4 | 0 | 246 | 69.8 | 109.2 | 91.2 | 185.6 | 62 | 146.2 | 20.6 | 132.2 | 191 | 108.9 | 0 | 0.4 | 6.3 | 0 | 13.6 | 19.2 | 0
01 - 02 | 7.856 | 0.016 | 0 | 307.2 | 0 | 236.4 | 56.2 | 100.2 | 88.2 | 178 | 60 | 148.2 | 20.8 | 121 | 185.4 | 106.2 | 0 | 0.8 | 6.3 | 0 | 14 | 21 | 0
02 - 03 | 7.816 | 0.008 | 0 | 296.4 | 0 | 232.8 | 52 | 94.2 | 82.2 | 174 | 58.4 | 145.8 | 19.6 | 117.6 | 182.2 | 105.6 | 0 | 0.8 | 6.3 | 0 | 12 | 19.2 | 0.6
03 - 04 | 7.752 | 0.008 | 0 | 295.2 | 0 | 225.6 | 52.2 | 91.8 | 79.4 | 169.6 | 56.4 | 139.4 | 19 | 113.6 | 178 | 106.2 | 0 | 0.8 | 6 | 0 | 12.4 | 19.8 | 0
04 - 05 | 7.688 | 0.008 | 0 | 297.6 | 0 | 234 | 54.6 | 93.6 | 78 | 170.8 | 54.8 | 140 | 18.6 | 130.4 | 182.8 | 107.4 | 0 | 0.4 | 6 | 0 | 12 | 19.8 | 0
05 - 06 | 7.712 | 0.008 | 0 | 307.2 | 0 | 247.2 | 54.4 | 93.6 | 82.8 | 199.6 | 58.8 | 143.4 | 21 | 144.6 | 190.6 | 106.8 | 0 | 0.8 | 6 | 0 | 11.2 | 19.8 | 0
06 - 07 | 7.8 | 0.016 | 0 | 367.2 | 0 | 279.6 | 74.2 | 111 | 105.4 | 272 | 61.6 | 167.4 | 28.4 | 171.8 | 189.6 | 106.2 | 0 | 0.8 | 6.3 | 0 | 14.4 | 22.2 | 0
07 - 08 | 7.376 | 0.008 | 0 | 409.2 | 0 | 307.2 | 89.4 | 133.2 | 123.4 | 289.2 | 83.8 | 181 | 34.2 | 189.8 | 200.2 | 111.6 | 0 | 0.4 | 6.3 | 0 | 13.6 | 21.6 | 0
08 - 09 | 6.992 | 0.008 | 0 | 452.4 | 0 | 315.6 | 88.8 | 171 | 125.6 | 308 | 90.4 | 188.2 | 40.2 | 201.4 | 191 | 115.5 | 0 | 0.8 | 5.7 | 0 | 13.6 | 21.6 | 0
09 - 10 | 7.056 | 0.008 | 0 | 474 | 0 | 332.4 | 100 | 180.6 | 146.8 | 315.2 | 85 | 192 | 43.4 | 217 | 183.6 | 115.8 | 0 | 0.8 | 5.1 | 0 | 12.8 | 20.4 | 0
10 - 11 | 7.208 | 0.016 | 0 | 466.8 | 0 | 225.6 | 113 | 176.4 | 147 | 319.2 | 79.8 | 188.4 | 43.4 | 211.6 | 0 | 116.1 | 0 | 0.8 | 6.6 | 0 | 8.8 | 19.8 | 0
11 - 12 | 7.248 | 0.008 | 0 | 468 | 0 | 229.2 | 110.4 | 178.2 | 148.8 | 330.4 | 84.2 | 190.2 | 45.4 | 206.8 | 0 | 115.5 | 0 | 0.8 | 6.3 | 0 | 10.4 | 22.2 | 0
12 - 13 | 7.248 | 0.008 | 0 | 478.8 | 0 | 342 | 111.4 | 183.6 | 148.8 | 320.4 | 81.8 | 200.6 | 45.6 | 199.8 | 229.4 | 113.4 | 0 | 0.4 | 5.7 | 0 | 13.2 | 22.2 | 0
13 - 14 | 6.792 | 0.008 | 0 | 480 | 0 | 332.4 | 123.8 | 180.6 | 154.8 | 308 | 75 | 205.2 | 43.4 | 192.8 | 215.8 | 70.8 | 0 | 0.8 | 5.7 | 0 | 17.6 | 20.4 | 0
14 - 15 | 6.856 | 0.008 | 0 | 476.4 | 0 | 337.2 | 123.4 | 175.8 | 156.8 | 305.2 | 74.8 | 206.2 | 51.6 | 198 | 207 | 114 | 0 | 0.8 | 5.7 | 0 | 16.8 | 22.2 | 0
15 - 16 | 6.784 | 0.008 | 0 | 500.4 | 0 | 346.8 | 140.2 | 187.2 | 165.2 | 325.6 | 70.2 | 201.4 | 57.6 | 210.4 | 210.8 | 116.4 | 0 | 0.8 | 6 | 0 | 18 | 22.8 | 0
16 - 17 | 6.832 | 0.016 | 0 | 540 | 0 | 366 | 137.8 | 207.6 | 182.4 | 353.6 | 73.6 | 217 | 62.4 | 225.4 | 207.8 | 112.8 | 0 | 0.4 | 6.3 | 0 | 22 | 23.4 | 0
17 - 18 | 6.952 | 0.008 | 0 | 537.6 | 0 | 380.4 | 143.2 | 201.6 | 191.4 | 357.6 | 75.4 | 231.8 | 69 | 231 | 217.8 | 111 | 0 | 0.8 | 6.9 | 0 | 24.8 | 22.2 | 0
18 - 19 | 6.888 | 0.008 | 0 | 528 | 0 | 391.2 | 129 | 219 | 199.8 | 338.4 | 75 | 232.2 | 66.4 | 244.4 | 205 | 111.3 | 0 | 0.8 | 6 | 0 | 20.4 | 20.4 | 0
19 - 20 | 6.832 | 0.008 | 0 | 514.8 | 0 | 379.2 | 116 | 208.8 | 191.8 | 335.2 | 76.2 | 217 | 57.6 | 240.8 | 201.8 | 109.5 | 0 | 0.8 | 6.6 | 0 | 22 | 21 | 0
20 - 21 | 6.864 | 0.008 | 0 | 498 | 0 | 384 | 102.6 | 202.2 | 192.6 | 328.8 | 80.6 | 221.6 | 49.4 | 243.2 | 212 | 110.1 | 0 | 0.8 | 6.6 | 0 | 22 | 22.2 | 0
21 - 22 | 6.856 | 0.016 | 0 | 460.8 | 0 | 352.8 | 94.4 | 169.2 | 176.2 | 310 | 74.2 | 214.4 | 44.2 | 218.8 | 193.6 | 108.9 | 0 | 0.4 | 6.6 | 0 | 21.2 | 20.4 | 0
22 - 23 | 6.904 | 0.008 | 0 | 404.4 | 0 | 312 | 88 | 147 | 148.2 | 264 | 67.6 | 189.6 | 36.2 | 192.2 | 189 | 107.7 | 0 | 0.8 | 6.6 | 0 | 20.8 | 21 | 0.6
23 - 00 | 6.848 | 0.008 | 0 | 360 | 0 | 273.6 | 71.4 | 121.2 | 121.2 | 222 | 63 | 170.2 | 33 | 157.2 | 169.8 | 106.5 | 0 | 0.8 | 6 | 0 | 18.4 | 19.8 | 0
Сумма | 172.944 | 0.232 | 0 | 10240.8 | 0 | 7309.2 | 2296.2 | 3736.8 | 3328 | 6680.4 | 1722.6 | 4477.4 | 971 | 4511.8 | 4334.2 | 2614.2 | 0 | 16.8 | 147.9 | 0 | 386 | 504.6 | 1.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [22 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Поселковая ТСН 1 ао RS | 0,4 Поселковая ТСН 2 ао RS | 10 Поселковая Т 1 ао RS | 10 Поселковая Т 1 ап RS | 10 Поселковая Т 2 ао RS | 10 Поселковая Т 2 ап RS | 10 Поселковая-База ГРЭС ао RS | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао RS | 10 Поселковая-Микрорайон 2-1 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 1 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 6 ао RS | 10 Поселковая-РРС ао RS | 10 Поселковая-Рыбхоз ао (xml Пирамида) | 10 Поселковая-Станция 2 ао RS | 10 Поселковая-Станция 2 ап RS | 10 Поселковая-Судский рейд ао RS | 10 Поселковая-Судский рейд ап RS | 10 Поселковая-Уйта ао RS | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао (xml Пирамида) | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао (xml Пирамида)
00 - 01 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 14.6 | 30 | 35.2 | 59.6 | 16.6 | 25 | 17.2 | 24.8 | 20.4 | 29.1 | 0 | 3.6 | 14.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0
01 - 02 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 14.8 | 30.6 | 34.8 | 61.6 | 17 | 26 | 17.6 | 23.4 | 19.8 | 29.7 | 0 | 3.6 | 14.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0
02 - 03 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 13.6 | 28.8 | 36.6 | 60.4 | 16.6 | 25 | 17.4 | 23.2 | 20.2 | 28.8 | 0 | 3.6 | 14.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0
03 - 04 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 14 | 27 | 33.4 | 57.6 | 15.4 | 21.2 | 16.4 | 21.6 | 18.2 | 26.4 | 0 | 3.2 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 13.8 | 28.8 | 34 | 57.6 | 15.6 | 19.2 | 16.2 | 23 | 17.2 | 27 | 0 | 3.6 | 13.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0
05 - 06 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 12.6 | 26.4 | 32.8 | 57.6 | 16 | 23.6 | 17 | 20.6 | 18.6 | 27.6 | 0 | 3.6 | 13.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6
06 - 07 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 16.6 | 27.6 | 33.8 | 59.2 | 16.4 | 25 | 16.8 | 26 | 20.4 | 27.3 | 0 | 3.2 | 14.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0
07 - 08 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 19.2 | 27.6 | 31.6 | 64.8 | 17.6 | 26.6 | 16.8 | 28.6 | 19 | 28.8 | 0 | 3.6 | 14.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0
08 - 09 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 18.6 | 33 | 32.8 | 71.6 | 19.8 | 24 | 14.4 | 29.4 | 18.8 | 27 | 0 | 3.6 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17 | 36.6 | 30.8 | 72 | 20 | 21 | 14 | 29.8 | 20 | 26.1 | 0 | 3.6 | 14.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0
10 - 11 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 17.2 | 34.2 | 32.2 | 76 | 18.8 | 24.8 | 14 | 31.8 | 0 | 27.9 | 0 | 3.6 | 14.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0
11 - 12 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 18.8 | 36.6 | 30.6 | 76.4 | 18.4 | 27.6 | 14.2 | 30.4 | 0 | 27 | 0 | 3.2 | 14.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0
12 - 13 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 18.4 | 37.2 | 31.6 | 79.6 | 20.2 | 30.2 | 14.8 | 31.8 | 26.2 | 27.3 | 0 | 3.6 | 14.7 | 0 | 2 | 0.6 | 0
13 - 14 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 17 | 35.4 | 29.6 | 77.6 | 18.6 | 30.2 | 14.4 | 28.6 | 28.6 | 15.9 | 0 | 3.6 | 14.4 | 0 | 2 | 0 | 0
14 - 15 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16.6 | 33.6 | 30.6 | 76.8 | 18.2 | 28.2 | 16.4 | 29.8 | 30.6 | 26.4 | 0 | 3.6 | 14.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0
15 - 16 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 19.6 | 33.6 | 30 | 72.4 | 17.2 | 29.6 | 15 | 29.6 | 23 | 27.9 | 0 | 3.2 | 14.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0
16 - 17 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 17.8 | 34.2 | 31.2 | 72 | 16.4 | 23.2 | 14.4 | 32.4 | 19.2 | 27 | 0 | 3.6 | 13.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0
17 - 18 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 18.8 | 34.8 | 33 | 70.8 | 16.6 | 24 | 16 | 33.6 | 21 | 28.5 | 0 | 3.6 | 14.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0
18 - 19 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 17 | 36 | 34.2 | 69.6 | 17.2 | 26.4 | 16 | 36.8 | 20.6 | 27.3 | 0 | 3.2 | 14.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0
19 - 20 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 19.2 | 33.6 | 36 | 69.2 | 16.4 | 19.8 | 15.4 | 35 | 20.8 | 29.1 | 0 | 3.6 | 14.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0
20 - 21 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 19.4 | 34.2 | 36.4 | 68.8 | 16.6 | 18.8 | 15.8 | 33.6 | 22 | 29.1 | 0 | 3.6 | 13.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0
21 - 22 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 20.2 | 33.6 | 35.2 | 68.8 | 17.2 | 23.4 | 16.4 | 31.8 | 22 | 29.1 | 0 | 3.6 | 14.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0.6
22 - 23 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 20.4 | 33.6 | 33.8 | 67.2 | 17.4 | 26.6 | 17 | 31.2 | 21.2 | 29.4 | 0 | 3.2 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0
23 - 00 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 18 | 33 | 32 | 63.2 | 16.8 | 24.6 | 17.2 | 25.8 | 20.8 | 28.8 | 0 | 3.6 | 14.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Поселковая |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч