## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Поток | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Поток | [26 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Поток ТСН 1 ао RS | 0,4 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток Т 1 ао RS | 10 Поток Т 1 ап RS | 10 Поток Т 2 ао RS | 10 Поток Т 2 ап RS | 10 Поток ТСН 1 ао RS | 10 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ап RS | 10 Поток-Газ 9 ао RS | 10 Поток-Газ 9 ап RS | 10 Поток-Потеряево ао RS | 10 Поток-Потеряево ап RS | 10 Поток-Резерв яч.10 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.11 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.9 ао RS | 10 Поток-РЗ 1 ао RS | 10 Поток-РЗ 2 ао RS | 35 Поток Т 1 ао RS | 35 Поток Т 1 ап RS | 35 Поток Т 2 ао RS | 35 Поток Т 2 ап RS | 35 Поток-Газовая ао RS | 35 Поток-Газовая ап RS | 35 Поток-Лесная ао RS | 35 Поток-Лесная ап RS | АЧР
00 - 01 | 8.994 | 3.106 | 0 | 234 | 0 | 5.25 | 9.375 | 3.45 | 1.8 | 0 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 240.8 | 0 | 13.3 | 0 | 240.8 | 0 | 12.6 | 0.2254
01 - 02 | 13.162 | 2.868 | 0 | 246 | 0 | 5.25 | 13.6 | 3.175 | 1.6 | 0 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 252.7 | 0 | 11.9 | 0 | 253.4 | 0 | 12.6 | 0.233
02 - 03 | 12.936 | 3.126 | 0 | 231.75 | 0 | 6 | 13.375 | 3.475 | 1.8 | 0 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 238.7 | 0 | 13.3 | 0 | 238.7 | 0 | 12.6 | 0.22
03 - 04 | 12.24 | 2.872 | 0 | 252 | 0 | 5.25 | 12.65 | 3.2 | 1.8 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 258.3 | 0 | 12.6 | 0 | 257.6 | 0 | 12.6 | 0.2394
04 - 05 | 12.346 | 3.112 | 0 | 244.5 | 0 | 5.25 | 12.775 | 3.45 | 1.6 | 0 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 252 | 0 | 12.6 | 0 | 252 | 0 | 13.3 | 0.2328
05 - 06 | 12.34 | 2.898 | 0 | 238.5 | 0 | 5.25 | 12.775 | 3.225 | 1.6 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 244.3 | 0 | 13.3 | 0 | 245 | 0 | 12.6 | 0.2256
06 - 07 | 12.48 | 3.104 | 0 | 240 | 0 | 5.25 | 12.925 | 3.425 | 1.8 | 0 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 247.8 | 0 | 12.6 | 0 | 247.1 | 0 | 12.6 | 0.2282
07 - 08 | 12.764 | 2.896 | 0 | 246.75 | 0 | 5.25 | 13.175 | 3.225 | 1.6 | 0 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 252.7 | 0 | 12.6 | 0 | 253.4 | 0 | 12.6 | 0.2338
08 - 09 | 12.526 | 3.044 | 0 | 246.75 | 0 | 6 | 12.95 | 3.375 | 1.6 | 0 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 253.4 | 0 | 12.6 | 0 | 253.4 | 0 | 12.6 | 0.2342
09 - 10 | 12.828 | 2.898 | 0 | 232.5 | 0 | 5.25 | 13.275 | 3.225 | 1.8 | 0 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 239.4 | 0 | 13.3 | 0 | 238.7 | 0 | 12.6 | 0.2196
10 - 11 | 12.398 | 3.028 | 0 | 225 | 0 | 5.25 | 12.825 | 3.375 | 1.6 | 0 | 211.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 231.7 | 0 | 12.6 | 0 | 232.4 | 0 | 13.3 | 0.2132
11 - 12 | 12.866 | 2.93 | 0 | 232.5 | 0 | 5.25 | 13.3 | 3.25 | 1.6 | 0 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 239.4 | 0 | 12.6 | 0 | 239.4 | 0 | 11.9 | 0.2198
12 - 13 | 9.714 | 2.954 | 0 | 211.5 | 0 | 5.25 | 10.1 | 3.275 | 1.8 | 0 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 217.7 | 0 | 12.6 | 0 | 217.7 | 0 | 13.3 | 0.2014
13 - 14 | 7.7 | 2.976 | 0 | 209.25 | 0 | 5.25 | 8.075 | 3.325 | 1.6 | 0 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 216.3 | 0 | 12.6 | 0 | 215.6 | 0 | 12.6 | 0.2018
14 - 15 | 7.602 | 2.926 | 0 | 210 | 0 | 5.25 | 7.95 | 3.25 | 1.8 | 0 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 217 | 0 | 12.6 | 0 | 217 | 0 | 12.6 | 0.203
15 - 16 | 7.68 | 3.024 | 0 | 228.75 | 0 | 5.25 | 8.05 | 3.35 | 1.8 | 0 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 235.2 | 0 | 13.3 | 0 | 235.9 | 0 | 12.6 | 0.2214
16 - 17 | 7.75 | 2.876 | 0 | 235.5 | 0 | 5.25 | 8.1 | 3.2 | 1.6 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 242.2 | 0 | 12.6 | 0 | 241.5 | 0 | 12.6 | 0.2276
17 - 18 | 7.572 | 3.148 | 0 | 248.25 | 0 | 6 | 7.925 | 3.475 | 1.6 | 0 | 239.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 254.8 | 0 | 12.6 | 0 | 255.5 | 0 | 12.6 | 0.2408
18 - 19 | 12.104 | 2.818 | 0 | 240.75 | 0 | 4.5 | 12.525 | 3.15 | 1.6 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 247.8 | 0 | 12.6 | 0 | 247.8 | 0 | 12.6 | 0.2286
19 - 20 | 12.978 | 3.16 | 0 | 253.5 | 0 | 6 | 13.425 | 3.5 | 1.8 | 0 | 239.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 260.4 | 0 | 12.6 | 0 | 260.4 | 0 | 13.3 | 0.241
20 - 21 | 13.16 | 2.816 | 0 | 242.25 | 0 | 5.25 | 13.575 | 3.15 | 1.6 | 0 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 248.5 | 0 | 12.6 | 0 | 248.5 | 0 | 12.6 | 0.2288
21 - 22 | 12.862 | 3.176 | 0 | 247.5 | 0 | 5.25 | 13.3 | 3.5 | 1.8 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 254.8 | 0 | 13.3 | 0 | 254.1 | 0 | 12.6 | 0.2348
22 - 23 | 12.426 | 2.874 | 0 | 260.25 | 0 | 5.25 | 12.85 | 3.2 | 1.6 | 0 | 246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 266.7 | 0 | 12.6 | 0 | 267.4 | 0 | 12.6 | 0.248
23 - 00 | 12.898 | 3.146 | 0 | 243.75 | 0 | 5.25 | 13.35 | 3.475 | 1.6 | 0 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 249.9 | 0 | 12.6 | 0 | 249.9 | 0 | 12.6 | 0.2304
Сумма | 272.326 | 71.776 | 0 | 5701.5 | 0 | 128.25 | 282.225 | 79.7 | 40.4 | 0 | 5392.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 15 | 0 | 5862.5 | 0 | 305.9 | 0 | 5863.2 | 0 | 304.5
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Поток | [26 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Поток ТСН 1 ао RS | 0,4 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток Т 1 ао RS | 10 Поток Т 1 ап RS | 10 Поток Т 2 ао RS | 10 Поток Т 2 ап RS | 10 Поток ТСН 1 ао RS | 10 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ап RS | 10 Поток-Газ 9 ао RS | 10 Поток-Газ 9 ап RS | 10 Поток-Потеряево ао RS | 10 Поток-Потеряево ап RS | 10 Поток-Резерв яч.10 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.11 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.9 ао RS | 10 Поток-РЗ 1 ао RS | 10 Поток-РЗ 2 ао RS | 35 Поток Т 1 ао RS | 35 Поток Т 1 ап RS | 35 Поток Т 2 ао RS | 35 Поток Т 2 ап RS | 35 Поток-Газовая ао RS | 35 Поток-Газовая ап RS | 35 Поток-Лесная ао RS | 35 Поток-Лесная ап RS
00 - 01 | 1.08 | 2.202 | 36.75 | 0 | 29.25 | 0 | 1.725 | 2.85 | 0 | 35.6 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.8 | 32.2 | 0 | 28 | 0 | 32.9 | 0 | 28.7 | 0
01 - 02 | 1.108 | 2.194 | 36.75 | 0 | 29.25 | 0 | 1.775 | 2.85 | 0 | 35.6 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.6 | 32.2 | 0 | 27.3 | 0 | 32.9 | 0 | 28.7 | 0
02 - 03 | 1.076 | 2.216 | 36.75 | 0 | 28.5 | 0 | 1.725 | 2.875 | 0 | 35.6 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.9 | 31.5 | 0 | 27.3 | 0 | 32.2 | 0 | 28.7 | 0
03 - 04 | 1.066 | 2.22 | 35.25 | 0 | 29.25 | 0 | 1.725 | 2.875 | 0 | 35.8 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 30.1 | 0 | 28 | 0 | 30.1 | 0 | 28.7 | 0
04 - 05 | 1.114 | 2.216 | 33.75 | 0 | 29.25 | 0 | 1.825 | 2.9 | 0 | 35.6 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 29.4 | 0 | 27.3 | 0 | 30.1 | 0 | 28 | 0
05 - 06 | 1.088 | 2.21 | 35.25 | 0 | 28.5 | 0 | 1.775 | 2.875 | 0 | 35.6 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 30.8 | 0 | 27.3 | 0 | 30.8 | 0 | 28.7 | 0
06 - 07 | 1.076 | 2.21 | 35.25 | 0 | 29.25 | 0 | 1.725 | 2.875 | 0 | 35.8 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 30.8 | 0 | 28 | 0 | 30.8 | 0 | 28.7 | 0
07 - 08 | 1.086 | 2.236 | 35.25 | 0 | 29.25 | 0 | 1.75 | 2.925 | 0 | 35.8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 4 | 29.4 | 0 | 27.3 | 0 | 30.8 | 0 | 28.7 | 0
08 - 09 | 1.064 | 2.202 | 36.75 | 0 | 28.5 | 0 | 1.675 | 2.85 | 0 | 35.6 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.8 | 32.2 | 0 | 27.3 | 0 | 32.2 | 0 | 28.7 | 0
09 - 10 | 1.104 | 2.22 | 33.75 | 0 | 29.25 | 0 | 1.775 | 2.9 | 0 | 35.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.9 | 29.4 | 0 | 28 | 0 | 29.4 | 0 | 28 | 0
10 - 11 | 1.116 | 2.198 | 30.75 | 0 | 29.25 | 0 | 1.825 | 2.85 | 0 | 35.6 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.7 | 25.9 | 0 | 27.3 | 0 | 26.6 | 0 | 28.7 | 0
11 - 12 | 1.124 | 2.198 | 30.75 | 0 | 28.5 | 0 | 1.8 | 2.85 | 0 | 35.4 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 26.6 | 0 | 27.3 | 0 | 26.6 | 0 | 28.7 | 0
12 - 13 | 1.118 | 2.218 | 33 | 0 | 29.25 | 0 | 1.8 | 2.875 | 0 | 35.8 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 28 | 0 | 27.3 | 0 | 28.7 | 0 | 28 | 0
13 - 14 | 1.108 | 2.212 | 31.5 | 0 | 29.25 | 0 | 1.75 | 2.875 | 0 | 35.6 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.8 | 27.3 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28.7 | 0
14 - 15 | 1.106 | 2.22 | 29.25 | 0 | 28.5 | 0 | 1.75 | 2.9 | 0 | 35.8 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.9 | 24.5 | 0 | 27.3 | 0 | 24.5 | 0 | 28.7 | 0
15 - 16 | 1.124 | 2.204 | 19.5 | 0 | 29.25 | 0 | 1.8 | 2.875 | 0 | 35.6 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 14.7 | 0 | 27.3 | 0 | 15.4 | 0 | 28 | 0
16 - 17 | 1.1 | 2.214 | 30 | 0 | 29.25 | 0 | 1.725 | 2.875 | 0 | 35.6 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.8 | 25.2 | 0 | 27.3 | 0 | 25.9 | 0 | 28.7 | 0
17 - 18 | 1.074 | 2.22 | 34.5 | 0 | 28.5 | 0 | 1.7 | 2.9 | 0 | 35.8 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.9 | 30.1 | 0 | 27.3 | 0 | 30.1 | 0 | 28.7 | 0
18 - 19 | 1.062 | 2.228 | 35.25 | 0 | 29.25 | 0 | 1.7 | 2.9 | 0 | 35.6 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.9 | 30.1 | 0 | 28 | 0 | 30.8 | 0 | 28.7 | 0
19 - 20 | 1.102 | 2.222 | 35.25 | 0 | 28.5 | 0 | 1.75 | 2.9 | 0 | 35.8 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.8 | 30.1 | 0 | 27.3 | 0 | 30.8 | 0 | 28 | 0
20 - 21 | 1.086 | 2.214 | 36 | 0 | 29.25 | 0 | 1.75 | 2.85 | 0 | 35.6 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 31.5 | 0 | 27.3 | 0 | 31.5 | 0 | 28.7 | 0
21 - 22 | 1.086 | 2.244 | 35.25 | 0 | 29.25 | 0 | 1.75 | 2.95 | 0 | 35.8 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 4.1 | 30.1 | 0 | 27.3 | 0 | 30.8 | 0 | 28.7 | 0
22 - 23 | 1.076 | 2.186 | 33 | 0 | 28.5 | 0 | 1.725 | 2.825 | 0 | 35.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.5 | 28.7 | 0 | 28 | 0 | 28.7 | 0 | 28.7 | 0
23 - 00 | 1.106 | 2.186 | 36.75 | 0 | 29.25 | 0 | 1.775 | 2.8 | 0 | 35.4 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 31.5 | 0 | 27.3 | 0 | 32.2 | 0 | 28 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Поток |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч