## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пяжелка | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 | 4.3095 | 203.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 19.1 | 0 | 22.1 | 0 | 115.7 | 0 | 41.1 | 0
01 - 02 | 4.379 | 200.7 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 23.3 | 0 | 116.2 | 0 | 37.6 | 0
02 - 03 | 4.3715 | 203.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 18.5 | 0 | 23.9 | 0 | 117 | 0 | 39.5 | 0
03 - 04 | 4.276 | 191.7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 17.9 | 0 | 23.3 | 0 | 110.6 | 0 | 35.4 | 0
04 - 05 | 4.2045 | 194.7 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.1 | 18.5 | 0 | 26 | 0 | 109.9 | 0 | 35.6 | 0
05 - 06 | 4.2555 | 207.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 29.3 | 0 | 117.5 | 0 | 37.6 | 0
06 - 07 | 4.2475 | 226.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 20.5 | 0 | 30.6 | 0 | 131.9 | 0 | 38.4 | 0
07 - 08 | 4.218 | 253.5 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 | 21.1 | 0 | 31.9 | 0 | 146.9 | 0 | 47 | 0
08 - 09 | 4.387 | 291 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0.2 | 24.2 | 0 | 33.9 | 0 | 177.7 | 0 | 47.6 | 0
09 - 10 | 4.415 | 263.4 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0.2 | 21.9 | 0 | 29.7 | 0 | 162.1 | 0 | 43 | 0
10 - 11 | 4.238 | 252.9 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.1 | 22.8 | 0 | 30.7 | 0 | 142.9 | 0 | 49.1 | 0
11 - 12 | 4.218 | 245.4 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0.1 | 20.4 | 0 | 32.9 | 0 | 140.9 | 0 | 44.4 | 0
12 - 13 | 4.2065 | 245.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0.1 | 22.6 | 0 | 35.6 | 0 | 136.8 | 0 | 43.6 | 0
13 - 14 | 4.14 | 239.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.1 | 22 | 0 | 32.7 | 0 | 141.5 | 0 | 36.1 | 0
14 - 15 | 4.036 | 247.5 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0.2 | 23.7 | 0 | 29.3 | 0 | 147.4 | 0 | 39.3 | 0
15 - 16 | 4.0735 | 239.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.3 | 20.6 | 0 | 29.2 | 0 | 141 | 0 | 41.8 | 0
16 - 17 | 4.0425 | 256.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0.3 | 25.3 | 0 | 30.6 | 0 | 142.6 | 0 | 49.9 | 0
17 - 18 | 4.1915 | 269.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.2 | 28.4 | 0 | 38.1 | 0 | 143.7 | 0 | 52 | 0
18 - 19 | 4.134 | 267.3 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0.1 | 26.3 | 0 | 40.8 | 0 | 144.7 | 0 | 49 | 0
19 - 20 | 4.1785 | 247.8 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0.2 | 26.1 | 0 | 36.8 | 0 | 128 | 0 | 49.9 | 0
20 - 21 | 4.1935 | 240 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0.1 | 25.5 | 0 | 27.6 | 0 | 129.2 | 0 | 49.6 | 0
21 - 22 | 4.3175 | 237.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.1 | 23.1 | 0 | 30.2 | 0 | 129.5 | 0 | 47.2 | 0
22 - 23 | 4.294 | 222.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 | 21.2 | 0 | 26.5 | 0 | 125.3 | 0 | 43 | 0
23 - 00 | 4.293 | 213.9 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0.2 | 20.2 | 0 | 26.6 | 0 | 119.6 | 0 | 41.1 | 0
Сумма | 101.62 | 5661.3 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 3.5 | 526.6 | 0 | 721.6 | 0 | 3218.6 | 0 | 1038.8 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 | 0.0075 | 76.5 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 14.7 | 0 | 37.9 | 0 | 30.9 | 0
01 - 02 | 0.0175 | 81 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0 | 15.3 | 0 | 39.9 | 0 | 32.2 | 0
02 - 03 | 0.015 | 79.2 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 14.9 | 0 | 39.4 | 0 | 31.4 | 0
03 - 04 | 0.0095 | 72.3 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 13.6 | 0 | 36.4 | 0 | 29.5 | 0
04 - 05 | 0.0095 | 71.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 13.5 | 0 | 36.5 | 0 | 28.6 | 0
05 - 06 | 0.017 | 71.7 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 13.8 | 0 | 36.2 | 0 | 29 | 0
06 - 07 | 0.0085 | 70.5 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 13.8 | 0 | 35.5 | 0 | 28.8 | 0
07 - 08 | 0.005 | 69 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 13.6 | 0 | 35.8 | 0 | 27.5 | 0
08 - 09 | 0.0015 | 81.6 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 11.2 | 0 | 55 | 0 | 23.7 | 0
09 - 10 | 0.0005 | 80.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 11 | 0 | 55.1 | 0 | 23 | 0
10 - 11 | 0.0045 | 62.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 12.3 | 0 | 33.7 | 0 | 23.8 | 0
11 - 12 | 0.001 | 66.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 12.3 | 0 | 36.3 | 0 | 24.9 | 0
12 - 13 | 0.0045 | 67.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0 | 12.6 | 0 | 35.4 | 0 | 26.2 | 0
13 - 14 | 0.0005 | 62.1 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 11.9 | 0 | 35.2 | 0 | 22.1 | 0
14 - 15 | 0.001 | 71.1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.8 | 0 | 11.6 | 0 | 43.5 | 0 | 22.4 | 0
15 - 16 | 0.002 | 69 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 11 | 0 | 43.8 | 0 | 22.2 | 0
16 - 17 | 0.003 | 63 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 11.2 | 0 | 34.7 | 0 | 24.7 | 0
17 - 18 | 0.0035 | 68.1 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 12.5 | 0 | 36.3 | 0 | 26.3 | 0
18 - 19 | 0.006 | 69.6 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0 | 13 | 0 | 36.7 | 0 | 26.3 | 0
19 - 20 | 0.0055 | 70.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 13.3 | 0 | 36.7 | 0 | 27 | 0
20 - 21 | 0.008 | 72 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 13.4 | 0 | 37.3 | 0 | 27.5 | 0
21 - 22 | 0.004 | 76.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 14.7 | 0 | 39 | 0 | 29.2 | 0
22 - 23 | 0.005 | 79.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.3 | 0 | 15.7 | 0 | 39.9 | 0 | 30.4 | 0
23 - 00 | 0.014 | 80.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 15.4 | 0 | 39.7 | 0 | 31.2 | 0
Сумма | 0.154 | 1731.3 | 0 | 0.1 | 52.2 | 0 | 5.3 | 33.5 | 4.1 | 316.3 | 0 | 935.9 | 0 | 648.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пяжелка |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч