## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сазоново | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [10 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Сазоново ТСН 1 ао RS | 0,4 Сазоново ТСН 2 ао RS | 10 Сазоново Т 2 ап RS | 10 Сазоново-Агрострой ао RS | 10 Сазоново-Завод 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ап RS | 10 Сазоново-Луч 2 ао RS | 10 Сазоново-Луч 2 ап RS | 10 Сазоново-Центральная ао RS | 10 Сазоново-Центральная ап RS
00 - 01 | 6.48 | 0 | 156 | 99 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0
01 - 02 | 6.575 | 0 | 146.4 | 91 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0
02 - 03 | 6.635 | 0 | 139.2 | 85.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0
03 - 04 | 6.57 | 0 | 134.4 | 82 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0
04 - 05 | 6.56 | 0 | 136.8 | 84.4 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0
05 - 06 | 6.575 | 0 | 150 | 97 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0
06 - 07 | 6.525 | 0 | 163.2 | 110.4 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0
07 - 08 | 6.625 | 0 | 194.4 | 139.2 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0
08 - 09 | 6.5 | 0 | 205.2 | 143 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0
09 - 10 | 6.465 | 0 | 204 | 140.4 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0
10 - 11 | 6.465 | 0 | 187.2 | 126.8 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0
11 - 12 | 6.515 | 0 | 187.2 | 125.8 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0
12 - 13 | 6.53 | 0 | 180 | 121.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 0
13 - 14 | 6.485 | 0 | 190.8 | 129 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0
14 - 15 | 6.53 | 0 | 198 | 134.6 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0
15 - 16 | 6.57 | 0 | 190.8 | 127.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 0
16 - 17 | 6.575 | 0 | 188.4 | 124.2 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0
17 - 18 | 6.465 | 0 | 199.2 | 139.2 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
18 - 19 | 6.485 | 0 | 194.4 | 138.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
19 - 20 | 6.52 | 0 | 202.8 | 147.6 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0
20 - 21 | 6.52 | 0 | 194.4 | 139.6 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0
21 - 22 | 6.505 | 0 | 192 | 136.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0
22 - 23 | 6.465 | 0 | 183.6 | 130.2 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0
23 - 00 | 6.515 | 0 | 160.8 | 107.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0
Сумма | 156.655 | 0 | 4279.2 | 2900.6 | 350.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.8 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [10 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Сазоново ТСН 1 ао RS | 0,4 Сазоново ТСН 2 ао RS | 10 Сазоново Т 2 ап RS | 10 Сазоново-Агрострой ао RS | 10 Сазоново-Завод 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ап RS | 10 Сазоново-Луч 2 ао RS | 10 Сазоново-Луч 2 ап RS | 10 Сазоново-Центральная ао RS | 10 Сазоново-Центральная ап RS
00 - 01 | 2.765 | 0 | 84 | 54.4 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0
01 - 02 | 2.815 | 0 | 85.2 | 55.8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0
02 - 03 | 2.845 | 0 | 81.6 | 53 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0
03 - 04 | 2.81 | 0 | 81.6 | 53.2 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0
04 - 05 | 2.815 | 0 | 80.4 | 52.6 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0
05 - 06 | 2.82 | 0 | 79.2 | 51.4 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0
06 - 07 | 2.8 | 0 | 79.2 | 52.2 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0
07 - 08 | 2.805 | 0 | 81.6 | 54.2 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0
08 - 09 | 2.78 | 0 | 91.2 | 57.6 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0
09 - 10 | 2.765 | 0 | 92.4 | 57.6 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0
10 - 11 | 2.76 | 0 | 87.6 | 55 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
11 - 12 | 2.785 | 0 | 92.4 | 55.4 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0
12 - 13 | 2.79 | 0 | 82.8 | 52.8 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0
13 - 14 | 2.77 | 0 | 88.8 | 53.6 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
14 - 15 | 2.795 | 0 | 91.2 | 55.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
15 - 16 | 2.815 | 0 | 90 | 55.6 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0
16 - 17 | 2.815 | 0 | 90 | 54.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0
17 - 18 | 2.765 | 0 | 90 | 59.6 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0
18 - 19 | 2.775 | 0 | 88.8 | 58.2 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0
19 - 20 | 2.795 | 0 | 84 | 55.8 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0
20 - 21 | 2.79 | 0 | 80.4 | 53 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0
21 - 22 | 2.77 | 0 | 76.8 | 50.4 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0
22 - 23 | 2.75 | 0 | 82.8 | 53.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0
23 - 00 | 2.775 | 0 | 84 | 54.4 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сазоново |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч