## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Северная | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 17.12.2025
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 28.24
01 - 02 | 24.84
02 - 03 | 25.68
03 - 04 | 25.4
04 - 05 | 25.16
05 - 06 | 26.84
06 - 07 | 27.44
07 - 08 | 27.88
08 - 09 | 30.44
09 - 10 | 28.76
10 - 11 | 30.4
11 - 12 | 28.44
12 - 13 | 26.84
13 - 14 | 27.88
14 - 15 | 31
15 - 16 | 30.48
16 - 17 | 29.28
17 - 18 | 35.36
18 - 19 | 32.68
19 - 20 | 32.8
20 - 21 | 31.28
21 - 22 | 30.92
22 - 23 | 30.36
23 - 00 | 27.6
Сумма | 696
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 17.12.2025
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 0.8
01 - 02 | 0.6
02 - 03 | 0.64
03 - 04 | 0.56
04 - 05 | 0.68
05 - 06 | 0.64
06 - 07 | 0.8
07 - 08 | 0.88
08 - 09 | 1
09 - 10 | 1.04
10 - 11 | 1.64
11 - 12 | 1.64
12 - 13 | 0.96
13 - 14 | 0.92
14 - 15 | 0.16
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0.04
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 1.16
22 - 23 | 1
23 - 00 | 0.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Северная |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч