## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сизьма | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао RS | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао RS | 10 Сизьма Т 1 ап RS | 10 Сизьма Т 2 ап RS | 10 Сизьма-Княже ао RS | 10 Сизьма-Копылово ао RS | 10 Сизьма-Овинец ао RS | 10 Сизьма-Шипицыно ао RS | 35 Сизьма-Макарово ао RS | 35 Сизьма-Макарово ап RS | 35 Сизьма-Талицы ао RS | 35 Сизьма-Талицы ап RS
00 - 01 | 0.065 | 1.825 | 138 | 63.8 | 64.2 | 33.9 | 51.9 | 52.5 | 0 | 0 | 166.6 | 0
01 - 02 | 0.06 | 1.795 | 133.2 | 63.4 | 63.8 | 32.25 | 50.3 | 50.9 | 0 | 0 | 163.8 | 0
02 - 03 | 0.06 | 1.91 | 132.4 | 62.8 | 63.2 | 31.35 | 50.5 | 51 | 0 | 0 | 158.2 | 0
03 - 04 | 0.065 | 1.77 | 132.8 | 62.6 | 63 | 30.9 | 49.1 | 53 | 0 | 0 | 170.8 | 0
04 - 05 | 0.06 | 1.885 | 131.2 | 61.8 | 62.2 | 30.3 | 49.2 | 52.3 | 0 | 0 | 191.8 | 0
05 - 06 | 0.06 | 1.84 | 136.4 | 63.8 | 64.4 | 30.45 | 53 | 53 | 0 | 0 | 196 | 0
06 - 07 | 0.065 | 1.795 | 141.2 | 66 | 66.6 | 31.8 | 53.1 | 56.8 | 0 | 0 | 210 | 0
07 - 08 | 0.06 | 1.925 | 154.8 | 72.2 | 72.4 | 33.15 | 58.8 | 63.1 | 0 | 0 | 222.6 | 0
08 - 09 | 0.06 | 1.77 | 155.6 | 68.8 | 69.4 | 37.65 | 61.2 | 57.1 | 0 | 0 | 217 | 0
09 - 10 | 0.06 | 1.85 | 150.8 | 67.2 | 67.6 | 38.55 | 56.3 | 56.2 | 0 | 0 | 222.6 | 0
10 - 11 | 0.06 | 1.925 | 149.6 | 66.4 | 66.8 | 32.7 | 59.3 | 57.9 | 0 | 0 | 229.6 | 0
11 - 12 | 0.065 | 1.775 | 143.6 | 66.2 | 66.8 | 33.9 | 56.3 | 53.6 | 0 | 0 | 218.4 | 0
12 - 13 | 0.06 | 1.81 | 142.4 | 64.4 | 64.6 | 30.9 | 60 | 52.2 | 0 | 0 | 219.8 | 0
13 - 14 | 0.06 | 1.875 | 142.4 | 67 | 67.6 | 29.25 | 56.4 | 56.9 | 0 | 0 | 219.8 | 0
14 - 15 | 0.06 | 1.76 | 141.6 | 68.4 | 68.8 | 27.6 | 58 | 56.4 | 0 | 0 | 217 | 0
15 - 16 | 0.06 | 1.82 | 146 | 67.4 | 68 | 28.2 | 57.1 | 60.9 | 0 | 0 | 214.2 | 0
16 - 17 | 0.06 | 1.89 | 152.4 | 73.8 | 74.2 | 28.8 | 62 | 61.6 | 0 | 0 | 218.4 | 0
17 - 18 | 0.065 | 1.765 | 156.8 | 78 | 78.4 | 30.3 | 63.6 | 63.6 | 0 | 0 | 215.6 | 0
18 - 19 | 0.06 | 1.85 | 156.8 | 83 | 83.6 | 30 | 60.8 | 66.4 | 0 | 0 | 211.4 | 0
19 - 20 | 0.06 | 1.865 | 156.8 | 80 | 80.6 | 31.2 | 63.1 | 62.6 | 0 | 0 | 204.4 | 0
20 - 21 | 0.06 | 1.76 | 152.8 | 77.2 | 77.6 | 32.7 | 59.3 | 61.1 | 0 | 0 | 211.4 | 0
21 - 22 | 0.065 | 1.91 | 152.8 | 72.8 | 73.4 | 31.35 | 59.3 | 62.6 | 0 | 0 | 200.2 | 0
22 - 23 | 0.06 | 1.79 | 137.6 | 71.8 | 72.2 | 30.75 | 51.7 | 55.7 | 0 | 0 | 182 | 0
23 - 00 | 0.06 | 1.885 | 130.4 | 65 | 65.4 | 28.35 | 50.7 | 51.9 | 0 | 0 | 182 | 0
Сумма | 1.47 | 44.045 | 3468.4 | 1653.8 | 1664.8 | 756.3 | 1351 | 1369.3 | 0 | 0 | 4863.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао RS | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао RS | 10 Сизьма Т 1 ап RS | 10 Сизьма Т 2 ап RS | 10 Сизьма-Княже ао RS | 10 Сизьма-Копылово ао RS | 10 Сизьма-Овинец ао RS | 10 Сизьма-Шипицыно ао RS | 35 Сизьма-Макарово ао RS | 35 Сизьма-Макарово ап RS | 35 Сизьма-Талицы ао RS | 35 Сизьма-Талицы ап RS
00 - 01 | 0 | 1.125 | 72 | 23.8 | 24.4 | 7.8 | 30.8 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 47.6
01 - 02 | 0 | 1.115 | 71.6 | 24.2 | 25.2 | 7.8 | 30.7 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 49
02 - 03 | 0 | 1.185 | 71.6 | 23.4 | 24.4 | 7.5 | 30.8 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 50.4
03 - 04 | 0.005 | 1.09 | 69.6 | 22.8 | 23.6 | 7.35 | 29.9 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 47.6
04 - 05 | 0 | 1.17 | 69.2 | 22.2 | 23 | 7.2 | 29.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 37.8
05 - 06 | 0 | 1.135 | 70.4 | 23.4 | 24.4 | 7.35 | 29.9 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 37.8
06 - 07 | 0 | 1.105 | 70.8 | 22.6 | 23.4 | 7.8 | 29.7 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 39.2
07 - 08 | 0 | 1.19 | 70.4 | 23 | 23.8 | 7.35 | 29.7 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 33.6
08 - 09 | 0 | 1.09 | 69.2 | 22 | 23 | 8.25 | 29 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 33.6
09 - 10 | 0 | 1.145 | 75.2 | 23 | 23.8 | 12.6 | 30 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 30.8
10 - 11 | 0 | 1.19 | 70.8 | 22.2 | 23 | 8.4 | 29.7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28
11 - 12 | 0 | 1.095 | 70 | 22.4 | 23.2 | 8.85 | 28.7 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 37.8
12 - 13 | 0.005 | 1.125 | 72.8 | 23.2 | 24 | 8.85 | 30.3 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 30.8
13 - 14 | 0 | 1.155 | 72 | 21.4 | 22.4 | 8.85 | 30.5 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 29.4
14 - 15 | 0 | 1.085 | 68.8 | 22.8 | 23.8 | 7.95 | 29.3 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 36.4
15 - 16 | 0 | 1.125 | 70.4 | 23.2 | 24 | 8.1 | 29.7 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 37.8
16 - 17 | 0 | 1.165 | 70.8 | 24 | 24.8 | 7.8 | 30.6 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 39.2
17 - 18 | 0 | 1.085 | 70.4 | 24 | 25 | 7.95 | 30.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 39.2
18 - 19 | 0.005 | 1.135 | 70.8 | 23.4 | 24.2 | 8.25 | 30.6 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 42
19 - 20 | 0 | 1.155 | 72.4 | 24 | 25 | 7.8 | 31 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 43.4
20 - 21 | 0 | 1.09 | 71.6 | 24.2 | 25 | 7.8 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 44.8
21 - 22 | 0 | 1.185 | 73.6 | 23.6 | 24.6 | 7.95 | 31.5 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 42
22 - 23 | 0 | 1.095 | 72.4 | 24.2 | 25 | 8.4 | 30.8 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 40.6
23 - 00 | 0.005 | 1.165 | 74.4 | 24.4 | 25.2 | 8.25 | 31.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 35
Сумма | 0.02 | 27.2 | 1711.2 | 557.4 | 578.2 | 196.2 | 726.6 | 771.2 | 0 | 0 | 0 | 933.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сизьма |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч