## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Стеклозавод | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [17 empty] | за 17.12.2025
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-1 ао RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 (Кварц-2) ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 (Кварц-2) ап RS | 110 Стеклозавод Т 2 (Кварц-1) ао RS | 110 Стеклозавод Т 2 (Кварц-1) ап RS | АЧР
00 - 01 | 3504 | 0 | 3 | 5.1 | 1523.2 | 1182.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 22 | 0 | 118.8 | 646.2 | 0 | 3542 | 0 | 13.2 | 2.736
01 - 02 | 3416 | 0 | 3 | 5.1 | 1486.4 | 1155.2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 22 | 0 | 117 | 615.6 | 0 | 3443 | 0 | 13.2 | 2.672
02 - 03 | 3374 | 0 | 3.3 | 5.4 | 1480 | 1150.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 22.4 | 0 | 107.4 | 596.4 | 0 | 3401.2 | 0 | 13.2 | 2.6612
03 - 04 | 3370 | 0 | 3 | 4.8 | 1468.8 | 1145.6 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 21.6 | 0 | 115.5 | 598.8 | 0 | 3405.6 | 0 | 13.2 | 2.6444
04 - 05 | 3380 | 0 | 3 | 4.8 | 1475.2 | 1142.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 22 | 0 | 119.1 | 604.8 | 0 | 3410 | 0 | 11 | 2.648
05 - 06 | 3430 | 0 | 3 | 4.8 | 1499.2 | 1144 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 22 | 0 | 114 | 634.8 | 0 | 3460.6 | 0 | 13.2 | 2.6736
06 - 07 | 3560 | 0 | 3 | 4.8 | 1520 | 1137.6 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 22 | 0 | 120 | 742.2 | 0 | 3597 | 0 | 13.2 | 2.688
07 - 08 | 3750 | 0 | 3.6 | 5.1 | 1544 | 1145.6 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 21.6 | 0 | 122.4 | 898.8 | 0 | 3781.8 | 0 | 13.2 | 2.7196
08 - 09 | 3928 | 0 | 3.9 | 5.1 | 1641.6 | 1152 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 22.4 | 0 | 137.4 | 957 | 0 | 3971 | 0 | 11 | 2.8244
09 - 10 | 4014 | 0 | 3 | 4.8 | 1764.8 | 1132.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 16 | 0 | 139.2 | 943.8 | 0 | 4067.8 | 0 | 13.2 | 2.922
10 - 11 | 3946 | 0 | 3.3 | 4.8 | 1718.4 | 1128 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 14 | 0 | 127.2 | 940.2 | 0 | 3999.6 | 0 | 13.2 | 2.8688
11 - 12 | 3982 | 0 | 3 | 4.8 | 1782.4 | 1118.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 14 | 0 | 120.3 | 929.4 | 0 | 4030.4 | 0 | 13.2 | 2.9232
12 - 13 | 3944 | 0 | 3.3 | 5.1 | 1742.4 | 1118.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 14 | 0 | 129.9 | 921.6 | 0 | 3977.6 | 0 | 11 | 2.8832
13 - 14 | 3830 | 0 | 3 | 5.1 | 1681.6 | 1123.2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 14.4 | 0 | 117 | 874.2 | 0 | 3867.6 | 0 | 13.2 | 2.8276
14 - 15 | 3812 | 0 | 3 | 4.8 | 1715.2 | 1096 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 14 | 0 | 120 | 849.6 | 0 | 3854.4 | 0 | 13.2 | 2.8336
15 - 16 | 3996 | 0 | 3.3 | 5.4 | 1744 | 1232 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 14.4 | 0 | 129.6 | 858.6 | 0 | 4043.6 | 0 | 11 | 2.9988
16 - 17 | 3884 | 0 | 3.3 | 5.4 | 1528 | 1268.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 22 | 0 | 143.1 | 904.2 | 0 | 3924.8 | 0 | 13.2 | 2.8272
17 - 18 | 3886 | 0 | 3.3 | 5.4 | 1515.2 | 1243.2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 21.6 | 0 | 150 | 936 | 0 | 3918.2 | 0 | 13.2 | 2.7884
18 - 19 | 3908 | 0 | 3.3 | 5.7 | 1491.2 | 1294.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 22 | 0 | 145.5 | 935.4 | 0 | 3940.2 | 0 | 11 | 2.816
19 - 20 | 3766 | 0 | 3 | 5.4 | 1473.6 | 1198.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 21.6 | 0 | 140.1 | 916.8 | 0 | 3797.2 | 0 | 13.2 | 2.702
20 - 21 | 3704 | 0 | 3.6 | 6 | 1481.6 | 1136 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 22 | 0 | 148.2 | 895.8 | 0 | 3735.6 | 0 | 13.2 | 2.648
21 - 22 | 3608 | 0 | 3.3 | 6 | 1454.4 | 1132.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 21.6 | 0 | 140.1 | 840.6 | 0 | 3647.6 | 0 | 13.2 | 2.6172
22 - 23 | 3576 | 0 | 3 | 6 | 1505.6 | 1140.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 21.6 | 0 | 138 | 750 | 0 | 3621.2 | 0 | 13.2 | 2.6764
23 - 00 | 3484 | 0 | 3.6 | 6.3 | 1492.8 | 1137.6 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 22 | 0 | 128.1 | 684.6 | 0 | 3524.4 | 0 | 13.2 | 2.6608
Сумма | 89052 | 0 | 77.1 | 126 | 37729.6 | 27856 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 473.2 | 0 | 3087.9 | 19475.4 | 0 | 89962.4 | 0 | 305.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [17 empty] | за 17.12.2025
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-1 ао RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 (Кварц-2) ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 (Кварц-2) ап RS | 110 Стеклозавод Т 2 (Кварц-1) ао RS | 110 Стеклозавод Т 2 (Кварц-1) ап RS
00 - 01 | 962 | 0 | 4.8 | 4.8 | 587.2 | 64 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.8 | 0 | 69 | 299.4 | 0 | 1207.8 | 0 | 11
01 - 02 | 982 | 0 | 5.4 | 5.4 | 596.8 | 60.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 | 0 | 75.3 | 309.6 | 0 | 1170.4 | 0 | 11
02 - 03 | 994 | 0 | 5.4 | 5.4 | 604.8 | 60.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.6 | 0 | 79.2 | 314.4 | 0 | 1166 | 0 | 11
03 - 04 | 970 | 0 | 5.4 | 5.4 | 585.6 | 59.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.6 | 0 | 75 | 306.6 | 0 | 1174.8 | 0 | 8.8
04 - 05 | 964 | 0 | 5.4 | 5.1 | 580.8 | 62.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 | 0 | 74.1 | 304.2 | 0 | 1157.2 | 0 | 11
05 - 06 | 970 | 0 | 5.1 | 5.4 | 579.2 | 60.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 | 0 | 75.3 | 309 | 0 | 1159.4 | 0 | 11
06 - 07 | 960 | 0 | 5.1 | 5.1 | 574.4 | 62.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.2 | 0 | 72.6 | 305.4 | 0 | 1194.6 | 0 | 8.8
07 - 08 | 1002 | 0 | 5.4 | 5.1 | 571.2 | 62.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 | 0 | 71.7 | 344.4 | 0 | 1238.6 | 0 | 8.8
08 - 09 | 1040 | 0 | 5.4 | 4.8 | 585.6 | 64 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 6.8 | 0 | 75.9 | 357.6 | 0 | 1331 | 0 | 8.8
09 - 10 | 1052 | 0 | 5.1 | 5.1 | 601.6 | 60.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 | 0 | 73.5 | 352.8 | 0 | 1370.6 | 0 | 8.8
10 - 11 | 1046 | 0 | 5.1 | 5.1 | 587.2 | 64 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.8 | 0 | 70.5 | 361.8 | 0 | 1346.4 | 0 | 8.8
11 - 12 | 1078 | 0 | 5.1 | 5.1 | 633.6 | 59.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 | 0 | 75 | 350.4 | 0 | 1372.8 | 0 | 8.8
12 - 13 | 1064 | 0 | 5.1 | 5.1 | 632 | 54.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.6 | 0 | 76.2 | 349.2 | 0 | 1302.4 | 0 | 11
13 - 14 | 1084 | 0 | 5.1 | 5.1 | 673.6 | 59.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 6.8 | 0 | 72.9 | 324.6 | 0 | 1342 | 0 | 8.8
14 - 15 | 1130 | 0 | 5.1 | 5.1 | 702.4 | 64 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.6 | 0 | 78.6 | 308.4 | 0 | 1401.4 | 0 | 6.6
15 - 16 | 1070 | 0 | 5.4 | 5.1 | 624 | 91.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.6 | 0 | 81.6 | 313.2 | 0 | 1357.4 | 0 | 8.8
16 - 17 | 1020 | 0 | 5.1 | 5.4 | 593.6 | 70.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.6 | 0 | 79.8 | 326.4 | 0 | 1311.2 | 0 | 8.8
17 - 18 | 954 | 0 | 5.1 | 4.8 | 576 | 64 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.8 | 0 | 71.7 | 303 | 0 | 1210 | 0 | 8.8
18 - 19 | 956 | 0 | 4.8 | 5.1 | 563.2 | 73.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 6.8 | 0 | 72.6 | 307.2 | 0 | 1205.6 | 0 | 11
19 - 20 | 934 | 0 | 5.4 | 5.1 | 566.4 | 59.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 6.8 | 0 | 71.7 | 308.4 | 0 | 1163.8 | 0 | 8.8
20 - 21 | 924 | 0 | 5.1 | 5.1 | 569.6 | 52.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 | 0 | 74.4 | 307.2 | 0 | 1148.4 | 0 | 8.8
21 - 22 | 920 | 0 | 4.8 | 5.1 | 576 | 49.6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.8 | 0 | 72.3 | 298.2 | 0 | 1163.8 | 0 | 11
22 - 23 | 924 | 0 | 5.1 | 4.8 | 585.6 | 49.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 6.8 | 0 | 68.7 | 293.4 | 0 | 1199 | 0 | 8.8
23 - 00 | 936 | 0 | 5.1 | 5.1 | 590.4 | 48 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 | 0 | 70.5 | 300.6 | 0 | 1181.4 | 0 | 11
Сумма | 23936 | 0 | 123.9 | 122.7 | 14340.8 | 1476.8 | 0 | 0 | 123.6 | 0 | 171.6 | 0 | 1778.1 | 7655.4 | 0 | 29876 | 0 | 228.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Стеклозавод |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч