## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Суда | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Суда | [76 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 1 ао RS | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао RS | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 1 ап RS | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда Т 2 ап RS | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 1 ао RS | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда ТСН 2 ао RS | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ао RS | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-Андога ап RS | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 1 ао RS | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао RS | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Дуброво ао RS | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Котельная ао RS | 10 Суда-Красный пресс 1 ао (xml Пирамида) | 10 Суда-Красный пресс 2 ао (xml Пирамида) | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-ЛПБ ао RS | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Межное ао RS | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Неверов Бор ао RS | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Рощино ао RS | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ао RS | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Сойволовское ап RS | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 1 ао RS | 10 Суда-Суда 2 ао | 10 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS | 110 Суда СОМВ ао RS УСПД | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS | 110 Суда СОМВ ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS УСПД | 110 Суда-Коротовская ао | 110 Суда-Коротовская ао RS | 110 Суда-Коротовская ап | 110 Суда-Коротовская ап RS | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS | 110 Суда-Суда 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS | 110 Суда-Суда 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда-Суда 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS | 110 Суда-Суда 2 ап RS УСПД | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 1 ао RS | 35 Суда-Хохлово 2 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао RS | АЧР1 | АЧР2
00 - 01 | 0 | 22.7 | 0 | 8.2 | 0 | 1344 | 1344 | 692 | 692 | 24.8 | 24.4 | 9 | 9.3 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0 | 331.2 | 331.8 | 85.8 | 85.5 | 173.6 | 173.4 | 116 | 115.8 | 0 | 17.4 | 12 | 11.8 | 656.4 | 656.4 | 105.6 | 105.8 | 96 | 96.6 | 168.4 | 168.6 | 0 | 0 | 60.8 | 61 | 184.2 | 183.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9592 | 9592 | 9592 | 0 | -9495.2 | 9495.2 | 9495.2 | 15259.2 | 15259.2 | 0 | 0 | 968 | 968 | -968 | 176 | 176 | 176 | 792 | 792 | -792 | 176 | 220 | 220 | 588 | 588 | 0 | 0 | 15.2592 | 2.5382
01 - 02 | 0 | 22.4 | 0 | 8.1 | 0 | 1300 | 1300 | 672 | 674 | 24 | 24 | 9.6 | 9.3 | 4.4 | 4.2 | 0 | 0 | 314.4 | 313.2 | 86.4 | 86.4 | 164 | 164 | 115.6 | 115.8 | 0 | 18.6 | 9.6 | 9.8 | 639.6 | 640.2 | 108 | 107.8 | 93.6 | 93 | 157.2 | 157 | 0 | 0 | 58.4 | 58.2 | 179.4 | 179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9495.2 | 9495.2 | 9495.2 | 0 | -9416 | 9416 | 9416 | 14775.2 | 14775.2 | 0 | 0 | 968 | 1012 | -968 | 0 | 44 | 44 | 792 | 792 | -792 | 88 | 44 | 44 | 567 | 569.1 | 0 | 0 | 14.7752 | 2.4578
02 - 03 | 0 | 22.4 | 0 | 8.3 | 0 | 1300 | 1302 | 672 | 668 | 24 | 24 | 9 | 9.3 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0 | 316.8 | 317.4 | 84.6 | 84.6 | 164 | 164 | 116 | 115.8 | 0 | 18 | 8.8 | 8.6 | 640.8 | 639.6 | 107.2 | 107.2 | 94.8 | 95.4 | 156.4 | 156.6 | 0 | 0 | 58 | 58.2 | 176.4 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10005.6 | 10005.6 | 10005.6 | 0 | -9917.6 | 9917.6 | 9917.6 | 14696 | 14696 | 0 | 0 | 1496 | 1496 | -1496 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 1364 | -1408 | 0 | 44 | 44 | 564.9 | 563.85 | 0 | 0 | 14.696 | 2.4531
03 - 04 | 0 | 22.2 | 0 | 8 | 0 | 1268 | 1270 | 680 | 682 | 24 | 24 | 9 | 9 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 302.4 | 303 | 82.2 | 82.2 | 163.6 | 163.6 | 115.6 | 115.6 | 0 | 17.4 | 8 | 8 | 634.8 | 635.4 | 94.8 | 94.8 | 96 | 96 | 172.8 | 172.8 | 0 | 0 | 56 | 55.8 | 175.8 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8184 | 8184 | 8184 | 0 | -8113.6 | 8113.6 | 8113.6 | 14599.2 | 14599.2 | 0 | 0 | 528 | 484 | -704 | 704 | 704 | 704 | 352 | 352 | -792 | 792 | 792 | 792 | 546 | 546 | 0 | 0 | 14.5992 | 2.4138
04 - 05 | 0 | 22.1 | 0 | 8 | 0 | 1292 | 1288 | 688 | 688 | 23.2 | 23.6 | 9 | 9 | 12 | 11.8 | 0 | 0 | 309.6 | 308.4 | 89.4 | 89.4 | 161.2 | 161.4 | 115.2 | 115.6 | 0 | 18.6 | 8 | 8.2 | 648 | 648 | 98.4 | 98.4 | 97.2 | 97.2 | 166 | 166 | 0 | 0 | 56.4 | 56.6 | 173.4 | 173.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7048.8 | 7048.8 | 7048.8 | 0 | -6996 | 6996 | 6996 | 14634.4 | 14634.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 0 | 0 | -1584 | 1584 | 1540 | 1540 | 558.6 | 557.55 | 0 | 0 | 14.6344 | 2.4558
05 - 06 | 0 | 22.2 | 0 | 8.2 | 0 | 1392 | 1396 | 700 | 700 | 24 | 24 | 9 | 9 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 343.2 | 343.8 | 83.4 | 83.7 | 164.8 | 164.8 | 115.6 | 115.6 | 0 | 18.6 | 8 | 7.8 | 704.4 | 705 | 106.4 | 106.6 | 97.2 | 97.2 | 170 | 170 | 0 | 0 | 59.6 | 59.2 | 187.2 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7524 | 7524 | 7524 | 0 | -7480 | 7480 | 7480 | 15153.6 | 15153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1232 | 1232 | 1188 | 1188 | 0 | 0 | -1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 588 | 588 | 0 | 0 | 15.1536 | 2.5984
06 - 07 | 0 | 22.3 | 0 | 8.6 | 0 | 1536 | 1534 | 744 | 746 | 24 | 24 | 9.6 | 9.6 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 396 | 396.6 | 82.2 | 82.2 | 169.2 | 169 | 116 | 115.8 | 0 | 19.2 | 9.2 | 9.2 | 783.6 | 782.4 | 107.6 | 107.4 | 100.8 | 100.8 | 179.6 | 179.4 | 0 | 0 | 64 | 64.2 | 216.6 | 216.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8333.6 | 8333.6 | 8333.6 | 0 | -8236.8 | 8236.8 | 8236.8 | 16376.8 | 16376.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 0 | 0 | -1408 | 1408 | 1452 | 1452 | 648.9 | 648.9 | 0 | 0 | 16.3768 | 2.8403
07 - 08 | 0 | 22 | 0 | 8.5 | 0 | 1664 | 1666 | 752 | 750 | 24 | 23.6 | 9.6 | 9.6 | 11.6 | 11.8 | 0 | 0 | 483.6 | 483.6 | 85.8 | 85.8 | 168.8 | 169 | 115.6 | 115.8 | 0 | 21 | 8.8 | 8.8 | 820.8 | 820.8 | 108.4 | 108.6 | 108 | 107.4 | 164.8 | 165 | 0 | 0 | 68.4 | 68.6 | 226.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8835.2 | 8835.2 | 8835.2 | 0 | -8694.4 | 8694.4 | 8694.4 | 17837.6 | 17837.6 | 0 | 0 | 0 | 44 | -1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 0 | 0 | -1848 | 1848 | 1804 | 1804 | 690.9 | 690.9 | 0 | 0 | 17.8376 | 3.0147
08 - 09 | 0 | 22.1 | 0 | 8.2 | 0 | 1716 | 1714 | 996 | 998 | 24 | 24 | 9 | 9 | 11.2 | 11 | 0 | 0 | 476.4 | 476.4 | 87 | 87.3 | 182 | 181.8 | 115.6 | 115.2 | 0 | 261.6 | 9.6 | 9.8 | 866.4 | 867 | 106.8 | 106.8 | 103.2 | 103.8 | 162.4 | 162.4 | 0 | 0 | 69.6 | 69.4 | 239.4 | 239.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9917.6 | 9917.6 | 9917.6 | 0 | -9724 | 9724 | 9724 | 18550.4 | 18550.4 | 0 | 0 | 88 | 44 | -1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 0 | 0 | -1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 949.2 | 950.25 | 0 | 0 | 18.5504 | 3.5702
09 - 10 | 0 | 22 | 0 | 9.2 | 0 | 1648 | 1650 | 1008 | 1006 | 23.2 | 23.6 | 10.2 | 10.2 | 2.8 | 3 | 0 | 0 | 453.6 | 453 | 87.6 | 87.3 | 172.8 | 172.8 | 115.2 | 115.4 | 0 | 274.2 | 10 | 9.8 | 832.8 | 832.8 | 103.2 | 103 | 97.2 | 97.8 | 168.8 | 168.8 | 0 | 0 | 72.8 | 73 | 242.4 | 241.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8219.2 | 8219.2 | 8219.2 | 0 | -8052 | 8052 | 8052 | 18594.4 | 18594.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2728 | 2728 | 2728 | 2728 | 0 | 0 | -3080 | 3080 | 3124 | 3124 | 1043.7 | 1043.7 | 0 | 0 | 18.5944 | 3.6047
10 - 11 | 0 | 21.5 | 0 | 8.9 | 0 | 1548 | 1544 | 944 | 942 | 23.2 | 23.2 | 10.2 | 9.9 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 444 | 444 | 87 | 86.7 | 174.4 | 174.4 | 115.6 | 115.4 | 0 | 218.4 | 9.6 | 9.8 | 738 | 738.6 | 95.2 | 95.4 | 90 | 89.4 | 166 | 165.8 | 0 | 0 | 78.8 | 78.6 | 246.6 | 246.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8905.6 | 8905.6 | 8905.6 | 0 | -8756 | 8756 | 8756 | 18251.2 | 18251.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1760 | 1760 | 1804 | 1804 | 0 | 0 | -2112 | 2112 | 2112 | 2112 | 959.7 | 959.7 | 0 | 0 | 18.2512 | 3.3475
11 - 12 | 0 | 21.9 | 0 | 8.6 | 0 | 1532 | 1534 | 936 | 938 | 23.2 | 23.6 | 9 | 9.3 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 440.4 | 441 | 85.2 | 85.8 | 172 | 172.4 | 116 | 116.2 | 0 | 216.6 | 10.8 | 10.8 | 734.4 | 733.8 | 98.4 | 98.4 | 80.4 | 81 | 170 | 170.4 | 0 | 0 | 73.6 | 73.6 | 245.4 | 245.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8298.4 | 8298.4 | 8298.4 | 0 | -8166.4 | 8166.4 | 8166.4 | 17969.6 | 17969.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2288 | 2288 | 2244 | 2244 | 0 | 44 | -2552 | 2552 | 2508 | 2508 | 894.6 | 894.6 | 0 | 0 | 17.9696 | 3.268
12 - 13 | 0 | 22.1 | 0 | 8.4 | 0 | 1472 | 1472 | 864 | 862 | 24 | 23.6 | 9.6 | 9.6 | 3.6 | 3.4 | 0 | 0 | 417.6 | 417.6 | 89.4 | 88.8 | 160 | 159.6 | 116.4 | 116.2 | 0 | 133.2 | 8.8 | 8.8 | 712.8 | 712.8 | 95.6 | 95.6 | 81.6 | 81 | 178.4 | 178.2 | 0 | 0 | 71.6 | 71.8 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7955.2 | 7955.2 | 7955.2 | 0 | -7788 | 7788 | 7788 | 17336 | 17336 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2112 | 2112 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | -2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 760.2 | 760.2 | 0 | 0 | 17.336 | 3.0002
13 - 14 | 0 | 22.1 | 0 | 8.3 | 0 | 1516 | 1516 | 952 | 956 | 24 | 23.6 | 9 | 9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 400.8 | 400.8 | 82.2 | 82.8 | 166.4 | 166.4 | 116 | 116 | 0 | 262.8 | 9.6 | 9.4 | 751.2 | 751.2 | 103.2 | 103.4 | 81.6 | 81.6 | 161.6 | 161.4 | 0 | 0 | 78.8 | 78.8 | 232.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7858.4 | 7858.4 | 7858.4 | 0 | -7700 | 7700 | 7700 | 17644 | 17644 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 0 | 0 | -2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 919.8 | 918.75 | 0 | 0 | 17.644 | 3.29
14 - 15 | 0 | 21.6 | 0 | 8.6 | 0 | 1548 | 1548 | 952 | 950 | 23.2 | 23.2 | 9.6 | 9.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 422.4 | 421.8 | 87 | 86.7 | 166.4 | 166.4 | 115.6 | 116 | 0 | 244.2 | 8 | 8 | 756 | 756 | 109.6 | 109.4 | 86.4 | 86.4 | 160.4 | 160.6 | 0 | 0 | 81.2 | 80.8 | 238.2 | 237.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9319.2 | 9319.2 | 9319.2 | 0 | -9143.2 | 9143.2 | 9143.2 | 17714.4 | 17714.4 | 0 | 0 | 176 | 220 | -1232 | 1232 | 1276 | 1276 | 176 | 132 | -1584 | 1584 | 1628 | 1628 | 886.2 | 886.2 | 0 | 0 | 17.7144 | 3.284
15 - 16 | 0 | 21.7 | 0 | 8.4 | 0 | 1596 | 1596 | 884 | 884 | 23.2 | 23.6 | 9.6 | 9.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 451.2 | 451.2 | 91.2 | 91.5 | 161.2 | 161.4 | 116 | 115.8 | 0 | 166.2 | 10 | 10.2 | 774 | 774.6 | 104.8 | 105 | 100.8 | 100.2 | 154.4 | 154.4 | 0 | 0 | 90 | 90 | 237.6 | 237.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8984.8 | 8984.8 | 8984.8 | 0 | -8817.6 | 8817.6 | 8817.6 | 17608.8 | 17608.8 | 0 | 0 | 264 | 264 | -1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 176 | 176 | -2024 | 2024 | 1980 | 1980 | 867.3 | 867.3 | 0 | 0 | 17.6088 | 3.2351
16 - 17 | 0 | 21.6 | 0 | 8.8 | 0 | 1672 | 1670 | 860 | 862 | 23.2 | 23.2 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.8 | 478.8 | 93 | 93 | 159.2 | 159.2 | 116.8 | 116.8 | 0 | 97.2 | 13.2 | 13 | 828 | 828 | 104 | 103.6 | 111.6 | 112.2 | 161.2 | 161.4 | 0 | 0 | 88 | 88 | 259.2 | 258.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7110.4 | 7110.4 | 7110.4 | 0 | -6952 | 6952 | 6952 | 18260 | 18260 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3432 | 3432 | 3388 | 3388 | 0 | 0 | -4048 | 4048 | 4092 | 4092 | 896.7 | 897.75 | 0 | 0 | 18.26 | 3.3189
17 - 18 | 0 | 22.7 | 0 | 8.4 | 0 | 1720 | 1722 | 1140 | 1138 | 24.8 | 24.4 | 9 | 9.6 | 329.6 | 330.6 | 0 | 0 | 486 | 486.6 | 94.2 | 93.9 | 183.2 | 183.2 | 116.4 | 116.4 | 0 | 29.4 | 17.2 | 17.4 | 844.8 | 844.8 | 98.8 | 99 | 114 | 114 | 158.4 | 158 | 0 | 0 | 92 | 92.2 | 271.2 | 271.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8157.6 | 8157.6 | 8157.6 | 0 | -7981.6 | 7981.6 | 7981.6 | 18427.2 | 18427.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2464 | 2464 | 2508 | 2508 | 0 | 0 | -3344 | 3344 | 3300 | 3300 | 823.2 | 823.2 | 0 | 0 | 18.4272 | 3.5674
18 - 19 | 0 | 23.6 | 0 | 7.8 | 0 | 1704 | 1702 | 1640 | 1640 | 24.8 | 25.2 | 9 | 8.7 | 852.8 | 853.2 | 0 | 0 | 492 | 492.6 | 88.2 | 88.5 | 164.8 | 164.6 | 116.4 | 116.2 | 0 | 24.6 | 14 | 14 | 841.2 | 840.6 | 102.8 | 102.8 | 116.4 | 115.8 | 150 | 150.4 | 0 | 0 | 87.6 | 87.8 | 270.6 | 270.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7946.4 | 7946.4 | 7946.4 | 0 | -7770.4 | 7770.4 | 7770.4 | 18471.2 | 18471.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2992 | 2992 | 2948 | 2948 | 0 | 0 | -3872 | 3872 | 3872 | 3872 | 833.7 | 834.75 | 0 | 0 | 18.4712 | 4.0677
19 - 20 | 0 | 23.6 | 0 | 7.7 | 0 | 1716 | 1718 | 1648 | 1650 | 24.8 | 25.2 | 9 | 9 | 875.6 | 875.4 | 0 | 0 | 499.2 | 498.6 | 93.6 | 93.6 | 168 | 168 | 116 | 116.4 | 0 | 23.4 | 12 | 12 | 822 | 822 | 118.4 | 118.2 | 111.6 | 111.6 | 156.4 | 156.4 | 0 | 0 | 93.6 | 93.2 | 255.6 | 255.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7392 | 7392 | 7392 | 0 | -7233.6 | 7233.6 | 7233.6 | 18092.8 | 18092.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3256 | 3256 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | -4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 810.6 | 809.55 | 0 | 0 | 18.0928 | 4.0626
20 - 21 | 0 | 23.5 | 0 | 7.7 | 0 | 1672 | 1672 | 1592 | 1592 | 25.6 | 24.8 | 9 | 8.7 | 822.4 | 822.6 | 0 | 0 | 481.2 | 480.6 | 93 | 92.7 | 179.6 | 179.8 | 116.4 | 116.2 | 0 | 24 | 13.2 | 13 | 796.8 | 796.8 | 104.4 | 104.4 | 105.6 | 106.2 | 163.2 | 163 | 0 | 0 | 96 | 96.2 | 247.8 | 247.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8747.2 | 8747.2 | 8747.2 | 0 | -8562.4 | 8562.4 | 8562.4 | 17732 | 17732 | 0 | 0 | 88 | 44 | -1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 0 | 0 | -2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 785.4 | 785.4 | 0 | 0 | 17.732 | 3.933
21 - 22 | 0 | 23.5 | 0 | 7.7 | 0 | 1608 | 1606 | 1528 | 1528 | 24.8 | 25.2 | 8.4 | 8.7 | 783.2 | 783.2 | 0 | 0 | 471.6 | 472.2 | 88.8 | 88.8 | 163.2 | 163.4 | 116.4 | 116.2 | 0 | 22.8 | 12 | 12.2 | 758.4 | 759 | 101.6 | 102 | 106.8 | 107.4 | 148.8 | 148.8 | 0 | 0 | 93.2 | 93.2 | 240.6 | 240.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9600.8 | 9600.8 | 9600.8 | 0 | -9433.6 | 9433.6 | 9433.6 | 16931.2 | 16931.2 | 0 | 0 | 88 | 132 | -616 | 616 | 572 | 572 | 0 | 0 | -1232 | 1232 | 1276 | 1276 | 756 | 756 | 0 | 0 | 16.9312 | 3.77
22 - 23 | 0 | 23.4 | 0 | 7.8 | 0 | 1480 | 1482 | 1476 | 1476 | 24.8 | 24.8 | 9 | 9 | 760 | 759.6 | 0 | 0 | 429.6 | 429.6 | 88.8 | 88.8 | 158 | 157.6 | 116 | 116.4 | 0 | 22.2 | 13.2 | 13.2 | 697.2 | 696.6 | 99.6 | 99.4 | 111.6 | 111 | 152.8 | 152.8 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 205.2 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9794.4 | 9794.4 | 9794.4 | 0 | -9653.6 | 9653.6 | 9653.6 | 16130.4 | 16130.4 | 0 | 0 | 440 | 396 | -88 | 88 | 132 | 132 | 88 | 88 | -616 | 616 | 616 | 616 | 709.8 | 710.85 | 0 | 0 | 16.1304 | 3.564
23 - 00 | 0 | 23.3 | 0 | 7.6 | 0 | 1352 | 1350 | 1400 | 1400 | 24.8 | 24.8 | 9 | 8.7 | 717.6 | 717.8 | 0 | 0 | 357.6 | 357.6 | 89.4 | 89.4 | 166 | 166.2 | 116.4 | 116.2 | 0 | 22.8 | 9.2 | 9 | 638.4 | 639 | 96.4 | 96.4 | 110.4 | 110.4 | 140.8 | 140.8 | 0 | 0 | 73.2 | 73.4 | 186.6 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8712 | 8712 | 8712 | 0 | -8597.6 | 8597.6 | 8597.6 | 15435.2 | 15435.2 | 0 | 0 | 88 | 132 | -528 | 528 | 484 | 484 | 0 | 44 | -1144 | 1144 | 1100 | 1100 | 659.4 | 657.3 | 0 | 0 | 15.4352 | 3.311
Сумма | 0 | 538.5 | 0 | 198 | 0 | 36596 | 36596 | 24420 | 24422 | 577.6 | 577.6 | 222 | 222 | 5235.6 | 5236.8 | 0 | 0 | 9999.6 | 10000.2 | 2105.4 | 2105.4 | 4026.4 | 4026.4 | 2782.8 | 2782.8 | 0 | 2192.4 | 252.8 | 252.6 | 17920.8 | 17921.4 | 2479.2 | 2479.4 | 2392.8 | 2393.4 | 3888.8 | 3889 | 0 | 0 | 1804.4 | 1804.6 | 5380.8 | 5380.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205937.6 | 205937.6 | 205937.6 | 0 | -202681.6 | 202681.6 | 202681.6 | 406480.8 | 406480.8 | 0 | 0 | 5192 | 5236 | -39600 | 36344 | 36344 | 36344 | 3784 | 3784 | -49368 | 46640 | 46640 | 46640 | 18307.8 | 18307.8 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Суда | [76 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 1 ао RS | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао RS | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 1 ап RS | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда Т 2 ап RS | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 1 ао RS | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда ТСН 2 ао RS | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ао RS | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-Андога ап RS | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 1 ао RS | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао RS | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Дуброво ао RS | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Котельная ао RS | 10 Суда-Красный пресс 1 ао (xml Пирамида) | 10 Суда-Красный пресс 2 ао (xml Пирамида) | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-ЛПБ ао RS | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Межное ао RS | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Неверов Бор ао RS | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Рощино ао RS | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ао RS | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Сойволовское ап RS | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 1 ао RS | 10 Суда-Суда 2 ао | 10 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS | 110 Суда СОМВ ао RS УСПД | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS | 110 Суда СОМВ ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS УСПД | 110 Суда-Коротовская ао | 110 Суда-Коротовская ао RS | 110 Суда-Коротовская ап | 110 Суда-Коротовская ап RS | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS | 110 Суда-Суда 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS | 110 Суда-Суда 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда-Суда 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS | 110 Суда-Суда 2 ап RS УСПД | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 1 ао RS | 35 Суда-Хохлово 2 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао RS
00 - 01 |  | 5.5 |  | 3 |  | 0 | 336 | 0 | 202 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 83.4 | 0 | 23.4 | 0 | 45.4 | 96.4 | 96.4 | 0 | 7.2 | 1.2 | 1 | 158.4 | 158.4 | 0 | 17.6 | 0 | 16.2 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5394.4 | 5394.4 | -5394.4 | 0 | 5121.6 | 5121.6 | -5121.6 | 0 | 0 | 0 | 3458.4 | 3458.4 | 0 | 0 | 0 | 3872 | 3872 | 3872 | 0 | 0 | 0 | 4048 | 4048 | 4048 | 0 | 166.95 | 0 | 0
01 - 02 |  | 5.4 |  | 3 |  | 0 | 336 | 0 | 204 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 84 | 0 | 23.1 | 0 | 46.8 | 96.8 | 97 | 0 | 6.6 | 1.2 | 1.2 | 158.4 | 158.4 | 0 | 17.2 | 0 | 13.2 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5623.2 | 5623.2 | -5623.2 | 0 | 5341.6 | 5341.6 | -5341.6 | 0 | 0 | 0 | 3555.2 | 3555.2 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 4048 | 4048 | 0 | 0 | 0 | 4224 | 4268 | 4268 | 0 | 165.9 | 0 | 0
02 - 03 |  | 5.4 |  | 3 |  | 0 | 336 | 0 | 204 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 82.2 | 0 | 23.4 | 0 | 46.6 | 97.2 | 97.2 | 0 | 7.2 | 0.8 | 1 | 158.4 | 157.8 | 0 | 18.4 | 0 | 15 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5306.4 | 5306.4 | -5306.4 | 0 | 5016 | 5016 | -5016 | 0 | 0 | 0 | 3572.8 | 3572.8 | 0 | 0 | 0 | 3784 | 3740 | 3740 | 0 | 0 | 0 | 3872 | 3872 | 3872 | 0 | 176.4 | 0 | 0
03 - 04 |  | 5 |  | 2.9 |  | 0 | 316 | 0 | 192 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 80.4 | 0 | 21.9 | 0 | 41.8 | 94.4 | 94 | 0 | 6.6 | 0.8 | 0.8 | 152.4 | 152.4 | 0 | 15.4 | 0 | 12.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6371.2 | 6371.2 | -6371.2 | 0 | 6133.6 | 6133.6 | -6133.6 | 0 | 0 | 0 | 3652 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 4752 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 4928 | 4928 | 4928 | 0 | 156.45 | 0 | 0
04 - 05 |  | 5.1 |  | 2.9 |  | 0 | 314 | 0 | 190 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 79.2 | 0 | 22.5 | 0 | 42.4 | 93.6 | 93.8 | 0 | 6.6 | 0.8 | 0.8 | 148.8 | 149.4 | 0 | 14.6 | 0 | 11.4 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6872.8 | 6872.8 | -6872.8 | 0 | 6661.6 | 6661.6 | -6661.6 | 0 | 0 | 0 | 3599.2 | 3599.2 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5324 | 5324 | 0 | 0 | 0 | 5544 | 5544 | 5544 | 0 | 153.3 | 0 | 0
05 - 06 |  | 5.5 |  | 3.1 |  | 0 | 324 | 0 | 190 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 80.4 | 0 | 22.2 | 0 | 42.4 | 94.8 | 94.6 | 0 | 6 | 0.4 | 0.4 | 152.4 | 151.8 | 0 | 17.2 | 0 | 10.2 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6635.2 | 6635.2 | -6635.2 | 0 | 6424 | 6424 | -6424 | 0 | 0 | 0 | 3458.4 | 3458.4 | 0 | 0 | 0 | 5104 | 5104 | 5104 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5324 | 5324 | 0 | 159.6 | 0 | 0
06 - 07 |  | 6 |  | 2.7 |  | 0 | 338 | 0 | 200 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 84 | 0 | 22.5 | 0 | 46.4 | 95.6 | 95.8 | 0 | 6.6 | 1.2 | 1 | 159.6 | 159.6 | 0 | 16.6 | 0 | 15 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5922.4 | 5922.4 | -5922.4 | 0 | 5676 | 5676 | -5676 | 0 | 0 | 0 | 3141.6 | 3141.6 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 4532 | 4532 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 4708 | 4708 | 0 | 169.05 | 0 | 0
07 - 08 |  | 6.6 |  | 1.6 |  | 0 | 344 | 0 | 198 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 86.4 | 0 | 23.7 | 0 | 44.2 | 95.6 | 95.4 | 0 | 7.2 | 0.8 | 0.8 | 160.8 | 161.4 | 0 | 16.2 | 0 | 14.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5464.8 | 5464.8 | -5464.8 | 0 | 5227.2 | 5227.2 | -5227.2 | 0 | 0 | 0 | 2631.2 | 2631.2 | 0 | 0 | 0 | 4312 | 4312 | 4312 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 4576 | 4576 | 0 | 185.85 | 0 | 0
08 - 09 |  | 6.2 |  | 1.2 |  | 0 | 376 | 0 | 416 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 83.4 | 0 | 22.5 | 0 | 41.2 | 92.4 | 92.6 | 0 | 229.8 | 0 | 0.2 | 201.6 | 201.6 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5174.4 | 5174.4 | -5174.4 | 0 | 4892.8 | 4892.8 | -4892.8 | 0 | 0 | 0 | 2120.8 | 2120.8 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 4576 | 4576 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 4752 | 4752 | 0 | 413.7 | 0 | 0
09 - 10 |  | 6.3 |  | 1.2 |  | 0 | 366 | 0 | 406 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 82.8 | 0 | 23.1 | 0 | 41.6 | 93.2 | 93.2 | 0 | 214.8 | 0.4 | 0.4 | 192 | 191.4 | 0 | 15.8 | 0 | 15 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5579.2 | 5579.2 | -5579.2 | 0 | 5394.4 | 5394.4 | -5394.4 | 0 | 0 | 0 | 1909.6 | 1909.6 | 0 | 0 | 0 | 5192 | 5192 | 5192 | 0 | 0 | 0 | 5368 | 5412 | 5412 | 0 | 499.8 | 0 | 0
10 - 11 |  | 5.8 |  | 1.6 |  | 0 | 350 | 0 | 328 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 84.6 | 0 | 22.8 | 0 | 43.4 | 93.6 | 93.4 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 0 | 14.8 | 0 | 17.4 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5359.2 | 5359.2 | -5359.2 | 0 | 5095.2 | 5095.2 | -5095.2 | 0 | 0 | 0 | 1865.6 | 1865.6 | 0 | 0 | 0 | 4840 | 4840 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 5104 | 5016 | 5016 | 0 | 457.8 | 0 | 0
11 - 12 |  | 5.8 |  | 1.7 |  | 0 | 354 | 0 | 334 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 87 | 0 | 22.8 | 0 | 42.4 | 93.2 | 93.2 | 0 | 143.4 | 0.4 | 0.2 | 174 | 174.6 | 0 | 17.6 | 0 | 10.8 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4972 | 4972 | -4972 | 0 | 4716.8 | 4716.8 | -4716.8 | 0 | 0 | 0 | 1971.2 | 1971.2 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 4488 | 4488 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 4664 | 4664 | 0 | 413.7 | 0 | 0
12 - 13 |  | 5.5 |  | 2.6 |  | 0 | 338 | 0 | 224 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 86.4 | 0 | 23.4 | 0 | 44.4 | 94.4 | 94.8 | 0 | 30 | 0.4 | 0.4 | 157.2 | 156.6 | 0 | 17.4 | 0 | 17.4 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5086.4 | 5086.4 | -5086.4 | 0 | 4875.2 | 4875.2 | -4875.2 | 0 | 0 | 0 | 2499.2 | 2499.2 | 0 | 0 | 0 | 4136 | 4180 | 4180 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4312 | 4312 | 0 | 279.3 | 0 | 0
13 - 14 |  | 5.7 |  | 1.7 |  | 0 | 366 | 0 | 406 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 81.6 | 0 | 21.6 | 0 | 42.4 | 92.4 | 92.2 | 0 | 216.6 | 0 | 0.2 | 194.4 | 195 | 0 | 16 | 0 | 14.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910.4 | 4910.4 | -4910.4 | 0 | 4655.2 | 4655.2 | -4655.2 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 4444 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 4664 | 4664 | 0 | 430.5 | 0 | 0
14 - 15 |  | 5.7 |  | 2.1 |  | 0 | 368 | 0 | 340 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 82.8 | 0 | 22.2 | 0 | 42.4 | 92.4 | 92.4 | 0 | 153 | 0.4 | 0.2 | 194.4 | 194.4 | 0 | 18.4 | 0 | 13.8 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4461.6 | 4461.6 | -4461.6 | 0 | 4224 | 4224 | -4224 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 3872 | 3872 | 3872 | 0 | 0 | 0 | 4136 | 4092 | 4092 | 0 | 435.75 | 0 | 0
15 - 16 |  | 6.1 |  | 1.5 |  | 0 | 370 | 0 | 330 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 87.6 | 0 | 22.2 | 0 | 40.6 | 92.4 | 92.4 | 0 | 143.4 | 0 | 0.2 | 193.2 | 193.2 | 0 | 15.2 | 0 | 16.2 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5702.4 | 5702.4 | -5702.4 | 0 | 5447.2 | 5447.2 | -5447.2 | 0 | 0 | 0 | 2156 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 5104 | 5060 | 5060 | 0 | 0 | 0 | 5192 | 5236 | 5236 | 0 | 370.65 | 0 | 0
16 - 17 |  | 6.6 |  | 0.8 |  | 0 | 368 | 0 | 268 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 22.8 | 0 | 40.2 | 93.2 | 93.2 | 0 | 79.2 | 0.4 | 0.4 | 190.8 | 190.8 | 0 | 14.8 | 0 | 18.6 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336 | 6336 | -6336 | 0 | 6151.2 | 6151.2 | -6151.2 | 0 | 0 | 0 | 2252.8 | 2252.8 | 0 | 0 | 0 | 5632 | 5632 | 5632 | 0 | 0 | 0 | 5896 | 5852 | 5852 | 0 | 324.45 | 0 | 0
17 - 18 |  | 5.2 |  | 1.7 |  | 0 | 358 | 0 | 276 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 23.4 | 0 | 43.6 | 94.8 | 94.6 | 0 | 6 | 2 | 1.8 | 171.6 | 171 | 0 | 15.6 | 0 | 19.2 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5315.2 | 5315.2 | -5315.2 | 0 | 5095.2 | 5095.2 | -5095.2 | 0 | 0 | 0 | 2340.8 | 2340.8 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4444 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 4752 | 4752 | 0 | 200.55 | 0 | 0
18 - 19 |  | 2.9 |  | 3.3 |  | 0 | 352 | 0 | 324 | 0 | 3.2 | 0 | 1.2 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 23.1 | 0 | 44 | 93.6 | 93.8 | 0 | 6 | 0.4 | 0.4 | 169.2 | 169.2 | 0 | 15 | 0 | 16.8 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5192 | 5192 | -5192 | 0 | 4954.4 | 4954.4 | -4954.4 | 0 | 0 | 0 | 2384.8 | 2384.8 | 0 | 0 | 0 | 4312 | 4312 | 4312 | 0 | 0 | 0 | 4664 | 4620 | 4620 | 0 | 175.35 | 0 | 0
19 - 20 |  | 2.7 |  | 3.3 |  | 0 | 352 | 0 | 306 | 0 | 2.8 | 0 | 0.9 | 0 | 103.4 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 22.8 | 0 | 44.2 | 94 | 93.8 | 0 | 6.6 | 0.4 | 0.6 | 168 | 168 | 0 | 16.6 | 0 | 16.8 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5711.2 | 5711.2 | -5711.2 | 0 | 5500 | 5500 | -5500 | 0 | 0 | 0 | 2657.6 | 2657.6 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 4708 | 4708 | 0 | 0 | 0 | 5016 | 5016 | 5016 | 0 | 177.45 | 0 | 0
20 - 21 |  | 2.7 |  | 3.2 |  | 0 | 348 | 0 | 302 | 0 | 3.2 | 0 | 0.6 | 0 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 23.7 | 0 | 42.2 | 93.2 | 93.4 | 0 | 6 | 0.4 | 0.4 | 165.6 | 165.6 | 0 | 14.6 | 0 | 13.2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5341.6 | 5341.6 | -5341.6 | 0 | 5104 | 5104 | -5104 | 0 | 0 | 0 | 2824.8 | 2824.8 | 0 | 0 | 0 | 4136 | 4224 | 4224 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 4532 | 4532 | 0 | 171.15 | 0 | 0
21 - 22 |  | 2.7 |  | 3.3 |  | 0 | 350 | 0 | 304 | 0 | 3.6 | 0 | 1.2 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 23.4 | 0 | 44.8 | 94.8 | 94.6 | 0 | 7.2 | 0.8 | 0.6 | 165.6 | 166.2 | 0 | 16.4 | 0 | 15 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4725.6 | 4725.6 | -4725.6 | 0 | 4461.6 | 4461.6 | -4461.6 | 0 | 0 | 0 | 3062.4 | 3062.4 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 3432 | 3432 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 3740 | 3740 | 0 | 179.55 | 0 | 0
22 - 23 |  | 2.5 |  | 3.5 |  | 0 | 346 | 0 | 306 | 0 | 3.2 | 0 | 1.2 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 23.7 | 0 | 46.6 | 94.8 | 94.8 | 0 | 5.4 | 0.4 | 0.4 | 165.6 | 165 | 0 | 16.6 | 0 | 17.4 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4391.2 | 4391.2 | -4391.2 | 0 | 4109.6 | 4109.6 | -4109.6 | 0 | 0 | 0 | 3229.6 | 3229.6 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 2992 | 2992 | 0 | 0 | 0 | 3344 | 3300 | 3300 | 0 | 173.25 | 0 | 0
23 - 00 |  | 2.3 |  | 3.7 |  | 0 | 338 | 0 | 304 | 0 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 23.4 | 0 | 44.8 | 94.4 | 94.6 | 0 | 6.6 | 0.4 | 0.6 | 159.6 | 160.8 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4936.8 | 4936.8 | -4936.8 | 0 | 4672.8 | 4672.8 | -4672.8 | 0 | 0 | 0 | 3352.8 | 3352.8 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 3476 | 3476 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 3740 | 3740 | 0 | 173.25 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Суда |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч