## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тешемля | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 |  | 23.2 | 172.4 | 8.85 | 34.8 | 14.3 | 71.6 | 0 | 66.45
01 - 02 |  | 23.6 | 165.2 | 8.7 | 32.7 | 14.5 | 68 | 0 | 65.25
02 - 03 |  | 21.6 | 161.2 | 8.55 | 32.6 | 12.7 | 63.4 | 0 | 65.55
03 - 04 |  | 22.4 | 158 | 8.1 | 33 | 14 | 62.1 | 0 | 63.75
04 - 05 |  | 22.4 | 159.6 | 8.4 | 32.7 | 13.9 | 62.6 | 0 | 64.8
05 - 06 |  | 22 | 173.2 | 7.95 | 35 | 13.8 | 70.5 | 0 | 68.85
06 - 07 |  | 24.4 | 190 | 7.5 | 36.2 | 16.7 | 75.6 | 0 | 78.75
07 - 08 |  | 26.4 | 230 | 8.1 | 38.2 | 18.1 | 92.5 | 0 | 100.2
08 - 09 |  | 30 | 251.2 | 8.1 | 45.8 | 22.1 | 88.8 | 0 | 118.05
09 - 10 |  | 28 | 254 | 6.9 | 44.6 | 21 | 89.3 | 0 | 120.75
10 - 11 |  | 20.8 | 226.8 | 3.3 | 39.9 | 17 | 81.8 | 0 | 106.35
11 - 12 |  | 24 | 237.6 | 3.9 | 40.7 | 20.1 | 96.1 | 0 | 101.7
12 - 13 |  | 26.8 | 224.8 | 3.9 | 33.6 | 22.8 | 85.3 | 0 | 107.1
13 - 14 |  | 26 | 229.2 | 2.85 | 41.5 | 23.2 | 89.6 | 0 | 98.7
14 - 15 |  | 24.8 | 201.2 | 2.85 | 37 | 21.8 | 75.5 | 0 | 90
15 - 16 |  | 26.4 | 230.4 | 3 | 38.1 | 23.2 | 103.4 | 0 | 89.55
16 - 17 |  | 35.2 | 247.2 | 7.8 | 40.9 | 27.5 | 107 | 0 | 100.5
17 - 18 |  | 36 | 268.4 | 8.25 | 40.7 | 27.6 | 125.8 | 0 | 103.35
18 - 19 |  | 32.8 | 262.8 | 7.95 | 42.8 | 25 | 121 | 0 | 100.05
19 - 20 |  | 34.4 | 248 | 8.1 | 41.2 | 25.9 | 111.5 | 0 | 96.45
20 - 21 |  | 33.2 | 224 | 7.35 | 38.4 | 25.7 | 97.6 | 0 | 88.8
21 - 22 |  | 31.6 | 214.4 | 7.65 | 40.1 | 24 | 93.4 | 0 | 81.9
22 - 23 |  | 28.4 | 196.8 | 7.8 | 37.3 | 20.3 | 84.3 | 0 | 75.9
23 - 00 |  | 25.2 | 177.6 | 7.5 | 31.2 | 17.4 | 77 | 0 | 70.2
Сумма | 0 | 649.6 | 5104 | 163.35 | 909 | 482.6 | 2093.7 | 0 | 2122.95
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 |  | 11.2 | 100 | 2.1 | 28.9 | 9 | 43.8 | 0 | 29.1
01 - 02 |  | 11.6 | 100.4 | 2.1 | 28.9 | 9.1 | 44.1 | 0 | 29.55
02 - 03 |  | 11.2 | 95.2 | 2.1 | 28.5 | 8.4 | 40 | 0 | 28.8
03 - 04 |  | 9.6 | 85.6 | 1.65 | 26.4 | 7.6 | 33.7 | 0 | 27.15
04 - 05 |  | 9.2 | 85.2 | 1.5 | 25.8 | 7.3 | 34.6 | 0 | 26.7
05 - 06 |  | 10 | 89.6 | 1.8 | 27.2 | 8 | 36.7 | 0 | 27.75
06 - 07 |  | 10 | 92.8 | 2.1 | 27.5 | 7.7 | 39 | 0 | 28.05
07 - 08 |  | 10 | 90.8 | 1.95 | 27.2 | 8 | 37.7 | 0 | 28.2
08 - 09 |  | 9.2 | 96 | 1.8 | 33.7 | 7.7 | 35.5 | 0 | 28.95
09 - 10 |  | 9.6 | 100.4 | 1.65 | 33.6 | 8 | 35.5 | 0 | 33
10 - 11 |  | 10 | 100 | 2.25 | 31.5 | 7.9 | 36.6 | 0 | 34.2
11 - 12 |  | 10.4 | 101.6 | 2.25 | 34.6 | 8.4 | 36.5 | 0 | 32.7
12 - 13 |  | 10.8 | 97.2 | 2.1 | 26.2 | 9.1 | 38.7 | 0 | 34.05
13 - 14 |  | 10.8 | 104.8 | 2.1 | 34.9 | 8.9 | 38.8 | 0 | 33.15
14 - 15 |  | 10.8 | 100 | 1.8 | 31.5 | 9.1 | 38.8 | 0 | 31.8
15 - 16 |  | 10 | 97.6 | 1.8 | 30.7 | 8.4 | 40.4 | 0 | 28.35
16 - 17 |  | 10.4 | 90.4 | 1.95 | 26.4 | 7.7 | 39.2 | 0 | 27
17 - 18 |  | 10.4 | 94.4 | 2.1 | 27.2 | 8 | 40.3 | 0 | 28.8
18 - 19 |  | 11.2 | 95.2 | 2.1 | 27 | 8.7 | 40.5 | 0 | 29.7
19 - 20 |  | 10.4 | 95.6 | 1.95 | 27 | 8.7 | 41.5 | 0 | 29.25
20 - 21 |  | 11.2 | 91.2 | 2.1 | 27 | 8.7 | 38.1 | 0 | 28.2
21 - 22 |  | 11.6 | 99.6 | 2.25 | 28.4 | 9.2 | 44 | 0 | 28.95
22 - 23 |  | 11.6 | 102.8 | 2.25 | 29.1 | 9.2 | 45.4 | 0 | 30.75
23 - 00 |  | 11.6 | 100.4 | 2.25 | 28.6 | 9 | 44.1 | 0 | 29.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тешемля |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч