## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тимохино | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 4.164 | 0 | 375.6 | 268.3 | 0 | 1.06 | 83.2 | 3.39 | 21.6
01 - 02 | 3.94 | 0 | 366.8 | 263.5 | 0 | 1.04 | 82.8 | 3.06 | 18.2
02 - 03 | 3.88 | 0 | 362.6 | 260.9 | 0 | 1.14 | 80.18 | 3.3 | 17.78
03 - 04 | 3.988 | 0 | 354.8 | 255.7 | 0 | 1.04 | 75.42 | 3.06 | 18.72
04 - 05 | 4.136 | 0 | 351.4 | 251.7 | 0 | 0.84 | 76.48 | 2.88 | 18.78
05 - 06 | 3.984 | 0 | 356.6 | 255.8 | 0 | 1.1 | 78.48 | 3.15 | 17.14
06 - 07 | 4.116 | 0 | 385.4 | 267.4 | 0 | 1.12 | 91.82 | 3.63 | 20.92
07 - 08 | 4.252 | 0 | 428.2 | 285.6 | 0 | 1.08 | 113 | 3.21 | 25.46
08 - 09 | 4.792 | 0 | 463.2 | 295 | 0 | 1.58 | 131.12 | 3.39 | 31.94
09 - 10 | 5.564 | 0 | 459.8 | 296.3 | 0 | 1.06 | 130.1 | 3.24 | 28.86
10 - 11 | 5.532 | 0 | 431 | 287.8 | 0 | 0 | 110.14 | 3 | 30.52
11 - 12 | 4.216 | 0 | 416.6 | 276.2 | 0 | 0 | 115.32 | 3.06 | 22.32
12 - 13 | 4.072 | 0 | 411.6 | 279.5 | 0 | 0 | 109.52 | 3.15 | 19.62
13 - 14 | 4.252 | 0 | 407.2 | 274.2 | 0 | 0 | 105.08 | 3.06 | 25.06
14 - 15 | 4.14 | 0 | 401.6 | 267.1 | 0 | 0 | 106.3 | 2.94 | 25.68
15 - 16 | 4.06 | 0 | 399.6 | 256 | 0 | 0.8 | 109.66 | 3.15 | 30
16 - 17 | 4.28 | 0 | 337.2 | 189.4 | 0 | 1.38 | 115.78 | 3.33 | 26.5
17 - 18 | 4.152 | 0 | 345 | 200.2 | 0 | 1.62 | 106.84 | 3.48 | 31.82
18 - 19 | 3.988 | 0 | 340.8 | 203.5 | 0 | 1.48 | 103.02 | 3.21 | 28.22
19 - 20 | 4.088 | 0 | 326.4 | 196.8 | 0 | 1.28 | 97.6 | 3.12 | 26
20 - 21 | 4.348 | 0 | 325.8 | 194.9 | 0 | 1.22 | 97.2 | 3.33 | 26.92
21 - 22 | 4.764 | 0 | 319.4 | 194.9 | 0 | 1.24 | 95.66 | 3.57 | 22.04
22 - 23 | 4.108 | 0 | 298.6 | 185.9 | 0 | 1.18 | 83.86 | 3.66 | 21.94
23 - 00 | 4 | 0 | 289.4 | 182 | 0 | 1.16 | 78.72 | 3.39 | 22.14
Сумма | 102.816 | 0 | 8954.6 | 5888.6 | 0 | 22.42 | 2377.3 | 77.76 | 578.18
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 0 | 2.244 | 125.4 | 94.9 | 0 | 0.42 | 19.84 | 0 | 13.96
01 - 02 | 0 | 2.236 | 127.4 | 96.5 | 0 | 0.5 | 20 | 0 | 14
02 - 03 | 0 | 2.188 | 126.4 | 95.6 | 0 | 0.46 | 20.52 | 0 | 13.82
03 - 04 | 0 | 2.204 | 115.2 | 87.6 | 0 | 0.42 | 18.76 | 0.03 | 12.36
04 - 05 | 0 | 2.22 | 113.8 | 86.6 | 0 | 0.44 | 18.66 | 0 | 12.52
05 - 06 | 0 | 2.224 | 116.6 | 88.5 | 0 | 0.74 | 18.92 | 0 | 12.76
06 - 07 | 0 | 2.24 | 119 | 89.3 | 0 | 0.48 | 19.92 | 0 | 13.12
07 - 08 | 0 | 2.284 | 119.2 | 88 | 0 | 0.34 | 22.52 | 0 | 11.54
08 - 09 | 0 | 2.5 | 129.4 | 86.5 | 0 | 0.18 | 30.44 | 0 | 16.9
09 - 10 | 0 | 2.728 | 134.6 | 92.9 | 0 | 0.16 | 29.18 | 0 | 17.04
10 - 11 | 0 | 2.684 | 136.2 | 95.5 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 17.48
11 - 12 | 0 | 2.384 | 128.2 | 89.9 | 0 | 0 | 28.84 | 0 | 11.64
12 - 13 | 0 | 2.352 | 133.2 | 94.5 | 0 | 0 | 29.88 | 0 | 11.72
13 - 14 | 0 | 2.348 | 133.6 | 92.8 | 0 | 0 | 28.86 | 0 | 15.6
14 - 15 | 0 | 2.352 | 132 | 90.6 | 0 | 0 | 27.98 | 0 | 16.7
15 - 16 | 0 | 2.34 | 125.6 | 86.4 | 0 | 0.12 | 26.38 | 0 | 15.96
16 - 17 | 0 | 2.396 | 97.2 | 63 | 0 | 0.32 | 26.34 | 0 | 10.58
17 - 18 | 0 | 2.304 | 114.2 | 75 | 0 | 0.4 | 24.24 | 0 | 18.3
18 - 19 | 0 | 2.28 | 110.6 | 76.7 | 0 | 0.34 | 21.1 | 0 | 15.82
19 - 20 | 0 | 2.316 | 101.8 | 71.4 | 0 | 0.36 | 19.72 | 0.03 | 12.6
20 - 21 | 0 | 2.296 | 98.4 | 67.3 | 0 | 0.36 | 20.12 | 0 | 11.42
21 - 22 | 0 | 1.884 | 103 | 69.9 | 0 | 0.46 | 21.3 | 0 | 13.66
22 - 23 | 0 | 2.164 | 105.6 | 72.2 | 0 | 1.2 | 20.52 | 0 | 14.5
23 - 00 | 0 | 2.224 | 105.8 | 72.5 | 0 | 1.18 | 20.44 | 0 | 14.4
Сумма | 0 | 55.392 | 2852.4 | 2024.1 | 0 | 8.88 | 561.08 | 0.06 | 338.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тимохино |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч