## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устюжна | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [24 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао RS | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао RS | 0,4 Устюжна-Мегафон 1 ао RS | 0,4 Устюжна-Мегафон 2 ао RS | 10 Устюжна Т 1 ап RS | 10 Устюжна Т 2 ап RS | 10 Устюжна-Авангард ао RS | 10 Устюжна-Горсеть ао RS | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао RS | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао RS | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао RS | 10 Устюжна-Самойлово ао RS | 10 Устюжна-Слуды ао RS | 10 Устюжна-Софронцево ао RS | 10 Устюжна-СХТ ао RS | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS | 110 Устюжна СОМВ ао RS | 110 Устюжна СОМВ ап RS | 110 Устюжна Т 1 ап RS | 110 Устюжна Т 2 ап RS | 110 Устюжна-Покровская ао RS | 110 Устюжна-Покровская ап RS | 110 Устюжна-Устюженская ао RS | 110 Устюжна-Устюженская ап RS | АЧР |  | 10 Мочала Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Никола Т 2 ап RS
00 - 01 | 6.36 | 15.96 | 0.964 |  | 2690 | 3252 | 71 | 1570 | 1722.6 | 193.5 | 58.6 | 220.8 | 135.4 | 160 | 632.6 | 369.2 | 787.6 | 0 | 0 | 3075.6 | 3903.9 | 4514.4 | 0 | 0 | 11807.4 | 6.8796 | 615.7 | 342.6 | 283 | 270.3 | 62.4
01 - 02 | 6.08 | 15.8 | 0.964 |  | 2590 | 3048 | 65.4 | 1499.6 | 1635 | 188.25 | 57.6 | 211 | 140.4 | 155.8 | 616.8 | 364.8 | 683.2 | 0 | 0 | 2967.8 | 3702.6 | 4422 | 0 | 0 | 11391.6 | 6.5714 | 611.8 | 341.7 | 277 | 261 | 73.8
02 - 03 | 6.24 | 15.84 | 0.964 |  | 2560 | 3026 | 65.4 | 1481.2 | 1616.4 | 185.1 | 54.8 | 207.6 | 132 | 156.6 | 612.4 | 360 | 696.8 | 0 | 0 | 2934.8 | 3672.9 | 4448.4 | 0 | 0 | 11365.2 | 6.5043 | 601.8 | 334.2 | 273.6 | 265.5 | 62.7
03 - 04 | 6.04 | 15.64 | 0.964 |  | 2556 | 2982 | 65.7 | 1490 | 1596.6 | 187.35 | 50.8 | 207.2 | 131.4 | 155.8 | 600.4 | 350.6 | 682.8 | 0 | 0 | 2928.2 | 3626.7 | 4408.8 | 0 | 0 | 11259.6 | 6.4579 | 605.1 | 334.2 | 273 | 266.7 | 65.4
04 - 05 | 6.28 | 15.4 | 0.965 |  | 2584 | 3046 | 68.3 | 1481.6 | 1635 | 234.3 | 49.4 | 224 | 134.4 | 156.8 | 589.2 | 341 | 700.4 | 0 | 0 | 2983.2 | 3725.7 | 4316.4 | 0 | 0 | 11325.6 | 6.6077 | 635.4 | 357.9 | 275.4 | 289.2 | 70.8
05 - 06 | 5.96 | 15.52 | 0.966 |  | 2710 | 3188 | 71.7 | 1553.6 | 1708.8 | 270.9 | 49.6 | 275.4 | 131.8 | 158.2 | 601.6 | 350.6 | 707.6 | 0 | 0 | 3148.2 | 3897.3 | 4422 | 0 | 0 | 11781 | 6.9452 | 666.4 | 399 | 301.6 | 306 | 58.8
06 - 07 | 6.04 | 15.64 | 0.966 |  | 2990 | 3596 | 71.3 | 1772 | 1885.8 | 286.65 | 55.8 | 306.2 | 160.8 | 164.4 | 636 | 365.2 | 864 | 0 | 0 | 3476 | 4398.9 | 4633.2 | 0 | 0 | 12843.6 | 7.7737 | 761.3 | 444.3 | 357.8 | 326.7 | 76.8
07 - 08 | 5.92 | 15.48 | 0.964 |  | 3318 | 4156 | 75.3 | 2018.8 | 2077.2 | 276.15 | 57.2 | 329.6 | 182 | 183.6 | 705 | 483.6 | 1072.8 | 0 | 0 | 3850 | 5035.8 | 4851 | 0 | 0 | 14117.4 | 8.7863 | 834.5 | 490.5 | 398.6 | 363 | 72.9
08 - 09 | 5.32 | 15.48 | 0.965 |  | 3478 | 4466 | 76.3 | 2209.6 | 2175 | 264 | 60.6 | 336.6 | 220.4 | 180.6 | 686.2 | 595.2 | 1127.2 | 0 | 0 | 4026 | 5355.9 | 4950 | 0 | 0 | 14737.8 | 9.2925 | 855.6 | 505.2 | 424.2 | 350.1 | 81.3
09 - 10 | 4.84 | 15.32 | 0.965 |  | 3428 | 4476 | 93.5 | 2203.2 | 2140.8 | 241.8 | 73.6 | 325.6 | 221.4 | 174.2 | 640 | 601.6 | 1174.4 | 0 | 0 | 3931.4 | 5379 | 5002.8 | 0 | 0 | 14718 | 9.2226 | 868.4 | 464.1 | 417.2 | 346.8 | 104.4
10 - 11 | 4.36 | 15 | 0.965 |  | 3408 | 4380 | 91.9 | 2173.2 | 2102.4 | 237.45 | 115.2 | 297.8 | 196.2 | 169.2 | 623.2 | 643 | 1128.4 | 0 | 0 | 3900.6 | 5276.7 | 4857.6 | 0 | 0 | 14447.4 | 9.0934 | 862.4 | 453 | 400.4 | 349.8 | 112.2
11 - 12 | 3.68 | 15.16 | 0.965 |  | 3300 | 4338 | 83.9 | 2119.2 | 2067.6 | 252 | 86.6 | 292.6 | 170.2 | 172.8 | 587.8 | 658.4 | 1138.4 | 0 | 0 | 3799.4 | 5207.4 | 4903.8 | 0 | 0 | 14308.8 | 8.9265 | 836.8 | 460.2 | 390.4 | 344.4 | 102
12 - 13 | 4.28 | 15.72 | 0.966 |  | 3298 | 3922 | 84.3 | 2065.2 | 1882.8 | 303.15 | 61.6 | 282.6 | 165.4 | 189.8 | 595 | 514.2 | 1064.4 | 0 | 0 | 3773 | 4798.2 | 4877.4 | 0 | 0 | 13820.4 | 8.4836 | 840.1 | 435 | 377.8 | 353.1 | 109.2
13 - 14 | 4.64 | 14.68 | 0.965 |  | 3348 | 4180 | 73.5 | 2096.8 | 2071.2 | 304.35 | 115.4 | 255.2 | 168.8 | 153 | 605 | 567.2 | 1107.2 | 0 | 0 | 3819.2 | 5045.7 | 4818 | 0 | 0 | 14084.4 | 8.7818 | 831.6 | 432.6 | 364.8 | 354.9 | 111.9
14 - 15 | 3.72 | 14.2 | 0.966 |  | 3268 | 4262 | 78.1 | 2039.2 | 2112 | 284.85 | 105 | 250.4 | 191.4 | 157 | 606.4 | 556.8 | 1139.6 | 0 | 0 | 3726.8 | 5115 | 4851 | 0 | 0 | 14084.4 | 8.7607 | 822.6 | 417.3 | 349.8 | 337.8 | 135
15 - 16 | 5.56 | 13.72 | 0.965 |  | 3302 | 4268 | 84.8 | 2046.8 | 2113.2 | 270.6 | 122.6 | 258.6 | 203.8 | 156.2 | 621.2 | 608 | 1078 | 0 | 0 | 3729 | 5121.6 | 4798.2 | 0 | 0 | 14044.8 | 8.767 | 817.7 | 385.5 | 336.2 | 341.4 | 140.1
16 - 17 | 4.84 | 14.08 | 0.966 |  | 3400 | 4438 | 88.6 | 2115.2 | 2211 | 269.55 | 83.6 | 287.8 | 219.8 | 180.8 | 661 | 569.8 | 1139.2 | 0 | 0 | 3924.8 | 5299.8 | 4917 | 0 | 0 | 14533.2 | 9.1378 | 829.6 | 481.8 | 364 | 320.4 | 145.2
17 - 18 | 4.76 | 14.52 | 0.966 |  | 3432 | 4478 | 88.1 | 2110 | 2256.6 | 275.4 | 67 | 304.8 | 202.2 | 179.4 | 713.8 | 519.6 | 1186.4 | 0 | 0 | 3977.6 | 5418.6 | 4917 | 0 | 0 | 14718 | 9.3088 | 902.7 | 502.8 | 373.8 | 359.7 | 169.2
18 - 19 | 4.76 | 14.12 | 0.965 |  | 3456 | 4548 | 84.8 | 2059.6 | 2322.6 | 313.5 | 65.6 | 302.4 | 202.2 | 185.4 | 747.8 | 514 | 1196.4 | 0 | 0 | 3973.2 | 5454.9 | 4983 | 0 | 0 | 14803.8 | 9.3412 | 872.9 | 474 | 359 | 360.6 | 153.3
19 - 20 | 5.04 | 14.16 | 0.966 |  | 3350 | 4374 | 79.3 | 1992 | 2263.8 | 304.2 | 60.6 | 309 | 203.2 | 171.8 | 741.2 | 418.6 | 1170 | 0 | 0 | 3858.8 | 5266.8 | 4963.2 | 0 | 0 | 14473.8 | 9.0368 | 857.2 | 465.9 | 347.2 | 358.2 | 151.8
20 - 21 | 5.08 | 15.84 | 0.966 |  | 3246 | 4300 | 78.9 | 1946 | 2231.4 | 262.35 | 58.8 | 281.6 | 184.4 | 168.6 | 729.4 | 395.8 | 1193.6 | 0 | 0 | 3737.8 | 5161.2 | 4917 | 0 | 0 | 14196.6 | 8.811 | 828.9 | 451.2 | 336 | 330.6 | 162.3
21 - 22 | 5.76 | 17.08 | 0.966 |  | 3102 | 3980 | 74.6 | 1864.8 | 2121.6 | 230.55 | 56.4 | 259.4 | 185.6 | 166 | 706.8 | 373.8 | 1026.4 | 0 | 0 | 3559.6 | 4801.5 | 4818 | 0 | 0 | 13523.4 | 8.2695 | 787.4 | 416.1 | 321.2 | 314.7 | 151.5
22 - 23 | 5.48 | 17.36 | 0.966 |  | 2896 | 3634 | 68.9 | 1729.2 | 1989.6 | 210.75 | 55.6 | 235.8 | 171.6 | 164.4 | 665.4 | 358.4 | 863.2 | 0 | 0 | 3322 | 4395.6 | 4771.8 | 0 | 0 | 12830.4 | 7.6318 | 732.9 | 386.1 | 294 | 298.2 | 140.7
23 - 00 | 5.76 | 17.52 | 0.967 |  | 2702 | 3364 | 74.9 | 1593.2 | 1840.8 | 200.55 | 55 | 212 | 153.4 | 149.2 | 625.2 | 331.8 | 815.2 | 0 | 0 | 3095.4 | 4098.6 | 4633.2 | 0 | 0 | 12144 | 7.1021 | 697.7 | 353.1 | 288.8 | 280.2 | 128.7
Сумма | 126.8 | 369.24 | 23.167 | 0 | 74412 | 93702 | 1858.5 | 45230 | 47779.8 | 6047.25 | 1677 | 6474 | 4208.2 | 4009.6 | 15549.4 | 11211.2 | 23743.2 | 0 | 0 | 85518.4 | 113160.3 | 113995.2 | 0 | 0 | 321360.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [24 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао RS | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао RS | 0,4 Устюжна-Мегафон 1 ао RS | 0,4 Устюжна-Мегафон 2 ао RS | 10 Устюжна Т 1 ап RS | 10 Устюжна Т 2 ап RS | 10 Устюжна-Авангард ао RS | 10 Устюжна-Горсеть ао RS | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао RS | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао RS | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао RS | 10 Устюжна-Самойлово ао RS | 10 Устюжна-Слуды ао RS | 10 Устюжна-Софронцево ао RS | 10 Устюжна-СХТ ао RS | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS | 110 Устюжна СОМВ ао RS | 110 Устюжна СОМВ ап RS | 110 Устюжна Т 1 ап RS | 110 Устюжна Т 2 ап RS | 110 Устюжна-Покровская ао RS | 110 Устюжна-Покровская ап RS | 110 Устюжна-Устюженская ао RS | 110 Устюжна-Устюженская ап RS | [5 empty] | 10 Никола Т 2 ап RS
00 - 01 | 9.24 | 2.12 | 0.044 |  | 932 | 1294 | 68.1 | 538 | 523.8 | 87.6 | 31.2 | 131 | 41 | 70.2 | 130.8 | 261.6 | 316.4 | 0 | 0 | 1333.2 | 2006.4 | -4164.6 | 4164.6 | 1702.8 | 0 |  | 87.7 |  | 50.2 |  | 37.5
01 - 02 | 8.8 | 2.12 | 0.05 |  | 940 | 1274 | 68.1 | 540.4 | 524.4 | 90.15 | 31.6 | 134.6 | 42.4 | 71.4 | 132.8 | 266 | 287.2 | 0 | 0 | 1342 | 1976.7 | -4204.2 | 4204.2 | 1749 | 0 |  | 94.3 |  | 51.1 |  | 43.2
02 - 03 | 9.08 | 2.16 | 0.051 |  | 936 | 1288 | 69.2 | 537.6 | 520.8 | 88.95 | 31.6 | 131 | 42 | 71.8 | 132 | 264.8 | 310.8 | 0 | 0 | 1339.8 | 1983.3 | -4204.2 | 4204.2 | 1749 | 0 |  | 90.9 |  | 51.3 |  | 39.6
03 - 04 | 8.72 | 2.08 | 0.057 |  | 908 | 1262 | 66.6 | 523.6 | 514.2 | 86.25 | 30.8 | 123.6 | 39.4 | 67.4 | 127 | 258.2 | 307.2 | 0 | 0 | 1300.2 | 1927.2 | -4237.2 | 4237.2 | 1815 | 0 |  | 84.3 |  | 48.3 |  | 36
04 - 05 | 9.16 | 2.08 | 0.067 |  | 928 | 1254 | 65 | 518.8 | 532.2 | 116.1 | 30 | 133.4 | 39.4 | 67.4 | 126 | 250 | 278.4 | 0 | 0 | 1320 | 1950.3 | -4257 | 4257 | 1768.8 | 0 |  | 88.5 |  | 47.4 |  | 41.1
05 - 06 | 8.52 | 2.08 | 0.045 |  | 946 | 1276 | 65.9 | 518 | 528 | 131.25 | 30 | 147.4 | 38.6 | 67.2 | 125.6 | 251.4 | 289.2 | 0 | 0 | 1346.4 | 1989.9 | -4224 | 4224 | 1716 | 0 |  | 79.7 |  | 48.2 |  | 31.5
06 - 07 | 8.72 | 2.08 | 0.041 |  | 960 | 1358 | 65.9 | 529.2 | 522.6 | 132.9 | 30.4 | 142 | 39.4 | 67.2 | 127.6 | 250.6 | 379.6 | 0 | 0 | 1284.8 | 2154.9 | -4217.4 | 4217.4 | 1584 | 0 |  | 91.8 |  | 49.8 |  | 42
07 - 08 | 8.48 | 2.04 | 0.045 |  | 946 | 1516 | 64.1 | 539.6 | 550.2 | 104.55 | 29.4 | 136.8 | 41.8 | 64.8 | 132.4 | 329.2 | 432.4 | 0 | 0 | 1282.6 | 2399.1 | -4118.4 | 4118.4 | 1353 | 0 |  | 81.6 |  | 49.8 |  | 31.8
08 - 09 | 7.44 | 2 | 0.049 |  | 988 | 1750 | 70.1 | 593.2 | 708 | 94.95 | 26 | 127 | 56.2 | 63.4 | 128.2 | 410.6 | 420.8 | 0 | 0 | 1335.4 | 2696.1 | -4039.2 | 4039.2 | 1207.8 | 0 |  | 81.1 |  | 45.4 |  | 35.7
09 - 10 | 6.6 | 2 | 0.048 |  | 994 | 1816 | 92.6 | 576 | 733.8 | 92.1 | 34.8 | 121.4 | 57 | 67.6 | 120.8 | 430.2 | 447.6 | 0 | 0 | 1346.4 | 2801.7 | -4012.8 | 4012.8 | 1194.6 | 0 |  | 130 |  | 69.7 |  | 60.3
10 - 11 | 5.76 | 2 | 0.046 |  | 1078 | 1794 | 91.3 | 618.8 | 732 | 86.1 | 87.8 | 109.4 | 54 | 68 | 117.6 | 462.6 | 412 | 0 | 0 | 1491.6 | 2778.6 | -3986.4 | 3986.4 | 1181.4 | 0 |  | 137.6 |  | 71.9 |  | 65.7
11 - 12 | 4.72 | 1.96 | 0.043 |  | 1008 | 1816 | 77.2 | 585.2 | 715.8 | 91.2 | 52.6 | 107.4 | 39.6 | 80.4 | 112 | 488.2 | 441.6 | 0 | 0 | 1419 | 2772 | -3946.8 | 3946.8 | 1207.8 | 0 |  | 128.4 |  | 69 |  | 59.4
12 - 13 | 5.56 | 1.92 | 0.044 |  | 990 | 1542 | 77.3 | 531.6 | 556.2 | 125.1 | 26.2 | 115.2 | 40 | 107 | 113.8 | 369.4 | 438.4 | 0 | 0 | 1320 | 2412.3 | -3999.6 | 3999.6 | 1326.6 | 0 |  | 125.7 |  | 60.6 |  | 65.1
13 - 14 | 6.16 | 1.92 | 0.029 |  | 1072 | 1768 | 63.7 | 605.2 | 729.6 | 123.3 | 89.2 | 104.4 | 47 | 64.2 | 115.6 | 409.2 | 453.6 | 0 | 0 | 1515.8 | 2702.7 | -3946.8 | 3946.8 | 1207.8 | 0 |  | 121.8 |  | 61.8 |  | 60
14 - 15 | 4.68 | 1.88 | 0.029 |  | 1022 | 1782 | 70.4 | 564.4 | 737.4 | 112.05 | 74.2 | 105 | 61 | 75.8 | 116.4 | 404 | 450.4 | 0 | 0 | 1412.4 | 2729.1 | -3953.4 | 3953.4 | 1207.8 | 0 |  | 143.5 |  | 67 |  | 76.5
15 - 16 | 7.72 | 1.92 | 0.043 |  | 1030 | 1800 | 80.1 | 554 | 723 | 106.65 | 92 | 115.6 | 59.8 | 69.2 | 119.4 | 436.2 | 442.4 | 0 | 0 | 1383.8 | 2742.3 | -4052.4 | 4052.4 | 1221 | 0 |  | 139.4 |  | 62 |  | 77.4
16 - 17 | 6.64 | 2 | 0.046 |  | 966 | 1704 | 76.1 | 529.6 | 695.4 | 98.85 | 46.6 | 116 | 56 | 80 | 123.6 | 380 | 429.6 | 0 | 0 | 1324.4 | 2653.2 | -4085.4 | 4085.4 | 1260.6 | 0 |  | 137.5 |  | 64.3 |  | 73.2
17 - 18 | 6.6 | 2 | 0.048 |  | 946 | 1658 | 65.2 | 538.4 | 680.4 | 95.1 | 29.8 | 133.4 | 35.6 | 78 | 130.2 | 334.2 | 447.6 | 0 | 0 | 1324.4 | 2649.9 | -4131.6 | 4131.6 | 1280.4 | 0 |  | 149.5 |  | 53.2 |  | 96.3
18 - 19 | 6.52 | 2 | 0.047 |  | 984 | 1648 | 64.4 | 544 | 685.2 | 120.6 | 30 | 131.6 | 35.8 | 79.8 | 133.2 | 325 | 443.2 | 0 | 0 | 1328.8 | 2626.8 | -4111.8 | 4111.8 | 1300.2 | 0 |  | 126 |  | 48.9 |  | 77.1
19 - 20 | 7.08 | 2.04 | 0.048 |  | 966 | 1520 | 64.6 | 539.6 | 641.4 | 118.95 | 30.8 | 137.6 | 37.8 | 66.4 | 135.4 | 241.2 | 436 | 0 | 0 | 1304.6 | 2468.4 | -4191 | 4191 | 1425.6 | 0 |  | 131.8 |  | 49.9 |  | 81.9
20 - 21 | 7.04 | 2 | 0.05 |  | 936 | 1444 | 65 | 538.8 | 559.2 | 97.05 | 30 | 130.8 | 36.4 | 63.6 | 133.4 | 234.2 | 456.4 | 0 | 0 | 1265 | 2372.7 | -4191 | 4191 | 1498.2 | 0 |  | 138.7 |  | 48.4 |  | 90.3
21 - 22 | 8.24 | 2.04 | 0.048 |  | 954 | 1396 | 66.7 | 553.2 | 558 | 90.15 | 30.4 | 128.6 | 39.6 | 72.8 | 134 | 237 | 410.8 | 0 | 0 | 1260.6 | 2260.5 | -4217.4 | 4217.4 | 1577.4 | 0 |  | 143.1 |  | 54.3 |  | 88.8
22 - 23 | 7.72 | 2.08 | 0.053 |  | 948 | 1300 | 67.1 | 543.2 | 564 | 89.1 | 31.6 | 127.2 | 40.2 | 75.8 | 133.6 | 232.6 | 313.2 | 0 | 0 | 1326.6 | 2102.1 | -4164.6 | 4164.6 | 1623.6 | 0 |  | 142.8 |  | 56.1 |  | 86.7
23 - 00 | 8.2 | 2.08 | 0.048 |  | 944 | 1282 | 68.5 | 548.4 | 549.6 | 90 | 31.8 | 125.8 | 40.8 | 69.8 | 130.4 | 232.2 | 315.2 | 0 | 0 | 1355.2 | 2049.3 | -4158 | 4158 | 1669.8 | 0 |  | 138.3 |  | 54.9 |  | 83.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устюжна |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч