## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Хохлово | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Котельная 2 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Поселок 1 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Поселок 3 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Поселок 5 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Торф 1 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 | 9.09 | 0 | 539.2 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 53.6 | 77.2 | 237.4 | 49.5 | 34.8
01 - 02 | 9.135 | 0 | 520 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 48.6 | 73.6 | 226.4 | 51.3 | 33.6
02 - 03 | 9.12 | 0 | 515.2 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 48.4 | 74.2 | 218 | 49.2 | 36
03 - 04 | 9.015 | 0 | 499.2 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 3.8 | 0.2 | 46.6 | 72.6 | 210.6 | 48 | 34.8
04 - 05 | 9.015 | 0 | 510.4 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0.4 | 46 | 71.4 | 223.2 | 48 | 33.6
05 - 06 | 9.015 | 0 | 537.6 | 0 | 84 | 0 | 0 | 4.2 | 0.4 | 54 | 73 | 238 | 54.9 | 33.6
06 - 07 | 9.045 | 0 | 596.8 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 3.6 | 0.4 | 59.6 | 79 | 284.6 | 53.4 | 34.8
07 - 08 | 9.03 | 0 | 635.2 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 6 | 0.2 | 66 | 77.6 | 293.2 | 53.7 | 36
08 - 09 | 8.79 | 0 | 876.8 | 0 | 306 | 0 | 0 | 13 | 0.2 | 63.4 | 88.2 | 303 | 60 | 48
09 - 10 | 8.79 | 0 | 964.8 | 0 | 382.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0.4 | 61.4 | 94 | 297.2 | 64.8 | 57.6
10 - 11 | 8.805 | 0 | 884.8 | 0 | 314.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0.2 | 53.4 | 94.8 | 292 | 67.8 | 49.2
11 - 12 | 8.835 | 0 | 825.6 | 0 | 252 | 0 | 0 | 21.4 | 0.4 | 59.2 | 89.8 | 287.8 | 68.1 | 50.4
12 - 13 | 8.985 | 0 | 699.2 | 0 | 130.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0.4 | 58.8 | 85.2 | 293 | 76.5 | 48
13 - 14 | 8.79 | 0 | 848 | 0 | 240 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 56.8 | 102.2 | 303.6 | 75.6 | 50.4
14 - 15 | 8.775 | 0 | 816 | 0 | 196.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0.4 | 56.4 | 98 | 306.4 | 74.7 | 66
15 - 16 | 8.835 | 0 | 800 | 0 | 165.6 | 0 | 0 | 18.6 | 0.2 | 64.2 | 90.4 | 326.8 | 78.9 | 57.6
16 - 17 | 8.85 | 0 | 828.8 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 13.2 | 0.4 | 73.8 | 92.6 | 369.4 | 79.5 | 46.8
17 - 18 | 9.015 | 0 | 761.6 | 0 | 78 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 77.8 | 95 | 394.8 | 79.2 | 36
18 - 19 | 9.03 | 0 | 771.2 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 3.8 | 0.2 | 86.2 | 88.2 | 392.6 | 83.4 | 34.8
19 - 20 | 9.03 | 0 | 748.8 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0.4 | 90.2 | 79.6 | 374.8 | 81.6 | 34.8
20 - 21 | 9.015 | 0 | 724.8 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 79.4 | 83.4 | 365.2 | 76.8 | 34.8
21 - 22 | 9.045 | 0 | 697.6 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 3.8 | 0.4 | 80.6 | 80.4 | 356.6 | 60.3 | 34.8
22 - 23 | 9.045 | 0 | 656 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 75 | 81 | 324.4 | 54.9 | 33.6
23 - 00 | 9.06 | 0 | 603.2 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0.4 | 65.4 | 77 | 285 | 54.6 | 34.8
Сумма | 215.16 | 0 | 16860.8 | 0 | 3447.6 | 0 | 0 | 207.6 | 7.6 | 1524.8 | 2018.4 | 7204 | 1544.7 | 994.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Котельная 2 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Поселок 1 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Поселок 3 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Поселок 5 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Торф 1 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14.6 | 25.6 | 43.4 | 12.3 | 34.8
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15.6 | 25.6 | 42 | 13.2 | 32.4
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 15.4 | 27 | 44 | 13.2 | 34.8
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 15 | 23.2 | 37.8 | 12.3 | 32.4
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 23.2 | 39 | 12 | 33.6
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 14.6 | 26.2 | 42.4 | 12 | 31.2
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 15.2 | 27.4 | 42.4 | 12.6 | 32.4
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 14 | 24.6 | 42.4 | 12.6 | 33.6
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 12 | 26.4 | 38 | 13.2 | 32.4
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 349.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13.4 | 48.6 | 39.6 | 13.2 | 33.6
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 13.4 | 52.6 | 42.8 | 13.2 | 33.6
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 250.8 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 14.2 | 37.4 | 43.2 | 12.6 | 32.4
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 147.6 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 16.4 | 33.2 | 46.4 | 14.1 | 31.2
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 14.2 | 53.8 | 44 | 12.9 | 32.4
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 212.4 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 12.8 | 47.8 | 39.6 | 13.2 | 82.8
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 183.6 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 13.2 | 39.4 | 38 | 12.9 | 66
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 169.2 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 13.8 | 52.8 | 39.4 | 12 | 32.4
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 14 | 46.8 | 42.8 | 12.9 | 32.4
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 14 | 26.4 | 44.2 | 14.1 | 32.4
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 14.6 | 24.8 | 44.8 | 13.5 | 33.6
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 14 | 24.6 | 44.4 | 12.9 | 32.4
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 14.8 | 26 | 48.2 | 12.6 | 34.8
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 15.2 | 25.4 | 46 | 12.6 | 31.2
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 16 | 24.6 | 45.2 | 12.6 | 34.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Хохлово |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч