## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чагода | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [37 empty] | за 17.12.2025
Время | 10 Чагода Т 1 ап RS | 10 Чагода Т 2 ап RS | 10 Чагода ТСН 1 ао RS | 10 Чагода ТСН 2 ао RS | 10 Чагода-БСК ао RS | 10 Чагода-БСК ап RS | 10 Чагода-ДГР 1 ао RS | 10 Чагода-ДГР 2 ао RS | 10 Чагода-Дедово поле ао RS | 10 Чагода-Котельная ао RS | 10 Чагода-Леспромхоз ао RS | 10 Чагода-Мегрино ао RS | 10 Чагода-Промзона ао RS | 10 Чагода-Пустынь ао RS | 10 Чагода-Ретранслятор ао RS | 10 Чагода-Сазоново ао RS | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 1 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 2 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 3 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 4 ао RS | 110 Чагода Т 1 ап RS | 110 Чагода Т 2 ап RS | 110 Чагода-Кварц 1 ао RS | 110 Чагода-Кварц 2 ао RS | 110 Чагода-Кварц 2 ап RS | 110 Чагода-Покровское ао RS | 110 Чагода-Покровское ап RS | 110 Чагода-Чагода 1 ао RS | 110 Чагода-Чагода 1 ап RS | 35 Чагода Т 1 ап RS | 35 Чагода Т 2 ап RS | 35 Чагода-Сазоново ао RS | 35 Чагода-Сазоново ап RS | АЧР
00 - 01 | 4101 | 5004 | 14.1 | 14.4 | 0 | 17.6 | 0.9 | 0.3 | 223.2 | 12.9 | 246.9 | 133.5 | 102 | 65.1 | 207.3 | 143.4 | 0 | 2056 | 2472 | 1261.2 | 1446 | 392.7 | 118.8 | 0 | 219.6 | 4148.1 | 5220.6 | -488.4 | 3521.1 | 0 | -4148.1 | 4148.1 | -8751.6 | 8751.6 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 9.2658
01 - 02 | 4029 | 4935 | 14.1 | 14.7 | 0 | 19.2 | 0.8 | 0.3 | 209.1 | 13.2 | 253.5 | 130.5 | 99.3 | 65.1 | 201.3 | 136.2 | 0 | 2066 | 2472 | 1232.8 | 1396.8 | 359.4 | 124.8 | 0 | 202.4 | 4075.5 | 5141.4 | -488.4 | 3432 | 0 | -4082.1 | 4082.1 | -8580 | 8580 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 9.1192
02 - 03 | 4065 | 4830 | 14.4 | 14.4 | 0 | 17.6 | 0.9 | 0.3 | 205.8 | 12.6 | 245.7 | 133.8 | 94.2 | 75 | 195.6 | 128.7 | 0 | 2070 | 2468 | 1263.2 | 1324.2 | 357 | 118.5 | 0 | 198.4 | 4108.5 | 5029.2 | -491.7 | 3395.7 | 0 | -4111.8 | 4111.8 | -8428.2 | 8428.2 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 9.0391
03 - 04 | 4029 | 4839 | 13.8 | 14.4 | 0 | 17.6 | 0.8 | 0.3 | 204.6 | 13.8 | 245.7 | 128.7 | 95.7 | 96 | 195.6 | 126 | 0 | 2066 | 2510 | 1219.6 | 1300.8 | 345.9 | 118.5 | 0 | 198.4 | 4072.2 | 5032.5 | -485.1 | 3385.8 | 0 | -4075.5 | 4075.5 | -8431.5 | 8431.5 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 9.0109
04 - 05 | 3930 | 4770 | 13.8 | 14.4 | 0 | 17.6 | 0.8 | 0.4 | 203.1 | 13.2 | 243.3 | 135.9 | 99.3 | 66.3 | 195 | 125.7 | 0 | 2064 | 2498 | 1156.8 | 1240.8 | 345 | 118.2 | 0 | 196.4 | 3976.5 | 4966.5 | -481.8 | 3395.7 | 0 | -3979.8 | 3979.8 | -8368.8 | 8368.8 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 8.8466
05 - 06 | 3990 | 4773 | 13.8 | 14.1 | 0 | 17.6 | 0.7 | 0.3 | 213.6 | 14.7 | 243.9 | 156.9 | 101.4 | 62.7 | 204.3 | 131.7 | 0 | 2064 | 2440 | 1164.8 | 1246.8 | 378.9 | 127.2 | 0 | 204.8 | 4032.6 | 4983 | -481.8 | 3448.5 | 0 | -4035.9 | 4035.9 | -8438.1 | 8438.1 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 8.9153
06 - 07 | 4128 | 4878 | 14.4 | 13.2 | 0 | 17.6 | 0.7 | 0.3 | 236.4 | 12.6 | 264.9 | 167.1 | 118.5 | 72.6 | 216.6 | 149.1 | 0 | 2060 | 2446 | 1150.4 | 1245 | 487.8 | 118.5 | 0 | 254 | 4171.2 | 5098.5 | -478.5 | 3577.2 | 0 | -4174.5 | 4174.5 | -8685.6 | 8685.6 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 9.1731
07 - 08 | 4308 | 5016 | 14.4 | 12.9 | 0 | 17.6 | 0.7 | 0.3 | 268.5 | 14.4 | 275.4 | 182.1 | 121.5 | 75.3 | 225.6 | 169.2 | 0 | 2078 | 2456 | 1162 | 1239 | 601.5 | 123.9 | 0 | 327.2 | 4352.7 | 5273.4 | -478.5 | 3768.6 | 0 | -4356 | 4356 | -9051.9 | 9051.9 | 0 | 0 | 203 | 0 | 9.5226
08 - 09 | 4380 | 5232 | 14.1 | 12.9 | 0 | 17.6 | 0.8 | 0.3 | 267 | 12.9 | 358.2 | 185.7 | 119.1 | 84 | 236.7 | 156.6 | 0 | 2108 | 2528 | 1151.2 | 1255.8 | 651 | 119.1 | 0 | 375.2 | 4428.6 | 5501.1 | -471.9 | 3950.1 | 0 | -4431.9 | 4431.9 | -9454.5 | 9454.5 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 9.8241
09 - 10 | 4461 | 5331 | 14.7 | 12.9 | 0 | 16 | 0.7 | 0.4 | 281.7 | 12.6 | 401.7 | 166.5 | 121.8 | 93.9 | 333.9 | 147.3 | 0 | 2130 | 2448 | 1184.8 | 1324.2 | 649.2 | 118.2 | 0 | 377.6 | 4507.8 | 5600.1 | -475.2 | 4042.5 | 0 | -4507.8 | 4507.8 | -9659.1 | 9659.1 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 10.0056
10 - 11 | 4368 | 5379 | 14.1 | 12.6 | 0 | 17.6 | 0.8 | 0.3 | 267.9 | 12.3 | 368.1 | 155.1 | 117.6 | 66.9 | 312.3 | 147.6 | 0 | 2084 | 2486 | 1235.6 | 1389.6 | 594.9 | 124.8 | 0 | 378.8 | 4412.1 | 5633.1 | -471.9 | 3973.2 | 0 | -4415.4 | 4415.4 | -9616.2 | 9616.2 | 0 | 0 | 196 | 0 | 9.9375
11 - 12 | 4419 | 5346 | 14.1 | 13.8 | 0 | 17.6 | 0.7 | 0.3 | 269.4 | 12.3 | 330.9 | 144.3 | 114.6 | 68.1 | 298.8 | 147 | 0 | 2104 | 2484 | 1267.6 | 1428.6 | 595.2 | 118.5 | 0 | 379.6 | 4461.6 | 5596.8 | -478.5 | 4012.8 | 0 | -4464.9 | 4464.9 | -9619.5 | 9619.5 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 9.9603
12 - 13 | 4416 | 5394 | 14.1 | 13.8 | 0 | 17.6 | 0.7 | 0.4 | 269.4 | 12 | 315.3 | 144.6 | 112.8 | 64.5 | 241.5 | 156.6 | 0 | 2104 | 2572 | 1272.8 | 1450.2 | 595.8 | 122.4 | 0 | 374.8 | 4464.9 | 5639.7 | -478.5 | 3966.6 | 0 | -4464.9 | 4464.9 | -9612.9 | 9612.9 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 9.9991
13 - 14 | 4344 | 5415 | 14.7 | 13.8 | 0 | 16 | 0.7 | 0.3 | 262.2 | 12 | 398.7 | 147.3 | 118.2 | 64.2 | 333.3 | 152.7 | 0 | 2060 | 2486 | 1264 | 1417.2 | 573.9 | 120.3 | 0 | 345.6 | 4385.7 | 5666.1 | -475.2 | 3851.1 | 0 | -4389 | 4389 | -9527.1 | 9527.1 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 9.9544
14 - 15 | 4389 | 5382 | 14.7 | 13.5 | 0 | 17.6 | 0.6 | 0.3 | 270.6 | 12.9 | 399.3 | 159.6 | 120.9 | 81.3 | 356.4 | 161.1 | 0 | 2072 | 2482 | 1275.6 | 1347 | 569.1 | 121.2 | 0 | 342.4 | 4435.2 | 5646.3 | -475.2 | 3831.3 | 0 | -4435.2 | 4435.2 | -9490.8 | 9490.8 | 0 | 0 | 208.6 | 0 | 9.98
15 - 16 | 4356 | 5337 | 15 | 12.9 | 0 | 17.6 | 0.7 | 0.4 | 267.3 | 12.6 | 357.3 | 174.9 | 112.8 | 73.5 | 332.1 | 162 | 0 | 2090 | 2480 | 1217.6 | 1346.4 | 595.8 | 124.2 | 0 | 346 | 4405.5 | 5593.5 | -478.5 | 4026 | 0 | -4405.5 | 4405.5 | -9622.8 | 9622.8 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 9.8927
16 - 17 | 4389 | 5394 | 14.7 | 12.3 | 0 | 17.6 | 0.7 | 0.3 | 279.9 | 12.9 | 359.4 | 174.9 | 129 | 66.9 | 354.9 | 182.4 | 0 | 2096 | 2534 | 1178.8 | 1288.8 | 634.8 | 127.5 | 0 | 362.4 | 4431.9 | 5652.9 | -471.9 | 3903.9 | 0 | -4435.2 | 4435.2 | -9570 | 9570 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 9.9814
17 - 18 | 4377 | 5370 | 15 | 12.3 | 0 | 17.6 | 0.8 | 0.4 | 290.7 | 14.1 | 368.1 | 184.8 | 123.6 | 77.1 | 331.8 | 201.3 | 0 | 2088 | 2524 | 1159.2 | 1260 | 638.4 | 126 | 0 | 363.2 | 4425.3 | 5633.1 | -475.2 | 3903.9 | 0 | -4425.3 | 4425.3 | -9546.9 | 9546.9 | 0 | 0 | 208.6 | 0 | 9.9589
18 - 19 | 4422 | 5238 | 15 | 12.3 | 0 | 16 | 0.7 | 0.3 | 306.9 | 16.5 | 340.2 | 177 | 142.2 | 78 | 317.1 | 197.1 | 0 | 2076 | 2436 | 1170 | 1260.6 | 642.6 | 123 | 0 | 372.8 | 4468.2 | 5494.5 | -478.5 | 3927 | 0 | -4471.5 | 4471.5 | -9431.4 | 9431.4 | 0 | 0 | 205.8 | 0 | 9.8618
19 - 20 | 4413 | 5124 | 15 | 12 | 0 | 17.6 | 0.8 | 0.3 | 305.4 | 21 | 302.7 | 171.3 | 142.5 | 93.6 | 283.8 | 194.7 | 0 | 2074 | 2438 | 1152.8 | 1242 | 634.8 | 120 | 0 | 358 | 4458.3 | 5388.9 | -478.5 | 3788.4 | 0 | -4461.6 | 4461.6 | -9183.9 | 9183.9 | 0 | 0 | 211.4 | 0 | 9.746
20 - 21 | 4407 | 5085 | 15.3 | 11.7 | 0 | 17.6 | 0.7 | 0.4 | 288.3 | 13.5 | 292.5 | 156.9 | 135.3 | 86.1 | 252.6 | 182.1 | 0 | 2066 | 2450 | 1190.4 | 1275.6 | 638.4 | 126.9 | 0 | 336 | 4455 | 5342.7 | -478.5 | 3722.4 | 0 | -4455 | 4455 | -9075 | 9075 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | 9.695
21 - 22 | 4347 | 5127 | 15 | 12 | 0 | 19.2 | 0.7 | 0.3 | 276.3 | 12.9 | 287.1 | 151.8 | 125.7 | 72.9 | 243.3 | 171.3 | 0 | 2090 | 2482 | 1204.4 | 1344 | 580.2 | 119.4 | 0 | 314 | 4395.6 | 5379 | -485.1 | 3626.7 | 0 | -4398.9 | 4398.9 | -9015.6 | 9015.6 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 9.6755
22 - 23 | 4347 | 5127 | 15.3 | 12 | 0 | 17.6 | 0.8 | 0.3 | 268.5 | 13.2 | 286.2 | 146.7 | 123.3 | 71.4 | 232.8 | 155.4 | 0 | 2088 | 2494 | 1272.8 | 1405.2 | 519.9 | 124.2 | 0 | 271.2 | 4395.6 | 5375.7 | -488.4 | 3597 | 0 | -4392.3 | 4392.3 | -8982.6 | 8982.6 | 0 | 0 | 194.6 | 0 | 9.6674
23 - 00 | 4236 | 5043 | 15.3 | 12 | 0 | 17.6 | 0.7 | 0.3 | 237 | 12.9 | 240.6 | 138.6 | 106.5 | 69 | 215.1 | 150 | 0 | 2096 | 2486 | 1270.4 | 1436.4 | 456.9 | 123 | 0 | 242.4 | 4283.4 | 5263.5 | -488.4 | 3501.3 | 0 | -4283.4 | 4283.4 | -8774.7 | 8774.7 | 0 | 0 | 170.8 | 0 | 9.4516
Сумма | 102651 | 123369 | 348.9 | 315.3 | 0 | 420.8 | 17.9 | 7.8 | 6172.8 | 324 | 7425.6 | 3748.5 | 2797.8 | 1789.5 | 6317.7 | 3775.2 | 0 | 49950 | 59572 | 29078.8 | 31911 | 12839.1 | 2927.1 | 0 | 7341.2 | 103752 | 129152.1 | -11523.6 | 89548.8 | 0 | -103801.5 | 103801.5 | -218918.7 | 218918.7 | 0 | 0 | 4513.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [37 empty] | за 17.12.2025
Время | 10 Чагода Т 1 ап RS | 10 Чагода Т 2 ап RS | 10 Чагода ТСН 1 ао RS | 10 Чагода ТСН 2 ао RS | 10 Чагода-БСК ао RS | 10 Чагода-БСК ап RS | 10 Чагода-ДГР 1 ао RS | 10 Чагода-ДГР 2 ао RS | 10 Чагода-Дедово поле ао RS | 10 Чагода-Котельная ао RS | 10 Чагода-Леспромхоз ао RS | 10 Чагода-Мегрино ао RS | 10 Чагода-Промзона ао RS | 10 Чагода-Пустынь ао RS | 10 Чагода-Ретранслятор ао RS | 10 Чагода-Сазоново ао RS | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 1 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 2 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 3 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 4 ао RS | 110 Чагода Т 1 ап RS | 110 Чагода Т 2 ап RS | 110 Чагода-Кварц 1 ао RS | 110 Чагода-Кварц 2 ао RS | 110 Чагода-Кварц 2 ап RS | 110 Чагода-Покровское ао RS | 110 Чагода-Покровское ап RS | 110 Чагода-Чагода 1 ао RS | 110 Чагода-Чагода 1 ап RS | 35 Чагода Т 1 ап RS | 35 Чагода Т 2 ап RS | 35 Чагода-Сазоново ао RS | 35 Чагода-Сазоново ап RS
00 - 01 | 180 | 3120 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2371.2 | 1 | 1.1 | 41.4 | 20.7 | 93 | 37.2 | 31.5 | 10.5 | 77.7 | 40.2 | 0 | 1170 | 1444 | 896.4 | 1256.4 | 152.4 | 69.9 | 0 | 96.4 | 0 | 3715.8 | 488.4 | 854.7 | 0 | 607.2 | -607.2 | -4392.3 | 4392.3 | 0 | 0 | 0 | 47.6
01 - 02 | 126 | 3078 | 1.8 | 2.7 | 0 | 2387.2 | 1.1 | 1.1 | 43.2 | 21.3 | 99.3 | 37.8 | 34.5 | 9.9 | 76.2 | 40.2 | 0 | 1184 | 1452 | 874 | 1197.6 | 159.3 | 75.6 | 0 | 93.6 | 0 | 3630 | 488.4 | 752.4 | 0 | 627 | -627 | -4220.7 | 4220.7 | 0 | 0 | 0 | 30.8
02 - 03 | 222 | 2895 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2390.4 | 1.2 | 1.1 | 42.6 | 21 | 99.6 | 39.3 | 33.3 | 8.4 | 73.5 | 37.2 | 0 | 1190 | 1436 | 871.6 | 1042.2 | 162.6 | 69.6 | 0 | 88 | 0 | 3405.6 | 491.7 | 729.3 | 0 | 617.1 | -617.1 | -3979.8 | 3979.8 | 0 | 0 | 0 | 33.6
03 - 04 | 27 | 2784 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2368 | 1 | 1.1 | 40.5 | 20.7 | 93.3 | 35.1 | 31.5 | 6.6 | 70.5 | 36.9 | 0 | 1164 | 1438 | 806.4 | 947.4 | 154.2 | 68.7 | 0 | 89.6 | 0 | 3316.5 | 485.1 | 785.4 | 0 | 666.6 | -666.6 | -3946.8 | 3946.8 | 0 | 0 | 0 | 42
04 - 05 | 0 | 2694 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2352 | 1.1 | 1 | 51.6 | 20.7 | 85.8 | 39.9 | 31.5 | 7.2 | 70.5 | 36.3 | 0 | 1162 | 1440 | 740 | 861.6 | 154.2 | 68.7 | 0 | 86 | 0 | 3201 | 481.8 | 768.9 | 0 | 686.4 | -686.4 | -3814.8 | 3814.8 | 0 | 0 | 0 | 40.6
05 - 06 | 0 | 2736 | 1.8 | 2.4 | 0 | 2356.8 | 1.2 | 1.1 | 48.6 | 21 | 95.1 | 53.1 | 31.8 | 8.1 | 72.6 | 36.9 | 0 | 1170 | 1426 | 744.4 | 873 | 153.3 | 75.9 | 0 | 89.6 | 0 | 3237.3 | 481.8 | 759 | 0 | 699.6 | -699.6 | -3837.9 | 3837.9 | 0 | 0 | 0 | 37.8
06 - 07 | 0 | 2706 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2347.2 | 1.2 | 1 | 48.9 | 20.1 | 96.3 | 56.7 | 32.1 | 10.2 | 69.3 | 35.4 | 0 | 1158 | 1416 | 737.2 | 861.6 | 148.2 | 68.4 | 0 | 94.8 | 0 | 3247.2 | 478.5 | 821.7 | 0 | 689.7 | -689.7 | -3913.8 | 3913.8 | 0 | 0 | 0 | 42
07 - 08 | 3 | 2715 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2308.8 | 1.1 | 1 | 52.8 | 19.2 | 89.1 | 64.2 | 33.6 | 8.4 | 72 | 35.7 | 0 | 1152 | 1422 | 736.8 | 846.6 | 151.8 | 72.3 | 0 | 101.6 | 0 | 3263.7 | 478.5 | 848.1 | 0 | 630.3 | -630.3 | -3956.7 | 3956.7 | 0 | 0 | 0 | 36.4
08 - 09 | 48 | 2946 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2280 | 0.8 | 1.1 | 53.1 | 18.9 | 256.2 | 64.5 | 29.4 | 6.3 | 95.1 | 36.6 | 0 | 1158 | 1444 | 722 | 853.8 | 152.4 | 68.7 | 0 | 118.4 | 0 | 3583.8 | 471.9 | 957 | 0 | 610.5 | -610.5 | -4385.7 | 4385.7 | 0 | 0 | 0 | 42
09 - 10 | 135 | 3273 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2286.4 | 0.9 | 1 | 57.3 | 19.2 | 274.5 | 45.3 | 34.8 | 5.1 | 296.4 | 39.6 | 0 | 1172 | 1416 | 759.2 | 1011 | 149.7 | 68.1 | 0 | 120.8 | 0 | 3979.8 | 475.2 | 1026.3 | 0 | 518.1 | -518.1 | -4854.3 | 4854.3 | 0 | 0 | 1.4 | 47.6
10 - 11 | 270 | 3336 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2284.8 | 0.8 | 1.2 | 57.9 | 19.2 | 217.8 | 40.8 | 32.1 | 6.9 | 230.7 | 42.3 | 0 | 1166 | 1440 | 822 | 1162.2 | 150 | 74.4 | 0 | 123.6 | 0 | 4039.2 | 471.9 | 1006.5 | 0 | 448.8 | -448.8 | -4893.9 | 4893.9 | 0 | 0 | 1.4 | 46.2
11 - 12 | 366 | 3375 | 1.8 | 2.7 | 0 | 2280 | 1 | 1.1 | 56.4 | 18.9 | 160.5 | 40.2 | 32.1 | 6.6 | 228.6 | 42 | 0 | 1152 | 1452 | 885.6 | 1253.4 | 146.4 | 70.2 | 0 | 123.6 | 3.3 | 4059 | 478.5 | 1009.8 | 0 | 234.3 | -234.3 | -4913.7 | 4913.7 | 0 | 0 | 0 | 46.2
12 - 13 | 438 | 3285 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2312 | 1.1 | 1 | 50.7 | 19.5 | 131.7 | 45.6 | 30.9 | 8.1 | 131.1 | 40.2 | 0 | 1168 | 1462 | 903.6 | 1276.8 | 156.6 | 73.2 | 0 | 116 | 9.9 | 3927 | 478.5 | 894.3 | 0 | 287.1 | -287.1 | -4666.2 | 4666.2 | 0 | 0 | 0 | 33.6
13 - 14 | 378 | 3483 | 1.8 | 2.4 | 0 | 2281.6 | 0.9 | 1.1 | 53.1 | 18.6 | 256.8 | 51 | 33.9 | 6.6 | 297.3 | 40.2 | 0 | 1148 | 1428 | 871.2 | 1227 | 143.1 | 70.8 | 0 | 107.6 | 0 | 4167.9 | 475.2 | 940.5 | 0 | 386.1 | -386.1 | -4950 | 4950 | 0 | 0 | 1.4 | 35
14 - 15 | 324 | 3249 | 1.8 | 2.4 | 0 | 2283.2 | 1 | 1 | 51.6 | 19.2 | 274.8 | 59.1 | 33.6 | 5.1 | 242.7 | 40.5 | 0 | 1142 | 1424 | 874.4 | 1032 | 145.8 | 71.4 | 0 | 98 | 0 | 3933.6 | 475.2 | 1046.1 | 0 | 349.8 | -349.8 | -4837.8 | 4837.8 | 0 | 0 | 0 | 40.6
15 - 16 | 159 | 3213 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2291.2 | 1 | 1.1 | 48.6 | 19.2 | 211.8 | 68.1 | 29.4 | 4.2 | 232.8 | 42.9 | 0 | 1158 | 1432 | 798 | 1038.6 | 146.7 | 74.7 | 0 | 102 | 0 | 3877.5 | 478.5 | 993.3 | 0 | 587.4 | -587.4 | -4715.7 | 4715.7 | 0 | 0 | 0 | 43.4
16 - 17 | 3 | 3111 | 1.8 | 2.4 | 0 | 2294.4 | 0.9 | 1.1 | 42.3 | 19.5 | 135.6 | 46.8 | 30.9 | 5.7 | 294 | 40.2 | 0 | 1142 | 1450 | 756.8 | 948 | 142.2 | 77.7 | 0 | 111.2 | 0 | 3771.9 | 471.9 | 940.5 | 0 | 623.7 | -623.7 | -4550.7 | 4550.7 | 0 | 0 | 0 | 43.4
17 - 18 | 0 | 3012 | 1.8 | 2.4 | 0 | 2310.4 | 1.1 | 1.1 | 32.4 | 19.8 | 129 | 51.9 | 29.7 | 8.7 | 218.1 | 39.3 | 0 | 1150 | 1464 | 749.6 | 923.4 | 151.8 | 76.2 | 0 | 107.2 | 0 | 3636.6 | 475.2 | 821.7 | 0 | 627 | -627 | -4293.3 | 4293.3 | 0 | 0 | 0 | 37.8
18 - 19 | 3 | 2970 | 1.8 | 2.4 | 0 | 2315.2 | 0.9 | 1.1 | 32.1 | 20.1 | 123 | 51.6 | 30 | 7.8 | 212.1 | 44.4 | 0 | 1152 | 1448 | 747.6 | 896.4 | 154.2 | 74.1 | 0 | 109.2 | 0 | 3560.7 | 478.5 | 811.8 | 0 | 623.7 | -623.7 | -4207.5 | 4207.5 | 0 | 0 | 0 | 30.8
19 - 20 | 0 | 2802 | 1.8 | 2.4 | 0 | 2339.2 | 1 | 1.1 | 32.7 | 20.1 | 107.4 | 48.6 | 31.2 | 7.5 | 135 | 41.4 | 0 | 1142 | 1432 | 726.8 | 856.2 | 151.2 | 70.5 | 0 | 102 | 0 | 3362.7 | 478.5 | 762.3 | 0 | 679.8 | -679.8 | -3963.3 | 3963.3 | 0 | 0 | 0 | 36.4
20 - 21 | 24 | 2778 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2332.8 | 1 | 1 | 33.6 | 20.1 | 97.8 | 39.6 | 28.8 | 7.2 | 78.9 | 36.6 | 0 | 1142 | 1412 | 762 | 927.6 | 151.5 | 74.7 | 0 | 96.8 | 0 | 3336.3 | 478.5 | 759 | 0 | 663.3 | -663.3 | -3936.9 | 3936.9 | 0 | 0 | 0 | 36.4
21 - 22 | 24 | 2889 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2358.4 | 1.2 | 1 | 40.5 | 20.4 | 101.7 | 34.5 | 31.5 | 9.9 | 68.7 | 34.2 | 0 | 1152 | 1404 | 802.4 | 1081.2 | 155.1 | 68.4 | 0 | 98 | 0 | 3498 | 485.1 | 811.8 | 0 | 650.1 | -650.1 | -4141.5 | 4141.5 | 0 | 0 | 0 | 43.4
22 - 23 | 225 | 3060 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2356.8 | 1.1 | 1 | 41.7 | 20.4 | 96 | 38.4 | 31.5 | 10.5 | 76.2 | 37.8 | 0 | 1166 | 1428 | 865.6 | 1209.6 | 158.4 | 73.2 | 0 | 100.8 | 0 | 3692.7 | 488.4 | 867.9 | 0 | 610.5 | -610.5 | -4382.4 | 4382.4 | 0 | 0 | 0 | 50.4
23 - 00 | 174 | 3120 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2363.2 | 1.2 | 1.2 | 35.7 | 20.7 | 93 | 36.3 | 31.8 | 10.2 | 77.7 | 39.3 | 0 | 1176 | 1452 | 876.8 | 1248 | 156 | 74.1 | 0 | 105.2 | 0 | 3729 | 488.4 | 828.3 | 0 | 610.5 | -610.5 | -4372.5 | 4372.5 | 0 | 0 | 0 | 49

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чагода |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч