## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чаромское | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 | 1.216 | 0 | 151.2 | 507.2 | 286.8 | 0 | 43.8 | 140.5 | 80.6 | 7.6 | 32.8 | 0 | 67.2
01 - 02 | 1.22 | 0 | 150.8 | 506 | 296.4 | 0 | 47 | 128.8 | 82 | 7.4 | 32.4 | 0 | 64.4
02 - 03 | 1.212 | 0 | 149.2 | 514 | 288.4 | 0 | 43.6 | 137 | 89.6 | 7.8 | 32.4 | 0 | 66
03 - 04 | 1.2 | 0 | 146 | 510.4 | 286.6 | 0 | 41.8 | 140.5 | 84 | 7.2 | 31.2 | 0 | 66
04 - 05 | 1.208 | 0 | 148.8 | 561.6 | 315.6 | 0 | 43.4 | 149.6 | 97.6 | 7.4 | 33 | 0 | 65.2
05 - 06 | 1.212 | 0 | 156 | 568 | 349.6 | 0 | 44.8 | 130.8 | 88.8 | 8 | 34.4 | 0 | 69.6
06 - 07 | 1.212 | 0 | 164 | 636.8 | 353 | 0 | 45.1 | 149.5 | 135.8 | 8.2 | 34.4 | 0 | 77
07 - 08 | 1.212 | 0 | 182.4 | 710 | 366.2 | 0 | 44.9 | 196.1 | 149.8 | 7.4 | 33.8 | 0 | 96.6
08 - 09 | 1.196 | 0 | 198.4 | 688 | 379 | 0 | 47.8 | 166.4 | 144.4 | 7.4 | 35 | 0 | 108.4
09 - 10 | 1.204 | 0 | 171.2 | 617.2 | 358 | 0 | 43.6 | 154 | 106.4 | 8 | 33.6 | 0 | 86.6
10 - 11 | 1.192 | 0 | 163.6 | 594.4 | 353.8 | 0 | 43.5 | 137.8 | 104.4 | 8.4 | 32.8 | 0 | 79.4
11 - 12 | 1.196 | 0 | 162.8 | 575.6 | 352.4 | 0 | 41.1 | 131.1 | 93.2 | 7.6 | 36 | 0 | 78.4
12 - 13 | 1.208 | 0 | 160 | 568.4 | 345 | 0 | 41.1 | 129.6 | 95 | 7 | 34.4 | 0 | 78
13 - 14 | 1.2 | 0 | 154.8 | 577.2 | 336.4 | 0 | 40.4 | 156 | 86 | 7.4 | 31.2 | 0 | 76.2
14 - 15 | 1.188 | 0 | 149.2 | 584.4 | 337.4 | 0 | 38.6 | 173 | 75.2 | 7.2 | 31 | 0 | 72.8
15 - 16 | 1.188 | 0 | 159.6 | 570.8 | 330.4 | 0 | 41.5 | 163.7 | 77.8 | 7.6 | 33.4 | 0 | 77.6
16 - 17 | 1.196 | 0 | 171.2 | 574.8 | 360 | 0 | 44.6 | 133 | 83.2 | 8 | 33 | 0 | 86.2
17 - 18 | 1.204 | 0 | 175.2 | 614 | 389.4 | 0 | 47.2 | 138.6 | 87.2 | 7.6 | 35 | 0 | 85.8
18 - 19 | 1.204 | 0 | 176.8 | 595.2 | 372 | 0 | 49.6 | 127.6 | 96.8 | 7.6 | 35.8 | 0 | 84.4
19 - 20 | 1.212 | 0 | 173.2 | 586 | 364.6 | 0 | 45.8 | 132 | 90.6 | 7.6 | 36 | 0 | 84
20 - 21 | 1.208 | 0 | 170 | 594 | 352.6 | 0 | 46.7 | 152.3 | 90.2 | 7.6 | 34.8 | 0 | 81.6
21 - 22 | 1.216 | 0 | 156.4 | 572 | 325 | 0 | 41 | 162.6 | 85.8 | 7.2 | 34 | 0 | 74.6
22 - 23 | 1.208 | 0 | 154 | 533.6 | 311 | 0 | 41.7 | 147.8 | 75.8 | 6.8 | 35.8 | 0 | 70
23 - 00 | 1.22 | 0 | 148 | 497.2 | 288 | 0 | 41.1 | 132.7 | 77.6 | 7.2 | 33.8 | 0 | 66.4
Сумма | 28.932 | 0 | 3892.8 | 13856.8 | 8097.6 | 0 | 1049.7 | 3511 | 2277.8 | 181.2 | 810 | 0 | 1862.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 84.8 | 156 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 30.4
01 - 02 | 0 | 0 | 87.2 | 150.8 | 106.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 30.2
02 - 03 | 0 | 0 | 83.2 | 145.6 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 30.2
03 - 04 | 0 | 0 | 81.6 | 148.4 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 29.8
04 - 05 | 0 | 0 | 79.6 | 175.2 | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 30
05 - 06 | 0 | 0 | 79.2 | 169.6 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29.6
06 - 07 | 0 | 0 | 81.6 | 204 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 29.8
07 - 08 | 0 | 0 | 82.4 | 230.8 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 31.2
08 - 09 | 0 | 0 | 86 | 204.8 | 116.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 33.6
09 - 10 | 0 | 0 | 84.8 | 188 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 34
10 - 11 | 0 | 0 | 80 | 154.8 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 31.4
11 - 12 | 0 | 0 | 80.4 | 156.4 | 114.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 32.2
12 - 13 | 0 | 0 | 81.2 | 168.8 | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 32.2
13 - 14 | 0 | 0 | 78.4 | 172 | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 30.4
14 - 15 | 0 | 0 | 76 | 170 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 29.2
15 - 16 | 0 | 0 | 78.4 | 162 | 101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 30.2
16 - 17 | 0 | 0 | 80.4 | 172.8 | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30.2
17 - 18 | 0 | 0 | 82 | 184 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 29.8
18 - 19 | 0 | 0 | 82.8 | 168 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 29.4
19 - 20 | 0 | 0 | 84.8 | 164.8 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30.2
20 - 21 | 0 | 0 | 83.2 | 144 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 30
21 - 22 | 0 | 0 | 81.6 | 159.6 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 30.6
22 - 23 | 0 | 0 | 80.8 | 162.4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 29.6
23 - 00 | 0 | 0 | 87.2 | 168 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 30.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чаромское |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч