## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чебсара | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чебсара | [15 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Чебсара ТСН 1 ао RS | 0,4 Чебсара ТСН 2 ао RS | 10 Чебсара Т 1 ап RS | 10 Чебсара Т 2 ап RS | 10 Чебсара-Братково ао RS | 10 Чебсара-Братково ап RS | 10 Чебсара-Думино ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ап RS | 10 Чебсара-Покровское ао RS | 10 Чебсара-Покровское ап RS | 10 Чебсара-Поселок ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ап RS | 10 Чебсара-Ретранслятор ао RS | 10 Чебсара-Роица ао RS
00 - 01 | 9.18 | 10.87 | 647.2 | 110.8 | 62.55 | 0 | 73 | 42.2 | 0 | 140.55 | 0 | 404 | 6.8 | 0 | 29.6 | 5
01 - 02 | 9.15 | 11.18 | 643.2 | 110 | 62.7 | 0 | 72.2 | 41.6 | 0 | 138.45 | 0 | 403 | 6.8 | 0 | 29.6 | 5.1
02 - 03 | 9.12 | 10.92 | 640 | 110.4 | 63.6 | 0 | 73.3 | 42.8 | 0 | 133.95 | 0 | 401.4 | 6.6 | 0 | 29.4 | 5.1
03 - 04 | 9.415 | 11.175 | 632 | 112.8 | 62.25 | 0 | 75.5 | 40.5 | 0 | 135.75 | 0 | 395.4 | 6.3 | 0 | 29.4 | 5
04 - 05 | 9.275 | 11.035 | 633.6 | 136.8 | 64.05 | 0 | 93 | 41.6 | 0 | 133.5 | 0 | 397.2 | 14 | 0 | 28.8 | 5
05 - 06 | 9.125 | 11.62 | 660 | 143.2 | 68.1 | 0 | 98.4 | 41.9 | 0 | 139.35 | 0 | 412.6 | 14 | 0 | 30 | 4.8
06 - 07 | 9.02 | 11.95 | 692.8 | 132.8 | 70.95 | 0 | 88.2 | 42.9 | 0 | 153.45 | 0 | 428.6 | 14.5 | 0 | 29 | 4.8
07 - 08 | 9.415 | 11.11 | 733.6 | 138.8 | 70.2 | 0 | 92.8 | 45.7 | 0 | 163.8 | 0 | 456.8 | 15.3 | 0 | 29 | 4.9
08 - 09 | 8.83 | 11.18 | 742.4 | 140.4 | 64.2 | 0 | 96.8 | 44.2 | 0 | 164.55 | 0 | 472.8 | 14.1 | 0 | 28.6 | 4.8
09 - 10 | 9.005 | 11.53 | 714.4 | 134 | 65.85 | 0 | 97.9 | 42 | 0 | 148.5 | 0 | 461 | 6.9 | 0 | 28 | 4.9
10 - 11 | 8.875 | 11.77 | 716 | 129.6 | 64.2 | 0 | 95 | 41.9 | 0 | 149.1 | 0 | 464.4 | 6.7 | 0 | 26.4 | 4.9
11 - 12 | 8.425 | 10.945 | 685.6 | 130.4 | 63.45 | 0 | 96.4 | 42.1 | 0 | 132.6 | 0 | 450 | 6.8 | 0 | 25.8 | 4.8
12 - 13 | 8.28 | 10.71 | 684.8 | 126.8 | 61.2 | 0 | 92.9 | 44 | 0 | 131.25 | 0 | 451 | 6.8 | 0 | 25.6 | 4.9
13 - 14 | 8.235 | 10.64 | 680 | 115.2 | 61.05 | 0 | 81.1 | 43.7 | 0 | 133.95 | 0 | 444.2 | 7 | 0 | 25.8 | 4.8
14 - 15 | 8.195 | 10.61 | 660.8 | 122.4 | 59.1 | 0 | 87.3 | 46.4 | 0 | 125.4 | 0 | 431.4 | 6.5 | 0 | 27 | 5.6
15 - 16 | 8.225 | 10.625 | 687.2 | 132 | 62.4 | 0 | 94.3 | 44 | 0 | 134.25 | 0 | 447.6 | 8.7 | 0 | 27.8 | 6.3
16 - 17 | 8.275 | 10.65 | 716 | 139.6 | 61.8 | 0 | 93.9 | 44.3 | 0 | 145.8 | 0 | 466.2 | 14.8 | 0 | 29.6 | 6.2
17 - 18 | 8.325 | 10.67 | 746.4 | 135.6 | 68.4 | 0 | 89.6 | 47.7 | 0 | 149.85 | 0 | 482.4 | 14.9 | 0 | 30.4 | 5.6
18 - 19 | 8.43 | 10.66 | 781.6 | 136.8 | 72.75 | 0 | 91.5 | 45.8 | 0 | 174 | 0 | 491.8 | 14.4 | 0 | 29.6 | 5.7
19 - 20 | 8.6 | 10.675 | 768.8 | 131.2 | 72.6 | 0 | 84.3 | 45.1 | 0 | 174.9 | 0 | 478.4 | 14.3 | 0 | 31.2 | 5.5
20 - 21 | 8.51 | 10.615 | 756 | 127.6 | 70.2 | 0 | 81.1 | 45.3 | 0 | 172.2 | 0 | 471.2 | 14.3 | 0 | 31.2 | 5.6
21 - 22 | 8.935 | 10.72 | 719.2 | 122.4 | 68.25 | 0 | 77.4 | 45.1 | 0 | 155.55 | 0 | 452.8 | 13.9 | 0 | 30 | 5.6
22 - 23 | 9.695 | 10.795 | 675.2 | 114.8 | 64.65 | 0 | 71.3 | 41.7 | 0 | 145.65 | 0 | 424.8 | 14.1 | 0 | 28 | 5.5
23 - 00 | 9.415 | 10.86 | 648.8 | 113.2 | 62.4 | 0 | 68.6 | 42.2 | 0 | 145.95 | 0 | 400 | 13.9 | 0 | 29.2 | 5.7
Сумма | 211.955 | 263.515 | 16665.6 | 3047.6 | 1566.9 | 0 | 2065.8 | 1044.7 | 0 | 3522.3 | 0 | 10589 | 262.4 | 0 | 689 | 126.1
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чебсара | [15 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Чебсара ТСН 1 ао RS | 0,4 Чебсара ТСН 2 ао RS | 10 Чебсара Т 1 ап RS | 10 Чебсара Т 2 ап RS | 10 Чебсара-Братково ао RS | 10 Чебсара-Братково ап RS | 10 Чебсара-Думино ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ап RS | 10 Чебсара-Покровское ао RS | 10 Чебсара-Покровское ап RS | 10 Чебсара-Поселок ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ап RS | 10 Чебсара-Ретранслятор ао RS | 10 Чебсара-Роица ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 221.6 | 53.2 | 11.4 | 0 | 45.4 | 23.5 | 0 | 40.65 | 0 | 149.6 | 0.7 | 0 | 10.6 | 0.3
01 - 02 | 0 | 0 | 222.4 | 54 | 12.3 | 0 | 46.2 | 24.2 | 0 | 39.15 | 0 | 150.2 | 0.7 | 0 | 11 | 0.3
02 - 03 | 0 | 0 | 218.4 | 54 | 12.3 | 0 | 45.8 | 23.4 | 0 | 38.55 | 0 | 148.2 | 0.7 | 0 | 11.2 | 0.2
03 - 04 | 0 | 0 | 215.2 | 52.4 | 12.75 | 0 | 44.6 | 22.9 | 0 | 36.45 | 0 | 148 | 0.5 | 0 | 10.6 | 0.2
04 - 05 | 0 | 0 | 220 | 55.2 | 12.45 | 0 | 43.3 | 23 | 0 | 36.75 | 0 | 151.8 | 6.2 | 0 | 9.6 | 0.2
05 - 06 | 0 | 0 | 223.2 | 54.4 | 13.8 | 0 | 43.7 | 23.6 | 0 | 38.25 | 0 | 153.6 | 5.7 | 0 | 9.2 | 0.2
06 - 07 | 0 | 0 | 225.6 | 55.6 | 13.35 | 0 | 43.7 | 23.3 | 0 | 40.2 | 0 | 153.8 | 5.7 | 0 | 10.2 | 0.2
07 - 08 | 0 | 0 | 225.6 | 56.4 | 13.05 | 0 | 44.8 | 23.7 | 0 | 39 | 0 | 155 | 5.6 | 0 | 10.2 | 0.2
08 - 09 | 0.005 | 0 | 216.8 | 57.6 | 12.45 | 0 | 47.2 | 22.7 | 0 | 35.55 | 0 | 151.8 | 5.3 | 0 | 9.6 | 0.1
09 - 10 | 0 | 0 | 216.8 | 63.6 | 12 | 0 | 56.6 | 23 | 0 | 39.15 | 0 | 146.8 | 0.5 | 0 | 10.6 | 0.2
10 - 11 | 0 | 0 | 215.2 | 62.4 | 11.1 | 0 | 55.8 | 22.2 | 0 | 38.1 | 0 | 147.6 | 0.6 | 0 | 10 | 0.1
11 - 12 | 0 | 0 | 212.8 | 63.6 | 10.8 | 0 | 57.3 | 22.2 | 0 | 36.3 | 0 | 146 | 0.5 | 0 | 10 | 0.1
12 - 13 | 0 | 0 | 216 | 64.8 | 10.35 | 0 | 57.6 | 23.1 | 0 | 37.5 | 0 | 148.2 | 0.5 | 0 | 10.4 | 0.2
13 - 14 | 0 | 0 | 211.2 | 56 | 9.3 | 0 | 49 | 22.4 | 0 | 37.5 | 0 | 145.4 | 0.6 | 0 | 10.2 | 0.1
14 - 15 | 0 | 0 | 207.2 | 57.6 | 9.45 | 0 | 51 | 22 | 0 | 35.55 | 0 | 143.2 | 0.5 | 0 | 10.2 | 0.6
15 - 16 | 0 | 0 | 213.6 | 60.8 | 9.9 | 0 | 53.1 | 22 | 0 | 36.15 | 0 | 148.6 | 2.3 | 0 | 10 | 1
16 - 17 | 0 | 0 | 217.6 | 58.4 | 10.05 | 0 | 46.9 | 22.6 | 0 | 35.25 | 0 | 153.4 | 5.9 | 0 | 10.2 | 0.7
17 - 18 | 0 | 0 | 222.4 | 54.4 | 10.65 | 0 | 42.5 | 22.6 | 0 | 36.45 | 0 | 156.6 | 5.8 | 0 | 10.4 | 0.5
18 - 19 | 0 | 0.005 | 225.6 | 55.6 | 11.4 | 0 | 43.7 | 22.6 | 0 | 36.9 | 0 | 157.8 | 5.8 | 0 | 10.4 | 0.6
19 - 20 | 0 | 0 | 226.4 | 54.4 | 12.15 | 0 | 42.4 | 23.1 | 0 | 38.25 | 0 | 156.6 | 5.9 | 0 | 10.2 | 0.6
20 - 21 | 0 | 0 | 223.2 | 53.2 | 11.4 | 0 | 41.9 | 22.8 | 0 | 37.05 | 0 | 156.2 | 5.8 | 0 | 9.6 | 0.5
21 - 22 | 0 | 0 | 227.2 | 56.4 | 11.25 | 0 | 44.1 | 23.5 | 0 | 37.65 | 0 | 157.8 | 5.9 | 0 | 10.2 | 0.6
22 - 23 | 0 | 0 | 225.6 | 56.4 | 11.1 | 0 | 43.8 | 23.3 | 0 | 39 | 0 | 155.6 | 5.9 | 0 | 10.6 | 0.5
23 - 00 | 0 | 0 | 228 | 58.4 | 11.55 | 0 | 44.9 | 23.7 | 0 | 40.05 | 0 | 156.4 | 6.1 | 0 | 11.4 | 0.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чебсара |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч