## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чуровское | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 | 0 | 10.752 | 549.2 | 311.4 | 101.6 | 0 | 208.4 | 95.6 | 0 |  | 149.4 | 128.8 | 94.8
01 - 02 | 0 | 10.808 | 510.4 | 289.8 | 104.6 | 0 | 196.4 | 85.4 | 0 |  | 144.6 | 117.2 | 83.8
02 - 03 | 0 | 10.724 | 474 | 277.8 | 94.8 | 0 | 160.4 | 82 | 0 |  | 141 | 115.8 | 89.8
03 - 04 | 0 | 10.64 | 477.2 | 298.2 | 101.8 | 0 | 166.8 | 77.8 | 0 |  | 140.2 | 117.6 | 92.2
04 - 05 | 0 | 10.608 | 498.4 | 316.5 | 104.4 | 0 | 183 | 86 | 0 |  | 141.8 | 106.8 | 87.4
05 - 06 | 0 | 10.692 | 529.6 | 369.6 | 116.6 | 0 | 202.4 | 85.6 | 0 |  | 142.2 | 114.6 | 98.8
06 - 07 | 0 | 10.66 | 628.8 | 444.6 | 155.2 | 0 | 259 | 88.4 | 0 |  | 161.8 | 123.8 | 119.2
07 - 08 | 0 | 10.68 | 721.6 | 466.2 | 159.4 | 0 | 304 | 93.8 | 0 |  | 185 | 123 | 138.6
08 - 09 | 0 | 10.56 | 774.8 | 471.9 | 161.4 | 0 | 303.8 | 138.2 | 0 |  | 187.6 | 121.4 | 144.6
09 - 10 | 0 | 10.62 | 821.6 | 488.7 | 163.6 | 0 | 299.6 | 153.4 | 0 |  | 212.2 | 130 | 156
10 - 11 | 0 | 10.56 | 813.6 | 446.4 | 147.6 | 0 | 280.6 | 169 | 0 |  | 217.2 | 132.6 | 145.4
11 - 12 | 0 | 10.416 | 480.4 | 697.2 | 138.2 | 0 | 291 | 139.2 | 0 |  | 206.6 | 126.2 | 159.2
12 - 13 | 0 | 10.228 | 0 | 1118.1 | 137.2 | 0 | 292.6 | 92.8 | 0 |  | 182.8 | 120 | 135.2
13 - 14 | 0 | 9.98 | 0 | 1240.5 | 128.2 | 0 | 285.2 | 181.6 | 0 |  | 201 | 116.2 | 139
14 - 15 | 0 | 10.404 | 698.8 | 531.3 | 137.4 | 0 | 302.6 | 163.8 | 0 |  | 193 | 121.2 | 136.2
15 - 16 | 0 | 10.52 | 844.8 | 415.8 | 134.2 | 0 | 302 | 219.4 | 0 |  | 183.8 | 112.8 | 138.8
16 - 17 | 0 | 10.608 | 720.4 | 409.2 | 147.2 | 0 | 300.4 | 124 | 0 |  | 157 | 113.4 | 138.6
17 - 18 | 0 | 10.672 | 708.8 | 403.5 | 154.6 | 0 | 298 | 111.4 | 0 |  | 158.4 | 127 | 140.8
18 - 19 | 0 | 10.632 | 718 | 401.4 | 155.6 | 0 | 299.8 | 107.2 | 0 |  | 157.6 | 129.4 | 153.6
19 - 20 | 0 | 10.7 | 693.2 | 395.4 | 144.6 | 0 | 289.6 | 105.4 | 0 |  | 152.8 | 132.8 | 144.8
20 - 21 | 0 | 10.656 | 680.8 | 365.4 | 131 | 0 | 290.4 | 107.4 | 0 |  | 147.8 | 122 | 135.2
21 - 22 | 0 | 10.696 | 660 | 350.1 | 123.6 | 0 | 295 | 89.6 | 0 |  | 148.4 | 115 | 126.8
22 - 23 | 0 | 10.76 | 588.8 | 327.9 | 114.8 | 0 | 253.2 | 82.2 | 0 |  | 138.2 | 116.6 | 115.2
23 - 00 | 0 | 10.792 | 530.4 | 304.5 | 110.6 | 0 | 215.4 | 80 | 0 |  | 132.8 | 123.8 | 101.6
Сумма | 0 | 254.368 | 14123.6 | 11141.4 | 3168.2 | 0 | 6279.6 | 2759.2 | 0 | 0 | 3983.2 | 2908 | 3015.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 272 | 60.3 | 31.4 | 0 | 116.4 | 54.8 | 0 |  | 71 | 12.2 | 30.8
01 - 02 | 0 | 0 | 260 | 60.6 | 32.8 | 0 | 105.6 | 55.6 | 0 |  | 70.4 | 11.4 | 29.4
02 - 03 | 0 | 0 | 232.4 | 58.5 | 31.4 | 0 | 76.6 | 54.8 | 0 |  | 70.4 | 11 | 31.4
03 - 04 | 0 | 0 | 229.2 | 57.6 | 29.8 | 0 | 75.8 | 53 | 0 |  | 69 | 9.6 | 31.8
04 - 05 | 0 | 0 | 234 | 65.4 | 30 | 0 | 81.6 | 53.8 | 0 |  | 68.2 | 8.6 | 31.2
05 - 06 | 0 | 0 | 244.8 | 102.3 | 34.4 | 0 | 87.8 | 54.4 | 0 |  | 71 | 9.4 | 32.2
06 - 07 | 0 | 0 | 263.6 | 125.1 | 46.8 | 0 | 104.8 | 54.8 | 0 |  | 72.8 | 9.8 | 32.2
07 - 08 | 0 | 0 | 274 | 132.9 | 46 | 0 | 114.4 | 53.6 | 0 |  | 75 | 10.6 | 32.4
08 - 09 | 0 | 0 | 367.2 | 141 | 49.2 | 0 | 108.8 | 149.8 | 0 |  | 72 | 8.8 | 38.2
09 - 10 | 0 | 0 | 486.4 | 145.2 | 51.6 | 0 | 101.4 | 201.8 | 0 |  | 147.2 | 13.8 | 37.6
10 - 11 | 0 | 0 | 559.2 | 115.2 | 48.8 | 0 | 107.2 | 245.6 | 0 |  | 171.2 | 14 | 36.6
11 - 12 | 0 | 0 | 303.2 | 240.9 | 40 | 0 | 111 | 157.8 | 0 |  | 166 | 9.6 | 39.2
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 398.1 | 34.8 | 0 | 109 | 59.2 | 0 |  | 105 | 6.4 | 33.2
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 699.3 | 36.4 | 0 | 110 | 275.6 | 0 |  | 160 | 6.4 | 39.2
14 - 15 | 0 | 0 | 470.4 | 180.6 | 39.2 | 0 | 116 | 210.8 | 0 |  | 166.4 | 7 | 40.4
15 - 16 | 0 | 0 | 594.8 | 120.9 | 38.8 | 0 | 105 | 308.6 | 0 |  | 143.6 | 7 | 39.4
16 - 17 | 0 | 0 | 274 | 102 | 48.4 | 0 | 101.6 | 65.4 | 0 |  | 69.2 | 8.6 | 39.2
17 - 18 | 0 | 0 | 276.4 | 82.2 | 47.4 | 0 | 115.6 | 55.6 | 0 |  | 69.6 | 9.8 | 37.2
18 - 19 | 0 | 0 | 280.4 | 99 | 50.6 | 0 | 123.6 | 52.4 | 0 |  | 68.2 | 8.4 | 37.2
19 - 20 | 0 | 0 | 270.8 | 92.7 | 43.6 | 0 | 114.4 | 53.6 | 0 |  | 69.4 | 9 | 34.8
20 - 21 | 0 | 0.004 | 275.6 | 91.2 | 38.6 | 0 | 123.2 | 52.6 | 0 |  | 68 | 9.2 | 33.2
21 - 22 | 0 | 0 | 272 | 78.3 | 35.8 | 0 | 117.4 | 53.8 | 0 |  | 70.2 | 9 | 32.2
22 - 23 | 0 | 0 | 272.4 | 68.1 | 34 | 0 | 116 | 54.2 | 0 |  | 70.4 | 9.4 | 33
23 - 00 | 0 | 0 | 272.4 | 63.6 | 34.2 | 0 | 115.2 | 55 | 0 |  | 71.2 | 11 | 31.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чуровское |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч