## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шексна | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [85 empty] | Общая сумма | [33 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао RS | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао RS | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 3 ап RS | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна Т 4 ап RS | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-АБЗ ао RS | 10 Шексна-КХП 1 ао RS | 10 Шексна-КХП 1 ап RS | 10 Шексна-КХП 2 ао RS | 10 Шексна-КХП 2 ап RS | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-Лютчик ао RS | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао RS | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-Слизово ао RS | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао RS | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао RS | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS | 110 Шексна ОМВ ао RS УСПД | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS | 110 Шексна ОМВ ап RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS | 110 Шексна-Дорожная ао RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS | 110 Шексна-Дорожная ап RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково ао RS | 110 Шексна-Ермаково ап RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 1 ао | 110 Шексна-Шексна 1 ао RS | 110 Шексна-Шексна 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 1 ап | 110 Шексна-Шексна 1 ап RS | 110 Шексна-Шексна 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 2 ао | 110 Шексна-Шексна 2 ао RS | 110 Шексна-Шексна 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 2 ап | 110 Шексна-Шексна 2 ап RS | 110 Шексна-Шексна 2 ап RS УСПД | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 1 ап RS | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 2 ап RS | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 3 ап RS | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна Т 4 ап RS | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Газовая ао RS | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Лесная ао RS | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао RS | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао RS | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 1 ап RS | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 2 ап RS | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 3 ап RS | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна Т 4 ап RS | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Битумная ао RS | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао RS | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао RS | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао RS | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао RS | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао RS | 6 Шексна-ДВП 1 ап RS | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао RS | 6 Шексна-ДВП 2 ап RS | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао RS | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао RS | 6 Шексна-ДСП 1 ап RS | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао RS | 6 Шексна-ДСП 2 ап RS | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 1 ао RS | 6 Шексна-РП 2 ао | 6 Шексна-РП 2 ао RS | АЧР | АЧР
00 - 01 | 0.96 | 41.76 | 2.26 | 2.27 | 1.26 | 1.135 | 326.4 | 327.6 | 264 | 266.4 | 41.4 | 41.1 | 94 | 0 | 49.6 | 0 | 177.2 | 177.2 | 5.2 | 5.4 | 167.85 | 167.85 | 49.6 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15734.4 | 15747.6 | 15747.6 | 0 | 0 | 0 | 11906.4 | 0 | 11906.4 | 11906.4 | 0 | 0 | 9504 | 9504 | 9504 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 303.6 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21172.8 | 21172.8 | 21172.8 | 21172.8 | 0 | 0 | -33739.2 | 33739.2 | 33712.8 | 33712.8 | 2058 | 2053.8 | 3740.8 | 3740.8 | 340.2 | 339.5 | 264.6 | 266.7 | 632.8 | 631.4 | 2632 | 2630.6 | 1086.4 | 1086.4 | 856.8 | 855.4 | 1238.4 | 5544 | 2923.2 | 5414.4 | 4305.6 | 4305.6 | 2491.2 | 2487.6 | 401.76 | 401.76 | 522.72 | 522 | 829.44 | 829.44 | 1582.56 | 1581.84 | 760.32 | 759.6 | 715.2 | 715.2 | 0 | 133.2 | 131.4 | 0 | 14.4 | 15.12 | 2138.4 | 2138.4 | 0 | 2264.4 | 2264.4 | 0 | 808.8 | 807.6 | 739.2 | 740.4 | 25.5552 | 16.7033
01 - 02 | 0.8 | 42.08 | 2.28 | 2.28 | 1.19 | 1.14 | 326.4 | 326.4 | 256.8 | 254.4 | 38.4 | 38.4 | 92.8 | 0 | 50 | 0 | 176.8 | 176.6 | 5.6 | 5.6 | 160.5 | 160.5 | 49.6 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19298.4 | 19298.4 | 19298.4 | 0 | 0 | 0 | 15496.8 | 0 | 15496.8 | 15496.8 | 0 | 0 | 5412 | 5418.6 | 5418.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 303.6 | 310.2 | 310.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22572 | 22572 | 22598.4 | 22598.4 | 0 | 0 | -35059.2 | 35059.2 | 35059.2 | 35059.2 | 2016 | 2016 | 3651.2 | 3656.8 | 338.8 | 338.8 | 256.2 | 254.1 | 618.8 | 620.2 | 2597 | 2597.7 | 1058.4 | 1059.1 | 812 | 812 | 1209.6 | 5356.8 | 2901.6 | 5299.2 | 4147.2 | 4147.2 | 2397.6 | 2397.6 | 401.76 | 401.76 | 486.72 | 487.44 | 735.84 | 735.12 | 1535.04 | 1535.04 | 718.56 | 717.84 | 720 | 720 | 0 | 129.6 | 129.6 | 0 | 14.4 | 14.4 | 2142 | 2142 | 0 | 2250 | 2250 | 0 | 758.4 | 758.4 | 717.6 | 715.2 | 25.0272 | 16.2698
02 - 03 | 0.96 | 41.76 | 2.26 | 2.26 | 1.24 | 1.13 | 328.8 | 326.4 | 213.6 | 214.8 | 39 | 38.7 | 94 | 0 | 48.8 | 0 | 174.8 | 175 | 5.6 | 5.4 | 120.9 | 120.9 | 49.6 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20433.6 | 20420.4 | 20420.4 | 0 | 0 | 0 | 15668.4 | 0 | 15681.6 | 15668.4 | 0 | 0 | 7735.2 | 7728.6 | 7728.6 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 303.6 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24631.2 | 24631.2 | 24604.8 | 24604.8 | 0 | 0 | -36590.4 | 36590.4 | 36616.8 | 36616.8 | 1999.2 | 1995 | 3539.2 | 3528 | 338.8 | 338.8 | 218.4 | 216.3 | 613.2 | 611.8 | 2553.6 | 2553.6 | 1050 | 1050 | 772.8 | 772.8 | 1180.8 | 5529.6 | 2872.8 | 5205.6 | 4348.8 | 4348.8 | 2332.8 | 2329.2 | 391.68 | 391.68 | 476.64 | 476.64 | 730.08 | 730.08 | 1490.4 | 1491.12 | 695.52 | 695.52 | 703.2 | 703.2 | 0 | 129.6 | 133.2 | 0 | 15.84 | 15.12 | 2138.4 | 2140.2 | 0 | 2491.2 | 2489.4 | 0 | 736.8 | 738 | 693.6 | 696 | 28.4526 | 16.2153
03 - 04 | 0.8 | 41.28 | 2.24 | 2.24 | 1.23 | 1.12 | 321.6 | 322.8 | 208.8 | 208.8 | 39.6 | 39.9 | 91.6 | 0 | 46.4 | 0 | 173.6 | 173.6 | 5.6 | 5.6 | 117.15 | 117.15 | 49.6 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18664.8 | 18664.8 | 18664.8 | 0 | 0 | 0 | 14731.2 | 0 | 14731.2 | 14731.2 | 0 | 0 | 8659.2 | 8652.6 | 8652.6 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 310.2 | 310.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23760 | 23760 | 23773.2 | 23773.2 | 0 | 0 | -35772 | 35772 | 35758.8 | 35758.8 | 2041.2 | 2045.4 | 3516.8 | 3528 | 333.2 | 333.9 | 210 | 210 | 635.6 | 637 | 2549.4 | 2550.1 | 1078 | 1078.7 | 772.8 | 772.8 | 1195.2 | 5652 | 2844 | 5176.8 | 4456.8 | 4456.8 | 2332.8 | 2340 | 388.8 | 388.08 | 470.88 | 470.88 | 740.16 | 740.88 | 1504.8 | 1504.08 | 685.44 | 686.16 | 720 | 721.2 | 0 | 133.2 | 131.4 | 0 | 14.4 | 14.4 | 2073.6 | 2073.6 | 0 | 2588.4 | 2592 | 0 | 736.8 | 734.4 | 727.2 | 724.8 | 27.6276 | 16.343
04 - 05 | 0.96 | 41.44 | 2.24 | 2.24 | 1.19 | 1.12 | 321.6 | 322.8 | 256.8 | 256.8 | 40.2 | 40.2 | 92 | 0 | 47.2 | 0 | 173.2 | 173.2 | 5.2 | 5.2 | 163.95 | 163.95 | 51.2 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19456.8 | 19470 | 19470 | 0 | 0 | 0 | 16460.4 | 0 | 16447.2 | 16460.4 | 0 | 0 | 5953.2 | 5966.4 | 5966.4 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 303.6 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23865.6 | 23865.6 | 23878.8 | 23878.8 | 0 | 0 | -35956.8 | 35956.8 | 35956.8 | 35956.8 | 2125.2 | 2129.4 | 3617.6 | 3612 | 336 | 335.3 | 256.2 | 258.3 | 624.4 | 625.8 | 2569 | 2568.3 | 1169 | 1168.3 | 795.2 | 795.2 | 1202.4 | 5709.6 | 2916 | 5284.8 | 4507.2 | 4507.2 | 2368.8 | 2365.2 | 394.56 | 396 | 475.2 | 474.48 | 743.04 | 742.32 | 1536.48 | 1537.2 | 686.88 | 686.88 | 727.2 | 727.2 | 0 | 133.2 | 131.4 | 0 | 14.4 | 15.12 | 2156.4 | 2154.6 | 0 | 2617.2 | 2617.2 | 0 | 751.2 | 752.4 | 717.6 | 717.6 | 25.74 | 16.6839
05 - 06 | 0.8 | 41.76 | 2.26 | 2.26 | 1.24 | 1.13 | 331.2 | 331.2 | 264 | 264 | 42.6 | 42.3 | 93.2 | 0 | 46.8 | 0 | 180.4 | 180.4 | 6.4 | 6.2 | 168 | 168 | 49.6 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17371.2 | 17371.2 | 17371.2 | 0 | 0 | 0 | 15826.8 | 0 | 15840 | 15826.8 | 0 | 0 | 3022.8 | 3016.2 | 3016.2 | 0 | 6.6 | 6.6 | 303.6 | 310.2 | 310.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21199.2 | 21199.2 | 21172.8 | 21172.8 | 0 | 0 | -33343.2 | 33343.2 | 33330 | 33330 | 2234.4 | 2234.4 | 3763.2 | 3763.2 | 343 | 343 | 264.6 | 264.6 | 660.8 | 659.4 | 2674 | 2674.7 | 1234.8 | 1234.8 | 840 | 838.6 | 1303.2 | 5724 | 2937.6 | 5443.2 | 4420.8 | 4420.8 | 2505.6 | 2509.2 | 404.64 | 404.64 | 577.44 | 578.16 | 763.2 | 763.92 | 1627.2 | 1627.2 | 735.84 | 735.12 | 727.2 | 724.8 | 0 | 129.6 | 129.6 | 0 | 14.4 | 14.4 | 2160 | 2160 | 0 | 2505.6 | 2505.6 | 0 | 744 | 742.8 | 734.4 | 735.6 | 20.6976 | 17.1201
06 - 07 | 0.96 | 44.16 | 2.26 | 2.26 | 1.19 | 1.13 | 350.4 | 350.4 | 302.4 | 301.2 | 51.6 | 51.6 | 93.2 | 0 | 48 | 0 | 190 | 189.8 | 6.4 | 6.6 | 195.15 | 195.15 | 59.2 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14150.4 | 14137.2 | 14137.2 | 0 | 0 | 0 | 12368.4 | 0 | 12355.2 | 12368.4 | 0 | 0 | 7088.4 | 7095 | 7095 | 0 | 0 | 0 | 330 | 323.4 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20275.2 | 20275.2 | 20288.4 | 20288.4 | 0 | 0 | -32340 | 32340 | 32353.2 | 32353.2 | 2444.4 | 2444.4 | 4088 | 4093.6 | 362.6 | 363.3 | 302.4 | 300.3 | 691.6 | 690.2 | 2847.6 | 2846.9 | 1394.4 | 1395.1 | 952 | 953.4 | 1382.4 | 5774.4 | 2944.8 | 5702.4 | 4392 | 4392 | 2757.6 | 2754 | 404.64 | 404.64 | 681.12 | 680.4 | 884.16 | 884.16 | 1762.56 | 1761.12 | 848.16 | 848.88 | 703.2 | 704.4 | 0 | 129.6 | 131.4 | 0 | 15.84 | 15.84 | 2145.6 | 2145.6 | 0 | 2293.2 | 2289.6 | 0 | 808.8 | 811.2 | 751.2 | 751.2 | 21.5556 | 17.9572
07 - 08 | 0.8 | 43.84 | 2.26 | 2.25 | 1.25 | 1.125 | 393.6 | 391.2 | 343.2 | 343.2 | 56.4 | 56.7 | 97.2 | 0 | 53.2 | 0 | 198.4 | 198.4 | 6.4 | 6.4 | 224.7 | 224.7 | 88 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14071.2 | 14084.4 | 14084.4 | 0 | 0 | 0 | 11655.6 | 0 | 11642.4 | 11655.6 | 0 | 0 | 6771.6 | 6765 | 6765 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19800 | 19800 | 19813.2 | 19813.2 | 0 | 0 | -31944 | 31944 | 31957.2 | 31957.2 | 2612.4 | 2608.2 | 4379.2 | 4379.2 | 406 | 404.6 | 340.2 | 342.3 | 697.2 | 697.2 | 2973.6 | 2973.6 | 1512 | 1512 | 1078 | 1078 | 1432.8 | 5709.6 | 2656.8 | 5608.8 | 4276.8 | 4276.8 | 2952 | 2952 | 456.48 | 455.04 | 768.96 | 769.68 | 1084.32 | 1084.32 | 1880.64 | 1882.8 | 902.88 | 903.6 | 660 | 658.8 | 0 | 154.8 | 153 | 0 | 18.72 | 18 | 1861.2 | 1861.2 | 0 | 1969.2 | 1971 | 0 | 765.6 | 764.4 | 753.6 | 752.4 | 21.1794 | 18.2615
08 - 09 | 0.96 | 43.2 | 2.2 | 2.22 | 1.15 | 1.11 | 739.2 | 736.8 | 885.6 | 884.4 | 59.4 | 59.4 | 302.4 | 0 | 534.4 | 0 | 198 | 198.2 | 9.6 | 9.8 | 277.2 | 277.2 | 227.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13358.4 | 13345.2 | 13345.2 | 0 | 0 | 0 | 11008.8 | 0 | 11008.8 | 11008.8 | 0 | 0 | 8778 | 8778 | 8778 | 0 | 0 | 0 | 330 | 336.6 | 336.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20090.4 | 20090.4 | 20064 | 20064 | 0 | 0 | -31944 | 31944 | 31917.6 | 31917.6 | 2956.8 | 2961 | 5040 | 5034.4 | 753.2 | 754.6 | 886.2 | 884.1 | 722.4 | 723.8 | 3014.2 | 3015.6 | 1485.4 | 1485.4 | 1148 | 1148 | 1000.8 | 4759.2 | 2080.8 | 5169.6 | 3758.4 | 3754.8 | 3088.8 | 3092.4 | 419.04 | 420.48 | 849.6 | 848.88 | 1264.32 | 1264.32 | 1951.2 | 1950.48 | 959.04 | 958.32 | 153.6 | 154.8 | 0 | 158.4 | 160.2 | 0 | 23.04 | 23.76 | 1350 | 1346.4 | 0 | 1332 | 1332 | 0 | 741.6 | 742.8 | 681.6 | 682.8 | 22.4598 | 17.8616
09 - 10 | 0.8 | 44 | 2.22 | 2.21 | 1.2 | 1.105 | 1116 | 1116 | 1317.6 | 1316.4 | 56.4 | 56.4 | 742.4 | 0 | 1012 | 0 | 155.2 | 155.2 | 9.6 | 9.6 | 226.2 | 226.2 | 233.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11510.4 | 11523.6 | 11523.6 | 0 | 0 | 0 | 9807.6 | 0 | 9820.8 | 9807.6 | 0 | 0 | 4897.2 | 4897.2 | 4897.2 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16024.8 | 16024.8 | 16038 | 16038 | 0 | 0 | -28221.6 | 28221.6 | 28234.8 | 28234.8 | 3284.4 | 3280.2 | 5420.8 | 5426.4 | 1152.2 | 1152.9 | 1314.6 | 1314.6 | 702.8 | 702.8 | 2969.4 | 2968.7 | 1433.6 | 1432.9 | 1164.8 | 1164.8 | 1058.4 | 4363.2 | 1036.8 | 4060.8 | 3304.8 | 3312 | 3024 | 3024 | 400.32 | 399.6 | 904.32 | 905.04 | 1365.12 | 1365.84 | 1900.8 | 1901.52 | 948.96 | 948.96 | 153.6 | 153.6 | 0 | 154.8 | 154.8 | 0 | 21.6 | 21.6 | 554.4 | 554.4 | 0 | 846 | 844.2 | 0 | 700.8 | 700.8 | 436.8 | 436.8 | 16.7376 | 17.0935
10 - 11 | 0.96 | 42.4 | 2.18 | 2.18 | 1.12 | 1.09 | 1096.8 | 1098 | 1243.2 | 1244.4 | 52.2 | 52.2 | 755.2 | 0 | 968.8 | 0 | 150.8 | 150.8 | 7.6 | 7.4 | 201.75 | 201.75 | 206.4 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7761.6 | 7748.4 | 7748.4 | 0 | 0 | 0 | 7088.4 | 0 | 7101.6 | 7088.4 | 0 | 0 | 2336.4 | 2336.4 | 2336.4 | 0 | 0 | 0 | 264 | 257.4 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34531.2 | 34531.2 | 34531.2 | 34531.2 | 3150 | 3145.8 | 5387.2 | 5387.2 | 1132.6 | 1131.2 | 1239 | 1243.2 | 646.8 | 646.8 | 3015.6 | 3015.6 | 1374.8 | 1374.8 | 1145.2 | 1146.6 | 1065.6 | 4176 | 964.8 | 3931.2 | 3110.4 | 3103.2 | 2966.4 | 2962.8 | 381.6 | 382.32 | 914.4 | 913.68 | 1313.28 | 1313.28 | 1853.28 | 1851.84 | 961.92 | 961.92 | 148.8 | 148.8 | 0 | 126 | 124.2 | 0 | 27.36 | 27.36 | 514.8 | 516.6 | 0 | 770.4 | 772.2 | 0 | 638.4 | 638.4 | 403.2 | 404.4 | 10.3422 | 16.5786
11 - 12 | 0.96 | 42.56 | 2.18 | 2.18 | 1.18 | 1.09 | 1082.4 | 1081.2 | 1236 | 1234.8 | 55.8 | 56.1 | 708.8 | 0 | 964.8 | 0 | 148.4 | 148.4 | 6.4 | 6.4 | 193.65 | 193.65 | 236.8 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9398.4 | 9411.6 | 9411.6 | 0 | 0 | 0 | 7405.2 | 0 | 7392 | 7405.2 | 0 | 0 | 3392.4 | 3399 | 3399 | 13.2 | 6.6 | 6.6 | 250.8 | 257.4 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5042.4 | 5042.4 | 5055.6 | 5055.6 | 0 | 0 | -32604 | 32604 | 32604 | 32604 | 3368.4 | 3376.8 | 5040 | 5040 | 1114.4 | 1115.1 | 1234.8 | 1232.7 | 669.2 | 669.2 | 3019.8 | 3019.8 | 1596 | 1596.7 | 806.4 | 805 | 1080 | 4298.4 | 1008 | 4003.2 | 3218.4 | 3222 | 2995.2 | 2995.2 | 390.24 | 389.52 | 925.92 | 926.64 | 1342.08 | 1341.36 | 1848.96 | 1849.68 | 983.52 | 983.52 | 158.4 | 158.4 | 0 | 140.4 | 142.2 | 0 | 24.48 | 24.48 | 543.6 | 545.4 | 0 | 813.6 | 813.6 | 0 | 679.2 | 676.8 | 420 | 418.8 | 13.068 | 16.6764
12 - 13 | 0.8 | 42.56 | 2.18 | 2.18 | 1.13 | 1.09 | 1132.8 | 1131.6 | 1291.2 | 1291.2 | 50.4 | 50.1 | 837.6 | 0 | 1043.2 | 0 | 141.2 | 141.4 | 6.4 | 6.4 | 176.85 | 176.85 | 172.8 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11853.6 | 11827.2 | 11827.2 | 0 | 0 | 0 | 8566.8 | 0 | 8553.6 | 8566.8 | 0 | 0 | 6243.6 | 6243.6 | 6243.6 | 0 | 0 | 0 | 264 | 257.4 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12408 | 12408 | 12394.8 | 12394.8 | 0 | 0 | -31917.6 | 31917.6 | 31904.4 | 31904.4 | 3880.8 | 3876.6 | 4580.8 | 4575.2 | 1166.2 | 1166.9 | 1289.4 | 1289.4 | 702.8 | 704.2 | 2984.8 | 2984.8 | 2013.2 | 2013.9 | 319.2 | 317.8 | 1094.4 | 4406.4 | 1029.6 | 3974.4 | 3312 | 3315.6 | 2944.8 | 2944.8 | 398.88 | 398.88 | 930.24 | 930.24 | 1404 | 1404.72 | 1814.4 | 1814.4 | 999.36 | 1000.08 | 160.8 | 159.6 | 0 | 118.8 | 117 | 0 | 18.72 | 18.72 | 536.4 | 534.6 | 0 | 817.2 | 815.4 | 0 | 696 | 697.2 | 451.2 | 452.4 | 18.3282 | 16.7945
13 - 14 | 0.8 | 41.44 | 2.16 | 2.16 | 1.18 | 1.08 | 1192.8 | 1192.8 | 1377.6 | 1376.4 | 52.2 | 52.2 | 835.2 | 0 | 1120.8 | 0 | 138.4 | 138.4 | 6.4 | 6.4 | 180.3 | 180.3 | 238.4 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10586.4 | 10599.6 | 10599.6 | 0 | 0 | 0 | 8065.2 | 0 | 8078.4 | 8065.2 | 0 | 0 | 5966.4 | 5966.4 | 5966.4 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 310.2 | 310.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14176.8 | 14176.8 | 14190 | 14190 | 0 | 0 | -29145.6 | 29145.6 | 29158.8 | 29158.8 | 3981.6 | 3981.6 | 4636.8 | 4642.4 | 1229.2 | 1229.2 | 1373.4 | 1373.4 | 610.4 | 610.4 | 2979.2 | 2979.2 | 2150.4 | 2149.7 | 310.8 | 312.2 | 1094.4 | 4824 | 1555.2 | 4456.8 | 3729.6 | 3729.6 | 2901.6 | 2905.2 | 391.68 | 392.4 | 902.88 | 903.6 | 1360.8 | 1360.8 | 1765.44 | 1765.44 | 980.64 | 980.64 | 192 | 193.2 | 0 | 140.4 | 142.2 | 0 | 20.16 | 19.44 | 1087.2 | 1090.8 | 0 | 1274.4 | 1278 | 0 | 698.4 | 699.6 | 424.8 | 423.6 | 16.8762 | 17.8613
14 - 15 | 0.96 | 41.12 | 2.18 | 2.18 | 1.12 | 1.09 | 1034.4 | 1035.6 | 1339.2 | 1339.2 | 55.2 | 55.5 | 709.6 | 0 | 1098.4 | 0 | 137.6 | 137.4 | 6.4 | 6.6 | 163.8 | 163.8 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800.8 | 11800.8 | 11800.8 | 0 | 0 | 0 | 8593.2 | 0 | 8606.4 | 8593.2 | 0 | 0 | 7484.4 | 7484.4 | 7484.4 | 0 | 0 | 0 | 330 | 323.4 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19905.6 | 19905.6 | 19918.8 | 19918.8 | 0 | 0 | -28485.6 | 28485.6 | 28472.4 | 28472.4 | 3108 | 3108 | 5252.8 | 5252.8 | 1065.4 | 1064 | 1335.6 | 1335.6 | 607.6 | 606.2 | 2921.8 | 2922.5 | 1439.2 | 1439.2 | 1010.8 | 1009.4 | 1504.8 | 5932.8 | 2462.4 | 5407.2 | 4428 | 4424.4 | 2944.8 | 2941.2 | 390.24 | 389.52 | 897.12 | 896.4 | 1267.2 | 1266.48 | 1700.64 | 1699.92 | 970.56 | 969.84 | 609.6 | 609.6 | 0 | 252 | 250.2 | 0 | 20.16 | 20.88 | 2005.2 | 2005.2 | 0 | 2095.2 | 2093.4 | 0 | 676.8 | 676.8 | 412.8 | 412.8 | 19.6086 | 19.6479
15 - 16 | 0.8 | 41.44 | 2.18 | 2.19 | 1.17 | 1.095 | 928.8 | 930 | 1346.4 | 1347.6 | 63 | 63 | 546.4 | 0 | 1076.8 | 0 | 149.2 | 149 | 6.4 | 6.2 | 186.3 | 186.3 | 241.6 | 241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11510.4 | 11523.6 | 11523.6 | 0 | 0 | 0 | 9121.2 | 0 | 9108 | 9121.2 | 0 | 0 | 6124.8 | 6111.6 | 6111.6 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 323.4 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17661.6 | 17661.6 | 17648.4 | 17648.4 | 0 | 0 | -30122.4 | 30122.4 | 30135.6 | 30135.6 | 2881.2 | 2885.4 | 5443.2 | 5443.2 | 954.8 | 954.8 | 1344 | 1346.1 | 630 | 628.6 | 2949.8 | 2948.4 | 1306.2 | 1306.2 | 1170.4 | 1171.8 | 1670.4 | 6364.8 | 2498.4 | 5479.2 | 4694.4 | 4698 | 2980.8 | 2984.4 | 388.8 | 389.52 | 936 | 936 | 1152 | 1152 | 1769.76 | 1770.48 | 1013.76 | 1013.76 | 736.8 | 736.8 | 0 | 180 | 181.8 | 0 | 20.16 | 19.44 | 2005.2 | 2003.4 | 0 | 2494.8 | 2494.8 | 0 | 660 | 658.8 | 451.2 | 452.4 | 17.9586 | 20.1346
16 - 17 | 0.96 | 41.12 | 2.22 | 2.21 | 1.13 | 1.105 | 897.6 | 898.8 | 1291.2 | 1290 | 66.6 | 66.3 | 464.4 | 0 | 925.6 | 0 | 196.4 | 196.6 | 6.4 | 6.6 | 277.95 | 277.95 | 241.6 | 241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9636 | 9636 | 9636 | 0 | 0 | 0 | 8302.8 | 0 | 8316 | 8302.8 | 0 | 0 | 5847.6 | 5860.8 | 5860.8 | 0 | 0 | 0 | 356.4 | 349.8 | 349.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16315.2 | 16315.2 | 16315.2 | 16315.2 | 0 | 0 | -28908 | 28908 | 28908 | 28908 | 2889.6 | 2889.6 | 5342.4 | 5342.4 | 922.6 | 922.6 | 1289.4 | 1287.3 | 658 | 658 | 3003 | 3004.4 | 1314.6 | 1313.9 | 1064 | 1062.6 | 1814.4 | 6357.6 | 2829.6 | 5990.4 | 4543.2 | 4546.8 | 3160.8 | 3164.4 | 400.32 | 399.6 | 974.88 | 974.88 | 1190.88 | 1190.16 | 1877.76 | 1878.48 | 1105.92 | 1106.64 | 837.6 | 837.6 | 0 | 154.8 | 154.8 | 0 | 25.92 | 26.64 | 2113.2 | 2111.4 | 0 | 2278.8 | 2280.6 | 0 | 672 | 673.2 | 674.4 | 672 | 15.8466 | 20.525
17 - 18 | 0.8 | 41.28 | 2.2 | 2.21 | 1.2 | 1.105 | 825.6 | 823.2 | 1152 | 1154.4 | 55.2 | 55.2 | 446.8 | 0 | 801.6 | 0 | 178.8 | 178.6 | 5.6 | 5.4 | 277.65 | 277.65 | 198.4 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10005.6 | 9992.4 | 9992.4 | 0 | 0 | 0 | 8157.6 | 0 | 8157.6 | 8157.6 | 0 | 0 | 7563.6 | 7557 | 7557 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17186.4 | 17186.4 | 17199.6 | 17199.6 | 0 | 0 | -29832 | 29832 | 29832 | 29832 | 2872.8 | 2868.6 | 5163.2 | 5168.8 | 844.2 | 844.9 | 1150.8 | 1148.7 | 683.2 | 683.2 | 2975 | 2975 | 1349.6 | 1349.6 | 1061.2 | 1061.2 | 1728 | 6220.8 | 2995.2 | 6242.4 | 4492.8 | 4485.6 | 3247.2 | 3243.6 | 408.96 | 408.96 | 990.72 | 990.72 | 1108.8 | 1109.52 | 1920.96 | 1920.24 | 1157.76 | 1157.04 | 734.4 | 734.4 | 0 | 147.6 | 145.8 | 0 | 27.36 | 26.64 | 2113.2 | 2115 | 0 | 2275.2 | 2275.2 | 0 | 698.4 | 697.2 | 837.6 | 840 | 17.8794 | 20.454
18 - 19 | 0.96 | 41.12 | 2.22 | 2.21 | 1.17 | 1.105 | 806.4 | 808.8 | 885.6 | 885.6 | 54 | 53.7 | 444 | 0 | 610 | 0 | 176 | 176.2 | 4.8 | 5 | 204.3 | 204.3 | 187.2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10480.8 | 10480.8 | 10480.8 | 0 | 0 | 0 | 8434.8 | 0 | 8421.6 | 8434.8 | 0 | 0 | 7906.8 | 7913.4 | 7913.4 | 0 | 6.6 | 6.6 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18057.6 | 18057.6 | 18044.4 | 18044.4 | 0 | 0 | -29964 | 29964 | 29964 | 29964 | 2856 | 2856 | 4984 | 4978.4 | 828.8 | 828.1 | 877.8 | 879.9 | 702.8 | 702.8 | 3046.4 | 3046.4 | 1328.6 | 1329.3 | 1069.6 | 1072.4 | 1677.6 | 6192 | 3016.8 | 6314.4 | 4514.4 | 4514.4 | 3297.6 | 3297.6 | 408.96 | 408.96 | 987.84 | 987.84 | 1084.32 | 1084.32 | 1945.44 | 1945.44 | 1195.2 | 1195.92 | 696 | 696 | 0 | 140.4 | 140.4 | 0 | 17.28 | 17.28 | 2131.2 | 2133 | 0 | 2289.6 | 2287.8 | 0 | 729.6 | 729.6 | 840 | 840 | 18.7242 | 20.2935
19 - 20 | 0.8 | 41.28 | 2.24 | 2.25 | 1.23 | 1.125 | 403.2 | 403.2 | 494.4 | 496.8 | 57.6 | 57.9 | 160 | 0 | 220.8 | 0 | 173.2 | 173 | 4.8 | 4.8 | 205.95 | 205.95 | 62.4 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11008.8 | 11008.8 | 11008.8 | 0 | 0 | 0 | 8646 | 0 | 8659.2 | 8646 | 0 | 0 | 6058.8 | 6052.2 | 6052.2 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16948.8 | 16948.8 | 16962 | 16962 | 0 | 0 | -28934.4 | 28934.4 | 28934.4 | 28934.4 | 2394 | 2398.2 | 4636.8 | 4636.8 | 414.4 | 414.4 | 495.6 | 493.5 | 683.2 | 686 | 3112.2 | 3112.2 | 1304.8 | 1304.1 | 1041.6 | 1041.6 | 1634.4 | 6026.4 | 3002.4 | 6256.8 | 4392 | 4392 | 3254.4 | 3254.4 | 401.76 | 401.76 | 917.28 | 917.28 | 1020.96 | 1022.4 | 1928.16 | 1928.16 | 1173.6 | 1174.32 | 715.2 | 716.4 | 0 | 140.4 | 142.2 | 0 | 14.4 | 14.4 | 2160 | 2160 | 0 | 2260.8 | 2260.8 | 0 | 708 | 708 | 799.2 | 798 | 17.391 | 19.2663
20 - 21 | 0.96 | 41.6 | 2.26 | 2.26 | 1.18 | 1.13 | 331.2 | 333.6 | 314.4 | 314.4 | 66.6 | 66.9 | 103.6 | 0 | 43.2 | 0 | 170.8 | 170.8 | 4.8 | 4.6 | 197.25 | 197.25 | 52.8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12724.8 | 12724.8 | 12724.8 | 0 | 0 | 0 | 9121.2 | 0 | 9108 | 9121.2 | 0 | 0 | 5834.4 | 5841 | 5841 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17476.8 | 17476.8 | 17463.6 | 17463.6 | 0 | 0 | -29752.8 | 29752.8 | 29739.6 | 29739.6 | 2276.4 | 2268 | 4412.8 | 4401.6 | 345.8 | 345.8 | 310.8 | 312.9 | 644 | 642.6 | 3082.8 | 3082.8 | 1285.2 | 1285.9 | 1024.8 | 1022 | 1612.8 | 5968.8 | 2865.6 | 6033.6 | 4356 | 4363.2 | 3168 | 3168 | 419.04 | 419.04 | 874.08 | 874.08 | 1036.8 | 1035.36 | 1900.8 | 1901.52 | 1114.56 | 1113.12 | 734.4 | 734.4 | 0 | 144 | 142.2 | 0 | 14.4 | 14.4 | 2062.8 | 2061 | 0 | 2214 | 2215.8 | 0 | 686.4 | 687.6 | 760.8 | 759.6 | 18.8826 | 18.6379
21 - 22 | 0.8 | 41.44 | 2.26 | 2.25 | 1.25 | 1.125 | 328.8 | 327.6 | 302.4 | 301.2 | 61.8 | 61.5 | 100.4 | 0 | 44 | 0 | 167.2 | 167.4 | 4.8 | 4.8 | 187.95 | 187.95 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10903.2 | 10916.4 | 10916.4 | 0 | 0 | 0 | 7788 | 0 | 7788 | 7788 | 0 | 0 | 7075.2 | 7075.2 | 7075.2 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16315.2 | 16315.2 | 16302 | 16302 | 0 | 0 | -28644 | 28644 | 28657.2 | 28657.2 | 2184 | 2192.4 | 4256 | 4256 | 340.2 | 339.5 | 302.4 | 300.3 | 621.6 | 621.6 | 2980.6 | 2980.6 | 1233.4 | 1232 | 985.6 | 988.4 | 1454.4 | 6076.8 | 2815.2 | 5846.4 | 4622.4 | 4615.2 | 3031.2 | 3027.6 | 420.48 | 419.76 | 796.32 | 796.32 | 995.04 | 995.76 | 1860.48 | 1860.48 | 1029.6 | 1030.32 | 664.8 | 663.6 | 0 | 126 | 127.8 | 0 | 14.4 | 14.4 | 2012.4 | 2014.2 | 0 | 2541.6 | 2541.6 | 0 | 660 | 658.8 | 753.6 | 754.8 | 18.3084 | 18.3149
22 - 23 | 0.96 | 41.12 | 2.26 | 2.26 | 1.19 | 1.13 | 314.4 | 314.4 | 288 | 289.2 | 50.4 | 50.7 | 96.4 | 0 | 43.6 | 0 | 160.8 | 160.8 | 4.4 | 4.6 | 188.4 | 188.4 | 49.6 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9741.6 | 9741.6 | 9741.6 | 0 | 0 | 0 | 7378.8 | 0 | 7392 | 7378.8 | 0 | 0 | 9675.6 | 9675.6 | 9675.6 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 303.6 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16262.4 | 16262.4 | 16275.6 | 16275.6 | 0 | 0 | -28670.4 | 28670.4 | 28683.6 | 28683.6 | 2125.2 | 2125.2 | 3987.2 | 3998.4 | 326.2 | 326.9 | 289.8 | 289.8 | 649.6 | 651 | 2818.2 | 2818.2 | 1150.8 | 1151.5 | 898.8 | 898.8 | 1324.8 | 5558.4 | 2908.8 | 5716.8 | 4233.6 | 4233.6 | 2808 | 2804.4 | 416.16 | 416.88 | 678.24 | 678.96 | 915.84 | 915.84 | 1758.24 | 1757.52 | 921.6 | 920.88 | 638.4 | 639.6 | 0 | 115.2 | 115.2 | 0 | 12.96 | 13.68 | 2134.8 | 2131.2 | 0 | 2221.2 | 2219.4 | 0 | 676.8 | 678 | 736.8 | 736.8 | 19.7208 | 17.3372
23 - 00 | 0.8 | 41.44 | 2.26 | 2.26 | 1.27 | 1.13 | 316.8 | 315.6 | 268.8 | 267.6 | 45.6 | 45.6 | 95.2 | 0 | 43.6 | 0 | 161.6 | 161.4 | 4.8 | 4.8 | 172.5 | 172.5 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12487.2 | 12474 | 12474 | 0 | 0 | 0 | 9860.4 | 0 | 9847.2 | 9860.4 | 0 | 0 | 7656 | 7656 | 7656 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 303.6 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17529.6 | 17529.6 | 17529.6 | 17529.6 | 0 | 0 | -30096 | 30096 | 30082.8 | 30082.8 | 2032.8 | 2032.8 | 3752 | 3752 | 329 | 329 | 268.8 | 268.8 | 624.4 | 624.4 | 2665.6 | 2666.3 | 1083.6 | 1083.6 | 826 | 826 | 1317.6 | 5464.8 | 2887.2 | 5493.6 | 4147.2 | 4147.2 | 2606.4 | 2610 | 410.4 | 410.4 | 578.88 | 578.16 | 830.88 | 830.88 | 1634.4 | 1635.12 | 828 | 828.72 | 741.6 | 739.2 | 0 | 133.2 | 131.4 | 0 | 12.96 | 12.96 | 2152.8 | 2154.6 | 0 | 2210.4 | 2212.2 | 0 | 696 | 694.8 | 691.2 | 691.2 | 20.4336 | 16.6964
Сумма | 21.12 | 1007.2 | 53.46 | 53.47 | 28.66 | 26.735 | 15247.2 | 15246 | 17143.2 | 17143.2 | 1251.6 | 1251.6 | 8096.4 | 0 | 10941.6 | 0 | 4048 | 4047.8 | 145.6 | 145.8 | 4636.2 | 4636.2 | 3100.8 | 3101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313948.8 | 313948.8 | 313948.8 | 0 | 0 | 0 | 251460 | 0 | 251460 | 251460 | 0 | 0 | 156987.6 | 156994.2 | 156994.2 | 26.4 | 33 | 33 | 7458 | 7458 | 7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -418677.6 | 418677.6 | 418704 | 418704 | 0 | 0 | -756518.4 | 756518.4 | 756505.2 | 756505.2 | 63772.8 | 63772.8 | 107632 | 107637.6 | 15717.8 | 15717.1 | 17115 | 17112.9 | 15733.2 | 15734.6 | 68934.6 | 68936 | 32432.4 | 32433.1 | 21926.8 | 21926.8 | 32277.6 | 131990.4 | 58953.6 | 127512 | 99712.8 | 99712.8 | 68558.4 | 68554.8 | 9691.2 | 9691.2 | 18518.4 | 18518.4 | 25162.56 | 25163.28 | 42350.4 | 42351.12 | 22377.6 | 22377.6 | 13752 | 13750.8 | 0 | 3445.2 | 3443.4 | 0 | 437.76 | 438.48 | 42292.8 | 42292.8 | 0 | 47714.4 | 47716.2 | 0 | 17128.8 | 17127.6 | 15609.6 | 15609.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [119 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао RS | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао RS | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 3 ап RS | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна Т 4 ап RS | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-АБЗ ао RS | 10 Шексна-КХП 1 ао RS | 10 Шексна-КХП 1 ап RS | 10 Шексна-КХП 2 ао RS | 10 Шексна-КХП 2 ап RS | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-Лютчик ао RS | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао RS | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-Слизово ао RS | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао RS | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао RS | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS | 110 Шексна ОМВ ао RS УСПД | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS | 110 Шексна ОМВ ап RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS | 110 Шексна-Дорожная ао RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS | 110 Шексна-Дорожная ап RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково ао RS | 110 Шексна-Ермаково ап RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 1 ао | 110 Шексна-Шексна 1 ао RS | 110 Шексна-Шексна 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 1 ап | 110 Шексна-Шексна 1 ап RS | 110 Шексна-Шексна 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 2 ао | 110 Шексна-Шексна 2 ао RS | 110 Шексна-Шексна 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 2 ап | 110 Шексна-Шексна 2 ап RS | 110 Шексна-Шексна 2 ап RS УСПД | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 1 ап RS | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 2 ап RS | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 3 ап RS | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна Т 4 ап RS | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Газовая ао RS | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Лесная ао RS | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао RS | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао RS | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 1 ап RS | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 2 ап RS | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 3 ап RS | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна Т 4 ап RS | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Битумная ао RS | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао RS | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао RS | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао RS | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао RS | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао RS | 6 Шексна-ДВП 1 ап RS | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао RS | 6 Шексна-ДВП 2 ап RS | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао RS | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао RS | 6 Шексна-ДСП 1 ап RS | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао RS | 6 Шексна-ДСП 2 ап RS | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 1 ао RS | 6 Шексна-РП 2 ао | 6 Шексна-РП 2 ао RS
00 - 01 |  |  |  | 1.46 |  | 0.73 | 184.8 | 186 | 151.2 | 153.6 | 14.4 | 14.7 | 112 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 65.25 | 65.25 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5161.2 | 5161.2 | 5161.2 | -6956.4 | 6956.4 |  | 0 |  | 6956.4 | 11484 | 11477.4 | 11477.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | -4250.4 | 4250.4 | 4250.4 | 4250.4 | 0 | 0 | -2508 | 2508 | 2521.2 | 2521.2 | 436.8 | 436.8 | 1209.6 | 1215.2 | 221.2 | 222.6 | 180.6 | 180.6 | 14 | 15.4 | 656.6 | 656.6 | 184.8 | 185.5 | 386.4 | 386.4 | 518.4 | 2700 | 1389.6 | 1936.8 | 2181.6 | 2185.2 | 547.2 | 547.2 | 535.68 | 535.68 | 201.6 | 201.6 | 305.28 | 305.28 | 347.04 | 346.32 | 125.28 | 125.28 | 314.4 | 313.2 | 0 | 100.8 | 102.6 | 0 | 10.08 | 10.8 | 1123.2 | 1123.2 | 0 | 1159.2 | 1159.2 | 0 | 184.8 | 184.8 | 252 | 252
01 - 02 |  |  |  | 1.47 |  | 0.735 | 187.2 | 187.2 | 156 | 154.8 | 15.6 | 15.6 | 112 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 65.7 | 65.7 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4184.4 | 4184.4 | 4184.4 | -6850.8 | 6850.8 |  | 0 |  | 6850.8 | 9094.8 | 9094.8 | 9094.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | -3748.8 | 3748.8 | 3762 | 3762 | 0 | 0 | -1874.4 | 1874.4 | 1861.2 | 1861.2 | 420 | 424.2 | 1198.4 | 1187.2 | 225.4 | 224.7 | 180.6 | 180.6 | 5.6 | 5.6 | 644 | 644.7 | 179.2 | 179.2 | 372.4 | 373.8 | 547.2 | 2692.8 | 1396.8 | 1944 | 2145.6 | 2142 | 547.2 | 547.2 | 524.16 | 524.16 | 204.48 | 203.04 | 270.72 | 270.72 | 342.72 | 343.44 | 125.28 | 125.28 | 328.8 | 330 | 0 | 104.4 | 104.4 | 0 | 11.52 | 10.8 | 1130.4 | 1130.4 | 0 | 1166.4 | 1166.4 | 0 | 180 | 181.2 | 252 | 252
02 - 03 |  |  |  | 1.46 |  | 0.73 | 182.4 | 182.4 | 129.6 | 129.6 | 15.6 | 15.3 | 111.2 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 0 | 45.15 | 45.15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4844.4 | 4844.4 | 4844.4 | -7576.8 | 7576.8 |  | 0 |  | 7576.8 | 11365.2 | 11365.2 | 11365.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | -4620 | 4620 | 4606.8 | 4606.8 | 26.4 | 0 | -1953.6 | 1953.6 | 1966.8 | 1966.8 | 411.6 | 407.4 | 1108.8 | 1114.4 | 219.8 | 219.8 | 155.4 | 155.4 | 5.6 | 5.6 | 623 | 623 | 170.8 | 171.5 | 344.4 | 343 | 511.2 | 2779.2 | 1375.2 | 1900.8 | 2268 | 2268 | 525.6 | 529.2 | 506.88 | 506.88 | 200.16 | 200.88 | 267.84 | 267.12 | 328.32 | 328.32 | 123.84 | 123.84 | 304.8 | 303.6 | 0 | 104.4 | 102.6 | 0 | 10.08 | 10.8 | 1116 | 1117.8 | 0 | 1321.2 | 1319.4 | 0 | 175.2 | 174 | 244.8 | 246
03 - 04 |  |  |  | 1.44 |  | 0.72 | 175.2 | 175.2 | 117.6 | 118.8 | 13.8 | 14.1 | 107.2 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 43.2 | 43.2 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5530.8 | 5530.8 | 5530.8 | -7972.8 | 7972.8 |  | 0 |  | 7972.8 | 11180.4 | 11180.4 | 11180.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | -3880.8 | 3880.8 | 3880.8 | 3880.8 | 52.8 | 52.8 | -1108.8 | 1108.8 | 1108.8 | 1108.8 | 411.6 | 407.4 | 1108.8 | 1103.2 | 211.4 | 212.1 | 142.8 | 144.9 | 8.4 | 8.4 | 635.6 | 635.6 | 173.6 | 172.9 | 333.2 | 334.6 | 482.4 | 2736 | 1339.2 | 1857.6 | 2253.6 | 2253.6 | 518.4 | 514.8 | 476.64 | 476.64 | 191.52 | 191.52 | 260.64 | 261.36 | 324 | 323.28 | 118.08 | 117.36 | 285.6 | 288 | 0 | 100.8 | 102.6 | 0 | 10.08 | 10.08 | 1083.6 | 1083.6 | 0 | 1339.2 | 1341 | 0 | 170.4 | 171.6 | 240 | 241.2
04 - 05 |  |  |  | 1.44 |  | 0.72 | 180 | 180 | 148.8 | 146.4 | 14.4 | 14.4 | 108.8 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 0 | 71.55 | 71.55 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5544 | 5544 | 5544 | -7722 | 7722 |  | 0 |  | 7722 | 10296 | 10289.4 | 10289.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 33 | 33 | 0 | 0 | -3537.6 | 3537.6 | 3537.6 | 3537.6 | 105.6 | 118.8 | -924 | 924 | 910.8 | 910.8 | 453.6 | 457.8 | 1142.4 | 1148 | 217 | 216.3 | 172.2 | 172.2 | 5.6 | 5.6 | 642.6 | 641.9 | 219.8 | 220.5 | 341.6 | 341.6 | 496.8 | 2728.8 | 1353.6 | 1864.8 | 2232 | 2228.4 | 511.2 | 514.8 | 437.76 | 437.76 | 195.84 | 195.84 | 262.08 | 261.36 | 328.32 | 329.04 | 110.88 | 110.88 | 288 | 288 | 0 | 104.4 | 102.6 | 0 | 10.08 | 10.08 | 1112.4 | 1112.4 | 0 | 1353.6 | 1351.8 | 0 | 175.2 | 174 | 232.8 | 231.6
05 - 06 |  |  |  | 1.46 |  | 0.73 | 184.8 | 184.8 | 148.8 | 148.8 | 15 | 14.7 | 110 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 70.95 | 70.95 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5887.2 | 5887.2 | 5887.2 | -6520.8 | 6520.8 |  | 0 |  | 6520.8 | 8606.4 | 8613 | 8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | -3247.2 | 3247.2 | 3247.2 | 3247.2 | 132 | 145.2 | -712.8 | 712.8 | 712.8 | 712.8 | 537.6 | 533.4 | 1176 | 1170.4 | 221.2 | 221.9 | 176.4 | 174.3 | 72.8 | 72.8 | 651 | 651.7 | 253.4 | 252 | 355.6 | 355.6 | 518.4 | 2678.4 | 1368 | 1900.8 | 2160 | 2163.6 | 532.8 | 532.8 | 440.64 | 441.36 | 203.04 | 202.32 | 260.64 | 262.08 | 342.72 | 342.72 | 113.76 | 113.76 | 312 | 310.8 | 0 | 100.8 | 104.4 | 0 | 11.52 | 10.8 | 1123.2 | 1123.2 | 0 | 1292.4 | 1292.4 | 0 | 163.2 | 164.4 | 228 | 226.8
06 - 07 |  |  |  | 1.45 |  | 0.725 | 184.8 | 184.8 | 151.2 | 152.4 | 16.2 | 16.2 | 111.6 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 71.85 | 71.85 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5491.2 | 5491.2 | 5491.2 | -6256.8 | 6256.8 |  | 0 |  | 6256.8 | 10744.8 | 10751.4 | 10751.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | -4699.2 | 4699.2 | 4712.4 | 4712.4 | 0 | 0 | -1742.4 | 1742.4 | 1755.6 | 1755.6 | 596.4 | 600.6 | 1220.8 | 1220.8 | 222.6 | 221.9 | 176.4 | 178.5 | 72.8 | 74.2 | 674.8 | 674.8 | 316.4 | 317.1 | 380.8 | 379.4 | 561.6 | 2635.2 | 1375.2 | 1922.4 | 2073.6 | 2070 | 547.2 | 543.6 | 453.6 | 452.88 | 200.16 | 200.88 | 272.16 | 272.16 | 357.12 | 357.84 | 115.2 | 115.2 | 352.8 | 352.8 | 0 | 100.8 | 99 | 0 | 10.08 | 10.08 | 1126.8 | 1125 | 0 | 1162.8 | 1162.8 | 0 | 180 | 180 | 240 | 240
07 - 08 |  |  |  | 1.45 |  | 0.725 | 194.4 | 193.2 | 163.2 | 163.2 | 22.8 | 23.1 | 111.6 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 73.35 | 73.35 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5332.8 | 5332.8 | 5332.8 | -6032.4 | 6032.4 |  | 0 |  | 6032.4 | 10071.6 | 10071.6 | 10071.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | -4435.2 | 4435.2 | 4422 | 4422 | 26.4 | 13.2 | -1610.4 | 1610.4 | 1610.4 | 1610.4 | 655.2 | 655.2 | 1243.2 | 1248.8 | 232.4 | 231.7 | 189 | 189 | 78.4 | 75.6 | 670.6 | 670.6 | 364 | 364 | 394.8 | 396.2 | 518.4 | 2455.2 | 1188 | 1771.2 | 1936.8 | 1936.8 | 583.2 | 586.8 | 516.96 | 517.68 | 221.76 | 221.76 | 328.32 | 327.6 | 388.8 | 388.08 | 123.84 | 124.56 | 285.6 | 285.6 | 0 | 104.4 | 102.6 | 0 | 8.64 | 9.36 | 932.4 | 934.2 | 0 | 925.2 | 927 | 0 | 168 | 166.8 | 235.2 | 235.2
08 - 09 |  |  |  | 1.43 |  | 0.715 | 568.8 | 565.2 | 844.8 | 840 | 24 | 24 | 436.8 | 0 | 678.4 | 0 | 0 | 77.6 | 1.6 | 1.4 | 152.85 | 152.85 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4620 | 4620 | 4620 | -5544 | 5544 |  | 0 |  | 5544 | 9952.8 | 9946.2 | 9946.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | -5095.2 | 5095.2 | 5095.2 | 5095.2 | 0 | 0 | -2719.2 | 2719.2 | 2719.2 | 2719.2 | 1008 | 1008 | 2060.8 | 2066.4 | 611.8 | 613.9 | 882 | 882 | 67.2 | 68.6 | 697.2 | 696.5 | 343 | 343 | 492.8 | 491.4 | 388.8 | 2196 | 1065.6 | 1648.8 | 1807.2 | 1810.8 | 583.2 | 579.6 | 586.08 | 586.08 | 252 | 252 | 361.44 | 362.16 | 406.08 | 405.36 | 125.28 | 125.28 | 127.2 | 126 | 0 | 72 | 73.8 | 0 | 14.4 | 13.68 | 842.4 | 838.8 | 0 | 723.6 | 721.8 | 0 | 139.2 | 140.4 | 211.2 | 212.4
09 - 10 |  |  |  | 1.41 |  | 0.705 | 940.8 | 940.8 | 1507.2 | 1507.2 | 21.6 | 21.3 | 892.8 | 0 | 1334 | 0 | 0 | 39.2 | 2.4 | 2.6 | 156.6 | 156.6 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4448.4 | 4448.4 | 4448.4 | -5029.2 | 5029.2 |  | 0 |  | 5029.2 | 7484.4 | 7491 | 7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 26.4 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | -5174.4 | 5174.4 | 5174.4 | 5174.4 | 0 | 13.2 | -1399.2 | 1399.2 | 1399.2 | 1399.2 | 1419.6 | 1419.6 | 2878.4 | 2867.2 | 1033.2 | 1033.2 | 1558.2 | 1558.2 | 70 | 70 | 693 | 693.7 | 329 | 329 | 621.6 | 623 | 410.4 | 2102.4 | 396 | 972 | 1692 | 1688.4 | 576 | 579.6 | 730.08 | 729.36 | 262.08 | 262.08 | 381.6 | 380.16 | 401.76 | 402.48 | 122.4 | 122.4 | 139.2 | 139.2 | 0 | 79.2 | 77.4 | 0 | 12.96 | 13.68 | 284.4 | 284.4 | 0 | 478.8 | 477 | 0 | 100.8 | 102 | 100.8 | 100.8
10 - 11 |  |  |  | 1.4 |  | 0.7 | 921.6 | 922.8 | 1468.8 | 1470 | 20.4 | 20.1 | 888.8 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 36.4 | 0.8 | 0.8 | 153.6 | 153.6 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5926.8 | 5926.8 | 5926.8 | -5517.6 | 5517.6 |  | 0 |  | 5517.6 | 6006 | 5999.4 | 5999.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 33 | 33 | 0 | 0 | -1108.8 | 1108.8 | 1135.2 | 1135.2 | 26.4 | 13.2 | -1320 | 1320 | 1333.2 | 1333.2 | 1302 | 1302 | 2912 | 2917.6 | 1012.2 | 1011.5 | 1516.2 | 1518.3 | 14 | 14 | 714 | 713.3 | 264.6 | 263.9 | 688.8 | 688.8 | 396 | 1972.8 | 201.6 | 756 | 1576.8 | 1584 | 554.4 | 554.4 | 699.84 | 700.56 | 259.2 | 259.2 | 372.96 | 373.68 | 380.16 | 380.16 | 123.84 | 123.84 | 132 | 132 | 0 | 61.2 | 63 | 0 | 20.16 | 19.44 | 93.6 | 95.4 | 0 | 421.2 | 423 | 0 | 88.8 | 87.6 | 98.4 | 98.4
11 - 12 |  |  |  | 1.4 |  | 0.7 | 933.6 | 932.4 | 1461.6 | 1460.4 | 19.2 | 19.2 | 887.6 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 148.65 | 148.65 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4989.6 | 4989.6 | 4989.6 | -5517.6 | 5517.6 |  | 0 |  | 5517.6 | 6956.4 | 6956.4 | 6956.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | -2376 | 2376 | 2349.6 | 2349.6 | 26.4 | 13.2 | -2323.2 | 2323.2 | 2310 | 2310 | 1461.6 | 1461.6 | 2654.4 | 2654.4 | 1026.2 | 1025.5 | 1512 | 1509.9 | 39.2 | 39.2 | 729.4 | 730.1 | 396.2 | 397.6 | 420 | 418.6 | 424.8 | 2023.2 | 230.4 | 799.2 | 1598.4 | 1594.8 | 568.8 | 572.4 | 652.32 | 651.6 | 264.96 | 264.96 | 381.6 | 382.32 | 370.08 | 370.08 | 139.68 | 139.68 | 148.8 | 148.8 | 0 | 82.8 | 81 | 0 | 15.84 | 16.56 | 115.2 | 115.2 | 0 | 457.2 | 455.4 | 0 | 108 | 108 | 98.4 | 98.4
12 - 13 |  |  |  | 1.4 |  | 0.7 | 928.8 | 928.8 | 1452 | 1450.8 | 18 | 18.6 | 907.2 | 0 | 1347.6 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5068.8 | 5068.8 | 5068.8 | -7062 | 7062 |  | 0 |  | 7062 | 9411.6 | 9424.8 | 9424.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | -2032.8 | 2032.8 | 2032.8 | 2032.8 | 0 | 26.4 | -3220.8 | 3220.8 | 3234 | 3234 | 1738.8 | 1743 | 2329.6 | 2335.2 | 1029 | 1029 | 1499.4 | 1499.4 | 134.4 | 134.4 | 740.6 | 739.9 | 597.8 | 597.8 | 100.8 | 100.8 | 396 | 1980 | 223.2 | 777.6 | 1584 | 1584 | 554.4 | 547.2 | 604.8 | 605.52 | 252 | 252 | 391.68 | 390.24 | 387.36 | 388.08 | 148.32 | 148.32 | 139.2 | 139.2 | 0 | 36 | 37.8 | 0 | 11.52 | 10.8 | 118.8 | 117 | 0 | 475.2 | 478.8 | 0 | 112.8 | 111.6 | 103.2 | 102
13 - 14 |  |  |  | 1.39 |  | 0.695 | 952.8 | 952.8 | 1504.8 | 1507.2 | 19.8 | 19.5 | 908.8 | 0 | 1347.2 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 144.15 | 144.15 | 0 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5346 | 5346 | 5346 | -6124.8 | 6124.8 |  | 0 |  | 6124.8 | 9094.8 | 9081.6 | 9081.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 26.4 | 33 | 33 | 0 | 0 | -4804.8 | 4804.8 | 4831.2 | 4831.2 | 26.4 | 13.2 | -2032.8 | 2032.8 | 2006.4 | 2006.4 | 1990.8 | 1986.6 | 2374.4 | 2368.8 | 1052.8 | 1054.2 | 1558.2 | 1558.2 | 19.6 | 21 | 716.8 | 716.8 | 919.8 | 919.1 | 98 | 98 | 396 | 2376 | 777.6 | 1346.4 | 1980 | 1980 | 568.8 | 572.4 | 607.68 | 607.68 | 233.28 | 234 | 380.16 | 380.16 | 371.52 | 371.52 | 141.12 | 141.12 | 151.2 | 152.4 | 0 | 86.4 | 84.6 | 0 | 11.52 | 11.52 | 662.4 | 666 | 0 | 885.6 | 883.8 | 0 | 105.6 | 106.8 | 98.4 | 99.6
14 - 15 |  |  |  | 1.39 |  | 0.695 | 816 | 818.4 | 1466.4 | 1465.2 | 19.2 | 19.2 | 783.6 | 0 | 1302.4 | 0 | 0 | 36.2 | 0.4 | 0.2 | 147.6 | 147.6 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4633.2 | 4633.2 | 4633.2 | -5900.4 | 5900.4 |  | 0 |  | 5900.4 | 10005.6 | 10018.8 | 10018.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 33 | 33 | 0 | 0 | -6969.6 | 6969.6 | 6956.4 | 6956.4 | 0 | 0 | -3141.6 | 3141.6 | 3154.8 | 3154.8 | 1276.8 | 1272.6 | 2811.2 | 2805.6 | 903 | 902.3 | 1516.2 | 1516.2 | 22.4 | 19.6 | 707 | 707.7 | 344.4 | 343.7 | 588 | 589.4 | 676.8 | 3117.6 | 1317.6 | 1929.6 | 2440.8 | 2440.8 | 612 | 612 | 623.52 | 622.8 | 228.96 | 228.24 | 336.96 | 337.68 | 349.92 | 349.2 | 126.72 | 126.72 | 444 | 444 | 0 | 158.4 | 160.2 | 0 | 12.96 | 13.68 | 1184.4 | 1184.4 | 0 | 1389.6 | 1389.6 | 0 | 91.2 | 91.2 | 122.4 | 121.2
15 - 16 |  |  |  | 1.41 |  | 0.705 | 693.6 | 693.6 | 1430.4 | 1430.4 | 21 | 21.3 | 627.6 | 0 | 1255.2 | 0 | 0 | 48.4 | 0.4 | 0.4 | 159.9 | 159.9 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4527.6 | 4527.6 | 4527.6 | -5728.8 | 5728.8 |  | 0 |  | 5728.8 | 9226.8 | 9220.2 | 9220.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | -5464.8 | 5464.8 | 5478 | 5478 | 0 | 0 | -3722.4 | 3722.4 | 3722.4 | 3722.4 | 1066.8 | 1071 | 2912 | 2917.6 | 771.4 | 771.4 | 1482.6 | 1480.5 | 19.6 | 19.6 | 712.6 | 712.6 | 267.4 | 268.1 | 728 | 726.6 | 568.8 | 3024 | 1173.6 | 1771.2 | 2455.2 | 2455.2 | 597.6 | 597.6 | 601.92 | 602.64 | 231.84 | 231.12 | 315.36 | 314.64 | 367.2 | 367.92 | 122.4 | 121.68 | 328.8 | 328.8 | 0 | 136.8 | 135 | 0 | 11.52 | 10.8 | 1047.6 | 1047.6 | 0 | 1443.6 | 1445.4 | 0 | 93.6 | 92.4 | 112.8 | 112.8
16 - 17 |  |  |  | 1.42 |  | 0.71 | 688.8 | 687.6 | 1394.4 | 1396.8 | 22.8 | 22.2 | 591.2 | 0 | 1196 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 183.9 | 183.9 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4435.2 | 4435.2 | 4435.2 | -5134.8 | 5134.8 |  | 0 |  | 5134.8 | 8646 | 8652.6 | 8652.6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 26.4 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | -5438.4 | 5438.4 | 5425.2 | 5425.2 | 0 | 0 | -3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 1066.8 | 1066.8 | 2531.2 | 2536.8 | 763 | 763 | 1444.8 | 1444.8 | 56 | 56 | 704.2 | 704.9 | 257.6 | 256.9 | 392 | 392 | 648 | 2973.6 | 1303.2 | 1893.6 | 2325.6 | 2325.6 | 590.4 | 586.8 | 564.48 | 563.76 | 230.4 | 231.84 | 319.68 | 321.12 | 370.08 | 369.36 | 138.24 | 138.24 | 410.4 | 411.6 | 0 | 97.2 | 99 | 0 | 17.28 | 17.28 | 1098 | 1098 | 0 | 1332 | 1332 | 0 | 110.4 | 110.4 | 194.4 | 195.6
17 - 18 |  |  |  | 1.42 |  | 0.71 | 662.4 | 662.4 | 1142.4 | 1142.4 | 16.2 | 16.5 | 584.4 | 0 | 999.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 136.5 | 136.5 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4936.8 | 4936.8 | 4936.8 | -5227.2 | 5227.2 |  | 0 |  | 5227.2 | 9068.4 | 9055.2 | 9055.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | -5332.8 | 5332.8 | 5332.8 | 5332.8 | 0 | 0 | -3220.8 | 3220.8 | 3220.8 | 3220.8 | 1041.6 | 1041.6 | 2262.4 | 2256.8 | 736.4 | 736.4 | 1184.4 | 1184.4 | 70 | 71.4 | 683.2 | 682.5 | 249.2 | 249.9 | 394.8 | 394.8 | 561.6 | 2923.2 | 1411.2 | 2008.8 | 2361.6 | 2365.2 | 597.6 | 601.2 | 594.72 | 595.44 | 227.52 | 227.52 | 312.48 | 311.04 | 384.48 | 385.2 | 136.8 | 137.52 | 324 | 322.8 | 0 | 100.8 | 100.8 | 0 | 17.28 | 18 | 1112.4 | 1112.4 | 0 | 1335.6 | 1335.6 | 0 | 120 | 120 | 280.8 | 280.8
18 - 19 |  |  |  | 1.43 |  | 0.715 | 650.4 | 651.6 | 784.8 | 786 | 17.4 | 17.4 | 576.4 | 0 | 716 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 68.85 | 68.85 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5055.6 | 5055.6 | 5055.6 | -5702.4 | 5702.4 |  | 0 |  | 5702.4 | 10876.8 | 10876.8 | 10876.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | -5755.2 | 5755.2 | 5768.4 | 5768.4 | 0 | 0 | -3484.8 | 3484.8 | 3484.8 | 3484.8 | 1033.2 | 1033.2 | 1904 | 1898.4 | 723.8 | 723.8 | 819 | 821.1 | 72.8 | 72.8 | 686 | 686.7 | 249.2 | 249.2 | 397.6 | 399 | 518.4 | 2844 | 1404 | 2001.6 | 2325.6 | 2322 | 597.6 | 601.2 | 554.4 | 553.68 | 214.56 | 213.12 | 309.6 | 311.04 | 388.8 | 388.08 | 144 | 144.72 | 300 | 298.8 | 0 | 97.2 | 95.4 | 0 | 11.52 | 11.52 | 1119.6 | 1117.8 | 0 | 1335.6 | 1333.8 | 0 | 120 | 120 | 271.2 | 271.2
19 - 20 |  |  |  | 1.45 |  | 0.725 | 340.8 | 343.2 | 360 | 362.4 | 19.2 | 19.2 | 270.8 | 0 | 284.8 | 0 | 0 | 76.6 | 0 | 0 | 71.25 | 71.25 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3564 | 3564 | 3564 | -5108.4 | 5108.4 |  | 0 |  | 5108.4 | 9306 | 9312.6 | 9312.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | -5649.6 | 5649.6 | 5636.4 | 5636.4 | 0 | 0 | -3273.6 | 3273.6 | 3260.4 | 3260.4 | 672 | 672 | 1467.2 | 1472.8 | 380.8 | 380.1 | 390.6 | 390.6 | 64.4 | 63 | 700 | 700 | 238 | 238 | 394.8 | 393.4 | 525.6 | 2808 | 1375.2 | 1965.6 | 2282.4 | 2278.8 | 590.4 | 586.8 | 531.36 | 531.36 | 210.24 | 210.96 | 311.04 | 310.32 | 381.6 | 380.88 | 141.12 | 140.4 | 307.2 | 307.2 | 0 | 97.2 | 97.2 | 0 | 10.08 | 10.08 | 1116 | 1117.8 | 0 | 1321.2 | 1323 | 0 | 115.2 | 116.4 | 247.2 | 248.4
20 - 21 |  |  |  | 1.46 |  | 0.73 | 187.2 | 186 | 148.8 | 147.6 | 19.8 | 20.1 | 110.8 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 76.6 | 0 | 0 | 70.35 | 70.35 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3220.8 | 3220.8 | 3220.8 | -5504.4 | 5504.4 |  | 0 |  | 5504.4 | 9279.6 | 9279.6 | 9279.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | -5148 | 5148 | 5148 | 5148 | 0 | 0 | -3220.8 | 3220.8 | 3234 | 3234 | 462 | 457.8 | 1254.4 | 1248.8 | 221.2 | 221.2 | 172.2 | 172.2 | 8.4 | 8.4 | 691.6 | 690.2 | 215.6 | 214.9 | 394.8 | 396.2 | 518.4 | 2808 | 1346.4 | 1929.6 | 2289.6 | 2296.8 | 583.2 | 583.2 | 550.08 | 550.08 | 207.36 | 207.36 | 325.44 | 325.44 | 365.76 | 365.76 | 141.12 | 141.12 | 300 | 301.2 | 0 | 104.4 | 108 | 0 | 10.08 | 9.36 | 1083.6 | 1081.8 | 0 | 1299.6 | 1297.8 | 0 | 120 | 118.8 | 244.8 | 243.6
21 - 22 |  |  |  | 1.46 |  | 0.73 | 184.8 | 186 | 148.8 | 148.8 | 19.2 | 18.9 | 110.4 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 76.4 | 0 | 0 | 70.8 | 70.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3392.4 | 3392.4 | 3392.4 | -5240.4 | 5240.4 |  | 0 |  | 5240.4 | 9688.8 | 9688.8 | 9688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | -5491.2 | 5491.2 | 5491.2 | 5491.2 | 0 | 0 | -3379.2 | 3379.2 | 3366 | 3366 | 453.6 | 457.8 | 1254.4 | 1254.4 | 222.6 | 223.3 | 176.4 | 176.4 | 5.6 | 5.6 | 691.6 | 693 | 215.6 | 216.3 | 397.6 | 396.2 | 540 | 2988 | 1260 | 1807.2 | 2448 | 2448 | 547.2 | 550.8 | 565.92 | 565.92 | 203.04 | 203.76 | 311.04 | 311.76 | 360 | 360.72 | 132.48 | 131.76 | 331.2 | 330 | 0 | 86.4 | 82.8 | 0 | 10.08 | 10.8 | 997.2 | 997.2 | 0 | 1458 | 1459.8 | 0 | 110.4 | 110.4 | 249.6 | 249.6
22 - 23 |  |  |  | 1.46 |  | 0.73 | 187.2 | 186 | 151.2 | 151.2 | 18 | 18 | 112.4 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 76.6 | 0 | 0 | 73.05 | 73.05 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5214 | 5214 | 5214 | -5860.8 | 5860.8 |  | 0 |  | 5860.8 | 11932.8 | 11932.8 | 11932.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | -5253.6 | 5253.6 | 5266.8 | 5266.8 | 0 | 0 | -3088.8 | 3088.8 | 3102 | 3102 | 462 | 466.2 | 1232 | 1237.6 | 224 | 222.6 | 176.4 | 176.4 | 16.8 | 18.2 | 681.8 | 680.4 | 210 | 210 | 389.2 | 389.2 | 576 | 2872.8 | 1368 | 1893.6 | 2296.8 | 2289.6 | 525.6 | 522 | 584.64 | 584.64 | 207.36 | 206.64 | 319.68 | 319.68 | 357.12 | 357.84 | 125.28 | 126 | 364.8 | 364.8 | 0 | 68.4 | 70.2 | 0 | 11.52 | 10.8 | 1108.8 | 1108.8 | 0 | 1274.4 | 1272.6 | 0 | 112.8 | 114 | 244.8 | 243.6
23 - 00 |  |  |  | 1.46 |  | 0.73 | 189.6 | 189.6 | 148.8 | 148.8 | 18 | 18 | 112 | 0 | 74 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 71.7 | 71.7 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5280 | 5280 | 5280 | -6349.2 | 6349.2 |  | 0 |  | 6349.2 | 10546.8 | 10546.8 | 10546.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | -4197.6 | 4197.6 | 4197.6 | 4197.6 | 0 | 0 | -2376 | 2376 | 2376 | 2376 | 470.4 | 466.2 | 1232 | 1226.4 | 225.4 | 226.1 | 176.4 | 176.4 | 22.4 | 21 | 667.8 | 668.5 | 212.8 | 212.1 | 389.2 | 390.6 | 547.2 | 2836.8 | 1375.2 | 1929.6 | 2289.6 | 2296.8 | 554.4 | 554.4 | 588.96 | 589.68 | 205.92 | 206.64 | 312.48 | 312.48 | 348.48 | 347.76 | 123.84 | 123.12 | 328.8 | 331.2 | 0 | 108 | 108 | 0 | 10.08 | 10.8 | 1116 | 1117.8 | 0 | 1274.4 | 1276.2 | 0 | 115.2 | 115.2 | 242.4 | 243.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 34.42 | 0 | 17.21 | 11320.8 | 11320.8 | 16581.6 | 16582.8 | 441.6 | 441.6 | 9686 | 0 | 13994.4 | 0 | 0 | 1574.8 | 5.6 | 5.4 | 2406.75 | 2406.75 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116635.2 | 116635.2 | 0 | 146440.8 | 0 | 0 | 0 | 146440.8 | 230326.8 | 230326.8 | 230326.8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19.8 | 19.8 | 514.8 | 514.8 | 514.8 | 0 | 0 | 0 | 107712 | 107738.4 | 107738.4 | 422.4 | 409.2 | 409.2 | 57921.6 | 57934.8 | 57934.8 | 20848.8 | 20848.8 | 43478.4 | 43472.8 | 12707.8 | 12708.5 | 17438.4 | 17440.5 | 966 | 966 | 16415 | 16415.7 | 7172.2 | 7172.2 | 9797.2 | 9798.6 | 12247.2 | 12250.8 | 27014.4 | 27014.4 | 51004.8 | 51008.4 | 13514.4 | 13518 | 13533.12 | 13533.84 | 5309.28 | 5309.28 | 7670.88 | 7671.6 | 8749.44 | 8749.44 | 3088.8 | 3088.08 | 6748.8 | 6750 | 0 | 2293.2 | 2295 | 0 | 290.88 | 291.6 | 21848.4 | 21850.2 | 0 | 26625.6 | 26625.6 | 0 | 3160.8 | 3162 | 4845.6 | 4846.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шексна |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч