## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Щетинское | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [11 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао RS | 10 Щетинское-Петровское ао RS | 10 Щетинское-Село Щетинское ао RS | 10 Щетинское-Хмелевое ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 | 0.52 | 4.6 | 0 | 260.4 | 0 | 160.4 | 36.12 | 28 | 125.2 | 239.4 | 1.4 | 0
01 - 02 | 0.528 | 4.61 | 0 | 249.6 | 0 | 155.6 | 33.18 | 28.2 | 123 | 228.45 | 1.4 | 0
02 - 03 | 0.52 | 4.57 | 0 | 251.6 | 0 | 156 | 31.32 | 29.4 | 125.6 | 229.35 | 1.4 | 0
03 - 04 | 0.52 | 4.52 | 0 | 246.8 | 0 | 159.2 | 32.58 | 28.2 | 127.6 | 225.3 | 0.7 | 0
04 - 05 | 0.512 | 4.52 | 0 | 246.8 | 0 | 150 | 31.32 | 28.2 | 119.2 | 225.75 | 1.05 | 0
05 - 06 | 0.512 | 4.53 | 0 | 263.6 | 0 | 150 | 31.02 | 27.6 | 120 | 243.3 | 0.7 | 0
06 - 07 | 0.512 | 4.51 | 0 | 264.8 | 0 | 158.4 | 32.22 | 30.6 | 127 | 241.95 | 0.7 | 0
07 - 08 | 0.52 | 4.55 | 0 | 271.2 | 0 | 172.8 | 35.22 | 31.6 | 138.4 | 246.9 | 0.7 | 0
08 - 09 | 0.504 | 4.48 | 0 | 290.8 | 0 | 174.4 | 35.88 | 29.2 | 139.4 | 269.55 | 0.7 | 0
09 - 10 | 0.52 | 4.4 | 0 | 272.8 | 0 | 170.8 | 34.74 | 27.8 | 136.8 | 252.6 | 0.7 | 0
10 - 11 | 0.52 | 4.46 | 0 | 254 | 0 | 160.8 | 31.74 | 27.4 | 129.8 | 233.4 | 0.7 | 0
11 - 12 | 0.512 | 4.43 | 0 | 250.4 | 0 | 158.4 | 29.94 | 28.2 | 129.2 | 229.2 | 1.05 | 0
12 - 13 | 0.52 | 4.41 | 0 | 255.6 | 0 | 156 | 34.08 | 27.6 | 123 | 235.05 | 0.7 | 0
13 - 14 | 0.512 | 4.4 | 0 | 246 | 0 | 169.2 | 37.56 | 27.4 | 132.4 | 225.45 | 0.7 | 0
14 - 15 | 0.52 | 4.46 | 0 | 256.8 | 0 | 166.8 | 33.36 | 33.6 | 134 | 230.1 | 0 | 0
15 - 16 | 0.512 | 4.45 | 0 | 264.4 | 0 | 168.4 | 32.04 | 35 | 137.2 | 236.7 | 0 | 0
16 - 17 | 0.512 | 4.4 | 0 | 270 | 0 | 180.4 | 39.66 | 37.6 | 141.8 | 240 | 0 | 0
17 - 18 | 0.52 | 4.41 | 0 | 283.6 | 0 | 194.4 | 37.68 | 31.8 | 157.6 | 259.65 | 0.35 | 0
18 - 19 | 0.512 | 4.47 | 0 | 274 | 0 | 192.8 | 34.38 | 30.4 | 159 | 250.95 | 0 | 0
19 - 20 | 0.52 | 4.48 | 0 | 285.2 | 0 | 177.6 | 33.78 | 31.8 | 145 | 261.15 | 0.35 | 0
20 - 21 | 0.52 | 4.41 | 0 | 266 | 0 | 176 | 39.48 | 31 | 137.4 | 242.25 | 0 | 0.35
21 - 22 | 0.512 | 4.44 | 0 | 254.8 | 0 | 167.2 | 37.26 | 29.2 | 131 | 232.65 | 0 | 0
22 - 23 | 0.528 | 4.51 | 0 | 268 | 0 | 155.2 | 32.52 | 28.4 | 123.2 | 246.75 | 0 | 0.35
23 - 00 | 0.52 | 4.53 | 0 | 234.4 | 0 | 155.6 | 32.88 | 27 | 123.4 | 213.75 | 0 | 0
Сумма | 12.408 | 107.55 | 0 | 6281.6 | 0 | 3986.4 | 819.96 | 715.2 | 3186.2 | 5739.6 | 13.3 | 0.7
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [11 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао RS | 10 Щетинское-Петровское ао RS | 10 Щетинское-Село Щетинское ао RS | 10 Щетинское-Хмелевое ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 | 0 | 1.82 | 0 | 88.4 | 0 | 64.8 | 20.22 | 8.6 | 46.2 | 85.05 | 0 | 122.85
01 - 02 | 0 | 1.81 | 0 | 89.2 | 0 | 64.4 | 19.92 | 8.8 | 45.8 | 85.5 | 0 | 123.2
02 - 03 | 0 | 1.82 | 0 | 89.2 | 0 | 64.4 | 19.86 | 8.6 | 46.2 | 85.5 | 0 | 123.2
03 - 04 | 0 | 1.79 | 0 | 85.2 | 0 | 63.2 | 19.74 | 8.4 | 45 | 82.2 | 0 | 121.8
04 - 05 | 0 | 1.78 | 0 | 82.8 | 0 | 61.2 | 18.54 | 8 | 44.2 | 79.35 | 0 | 120.75
05 - 06 | 0 | 1.78 | 0 | 82.4 | 0 | 59.2 | 18.6 | 8.4 | 42.4 | 79.5 | 0 | 120.4
06 - 07 | 0 | 1.79 | 0 | 83.6 | 0 | 62.4 | 19.02 | 8.4 | 44.8 | 80.25 | 0 | 121.1
07 - 08 | 0 | 1.78 | 0 | 84.4 | 0 | 65.6 | 18.84 | 8.4 | 48.4 | 81.15 | 0 | 121.1
08 - 09 | 0 | 1.77 | 0 | 82.8 | 0 | 70.4 | 18.6 | 8.4 | 53.6 | 80.1 | 0 | 120.05
09 - 10 | 0 | 1.8 | 0 | 86.8 | 0 | 69.6 | 19.68 | 8.4 | 51.6 | 83.7 | 0 | 122.15
10 - 11 | 0 | 1.79 | 0 | 85.6 | 0 | 67.2 | 19.5 | 8.4 | 49.6 | 81.9 | 0 | 121.8
11 - 12 | 0 | 1.79 | 0 | 84.4 | 0 | 65.6 | 19.2 | 8.4 | 47.8 | 81.15 | 0 | 121.45
12 - 13 | 0 | 1.8 | 0 | 85.6 | 0 | 62.4 | 19.86 | 8.8 | 44.4 | 81.9 | 0 | 122.15
13 - 14 | 0 | 1.79 | 0 | 83.6 | 0 | 64.4 | 19.44 | 8.2 | 46.4 | 80.4 | 0 | 121.45
14 - 15 | 0 | 1.79 | 0 | 82.8 | 0 | 65.6 | 19.32 | 8.6 | 48.2 | 79.05 | 0 | 121.1
15 - 16 | 0 | 1.79 | 0 | 84.4 | 0 | 68.8 | 19.38 | 8.6 | 51.2 | 81 | 0 | 121.8
16 - 17 | 0 | 1.79 | 0 | 84.4 | 0 | 67.2 | 19.86 | 8.4 | 48.8 | 81.75 | 0 | 121.8
17 - 18 | 0 | 1.79 | 0 | 86.8 | 0 | 64.8 | 21.3 | 8.2 | 45.6 | 83.85 | 0 | 121.8
18 - 19 | 0 | 1.79 | 0 | 85.6 | 0 | 63.6 | 20.28 | 8.6 | 45.4 | 82.65 | 0 | 122.15
19 - 20 | 0 | 1.8 | 0 | 86.4 | 0 | 62.8 | 19.74 | 8.8 | 44.8 | 82.8 | 0 | 122.5
20 - 21 | 0 | 1.78 | 0 | 84.8 | 0 | 61.2 | 19.56 | 9 | 43.6 | 81 | 0 | 121.45
21 - 22 | 0 | 1.8 | 0 | 86.8 | 0 | 63.2 | 20.1 | 9 | 44.4 | 82.95 | 0 | 122.85
22 - 23 | 0 | 1.82 | 0 | 88.8 | 0 | 64.4 | 20.76 | 9.4 | 45.4 | 84.75 | 0 | 123.2
23 - 00 | 0 | 1.82 | 0 | 91.2 | 0 | 66.4 | 20.82 | 9 | 46.8 | 87.45 | 0 | 123.55
Сумма | 0 | 43.08 | 0 | 2056 | 0 | 1552.8 | 472.14 | 205.8 | 1120.6 | 1974.9 | 0 | 2925.65

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Щетинское |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч