## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Южная | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Южная | [34 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Южная ПХН (Будка охранника) ао RS | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная ТСН 1 ао RS | 10 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 4 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 5 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS | 35 Южная Т 1 ао RS | 35 Южная Т 1 ап RS | 35 Южная Т 2 ао RS | 35 Южная Т 2 ап RS | 35 Южная-Лапач ао RS | 35 Южная-Лапач ап RS | 35 Южная-Южная ао RS | 35 Южная-Южная ап RS | АЧР
00 - 01 |  | 12.928 | 20.768 | 0 | 570 | 0 | 1026 | 14 | 21 | 492 | 0 | 30 | 0 | 94.8 | 0 | 513.6 | 435.6 | 0 | 1342 | 0 | 7678 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 7700 | 0 | 728 | 0 | 6657 | 726.6 | 0 | 6646.5 | 0 | 8.9391
01 - 02 |  | 12.8 | 22.208 | 0 | 552 | 0 | 990 | 14 | 23 | 500 | 0 | 25 | 0 | 93.6 | 0 | 463.2 | 421.2 | 0 | 1254 | 0 | 7458 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 7436 | 0 | 686 | 0 | 6447 | 686.7 | 0 | 6442.8 | 0 | 8.6325
02 - 03 |  | 13.504 | 20.544 | 0 | 546 | 0 | 942 | 14 | 21 | 486 | 0 | 26 | 0 | 93.6 | 1 | 436.8 | 410.4 | 0 | 1232 | 0 | 7238 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 7260 | 0 | 665 | 0 | 6307 | 669.9 | 0 | 6295.8 | 0 | 8.4195
03 - 04 |  | 12.384 | 21.12 | 0 | 528 | 0 | 918 | 13 | 22 | 469 | 0 | 26 | 0 | 92.4 | 0 | 428.4 | 398.4 | 0 | 1210 | 0 | 7084 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 7084 | 0 | 658 | 0 | 6160 | 657.3 | 0 | 6155.1 | 0 | 8.2266
04 - 05 |  | 13.152 | 20.896 | 0 | 528 | 0 | 936 | 14 | 21 | 479 | 0 | 26 | 0 | 93.6 | 0 | 428.4 | 391.2 | 0 | 1232 | 0 | 7128 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 7128 | 0 | 693 | 0 | 6181 | 688.8 | 0 | 6180.3 | 0 | 8.2873
05 - 06 |  | 12.544 | 20.896 | 0 | 546 | 0 | 984 | 13 | 22 | 468 | 0 | 26 | 0 | 92.4 | 1 | 496.8 | 411.6 | 0 | 1254 | 0 | 7304 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 7304 | 0 | 693 | 0 | 6300 | 693 | 0 | 6291.6 | 0 | 8.4804
06 - 07 |  | 12.672 | 21.184 | 0 | 600 | 0 | 1146 | 13 | 21 | 509 | 0 | 17 | 0 | 122.4 | 0 | 615.6 | 447.6 | 0 | 1342 | 0 | 7458 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 0 | 7458 | 0 | 714 | 0 | 6307 | 718.2 | 0 | 6300 | 0 | 8.7298
07 - 08 |  | 12.736 | 20.864 | 0 | 624 | 0 | 1218 | 14 | 22 | 511 | 0 | 17 | 0 | 122.4 | 0 | 684 | 472.8 | 0 | 1342 | 0 | 7612 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 7612 | 0 | 686 | 0 | 6391 | 688.8 | 0 | 6388.2 | 0 | 8.8842
08 - 09 |  | 12.576 | 20.96 | 0 | 666 | 0 | 1290 | 13 | 21 | 505 | 0 | 14 | 0 | 122.4 | 1 | 762 | 514.8 | 0 | 1364 | 0 | 7502 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 7524 | 0 | 686 | 0 | 6223 | 686.7 | 0 | 6220.2 | 0 | 8.8261
09 - 10 |  | 12.672 | 19.84 | 0 | 570 | 0 | 1308 | 13 | 21 | 507 | 0 | 16 | 0 | 20.4 | 0 | 774 | 522 | 0 | 1254 | 0 | 7458 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 7480 | 0 | 651 | 0 | 6153 | 644.7 | 0 | 6142.5 | 0 | 8.6266
10 - 11 |  | 13.024 | 18.688 | 0 | 558 | 0 | 1308 | 14 | 19 | 498 | 0 | 16 | 0 | 16.8 | 1 | 794.4 | 508.8 | 0 | 1210 | 0 | 7392 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 7370 | 0 | 644 | 0 | 6069 | 646.8 | 0 | 6060.6 | 0 | 8.5424
11 - 12 |  | 12.672 | 19.104 | 0 | 540 | 0 | 1332 | 13 | 20 | 498 | 0 | 15 | 0 | 16.8 | 0 | 813.6 | 495.6 | 0 | 1210 | 0 | 7392 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 7414 | 0 | 644 | 0 | 6062 | 644.7 | 0 | 6060.6 | 0 | 8.5443
12 - 13 |  | 12.096 | 18.528 | 0 | 546 | 0 | 1320 | 13 | 19 | 492 | 0 | 16 | 0 | 19.2 | 0 | 805.2 | 499.2 | 0 | 1232 | 0 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 7150 | 0 | 665 | 0 | 5824 | 663.6 | 0 | 5817 | 0 | 8.3122
13 - 14 |  | 12.512 | 19.84 | 0 | 552 | 0 | 1356 | 13 | 20 | 504 | 0 | 16 | 0 | 18 | 1 | 829.2 | 505.2 | 0 | 1232 | 0 | 6688 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 6688 | 0 | 651 | 0 | 5320 | 651 | 0 | 5319.3 | 0 | 7.8437
14 - 15 |  | 12.608 | 19.68 | 0 | 540 | 0 | 1320 | 13 | 21 | 491 | 0 | 14 | 0 | 16.8 | 0 | 812.4 | 495.6 | 0 | 1188 | 0 | 6798 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 6798 | 0 | 630 | 0 | 5460 | 632.1 | 0 | 5449.5 | 0 | 7.9114
15 - 16 |  | 12.352 | 19.808 | 0 | 570 | 0 | 1326 | 13 | 20 | 472 | 0 | 16 | 0 | 40.8 | 0 | 828 | 495.6 | 0 | 1232 | 0 | 6754 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 6754 | 0 | 644 | 0 | 5425 | 644.7 | 0 | 5426.4 | 0 | 7.9235
16 - 17 |  | 12.448 | 20.736 | 0 | 666 | 0 | 1380 | 14 | 21 | 496 | 0 | 18 | 0 | 126 | 1 | 860.4 | 511.2 | 0 | 1408 | 0 | 7194 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 0 | 7216 | 0 | 721 | 0 | 5824 | 718.2 | 0 | 5812.8 | 0 | 8.5436
17 - 18 |  | 12.864 | 20.96 | 0 | 660 | 0 | 1386 | 13 | 22 | 501 | 0 | 20 | 0 | 123.6 | 0 | 862.8 | 499.2 | 0 | 1386 | 0 | 8008 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 8008 | 0 | 707 | 0 | 6615 | 709.8 | 0 | 6608.7 | 0 | 9.3251
18 - 19 |  | 12.768 | 20.416 | 0 | 684 | 0 | 1434 | 14 | 21 | 516 | 0 | 15 | 0 | 124.8 | 0 | 900 | 536.4 | 0 | 1430 | 0 | 7986 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 7986 | 0 | 721 | 0 | 6538 | 720.3 | 0 | 6535.2 | 0 | 9.3477
19 - 20 |  | 12.736 | 21.248 | 0 | 714 | 0 | 1476 | 13 | 22 | 528 | 0 | 22 | 0 | 124.8 | 1 | 922.8 | 552 | 0 | 1474 | 0 | 8030 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 8030 | 0 | 735 | 0 | 6552 | 737.1 | 0 | 6545.7 | 0 | 9.4334
20 - 21 |  | 13.248 | 21.056 | 0 | 696 | 0 | 1464 | 14 | 21 | 525 | 0 | 20 | 0 | 126 | 0 | 915.6 | 536.4 | 0 | 1430 | 0 | 8008 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 8030 | 0 | 728 | 0 | 6552 | 724.5 | 0 | 6543.6 | 0 | 9.3911
21 - 22 |  | 13.088 | 21.6 | 0 | 678 | 0 | 1380 | 14 | 22 | 525 | 0 | 18 | 0 | 122.4 | 1 | 831.6 | 522 | 0 | 1430 | 0 | 7986 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 7986 | 0 | 728 | 0 | 6580 | 728.7 | 0 | 6579.3 | 0 | 9.328
22 - 23 |  | 12.96 | 21.216 | 0 | 642 | 0 | 1248 | 13 | 22 | 498 | 0 | 19 | 0 | 122.4 | 0 | 724.8 | 484.8 | 0 | 1364 | 0 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 0 | 7568 | 0 | 700 | 0 | 6328 | 701.4 | 0 | 6316.8 | 0 | 8.8672
23 - 00 |  | 13.664 | 20.736 | 0 | 594 | 0 | 1152 | 15 | 22 | 516 | 0 | 18 | 0 | 123.6 | 0 | 616.8 | 436.8 | 0 | 1276 | 0 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 7480 | 0 | 672 | 0 | 6321 | 672 | 0 | 6314.7 | 0 | 8.6979
Сумма | 0 | 307.008 | 492.896 | 0 | 14370 | 0 | 29640 | 324 | 507 | 11986 | 0 | 466 | 0 | 2070 | 8 | 17120.4 | 11504.4 | 0 | 31328 | 0 | 178354 | 0 | 0 | 0 | 31328 | 0 | 178464 | 0 | 16450 | 0 | 148596 | 16455.6 | 0 | 148453.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Южная | [34 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Южная ПХН (Будка охранника) ао RS | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная ТСН 1 ао RS | 10 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 4 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 5 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS | 35 Южная Т 1 ао RS | 35 Южная Т 1 ап RS | 35 Южная Т 2 ао RS | 35 Южная Т 2 ап RS | 35 Южная-Лапач ао RS | 35 Южная-Лапач ап RS | 35 Южная-Южная ао RS | 35 Южная-Южная ап RS
00 - 01 |  | 3.456 | 2.688 | 516 | 0 | 372 | 0 | 6 | 3 | 45 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1144 | 0 | 91 | 0 | 1323 | 90.3 | 0 | 1327.2 | 0
01 - 02 |  | 3.488 | 2.688 | 510 | 0 | 360 | 0 | 7 | 4 | 48 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 98 | 0 | 1267 | 90.3 | 0 | 1274.7 | 0
02 - 03 |  | 3.488 | 2.688 | 504 | 0 | 360 | 0 | 6 | 4 | 48 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 91 | 0 | 1260 | 90.3 | 0 | 1262.1 | 0
03 - 04 |  | 3.424 | 2.752 | 510 | 0 | 360 | 0 | 6 | 4 | 55 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 91 | 0 | 1253 | 84 | 0 | 1262.1 | 0
04 - 05 |  | 3.52 | 2.752 | 504 | 0 | 360 | 0 | 6 | 4 | 53 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1034 | 0 | 84 | 0 | 1253 | 79.8 | 0 | 1255.8 | 0
05 - 06 |  | 3.552 | 2.752 | 516 | 0 | 360 | 0 | 7 | 4 | 53 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 77 | 0 | 1281 | 73.5 | 0 | 1291.5 | 0
06 - 07 |  | 3.456 | 2.72 | 510 | 0 | 372 | 0 | 6 | 4 | 49 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 91 | 0 | 1260 | 90.3 | 0 | 1264.2 | 0
07 - 08 |  | 3.424 | 2.656 | 516 | 0 | 372 | 0 | 6 | 4 | 45 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1034 | 0 | 91 | 0 | 1239 | 86.1 | 0 | 1247.4 | 0
08 - 09 |  | 3.424 | 2.72 | 444 | 0 | 354 | 0 | 7 | 4 | 49 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 396 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 84 | 0 | 1253 | 81.9 | 0 | 1255.8 | 0
09 - 10 |  | 3.52 | 2.816 | 438 | 0 | 354 | 0 | 6 | 4 | 49 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 98 | 0 | 1267 | 92.4 | 0 | 1272.6 | 0
10 - 11 |  | 3.488 | 2.848 | 456 | 0 | 366 | 0 | 7 | 4 | 48 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 91 | 0 | 1267 | 86.1 | 0 | 1278.9 | 0
11 - 12 |  | 3.456 | 2.816 | 438 | 0 | 348 | 0 | 6 | 4 | 48 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 374 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 91 | 0 | 1253 | 86.1 | 0 | 1255.8 | 0
12 - 13 |  | 3.52 | 2.816 | 498 | 0 | 372 | 0 | 6 | 4 | 47 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 1034 | 0 | 98 | 0 | 1267 | 92.4 | 0 | 1270.5 | 0
13 - 14 |  | 3.52 | 3.264 | 450 | 0 | 348 | 0 | 6 | 5 | 50 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 1034 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 1034 | 0 | 91 | 0 | 1218 | 88.2 | 0 | 1224.3 | 0
14 - 15 |  | 3.456 | 2.912 | 462 | 0 | 348 | 0 | 7 | 5 | 57 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 91 | 0 | 1316 | 86.1 | 0 | 1325.1 | 0
15 - 16 |  | 3.488 | 2.784 | 456 | 0 | 342 | 0 | 6 | 4 | 52 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 91 | 0 | 1281 | 86.1 | 0 | 1283.1 | 0
16 - 17 |  | 3.52 | 2.592 | 480 | 0 | 384 | 0 | 6 | 4 | 46 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 91 | 0 | 1316 | 86.1 | 0 | 1320.9 | 0
17 - 18 |  | 3.488 | 2.592 | 528 | 0 | 390 | 0 | 6 | 4 | 46 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 91 | 0 | 1435 | 88.2 | 0 | 1444.8 | 0
18 - 19 |  | 3.552 | 2.656 | 528 | 0 | 390 | 0 | 7 | 4 | 48 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 91 | 0 | 1407 | 86.1 | 0 | 1413.3 | 0
19 - 20 |  | 3.488 | 2.624 | 528 | 0 | 390 | 0 | 6 | 4 | 48 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 84 | 0 | 1400 | 84 | 0 | 1400.7 | 0
20 - 21 |  | 3.488 | 2.688 | 522 | 0 | 384 | 0 | 7 | 4 | 48 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 84 | 0 | 1414 | 79.8 | 0 | 1423.8 | 0
21 - 22 |  | 3.52 | 2.752 | 528 | 0 | 378 | 0 | 6 | 5 | 57 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 91 | 0 | 1463 | 81.9 | 0 | 1467.9 | 0
22 - 23 |  | 3.552 | 2.656 | 522 | 0 | 372 | 0 | 6 | 4 | 49 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 1166 | 0 | 91 | 0 | 1365 | 88.2 | 0 | 1375.5 | 0
23 - 00 |  | 3.488 | 2.624 | 528 | 0 | 360 | 0 | 7 | 4 | 52 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 91 | 0 | 1372 | 88.2 | 0 | 1377.6 | 0
Сумма | 0 | 83.776 | 65.856 | 11892 | 0 | 8796 | 0 | 152 | 98 | 1190 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 10406 | 0 | 0 | 27038 | 0 | 0 | 10450 | 0 | 0 | 26752 | 0 | 2163 | 0 | 31430 | 2066.4 | 0 | 31575.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Южная |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч