## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Юрочкино | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 | 3.708 | 0 | 219 | 65.6 | 54.1 | 0 | 11.8 | 87.4 | 0
01 - 02 | 3.712 | 0 | 212.4 | 64.5 | 54.1 | 0 | 11.9 | 81.6 | 0
02 - 03 | 3.712 | 0 | 216 | 64.2 | 54 | 0 | 12.5 | 85.4 | 0
03 - 04 | 3.672 | 0 | 229.5 | 63.7 | 53.9 | 0 | 12.3 | 99.4 | 0
04 - 05 | 3.64 | 0 | 241.2 | 63.6 | 53.4 | 0 | 12 | 111.8 | 0
05 - 06 | 3.636 | 0 | 251.7 | 64.1 | 53.9 | 0 | 11.1 | 122.6 | 0
06 - 07 | 3.66 | 0 | 239.7 | 65.2 | 56.7 | 0 | 12 | 105.6 | 0
07 - 08 | 3.648 | 0 | 230.4 | 67.3 | 58.4 | 0 | 11.4 | 93.4 | 0
08 - 09 | 3.604 | 0 | 245.7 | 69.4 | 61.2 | 0 | 13.2 | 101.4 | 0
09 - 10 | 3.652 | 0 | 231.6 | 56.6 | 53.8 | 0 | 9.3 | 112 | 0
10 - 11 | 3.652 | 0 | 219 | 56.9 | 51.1 | 0 | 9.8 | 101 | 0
11 - 12 | 3.64 | 0 | 212.7 | 56.1 | 50.7 | 0 | 9 | 96.6 | 0
12 - 13 | 3.676 | 0 | 199.2 | 61 | 49.5 | 0 | 7.8 | 80.6 | 0
13 - 14 | 3.636 | 0 | 226.8 | 62.6 | 50.8 | 0 | 10.1 | 103.2 | 0
14 - 15 | 3.628 | 0 | 233.1 | 63.4 | 50.3 | 0 | 11.1 | 108 | 0
15 - 16 | 3.636 | 0 | 234.3 | 66.7 | 53.5 | 0 | 13 | 101 | 0
16 - 17 | 3.64 | 0 | 276.3 | 81.4 | 64.8 | 0 | 15.6 | 114.2 | 0
17 - 18 | 3.66 | 0 | 262.2 | 77.1 | 65.2 | 0 | 9.5 | 110.6 | 0
18 - 19 | 3.656 | 0 | 267.6 | 72 | 65 | 0 | 10.9 | 119.4 | 0
19 - 20 | 3.66 | 0 | 260.4 | 71.1 | 59.8 | 0 | 13.5 | 115.8 | 0
20 - 21 | 3.64 | 0 | 235.5 | 72.9 | 60.6 | 0 | 13.8 | 88.2 | 0
21 - 22 | 3.672 | 0 | 226.8 | 73.7 | 59.6 | 0 | 13.5 | 79.4 | 0
22 - 23 | 3.7 | 0 | 220.5 | 72.1 | 56.4 | 0 | 12.5 | 79.6 | 0
23 - 00 | 3.708 | 0 | 220.2 | 70.8 | 53.5 | 0 | 14.8 | 80.8 | 0
Сумма | 87.848 | 0 | 5611.8 | 1602 | 1344.3 | 0 | 282.4 | 2379 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 71.1 | 16 | 12.6 | 0 | 1.9 | 40.4 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 72.9 | 16.1 | 11.6 | 0 | 1.7 | 42.2 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 72.9 | 16.2 | 11 | 0 | 1.8 | 42.8 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 69.6 | 15.2 | 10.6 | 0 | 1.8 | 40.8 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 78.3 | 14.7 | 10.4 | 0 | 1.6 | 50.6 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 86.7 | 14.5 | 10.3 | 0 | 1.4 | 60 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 81.3 | 14.8 | 10.8 | 0 | 1.7 | 53.4 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 76.8 | 14.8 | 13 | 0 | 1.8 | 46.6 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 100.8 | 14.5 | 9.5 | 0 | 1.5 | 73.8 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 133.5 | 18.5 | 13.3 | 0 | 1.6 | 100.6 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 112.2 | 19.3 | 13.5 | 0 | 1.4 | 78 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 121.8 | 18.7 | 13.5 | 0 | 1.8 | 89 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 77.7 | 19.2 | 13.7 | 0 | 1.8 | 43 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 130.5 | 19.2 | 13.7 | 0 | 1.5 | 97 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 131.4 | 18.9 | 13.5 | 0 | 1.6 | 97.8 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 109.2 | 17.7 | 12.9 | 0 | 1.9 | 77 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 116.7 | 15.2 | 16.1 | 0 | 2 | 83.8 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 79.8 | 15.1 | 13.3 | 0 | 1.8 | 48.6 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 87.6 | 14.9 | 10.9 | 0 | 1.6 | 59.2 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 88.8 | 14.8 | 10.5 | 0 | 1.9 | 60.2 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 70.5 | 14.6 | 10.2 | 0 | 1.9 | 41.8 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 69.6 | 15.8 | 10.3 | 0 | 1.9 | 39.8 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 71.7 | 16 | 10.6 | 0 | 1.9 | 41.6 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 75.9 | 16.3 | 10.8 | 0 | 2.4 | 45.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Юрочкино |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч