## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ягница | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао RS | 0,4 Ягница ТСН 2 ао RS | 10 Ягница Т 1 ап RS | 10 Ягница Т 2 ап RS | 10 Ягница-Большой Двор ао RS | 10 Ягница-Заповедник ао RS | 10 Ягница-Козлово ао RS | 10 Ягница-Пленишник ао RS | 10 Ягница-Пленишник ап RS | 10 Ягница-Раменье ао RS | 10 Ягница-Раменье ап RS
00 - 01 | 0 | 3.756 | 425 | 272 | 135 | 143.5 | 71.2 | 319.8 | 0 | 44 | 0
01 - 02 | 0 | 3.75 | 405.2 | 262.8 | 133.1 | 136.1 | 67.7 | 303.4 | 0 | 43.2 | 0
02 - 03 | 0 | 3.63 | 412.2 | 264.6 | 127 | 143.8 | 67.7 | 314.2 | 0 | 40 | 0
03 - 04 | 0 | 3.708 | 382.6 | 271 | 130.1 | 147.5 | 66.3 | 283.2 | 0 | 42.4 | 0
04 - 05 | 0 | 3.726 | 380.2 | 269.4 | 131.5 | 144.3 | 67 | 282.2 | 0 | 40.4 | 0
05 - 06 | 0 | 3.744 | 377 | 263.4 | 131.6 | 138.2 | 70.8 | 270.6 | 0 | 45.2 | 0
06 - 07 | 0 | 3.744 | 386.4 | 270.6 | 141.7 | 135.5 | 75.6 | 274.6 | 0 | 45.4 | 0
07 - 08 | 0 | 3.738 | 401 | 288 | 146.2 | 148.7 | 80.3 | 279 | 0 | 51.2 | 0
08 - 09 | 0 | 3.726 | 405.4 | 312 | 150.9 | 168 | 85 | 275.2 | 0 | 54.8 | 0
09 - 10 | 0 | 3.708 | 390 | 306.6 | 150.1 | 163.2 | 75.4 | 271.4 | 0 | 52.8 | 0
10 - 11 | 0 | 3.714 | 358.4 | 337.8 | 195.7 | 149.6 | 22 | 288.2 | 0 | 57.6 | 0
11 - 12 | 0 | 3.726 | 335.4 | 337.6 | 195.8 | 149.6 | 20.9 | 263.4 | 0 | 60.6 | 0
12 - 13 | 0 | 3.72 | 330.2 | 324.8 | 187.9 | 144.4 | 21.8 | 260.2 | 0 | 57.4 | 0
13 - 14 | 0 | 3.702 | 318.8 | 326.8 | 184.5 | 149.9 | 19.4 | 254.4 | 0 | 54.6 | 0
14 - 15 | 0 | 3.726 | 320.4 | 327 | 183.7 | 150.8 | 21.2 | 260 | 0 | 48.4 | 0
15 - 16 | 0 | 3.696 | 350 | 316 | 186.1 | 137.5 | 27.5 | 278.4 | 0 | 53.6 | 0
16 - 17 | 0 | 3.69 | 340 | 330.8 | 195.5 | 143 | 25 | 270.4 | 0 | 54.2 | 0
17 - 18 | 0 | 3.75 | 352.2 | 346.4 | 192.4 | 161.8 | 23.1 | 282.8 | 0 | 55.8 | 0
18 - 19 | 0 | 3.732 | 351.2 | 336 | 183.4 | 160.2 | 23.1 | 282.8 | 0 | 55 | 0
19 - 20 | 0 | 3.744 | 350.2 | 341.8 | 183 | 166.5 | 20.3 | 286 | 0 | 53.6 | 0
20 - 21 | 0 | 3.756 | 326.4 | 331.6 | 179.9 | 159.4 | 18.4 | 264 | 0 | 53.4 | 0
21 - 22 | 0 | 3.768 | 309 | 311.2 | 175.7 | 142.8 | 18.6 | 250.2 | 0 | 49.4 | 0
22 - 23 | 0 | 3.762 | 303 | 315.8 | 177.3 | 145.8 | 16.1 | 245.4 | 0 | 50.6 | 0
23 - 00 | 0 | 3.78 | 341.2 | 298 | 172.7 | 132.8 | 14.8 | 288.4 | 0 | 47.2 | 0
Сумма | 0 | 89.496 | 8651.4 | 7362 | 3970.8 | 3562.9 | 1019.2 | 6648.2 | 0 | 1210.8 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао RS | 0,4 Ягница ТСН 2 ао RS | 10 Ягница Т 1 ап RS | 10 Ягница Т 2 ап RS | 10 Ягница-Большой Двор ао RS | 10 Ягница-Заповедник ао RS | 10 Ягница-Козлово ао RS | 10 Ягница-Пленишник ао RS | 10 Ягница-Пленишник ап RS | 10 Ягница-Раменье ао RS | 10 Ягница-Раменье ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 25.4 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 22.8 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 21 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 23.4 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 24 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 25 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 24.6 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 23.6 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 22 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 28.2 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 29.2 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 31.2 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 26.6 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 30.2 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 24 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 23.6 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 23.8 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 24 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 24.6 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 25.2 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 24 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 20 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 19.6 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 23.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ягница |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч