## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Борки | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ Борки | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Борки | [9 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Борки ТСН 1 ао RS | 6 Борки Т 1 ап RS | 6 Борки Т 2 ап RS | 6 Борки-Город 5 ао RS | 6 Борки-Город 6 ао RS | 6 Борки-Город 8 ао RS | 6 Борки-Город 9 ао RS | 6 Борки-ПЭС ао RS | 6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао RS | 6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао RS
00:00 - 00:30 | 0.004 | 525.6 | 548.64 | 292.8 | 321.6 | 206.4 | 235.44 | 0 | 8.64 | 18.24
00:30 - 01:00 | 0.004 | 511.2 | 509.76 | 271.68 | 316.8 | 197.76 | 215.28 | 0 | 8.16 | 19.68
01:00 - 01:30 | 0 | 496.8 | 574.56 | 297.6 | 304.32 | 193.92 | 259.2 | 0 | 8.64 | 16.8
01:30 - 02:00 | 0.004 | 485.28 | 508.32 | 284.16 | 297.6 | 191.04 | 203.04 | 0 | 8.16 | 19.68
02:00 - 02:30 | 0 | 479.52 | 502.56 | 273.6 | 290.88 | 192 | 209.52 | 0 | 8.16 | 17.28
02:30 - 03:00 | 0.004 | 462.24 | 491.04 | 265.92 | 289.92 | 174.72 | 208.08 | 0 | 7.68 | 16.32
03:00 - 03:30 | 0 | 449.28 | 554.4 | 284.16 | 290.88 | 162.24 | 251.28 | 0 | 8.16 | 17.76
03:30 - 04:00 | 0 | 470.88 | 505.44 | 274.56 | 299.52 | 173.76 | 210.96 | 0 | 8.16 | 16.32
04:00 - 04:30 | 0.004 | 485.28 | 502.56 | 284.16 | 308.16 | 178.56 | 200.88 | 0 | 8.64 | 16.8
04:30 - 05:00 | 0.004 | 473.76 | 519.84 | 287.04 | 309.12 | 168 | 210.24 | 0 | 8.16 | 19.68
05:00 - 05:30 | 0 | 502.56 | 550.08 | 298.56 | 311.04 | 194.88 | 232.56 | 0 | 8.64 | 17.76
06:30 - 06:00 | 0.004 | 512.64 | 529.92 | 287.04 | 309.12 | 205.44 | 223.92 | 0 | 8.16 | 17.28
06:00 - 06:30 | 0 | 511.2 | 480.96 | 252.48 | 302.4 | 213.12 | 208.08 | 0 | 8.16 | 17.28
06:30 - 07:00 | 0.004 | 501.12 | 457.92 | 227.52 | 293.76 | 212.16 | 210.96 | 0 | 8.16 | 17.76
07:00 - 07:30 | 0 | 504 | 548.64 | 283.2 | 288.96 | 220.8 | 246.96 | 0 | 7.68 | 15.36
07:30 - 08:00 | 0 | 524.16 | 584.64 | 368.64 | 295.68 | 233.28 | 203.04 | 0 | 7.68 | 8.64
08:00 - 08:30 | 0 | 552.96 | 712.8 | 487.68 | 288.96 | 270.72 | 213.12 | 0 | 6.24 | 7.2
08:30 - 09:00 | 0 | 544.32 | 793.44 | 564.48 | 298.56 | 252.48 | 218.88 | 0 | 6.72 | 4.8
09:00 - 09:30 | 0 | 567.36 | 747.36 | 541.44 | 305.28 | 267.84 | 195.12 | 0 | 6.24 | 7.2
9:30 - 10:00 | 0 | 604.8 | 738.72 | 525.12 | 313.92 | 297.6 | 204.48 | 0 | 6.72 | 8.16
10:00 - 10:30 | 0.152 | 607.68 | 763.2 | 533.76 | 327.36 | 288 | 212.4 | 0 | 7.2 | 23.52
10:30 - 11:00 | 0 | 632.16 | 984.96 | 768 | 318.72 | 318.72 | 201.6 | 0 | 6.72 | 17.76
11:00 - 11:30 | 0 | 596.16 | 915.84 | 695.04 | 316.8 | 285.12 | 205.92 | 0 | 6.72 | 13.44
11:30 - 12:00 | 0 | 606.24 | 807.84 | 541.44 | 304.32 | 309.12 | 250.56 | 0 | 7.2 | 17.76
12:00 - 12:30 | 0.004 | 594.72 | 653.76 | 397.44 | 318.72 | 280.32 | 236.16 | 0 | 7.68 | 26.4
12:30 - 13:00 | 0.004 | 652.32 | 828 | 538.56 | 329.28 | 331.2 | 269.28 | 0 | 8.16 | 27.84
13:00 - 13:30 | 0.02 | 639.36 | 1056.96 | 815.04 | 301.44 | 345.6 | 227.52 | 0 | 7.2 | 20.16
13:30 - 14:00 | 0.312 | 568.8 | 1087.2 | 825.6 | 312.96 | 264 | 241.92 | 0 | 7.68 | 22.08
14:00 - 14:30 | 0.116 | 545.76 | 977.76 | 736.32 | 319.68 | 234.24 | 224.64 | 0 | 7.2 | 19.2
14:30 - 15:00 | 0 | 550.08 | 995.04 | 750.72 | 320.64 | 239.04 | 223.92 | 0 | 7.2 | 23.04
15:00 - 15:30 | 0 | 560.16 | 882.72 | 619.2 | 321.6 | 245.76 | 242.64 | 0 | 7.2 | 24.96
15:30 - 16:00 | 0 | 537.12 | 845.28 | 613.44 | 314.88 | 230.4 | 216 | 0 | 7.68 | 21.6
16:00 - 16:30 | 0 | 525.6 | 699.84 | 437.76 | 314.88 | 221.76 | 245.52 | 0 | 7.2 | 22.56
16:30 - 17:00 | 0.004 | 545.76 | 686.88 | 441.6 | 321.6 | 233.28 | 227.52 | 0 | 7.68 | 24.96
17:00 - 17:30 | 0.008 | 587.52 | 691.2 | 435.84 | 328.32 | 265.92 | 238.32 | 0 | 7.68 | 24.96
17:30 - 18:00 | 0.004 | 565.92 | 694.08 | 437.76 | 326.4 | 248.64 | 235.44 | 0 | 8.16 | 26.88
18:00 - 18:30 | 0.004 | 547.2 | 694.08 | 435.84 | 318.72 | 237.12 | 234.72 | 0 | 8.16 | 25.44
18:30 - 19:00 | 0.004 | 538.56 | 648 | 398.4 | 318.72 | 230.4 | 230.4 | 0 | 8.16 | 23.04
19:00 - 19:30 | 0.004 | 554.4 | 669.6 | 423.36 | 326.4 | 239.04 | 227.52 | 0 | 7.68 | 19.68
19:30 - 20:00 | 0 | 541.44 | 669.6 | 432 | 319.68 | 234.24 | 221.04 | 0 | 7.68 | 15.84
20:00 - 20:30 | 0 | 514.08 | 642.24 | 420.48 | 303.36 | 219.84 | 204.48 | 0 | 7.68 | 16.8
20:30 - 21:00 | 0.004 | 518.4 | 672.48 | 402.24 | 312 | 216 | 247.68 | 0 | 7.2 | 18.72
21:00 - 21:30 | 0 | 512.64 | 524.16 | 300.48 | 303.36 | 218.88 | 208.08 | 0 | 7.68 | 13.92
21:30 - 22:00 | 0 | 545.76 | 557.28 | 286.08 | 326.4 | 226.56 | 250.56 | 0 | 8.16 | 17.76
22:00 - 22:30 | 0.004 | 550.08 | 671.04 | 413.76 | 333.12 | 221.76 | 239.04 | 0 | 8.16 | 16.8
22:30 - 23:00 | 0.004 | 555.84 | 699.84 | 436.8 | 330.24 | 231.36 | 243.36 | 0 | 8.64 | 17.76
23:00 - 23:30 | 0.004 | 531.36 | 709.92 | 439.68 | 317.76 | 218.88 | 249.12 | 0 | 8.64 | 18.72
23:30 - 00:00 | 0.008 | 537.12 | 606.24 | 369.6 | 312 | 227.52 | 217.44 | 0 | 8.64 | 18.24
Сумма | 0.692 | 25927.2 | 32696.64 | 20998.08 | 14955.84 | 11269.44 | 10833.84 | 0 | 372 | 879.84

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Борки |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч