## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Борки | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ Борки | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Борки | [9 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Борки ТСН 1 ао RS | 6 Борки Т 1 ап RS | 6 Борки Т 2 ап RS | 6 Борки-Город 5 ао RS | 6 Борки-Город 6 ао RS | 6 Борки-Город 8 ао RS | 6 Борки-Город 9 ао RS | 6 Борки-ПЭС ао RS | 6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао RS | 6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао RS
00:00 - 00:30 | 16.284 | 1245.6 | 1069.92 | 531.84 | 815.04 | 429.12 | 478.8 | 0 | 1.92 | 59.04
00:30 - 01:00 | 16.252 | 1200.96 | 1006.56 | 504.96 | 788.16 | 409.92 | 442.08 | 0 | 1.92 | 60.48
01:00 - 01:30 | 16.208 | 1179.36 | 1059.84 | 506.88 | 765.12 | 410.88 | 495.36 | 0 | 1.92 | 58.56
01:30 - 02:00 | 16.104 | 1159.2 | 957.6 | 488.64 | 754.56 | 403.2 | 413.28 | 0 | 1.92 | 57.6
02:00 - 02:30 | 16.028 | 1130.4 | 961.92 | 486.72 | 725.76 | 401.28 | 419.04 | 0 | 1.92 | 55.68
02:30 - 03:00 | 16.016 | 1108.8 | 956.16 | 494.4 | 728.64 | 378.24 | 406.8 | 0 | 1.92 | 54.72
03:00 - 03:30 | 16.02 | 1107.36 | 1025.28 | 499.2 | 743.04 | 360.96 | 470.88 | 0 | 1.92 | 56.64
03:30 - 04:00 | 16.112 | 1113.12 | 948.96 | 488.64 | 736.32 | 375.36 | 406.8 | 0 | 1.92 | 54.24
04:00 - 04:30 | 16.16 | 1117.44 | 948.96 | 496.32 | 741.12 | 372.48 | 398.88 | 0 | 1.44 | 54.72
04:30 - 05:00 | 16.236 | 1120.32 | 967.68 | 498.24 | 748.8 | 370.56 | 413.28 | 0 | 1.92 | 57.12
05:00 - 05:30 | 16.224 | 1198.08 | 1038.24 | 525.12 | 757.44 | 437.76 | 455.04 | 0 | 1.92 | 58.08
06:30 - 06:00 | 16.176 | 1267.2 | 1062.72 | 532.8 | 813.12 | 451.2 | 473.04 | 0 | 1.92 | 57.12
06:00 - 06:30 | 16.064 | 1429.92 | 1169.28 | 558.72 | 908.16 | 518.4 | 532.8 | 0 | 1.92 | 78.24
06:30 - 07:00 | 15.988 | 1497.6 | 1211.04 | 574.08 | 952.32 | 543.36 | 547.2 | 0 | 1.92 | 90.24
07:00 - 07:30 | 15.816 | 1596.96 | 1406.88 | 660.48 | 976.32 | 618.24 | 640.8 | 0 | 1.92 | 107.04
07:30 - 08:00 | 15.66 | 1719.36 | 1385.28 | 691.2 | 1015.68 | 698.88 | 570.24 | 0 | 1.44 | 123.84
08:00 - 08:30 | 14.848 | 1936.8 | 1602.72 | 834.24 | 1086.72 | 848.64 | 630 | 0 | 1.92 | 141.12
08:30 - 09:00 | 14.892 | 1913.76 | 1660.32 | 862.08 | 1104.96 | 805.44 | 650.88 | 0 | 1.44 | 148.8
09:00 - 09:30 | 15.016 | 1910.88 | 1699.2 | 895.68 | 1093.44 | 814.08 | 635.04 | 0 | 1.92 | 169.92
9:30 - 10:00 | 15.176 | 1991.52 | 1684.8 | 851.52 | 1104.96 | 885.12 | 650.88 | 0 | 1.44 | 185.28
10:00 - 10:30 | 15.484 | 1969.92 | 1696.32 | 849.6 | 1092.48 | 874.56 | 631.44 | 0 | 1.92 | 216
10:30 - 11:00 | 15.088 | 1990.08 | 1915.2 | 1092.48 | 1069.44 | 917.76 | 612 | 0 | 1.44 | 214.08
11:00 - 11:30 | 15.216 | 1873.44 | 1821.6 | 1015.68 | 1052.16 | 818.88 | 599.04 | 0 | 1.92 | 208.32
11:30 - 12:00 | 15.364 | 1913.76 | 1766.88 | 885.12 | 1032.96 | 878.4 | 676.8 | 0 | 1.44 | 207.36
12:00 - 12:30 | 15.8 | 1851.84 | 1594.08 | 753.6 | 1053.12 | 795.84 | 640.8 | 0 | 1.92 | 201.12
12:30 - 13:00 | 15.96 | 1908 | 1656 | 792.96 | 1032.96 | 869.76 | 666 | 0 | 1.92 | 199.2
13:00 - 13:30 | 15.58 | 1912.32 | 1818.72 | 1007.04 | 1017.6 | 892.8 | 616.32 | 0 | 1.92 | 198.72
13:30 - 14:00 | 15.628 | 1854.72 | 1840.32 | 989.76 | 1043.52 | 808.32 | 645.84 | 0 | 1.44 | 208.8
14:00 - 14:30 | 15.564 | 1815.84 | 1800 | 980.16 | 1048.32 | 763.2 | 617.04 | 0 | 1.92 | 204
14:30 - 15:00 | 15.516 | 1870.56 | 1823.04 | 1005.12 | 1096.32 | 771.84 | 616.32 | 0 | 1.92 | 206.4
15:00 - 15:30 | 15.592 | 1933.92 | 1811.52 | 928.32 | 1132.8 | 799.68 | 674.64 | 0 | 1.44 | 209.28
15:30 - 16:00 | 15.46 | 1877.76 | 1775.52 | 941.76 | 1127.04 | 746.88 | 637.2 | 0 | 1.92 | 198.72
16:00 - 16:30 | 15.46 | 1877.76 | 1720.8 | 827.52 | 1130.88 | 744 | 702.72 | 0 | 1.92 | 192.96
16:30 - 17:00 | 15.776 | 1880.64 | 1686.24 | 823.68 | 1142.4 | 737.28 | 658.8 | 0 | 1.44 | 204.96
17:00 - 17:30 | 15.956 | 1883.52 | 1683.36 | 803.52 | 1106.88 | 772.8 | 678.24 | 0 | 1.92 | 202.56
17:30 - 18:00 | 15.976 | 1834.56 | 1687.68 | 817.92 | 1107.84 | 723.84 | 681.84 | 0 | 1.92 | 189.6
18:00 - 18:30 | 15.948 | 1856.16 | 1676.16 | 812.16 | 1123.2 | 731.52 | 681.12 | 0 | 1.92 | 184.32
18:30 - 19:00 | 15.924 | 1825.92 | 1628.64 | 780.48 | 1153.92 | 669.12 | 675.36 | 0 | 1.92 | 174.72
19:00 - 19:30 | 15.896 | 1886.4 | 1579.68 | 789.12 | 1160.64 | 721.92 | 659.52 | 0 | 1.92 | 132.48
19:30 - 20:00 | 15.712 | 1838.88 | 1563.84 | 806.4 | 1148.16 | 688.32 | 642.96 | 0 | 1.44 | 116.16
20:00 - 20:30 | 15.644 | 1812.96 | 1503.36 | 791.04 | 1135.68 | 674.88 | 613.44 | 0 | 1.92 | 97.92
20:30 - 21:00 | 15.56 | 1736.64 | 1548 | 771.84 | 1124.16 | 609.6 | 682.56 | 0 | 1.92 | 95.52
21:00 - 21:30 | 15.756 | 1680.48 | 1362.24 | 691.2 | 1068.48 | 609.6 | 588.24 | 0 | 1.92 | 82.56
21:30 - 22:00 | 15.952 | 1635.84 | 1372.32 | 670.08 | 1039.68 | 593.28 | 621.36 | 0 | 1.44 | 80.64
22:00 - 22:30 | 16.188 | 1524.96 | 1332 | 681.6 | 983.04 | 538.56 | 581.76 | 0 | 1.92 | 70.08
22:30 - 23:00 | 16.232 | 1442.88 | 1281.6 | 675.84 | 915.84 | 524.16 | 546.48 | 0 | 1.92 | 60.48
23:00 - 23:30 | 16.228 | 1352.16 | 1251.36 | 653.76 | 861.12 | 488.64 | 537.84 | 0 | 1.92 | 60.48
23:30 - 00:00 | 16.268 | 1310.4 | 1090.08 | 565.44 | 819.84 | 487.68 | 468 | 0 | 1.92 | 56.64
Сумма | 758.008 | 78096.96 | 69109.92 | 35184.96 | 47180.16 | 30786.24 | 27784.8 | 0 | 86.88 | 6202.56

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Борки |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч