## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ В.Устюг | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ В.Устюг | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ В.Устюг | [33 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 В.Устюг ТСН 1 ао RS | 0,4 В.Устюг ТСН 2 ао RS | 110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 110 В.Устюг РП 1 ао RS | 110 В.Устюг РП 1 ап RS | 110 В.Устюг РП 2 ао RS | 110 В.Устюг РП 2 ап RS | 110 В.Устюг-Дымково 1 ао RS | 110 В.Устюг-Дымково 1 ап RS | 110 В.Устюг-Дымково 2 ао RS | 110 В.Устюг-Дымково 2 ап RS | 35 В.Устюг-Золотавцево ао RS | 35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао RS | 35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао RS | 6 В.Устюг Т 1 ап RS | 6 В.Устюг Т 2 ап RS | 6 В.Устюг-Бобровниково ао RS | 6 В.Устюг-Будрино ао RS | 6 В.Устюг-Глядково ао RS | 6 В.Устюг-Горводопровод ао RS | 6 В.Устюг-Город 1 ао RS | 6 В.Устюг-Город 2 ао RS | 6 В.Устюг-Город 3 ао RS | 6 В.Устюг-Город 4 ао RS | 6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао RS | 6 В.Устюг-Калашово ао RS | 6 В.Устюг-Лесхоз ао RS | 6 В.Устюг-Очистные 1 ао RS | 6 В.Устюг-Очистные 2 ао RS | 6 В.Устюг-Промзона 1 ао RS | 6 В.Устюг-Промзона 2 ао RS | 6 В.Устюг-Птицефабрика ао RS | 6 В.Устюг-РПБ ао RS
00:00 - 00:30 | 2.24 | 2.64 | 105.6 | 0 | 0 | 1240.8 | 0 | 1557.6 | 0 | 739.2 | 13.2 | 739.2 | 483 | 205.8 | 113.4 | 849.6 | 846 | 99.84 | 33.6 | 62.4 | 33.6 | 230.4 | 370.08 | 304.32 | 168.48 | 37.44 | 136.32 | 0 | 7.68 | 80.64 | 90.24 | 53.76 | 2.88 | 21.12
00:30 - 01:00 | 2.4 | 2.56 | 105.6 | 0 | 0 | 2296.8 | 0 | 2640 | 884.4 | 66 | 910.8 | 66 | 474.6 | 205.8 | 109.2 | 838.8 | 846 | 100.8 | 33.6 | 64.32 | 33.6 | 226.08 | 364.32 | 306.24 | 184.32 | 37.44 | 140.16 | 0 | 6.72 | 76.8 | 77.76 | 52.8 | 1.92 | 21.12
01:00 - 01:30 | 2.24 | 2.56 | 132 | 0 | 0 | 2930.4 | 0 | 3247.2 | 1650 | 0 | 1716 | 0 | 474.6 | 197.4 | 92.4 | 799.2 | 838.8 | 99.84 | 32.64 | 61.44 | 33.6 | 226.08 | 358.56 | 292.8 | 176.4 | 37.44 | 136.32 | 0 | 7.68 | 77.76 | 58.56 | 52.8 | 2.88 | 20.16
01:30 - 02:00 | 1.68 | 2.48 | 105.6 | 0 | 0 | 3115.2 | 0 | 3432 | 1848 | 0 | 1887.6 | 0 | 466.2 | 184.8 | 84 | 799.2 | 802.8 | 96.96 | 33.6 | 61.44 | 32.64 | 221.76 | 355.68 | 300.48 | 159.12 | 38.4 | 132.48 | 0 | 6.72 | 74.88 | 58.56 | 50.88 | 1.92 | 20.16
02:00 - 02:30 | 1.52 | 2.4 | 105.6 | 0 | 0 | 2956.8 | 0 | 3273.6 | 1689.6 | 0 | 1729.2 | 0 | 470.4 | 193.2 | 79.8 | 788.4 | 799.2 | 98.88 | 31.68 | 59.52 | 32.64 | 218.88 | 351.36 | 292.8 | 157.68 | 37.44 | 126.72 | 0 | 9.6 | 72.96 | 55.68 | 50.88 | 2.88 | 19.2
02:30 - 03:00 | 1.6 | 2.48 | 105.6 | 0 | 0 | 2956.8 | 0 | 3300 | 1729.2 | 0 | 1768.8 | 0 | 470.4 | 189 | 84 | 781.2 | 770.4 | 95.04 | 33.6 | 60.48 | 32.64 | 214.56 | 342.72 | 294.72 | 152.64 | 36.48 | 124.8 | 0 | 6.72 | 74.88 | 58.56 | 50.88 | 1.92 | 19.2
03:00 - 03:30 | 1.36 | 2.48 | 105.6 | 0 | 0 | 2877.6 | 0 | 3168 | 1597.2 | 0 | 1650 | 0 | 457.8 | 184.8 | 79.8 | 788.4 | 802.8 | 96.96 | 31.68 | 66.24 | 32.64 | 217.44 | 349.92 | 291.84 | 160.56 | 36.48 | 125.76 | 0 | 7.68 | 76.8 | 55.68 | 49.92 | 2.88 | 19.2
03:30 - 04:00 | 1.6 | 2.48 | 52.8 | 0 | 0 | 2006.4 | 0 | 2349.6 | 660 | 92.4 | 686.4 | 92.4 | 466.2 | 193.2 | 79.8 | 810 | 795.6 | 96.96 | 32.64 | 80.64 | 33.6 | 223.2 | 352.8 | 291.84 | 162.72 | 36.48 | 126.72 | 0 | 6.72 | 75.84 | 56.64 | 51.84 | 1.92 | 21.12
04:00 - 04:30 | 1.76 | 2.56 | 79.2 | 0 | 0 | 950.4 | 0 | 1293.6 | 0 | 831.6 | 0 | 844.8 | 474.6 | 201.6 | 84 | 824.4 | 817.2 | 99.84 | 32.64 | 82.56 | 32.64 | 223.2 | 354.24 | 296.64 | 167.04 | 37.44 | 128.64 | 0 | 7.68 | 80.64 | 60.48 | 51.84 | 2.88 | 20.16
04:30 - 05:00 | 1.76 | 2.48 | 52.8 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 448.8 | 0 | 1610.4 | 0 | 1610.4 | 483 | 193.2 | 92.4 | 824.4 | 828 | 98.88 | 32.64 | 83.52 | 33.6 | 224.64 | 361.44 | 298.56 | 177.84 | 38.4 | 129.6 | 0 | 6.72 | 77.76 | 57.6 | 52.8 | 1.92 | 20.16
05:00 - 05:30 | 1.84 | 2.56 | 105.6 | 0 | 792 | 0 | 396 | 52.8 | 0 | 2323.2 | 0 | 2349.6 | 495.6 | 193.2 | 84 | 817.2 | 828 | 100.8 | 35.52 | 72 | 33.6 | 227.52 | 361.44 | 296.64 | 164.88 | 37.44 | 128.64 | 0 | 7.68 | 78.72 | 58.56 | 52.8 | 2.88 | 20.16
06:30 - 06:00 | 1.44 | 2.56 | 52.8 | 0 | 1636.8 | 0 | 1214.4 | 0 | 0 | 3194.4 | 0 | 3220.8 | 516.6 | 210 | 88.2 | 828 | 820.8 | 104.64 | 33.6 | 67.2 | 33.6 | 227.52 | 375.84 | 307.2 | 159.12 | 37.44 | 130.56 | 0 | 6.72 | 76.8 | 60.48 | 51.84 | 0.96 | 20.16
06:00 - 06:30 | 1.52 | 2.8 | 52.8 | 0 | 1372.8 | 0 | 924 | 0 | 0 | 2956.8 | 0 | 3009.6 | 516.6 | 210 | 84 | 828 | 828 | 106.56 | 33.6 | 65.28 | 32.64 | 234.72 | 374.4 | 302.4 | 157.68 | 36.48 | 127.68 | 0 | 7.68 | 78.72 | 58.56 | 51.84 | 1.92 | 20.16
06:30 - 07:00 | 1.28 | 3.04 | 0 | 0 | 1029.6 | 0 | 528 | 26.4 | 0 | 2666.4 | 0 | 2719.2 | 491.4 | 222.6 | 88.2 | 864 | 835.2 | 108.48 | 33.6 | 63.36 | 32.64 | 236.16 | 378.72 | 305.28 | 167.76 | 38.4 | 134.4 | 0 | 6.72 | 75.84 | 89.28 | 51.84 | 1.92 | 20.16
07:00 - 07:30 | 0.8 | 2.72 | 105.6 | 0 | 264 | 158.4 | 26.4 | 501.6 | 0 | 1953.6 | 0 | 1966.8 | 646.8 | 235.2 | 117.6 | 943.2 | 925.2 | 117.12 | 35.52 | 72 | 33.6 | 256.32 | 406.08 | 326.4 | 193.68 | 46.08 | 147.84 | 0 | 7.68 | 81.6 | 100.8 | 57.6 | 0.96 | 22.08
07:30 - 08:00 | 0.8 | 2.48 | 105.6 | 0 | 0 | 1214.4 | 0 | 1689.6 | 52.8 | 884.4 | 66 | 871.2 | 676.2 | 231 | 113.4 | 993.6 | 943.2 | 113.28 | 32.64 | 82.56 | 32.64 | 264.96 | 413.28 | 329.28 | 234 | 44.16 | 138.24 | 0 | 6.72 | 74.88 | 133.44 | 55.68 | 1.92 | 22.08
08:00 - 08:30 | 0.64 | 2.48 | 132 | 0 | 0 | 5016 | 0 | 5649.6 | 2864.4 | 0 | 2970 | 0 | 764.4 | 218.4 | 193.2 | 1332 | 1094.4 | 117.12 | 34.56 | 121.92 | 32.64 | 332.64 | 429.12 | 373.44 | 319.68 | 44.16 | 154.56 | 0 | 7.68 | 81.6 | 316.8 | 62.4 | 0.96 | 24.96
08:30 - 09:00 | 1.52 | 2.64 | 105.6 | 0 | 0 | 7180.8 | 0 | 8025.6 | 4923.6 | 0 | 5108.4 | 0 | 781.2 | 239.4 | 252 | 1404 | 1209.6 | 108.48 | 30.72 | 120.96 | 33.6 | 321.12 | 452.16 | 393.6 | 378 | 59.52 | 211.2 | 0 | 6.72 | 74.88 | 373.44 | 67.2 | 1.92 | 27.84
09:00 - 09:30 | 2.72 | 2.56 | 132 | 0 | 0 | 6626.4 | 0 | 7392 | 4290 | 0 | 4435.2 | 0 | 798 | 247.8 | 252 | 1414.8 | 1234.8 | 115.2 | 30.72 | 120 | 33.6 | 321.12 | 479.52 | 408.96 | 374.4 | 56.64 | 190.08 | 0 | 7.68 | 81.6 | 362.88 | 66.24 | 2.88 | 28.8
9:30 - 10:00 | 2.72 | 2.72 | 105.6 | 0 | 0 | 5808 | 0 | 6626.4 | 3471.6 | 0 | 3577.2 | 0 | 764.4 | 252 | 247.8 | 1432.8 | 1278 | 118.08 | 30.72 | 131.52 | 35.52 | 335.52 | 551.52 | 408 | 363.6 | 43.2 | 189.12 | 0 | 8.64 | 75.84 | 363.84 | 66.24 | 3.84 | 31.68
10:00 - 10:30 | 2.8 | 2.88 | 52.8 | 26.4 | 0 | 4646.4 | 0 | 5385.6 | 2402.4 | 0 | 2508 | 0 | 634.2 | 252 | 226.8 | 1396.8 | 1231.2 | 114.24 | 29.76 | 119.04 | 36.48 | 341.28 | 531.36 | 416.64 | 300.24 | 46.08 | 199.68 | 0 | 8.64 | 86.4 | 324.48 | 63.36 | 2.88 | 32.64
10:30 - 11:00 | 2.32 | 2.72 | 211.2 | 0 | 0 | 5913.6 | 0 | 6679.2 | 3471.6 | 0 | 3669.6 | 0 | 819 | 247.8 | 268.8 | 1418.4 | 1296 | 116.16 | 30.72 | 124.8 | 34.56 | 315.36 | 535.68 | 420.48 | 406.8 | 37.44 | 180.48 | 0 | 7.68 | 76.8 | 374.4 | 64.32 | 2.88 | 29.76
11:00 - 11:30 | 2.72 | 2.72 | 211.2 | 0 | 0 | 6124.8 | 0 | 6890.4 | 3682.8 | 0 | 3854.4 | 0 | 844.2 | 252 | 302.4 | 1429.2 | 1274.4 | 136.32 | 28.8 | 123.84 | 34.56 | 311.04 | 491.04 | 421.44 | 414.72 | 38.4 | 175.68 | 0 | 11.52 | 84.48 | 365.76 | 69.12 | 1.92 | 29.76
11:30 - 12:00 | 2.8 | 2.8 | 158.4 | 0 | 0 | 5676 | 0 | 6441.6 | 3313.2 | 0 | 3458.4 | 0 | 781.2 | 252 | 268.8 | 1422 | 1238.4 | 138.24 | 29.76 | 119.04 | 36.48 | 308.16 | 516.96 | 443.52 | 355.68 | 47.04 | 182.4 | 0 | 8.64 | 76.8 | 334.08 | 72.96 | 1.92 | 31.68
12:00 - 12:30 | 2.96 | 3.12 | 26.4 | 0 | 0 | 4144.8 | 0 | 4804.8 | 1966.8 | 0 | 2019.6 | 0 | 630 | 294 | 264.6 | 1350 | 1177.2 | 136.32 | 34.56 | 110.4 | 38.4 | 313.92 | 544.32 | 418.56 | 262.08 | 41.28 | 160.32 | 0 | 9.6 | 86.4 | 292.8 | 69.12 | 3.84 | 32.64
12:30 - 13:00 | 3.12 | 3.12 | 79.2 | 0 | 0 | 3775.2 | 0 | 4461.6 | 1518 | 0 | 1610.4 | 0 | 655.2 | 289.8 | 268.8 | 1382.4 | 1245.6 | 125.76 | 34.56 | 114.24 | 40.32 | 336.96 | 555.84 | 432.96 | 295.2 | 38.4 | 200.64 | 0 | 9.6 | 78.72 | 295.68 | 72 | 4.8 | 33.6
13:00 - 13:30 | 2.88 | 2.96 | 290.4 | 0 | 0 | 5253.6 | 0 | 5992.8 | 2706 | 0 | 2917.2 | 0 | 873.6 | 264.6 | 327.6 | 1447.2 | 1357.2 | 130.56 | 30.72 | 118.08 | 37.44 | 325.44 | 512.64 | 433.92 | 405.36 | 42.24 | 233.28 | 0 | 8.64 | 90.24 | 362.88 | 74.88 | 3.84 | 33.6
13:30 - 14:00 | 2.88 | 2.88 | 290.4 | 0 | 0 | 5253.6 | 0 | 5992.8 | 2653.2 | 0 | 2890.8 | 0 | 869.4 | 247.8 | 357 | 1504.8 | 1324.8 | 158.4 | 30.72 | 120 | 36.48 | 319.68 | 512.64 | 451.2 | 398.16 | 52.8 | 227.52 | 0 | 8.64 | 77.76 | 371.52 | 74.88 | 2.88 | 33.6
14:00 - 14:30 | 2.8 | 2.88 | 264 | 0 | 0 | 5570.4 | 0 | 6336 | 3022.8 | 0 | 3234 | 0 | 835.8 | 252 | 352.8 | 1501.2 | 1357.2 | 160.32 | 28.8 | 118.08 | 36.48 | 324 | 499.68 | 435.84 | 433.44 | 48 | 224.64 | 0 | 8.64 | 86.4 | 380.16 | 69.12 | 2.88 | 31.68
14:30 - 15:00 | 2.88 | 2.8 | 237.6 | 0 | 0 | 6388.8 | 0 | 7075.2 | 3920.4 | 0 | 4158 | 0 | 835.8 | 247.8 | 323.4 | 1497.6 | 1274.4 | 150.72 | 33.6 | 131.52 | 36.48 | 305.28 | 495.36 | 429.12 | 364.32 | 54.72 | 228.48 | 0 | 8.64 | 78.72 | 390.72 | 71.04 | 2.88 | 35.52
15:00 - 15:30 | 2.96 | 2.96 | 211.2 | 0 | 0 | 6072 | 0 | 6758.4 | 3696 | 0 | 3880.8 | 0 | 798 | 277.2 | 294 | 1375.2 | 1256.4 | 124.8 | 39.36 | 98.88 | 37.44 | 319.68 | 511.2 | 411.84 | 330.48 | 58.56 | 207.36 | 0 | 8.64 | 86.4 | 325.44 | 67.2 | 2.88 | 36.48
15:30 - 16:00 | 3.6 | 2.8 | 158.4 | 0 | 0 | 6679.2 | 0 | 7444.8 | 4237.2 | 0 | 4435.2 | 0 | 760.2 | 268.8 | 331.8 | 1515.6 | 1314 | 146.88 | 37.44 | 111.36 | 35.52 | 311.04 | 498.24 | 480 | 405.36 | 47.04 | 219.84 | 0 | 8.64 | 76.8 | 384 | 70.08 | 1.92 | 32.64
16:00 - 16:30 | 3.52 | 2.96 | 26.4 | 132 | 0 | 6784.8 | 0 | 7497.6 | 4461.6 | 0 | 4606.8 | 0 | 630 | 432.6 | 168 | 1454.4 | 1256.4 | 148.8 | 39.36 | 118.08 | 37.44 | 302.4 | 501.12 | 449.28 | 344.16 | 43.2 | 196.8 | 0 | 8.64 | 88.32 | 359.04 | 73.92 | 2.88 | 33.6
16:30 - 17:00 | 3.68 | 2.88 | 211.2 | 0 | 0 | 4963.2 | 0 | 5649.6 | 2719.2 | 0 | 2838 | 0 | 777 | 184.8 | 369.6 | 1371.6 | 1098 | 145.92 | 38.4 | 105.6 | 36.48 | 292.32 | 492.48 | 434.88 | 228.96 | 46.08 | 180.48 | 0 | 8.64 | 76.8 | 309.12 | 76.8 | 2.88 | 33.6
17:00 - 17:30 | 2.56 | 2.64 | 184.8 | 0 | 0 | 2138.4 | 0 | 2745.6 | 145.2 | 290.4 | 158.4 | 264 | 739.2 | 163.8 | 252 | 1198.8 | 1018.8 | 114.24 | 34.56 | 88.32 | 34.56 | 257.76 | 486.72 | 400.32 | 193.68 | 40.32 | 141.12 | 0 | 7.68 | 85.44 | 270.72 | 69.12 | 0.96 | 27.84
17:30 - 18:00 | 2.64 | 2.64 | 105.6 | 0 | 0 | 1425.6 | 0 | 2032.8 | 13.2 | 805.2 | 13.2 | 765.6 | 659.4 | 168 | 235.2 | 1162.8 | 954 | 107.52 | 35.52 | 77.76 | 34.56 | 252 | 443.52 | 389.76 | 188.64 | 39.36 | 150.72 | 0 | 7.68 | 75.84 | 271.68 | 63.36 | 1.92 | 24
18:00 - 18:30 | 3.44 | 2.72 | 105.6 | 0 | 0 | 897.6 | 0 | 1478.4 | 0 | 1293.6 | 0 | 1267.2 | 642.6 | 172.2 | 256.2 | 1152 | 964.8 | 103.68 | 35.52 | 76.8 | 33.6 | 254.88 | 449.28 | 383.04 | 180 | 39.36 | 144.96 | 0 | 7.68 | 84.48 | 275.52 | 59.52 | 1.92 | 22.08
18:30 - 19:00 | 3.36 | 2.64 | 132 | 0 | 0 | 1029.6 | 0 | 1531.2 | 0 | 1148.4 | 0 | 1108.8 | 600.6 | 180.6 | 256.2 | 1108.8 | 936 | 101.76 | 36.48 | 72.96 | 34.56 | 250.56 | 444.96 | 360.96 | 177.12 | 37.44 | 147.84 | 0 | 7.68 | 76.8 | 260.16 | 57.6 | 0.96 | 23.04
19:00 - 19:30 | 2.4 | 2.64 | 105.6 | 0 | 0 | 1795.2 | 0 | 2349.6 | 290.4 | 488.4 | 330 | 448.8 | 520.8 | 180.6 | 252 | 1098 | 946.8 | 102.72 | 35.52 | 70.08 | 34.56 | 250.56 | 424.8 | 356.16 | 193.68 | 37.44 | 143.04 | 0 | 7.68 | 85.44 | 257.28 | 56.64 | 1.92 | 22.08
19:30 - 20:00 | 1.6 | 2.56 | 132 | 0 | 0 | 2217.6 | 0 | 2692.8 | 396 | 79.2 | 488.4 | 79.2 | 483 | 176.4 | 247.8 | 1036.8 | 954 | 99.84 | 35.52 | 68.16 | 32.64 | 244.8 | 447.84 | 341.76 | 199.44 | 35.52 | 145.92 | 0 | 10.56 | 76.8 | 224.64 | 53.76 | 1.92 | 20.16
20:00 - 20:30 | 1.44 | 2.56 | 158.4 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 3036 | 818.4 | 26.4 | 910.8 | 13.2 | 495.6 | 172.2 | 231 | 972 | 910.8 | 98.88 | 33.6 | 65.28 | 33.6 | 237.6 | 391.68 | 333.12 | 201.6 | 35.52 | 142.08 | 0 | 7.68 | 85.44 | 175.68 | 53.76 | 0.96 | 20.16
20:30 - 21:00 | 1.44 | 2.56 | 158.4 | 0 | 0 | 3616.8 | 0 | 4092 | 2019.6 | 0 | 2138.4 | 0 | 487.2 | 163.8 | 222.6 | 950.4 | 867.6 | 96.96 | 33.6 | 67.2 | 32.64 | 231.84 | 384.48 | 323.52 | 187.2 | 33.6 | 140.16 | 0 | 6.72 | 75.84 | 178.56 | 49.92 | 1.92 | 19.2
21:00 - 21:30 | 1.84 | 2.64 | 132 | 0 | 0 | 2904 | 0 | 3352.8 | 1240.8 | 52.8 | 1280.4 | 52.8 | 495.6 | 172.2 | 222.6 | 964.8 | 885.6 | 99.84 | 34.56 | 70.08 | 33.6 | 240.48 | 388.8 | 318.72 | 177.84 | 34.56 | 141.12 | 0 | 7.68 | 83.52 | 177.6 | 52.8 | 0.96 | 20.16
21:30 - 22:00 | 2.72 | 2.72 | 132 | 0 | 0 | 2270.4 | 0 | 2692.8 | 607.2 | 145.2 | 633.6 | 132 | 499.8 | 172.2 | 235.2 | 979.2 | 885.6 | 102.72 | 35.52 | 70.08 | 34.56 | 246.24 | 400.32 | 326.4 | 182.16 | 35.52 | 140.16 | 0 | 7.68 | 76.8 | 176.64 | 55.68 | 1.92 | 21.12
22:00 - 22:30 | 3.36 | 2.8 | 158.4 | 0 | 0 | 1557.6 | 0 | 1980 | 118.8 | 554.4 | 145.2 | 514.8 | 512.4 | 168 | 222.6 | 1004.4 | 936 | 105.6 | 36.48 | 74.88 | 35.52 | 254.88 | 410.4 | 324.48 | 188.64 | 38.4 | 151.68 | 0 | 7.68 | 78.72 | 181.44 | 58.56 | 1.92 | 22.08
22:30 - 23:00 | 2.56 | 2.64 | 105.6 | 0 | 79.2 | 580.8 | 0 | 924 | 0 | 1306.8 | 0 | 1267.2 | 474.6 | 147 | 184.8 | 950.4 | 849.6 | 105.6 | 34.56 | 71.04 | 33.6 | 234.72 | 378.72 | 303.36 | 170.64 | 36.48 | 144 | 0 | 7.68 | 74.88 | 176.64 | 52.8 | 1.92 | 19.2
23:00 - 23:30 | 2.4 | 2.64 | 184.8 | 0 | 0 | 1240.8 | 0 | 1610.4 | 13.2 | 726 | 13.2 | 660 | 483 | 142.8 | 172.2 | 939.6 | 860.4 | 106.56 | 34.56 | 69.12 | 33.6 | 231.84 | 368.64 | 298.56 | 177.84 | 34.56 | 141.12 | 0 | 7.68 | 79.68 | 176.64 | 52.8 | 1.92 | 20.16
23:30 - 00:00 | 2.56 | 2.64 | 132 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 2164.8 | 211.2 | 198 | 264 | 171.6 | 491.4 | 142.8 | 163.8 | 928.8 | 860.4 | 105.6 | 33.6 | 67.2 | 33.6 | 234.72 | 368.64 | 290.88 | 191.52 | 34.56 | 141.12 | 0 | 6.72 | 74.88 | 176.64 | 53.76 | 0.96 | 20.16
Сумма | 109.68 | 129.2 | 6204 | 158.4 | 5359.2 | 150849.6 | 3088.8 | 174768 | 75306 | 24433.2 | 78975.6 | 24235.2 | 29500.8 | 10294.2 | 9697.8 | 53474.4 | 48675.6 | 5478.72 | 1615.68 | 4241.28 | 1655.04 | 12833.28 | 20770.56 | 17252.16 | 11734.56 | 1970.88 | 7692.48 | 0 | 381.12 | 3815.04 | 10397.76 | 2880.96 | 107.52 | 1201.92

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ В.Устюг |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч