## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ В.Устюг | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ В.Устюг | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ В.Устюг | [33 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 В.Устюг ТСН 1 ао RS | 0,4 В.Устюг ТСН 2 ао RS | 110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 110 В.Устюг РП 1 ао RS | 110 В.Устюг РП 1 ап RS | 110 В.Устюг РП 2 ао RS | 110 В.Устюг РП 2 ап RS | 110 В.Устюг-Дымково 1 ао RS | 110 В.Устюг-Дымково 1 ап RS | 110 В.Устюг-Дымково 2 ао RS | 110 В.Устюг-Дымково 2 ап RS | 35 В.Устюг-Золотавцево ао RS | 35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао RS | 35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао RS | 6 В.Устюг Т 1 ап RS | 6 В.Устюг Т 2 ап RS | 6 В.Устюг-Бобровниково ао RS | 6 В.Устюг-Будрино ао RS | 6 В.Устюг-Глядково ао RS | 6 В.Устюг-Горводопровод ао RS | 6 В.Устюг-Город 1 ао RS | 6 В.Устюг-Город 2 ао RS | 6 В.Устюг-Город 3 ао RS | 6 В.Устюг-Город 4 ао RS | 6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао RS | 6 В.Устюг-Калашово ао RS | 6 В.Устюг-Лесхоз ао RS | 6 В.Устюг-Очистные 1 ао RS | 6 В.Устюг-Очистные 2 ао RS | 6 В.Устюг-Промзона 1 ао RS | 6 В.Устюг-Промзона 2 ао RS | 6 В.Устюг-Птицефабрика ао RS | 6 В.Устюг-РПБ ао RS
00:00 - 00:30 | 21.92 | 18.96 | 79.2 | 0 | 0 | 9424.8 | 0 | 9952.8 | 6124.8 | 0 | 6124.8 | 0 | 1293.6 | 924 | 651 | 2275.2 | 1983.6 | 176.64 | 101.76 | 159.36 | 41.28 | 649.44 | 1044 | 946.56 | 324.72 | 174.72 | 276.48 | 0 | 1.92 | 142.08 | 105.6 | 25.92 | 2.88 | 44.16
00:30 - 01:00 | 21.92 | 18.88 | 158.4 | 0 | 0 | 7233.6 | 0 | 7603.2 | 3999.6 | 0 | 3960 | 0 | 1281 | 890.4 | 625.8 | 2210.4 | 1940.4 | 177.6 | 97.92 | 153.6 | 41.28 | 633.6 | 1008 | 915.84 | 351.36 | 174.72 | 266.88 | 0 | 2.88 | 123.84 | 86.4 | 26.88 | 3.84 | 42.24
01:00 - 01:30 | 21.84 | 18.72 | 237.6 | 0 | 0 | 5755.2 | 0 | 5992.8 | 2560.8 | 0 | 2547.6 | 0 | 1255.8 | 852.6 | 600.6 | 2145.6 | 1926 | 177.6 | 96.96 | 146.88 | 41.28 | 637.92 | 995.04 | 885.12 | 338.4 | 174.72 | 264 | 0 | 1.92 | 142.08 | 53.76 | 25.92 | 3.84 | 48.96
01:30 - 02:00 | 21.68 | 18.48 | 211.2 | 0 | 0 | 5359.2 | 0 | 5570.4 | 2230.8 | 0 | 2178 | 0 | 1251.6 | 835.8 | 588 | 2127.6 | 1886.4 | 172.8 | 96.96 | 152.64 | 43.2 | 619.2 | 1008 | 882.24 | 303.12 | 181.44 | 258.24 | 0 | 1.92 | 121.92 | 53.76 | 26.88 | 2.88 | 46.08
02:00 - 02:30 | 21.68 | 18.56 | 237.6 | 0 | 0 | 5570.4 | 0 | 5781.6 | 2442 | 0 | 2402.4 | 0 | 1255.8 | 827.4 | 579.6 | 2116.8 | 1879.2 | 177.6 | 95.04 | 153.6 | 43.2 | 612 | 996.48 | 872.64 | 305.28 | 182.4 | 248.64 | 0 | 5.76 | 142.08 | 51.84 | 25.92 | 3.84 | 41.28
02:30 - 03:00 | 21.6 | 18.56 | 237.6 | 0 | 0 | 5385.6 | 0 | 5623.2 | 2296.8 | 0 | 2283.6 | 0 | 1247.4 | 819 | 579.6 | 2084.4 | 1832.4 | 171.84 | 94.08 | 145.92 | 41.28 | 600.48 | 977.76 | 869.76 | 298.08 | 176.64 | 247.68 | 0 | 1.92 | 122.88 | 53.76 | 25.92 | 2.88 | 46.08
03:00 - 03:30 | 21.68 | 18.72 | 264 | 0 | 0 | 5913.6 | 0 | 6124.8 | 2758.8 | 0 | 2772 | 0 | 1255.8 | 814.8 | 588 | 2095.2 | 1893.6 | 175.68 | 95.04 | 147.84 | 41.28 | 613.44 | 995.04 | 865.92 | 321.84 | 172.8 | 245.76 | 0 | 1.92 | 143.04 | 52.8 | 25.92 | 3.84 | 45.12
03:30 - 04:00 | 21.68 | 18.72 | 132 | 0 | 0 | 7788 | 0 | 8210.4 | 4725.6 | 0 | 4725.6 | 0 | 1239 | 831.6 | 583.8 | 2120.4 | 1843.2 | 177.6 | 94.08 | 163.2 | 41.28 | 614.88 | 977.76 | 872.64 | 307.44 | 173.76 | 247.68 | 0 | 2.88 | 121.92 | 52.8 | 25.92 | 2.88 | 41.28
04:00 - 04:30 | 21.76 | 18.88 | 105.6 | 0 | 0 | 10401.6 | 0 | 10982.4 | 7312.8 | 0 | 7352.4 | 0 | 1289.4 | 831.6 | 583.8 | 2120.4 | 1879.2 | 179.52 | 94.08 | 166.08 | 41.28 | 609.12 | 989.28 | 873.6 | 313.2 | 175.68 | 247.68 | 0 | 1.92 | 143.04 | 54.72 | 25.92 | 3.84 | 41.28
04:30 - 05:00 | 22.08 | 18.8 | 105.6 | 0 | 0 | 12038.4 | 0 | 12751.2 | 8910 | 0 | 8989.2 | 0 | 1297.8 | 844.2 | 613.2 | 2145.6 | 1936.8 | 184.32 | 94.08 | 160.32 | 42.24 | 626.4 | 1035.36 | 879.36 | 331.2 | 174.72 | 261.12 | 0 | 1.92 | 122.88 | 53.76 | 26.88 | 2.88 | 48
05:00 - 05:30 | 21.92 | 19.12 | 79.2 | 0 | 0 | 13384.8 | 0 | 14176.8 | 10164 | 0 | 10256.4 | 0 | 1331.4 | 873.6 | 625.8 | 2196 | 2008.8 | 186.24 | 97.92 | 156.48 | 43.2 | 646.56 | 1071.36 | 911.04 | 324.72 | 175.68 | 275.52 | 0 | 1.92 | 144 | 54.72 | 25.92 | 2.88 | 41.28
06:30 - 06:00 | 21.92 | 19.12 | 0 | 52.8 | 0 | 15364.8 | 0 | 16341.6 | 12064.8 | 0 | 12157.2 | 0 | 1394.4 | 982.8 | 655.2 | 2322 | 2041.2 | 216.96 | 104.64 | 165.12 | 42.24 | 671.04 | 1127.52 | 972.48 | 311.76 | 173.76 | 283.2 | 0 | 1.92 | 122.88 | 58.56 | 26.88 | 1.92 | 42.24
06:00 - 06:30 | 21.76 | 18.88 | 0 | 52.8 | 0 | 15549.6 | 0 | 16500 | 11840.4 | 0 | 11919.6 | 0 | 1491 | 1113 | 735 | 2552.4 | 2278.8 | 233.28 | 113.28 | 169.92 | 41.28 | 799.2 | 1284.48 | 1059.84 | 329.04 | 166.08 | 315.84 | 0 | 2.88 | 143.04 | 60.48 | 26.88 | 1.92 | 46.08
06:30 - 07:00 | 21.36 | 18.08 | 0 | 79.2 | 0 | 15708 | 0 | 16658.4 | 11721.6 | 0 | 11774.4 | 0 | 1499.4 | 1222.2 | 789.6 | 2800.8 | 2476.8 | 239.04 | 122.88 | 162.24 | 43.2 | 889.92 | 1398.24 | 1157.76 | 363.6 | 168 | 375.36 | 0 | 1.92 | 122.88 | 111.36 | 29.76 | 1.92 | 52.8
07:00 - 07:30 | 21.36 | 18.08 | 79.2 | 26.4 | 0 | 15628.8 | 0 | 16526.4 | 11233.2 | 0 | 11325.6 | 0 | 1663.2 | 1289.4 | 835.8 | 2980.8 | 2757.6 | 257.28 | 126.72 | 175.68 | 44.16 | 920.16 | 1563.84 | 1245.12 | 422.64 | 182.4 | 398.4 | 0 | 1.92 | 142.08 | 128.64 | 34.56 | 1.92 | 51.84
07:30 - 08:00 | 21.12 | 17.76 | 158.4 | 0 | 0 | 13675.2 | 0 | 14440.8 | 9108 | 0 | 9094.8 | 0 | 1738.8 | 1268.4 | 861 | 3128.4 | 2959.2 | 247.68 | 122.88 | 179.52 | 41.28 | 961.92 | 1759.68 | 1292.16 | 497.52 | 184.32 | 353.28 | 0 | 1.92 | 122.88 | 169.92 | 36.48 | 0.96 | 73.92
08:00 - 08:30 | 21.04 | 17.76 | 343.2 | 0 | 0 | 10956 | 0 | 11431.2 | 5834.4 | 0 | 5781.6 | 0 | 1881.6 | 1243.2 | 932.4 | 3628.8 | 3340.8 | 259.2 | 118.08 | 215.04 | 43.2 | 1107.36 | 1948.32 | 1377.6 | 647.28 | 185.28 | 364.8 | 0 | 1.92 | 155.52 | 369.6 | 44.16 | 1.92 | 95.04
08:30 - 09:00 | 21.28 | 17.68 | 448.8 | 0 | 0 | 11959.2 | 0 | 12381.6 | 6732 | 0 | 6718.8 | 0 | 1906.8 | 1234.8 | 957.6 | 3682.8 | 3484.8 | 253.44 | 114.24 | 212.16 | 41.28 | 1101.6 | 1985.76 | 1401.6 | 735.12 | 192.96 | 415.68 | 0 | 2.88 | 125.76 | 407.04 | 46.08 | 1.92 | 96.96
09:00 - 09:30 | 21.52 | 18.08 | 396 | 0 | 0 | 12962.4 | 0 | 13490.4 | 7656 | 0 | 7656 | 0 | 1881.6 | 1239 | 987 | 3787.2 | 3589.2 | 264 | 107.52 | 205.44 | 42.24 | 1133.28 | 2098.08 | 1486.08 | 735.84 | 170.88 | 374.4 | 0 | 1.92 | 161.28 | 414.72 | 41.28 | 4.8 | 93.12
9:30 - 10:00 | 21.76 | 18 | 396 | 0 | 0 | 13754.4 | 0 | 14361.6 | 8487.6 | 0 | 8448 | 0 | 1814.4 | 1222.2 | 987 | 3754.8 | 3686.4 | 260.16 | 97.92 | 220.8 | 42.24 | 1075.68 | 2265.12 | 1514.88 | 722.88 | 156.48 | 371.52 | 0 | 1.92 | 130.56 | 405.12 | 33.6 | 5.76 | 105.6
10:00 - 10:30 | 22.08 | 18.56 | 316.8 | 0 | 0 | 14308.8 | 0 | 14942.4 | 9160.8 | 0 | 9160.8 | 0 | 1688.4 | 1197 | 949.2 | 3711.6 | 3618 | 245.76 | 99.84 | 215.04 | 45.12 | 1084.32 | 2201.76 | 1512.96 | 665.28 | 169.92 | 382.08 | 0 | 2.88 | 168 | 366.72 | 30.72 | 4.8 | 97.92
10:30 - 11:00 | 21.6 | 18 | 528 | 0 | 0 | 13569.6 | 0 | 14176.8 | 8263.2 | 0 | 8329.2 | 0 | 1881.6 | 1180.2 | 991.2 | 3700.8 | 3708 | 268.8 | 96.96 | 221.76 | 42.24 | 1044 | 2247.84 | 1498.56 | 747.36 | 156.48 | 379.2 | 0 | 1.92 | 134.4 | 401.28 | 35.52 | 3.84 | 92.16
11:00 - 11:30 | 21.68 | 18.32 | 501.6 | 0 | 0 | 13516.8 | 0 | 14071.2 | 8131.2 | 0 | 8210.4 | 0 | 1911 | 1192.8 | 1008 | 3776.4 | 3643.2 | 296.64 | 100.8 | 217.92 | 42.24 | 1046.88 | 2158.56 | 1536.96 | 756 | 160.32 | 359.04 | 0 | 7.68 | 166.08 | 399.36 | 35.52 | 2.88 | 94.08
11:30 - 12:00 | 21.92 | 18.32 | 422.4 | 0 | 0 | 13068 | 0 | 13648.8 | 7788 | 0 | 7814.4 | 0 | 1818.6 | 1176 | 999.6 | 3812.4 | 3592.8 | 291.84 | 102.72 | 211.2 | 42.24 | 1055.52 | 2193.12 | 1592.64 | 684 | 166.08 | 378.24 | 0 | 1.92 | 134.4 | 375.36 | 38.4 | 2.88 | 100.8
12:00 - 12:30 | 22.48 | 18.8 | 237.6 | 0 | 0 | 13120.8 | 0 | 13701.6 | 8052 | 0 | 8052 | 0 | 1579.2 | 1239 | 991.2 | 3628.8 | 3456 | 288.96 | 98.88 | 209.28 | 43.2 | 1035.36 | 2145.6 | 1512 | 591.84 | 159.36 | 355.2 | 0 | 1.92 | 164.16 | 319.68 | 29.76 | 2.88 | 82.56
12:30 - 13:00 | 22.8 | 18.88 | 237.6 | 0 | 0 | 13965.6 | 0 | 14625.6 | 9028.8 | 0 | 9028.8 | 0 | 1587.6 | 1230.6 | 949.2 | 3484.8 | 3423.6 | 255.36 | 105.6 | 195.84 | 44.16 | 1009.44 | 2109.6 | 1476.48 | 610.56 | 132.48 | 367.68 | 0 | 2.88 | 134.4 | 313.92 | 27.84 | 5.76 | 82.56
13:00 - 13:30 | 22.16 | 18.64 | 501.6 | 0 | 0 | 13358.4 | 0 | 13965.6 | 8170.8 | 0 | 8263.2 | 0 | 1869 | 1138.2 | 961.8 | 3625.2 | 3538.8 | 262.08 | 97.92 | 192 | 42.24 | 1036.8 | 2095.2 | 1494.72 | 688.32 | 137.28 | 392.64 | 0 | 1.92 | 161.28 | 388.8 | 36.48 | 4.8 | 95.04
13:30 - 14:00 | 22.16 | 18.4 | 448.8 | 0 | 0 | 13833.6 | 0 | 14467.2 | 8606.4 | 0 | 8725.2 | 0 | 1873.2 | 1096.2 | 991.2 | 3754.8 | 3499.2 | 322.56 | 98.88 | 212.16 | 41.28 | 1039.68 | 2076.48 | 1523.52 | 684 | 152.64 | 397.44 | 0 | 2.88 | 136.32 | 399.36 | 35.52 | 5.76 | 87.36
14:00 - 14:30 | 22.08 | 18.48 | 448.8 | 0 | 0 | 12909.6 | 0 | 13437.6 | 7616.4 | 0 | 7722 | 0 | 1831.2 | 1104.6 | 987 | 3819.6 | 3524.4 | 337.92 | 96.96 | 214.08 | 43.2 | 1041.12 | 2052 | 1521.6 | 701.28 | 185.28 | 410.88 | 0 | 1.92 | 165.12 | 407.04 | 34.56 | 3.84 | 94.08
14:30 - 15:00 | 22.08 | 18.32 | 422.4 | 0 | 0 | 10612.8 | 0 | 11008.8 | 5385.6 | 0 | 5451.6 | 0 | 1801.8 | 1125.6 | 966 | 3798 | 3430.8 | 318.72 | 102.72 | 219.84 | 42.24 | 1025.28 | 2052 | 1498.56 | 633.6 | 194.88 | 409.92 | 0 | 1.92 | 132.48 | 418.56 | 34.56 | 2.88 | 102.72
15:00 - 15:30 | 22.24 | 18.32 | 396 | 0 | 0 | 10903.2 | 0 | 11325.6 | 5583.6 | 0 | 5610 | 0 | 1843.8 | 1289.4 | 957.6 | 3765.6 | 3517.2 | 257.28 | 112.32 | 212.16 | 42.24 | 1044 | 2111.04 | 1552.32 | 624.24 | 207.36 | 404.16 | 0 | 2.88 | 165.12 | 374.4 | 36.48 | 2.88 | 100.8
15:30 - 16:00 | 22.96 | 18.48 | 343.2 | 0 | 0 | 11220 | 0 | 11642.4 | 5742 | 0 | 5768.4 | 0 | 1852.2 | 1323 | 1012.2 | 3931.2 | 3542.4 | 297.6 | 111.36 | 215.04 | 42.24 | 1045.44 | 2088 | 1652.16 | 676.08 | 201.6 | 424.32 | 0 | 1.92 | 135.36 | 398.4 | 40.32 | 2.88 | 100.8
16:00 - 16:30 | 22.8 | 18.4 | 158.4 | 0 | 0 | 10560 | 0 | 10929.6 | 5148 | 0 | 5134.8 | 0 | 1667.4 | 1457.4 | 995.4 | 3934.8 | 3528 | 318.72 | 126.72 | 208.32 | 42.24 | 1059.84 | 2075.04 | 1629.12 | 637.2 | 195.84 | 418.56 | 0 | 2.88 | 161.28 | 396.48 | 42.24 | 1.92 | 107.52
16:30 - 17:00 | 23.04 | 18.4 | 580.8 | 0 | 0 | 11880 | 0 | 12408 | 6560.4 | 0 | 6560.4 | 0 | 1822.8 | 974.4 | 1465.8 | 3834 | 3304.8 | 303.36 | 124.8 | 218.88 | 44.16 | 1022.4 | 2059.2 | 1607.04 | 487.44 | 202.56 | 397.44 | 0 | 1.92 | 127.68 | 353.28 | 44.16 | 1.92 | 107.52
17:00 - 17:30 | 22.4 | 18 | 501.6 | 0 | 0 | 15417.6 | 0 | 16236 | 10375.2 | 0 | 10414.8 | 0 | 1822.8 | 949.2 | 1369.2 | 3614.4 | 3207.6 | 253.44 | 124.8 | 203.52 | 42.24 | 964.8 | 2013.12 | 1576.32 | 419.76 | 185.28 | 384 | 0 | 1.92 | 155.52 | 341.76 | 44.16 | 2.88 | 72.96
17:30 - 18:00 | 22.32 | 17.92 | 343.2 | 0 | 0 | 16447.2 | 0 | 17344.8 | 11550 | 0 | 11616 | 0 | 1696.8 | 999.6 | 1386 | 3542.4 | 3034.8 | 235.2 | 125.76 | 193.92 | 42.24 | 920.16 | 1873.44 | 1590.72 | 395.28 | 182.4 | 412.8 | 0 | 2.88 | 125.76 | 340.8 | 38.4 | 1.92 | 59.52
18:00 - 18:30 | 22.32 | 17.92 | 316.8 | 0 | 0 | 16579.2 | 0 | 17503.2 | 11708.4 | 0 | 11787.6 | 0 | 1692.6 | 1016.4 | 1402.8 | 3492 | 2984.4 | 225.6 | 130.56 | 191.04 | 42.24 | 884.16 | 1800 | 1589.76 | 389.52 | 179.52 | 409.92 | 0 | 1.92 | 156.48 | 349.44 | 35.52 | 1.92 | 53.76
18:30 - 19:00 | 22.24 | 17.92 | 290.4 | 0 | 0 | 15655.2 | 0 | 16552.8 | 10916.4 | 0 | 10956 | 0 | 1612.8 | 1045.8 | 1411.2 | 3394.8 | 2894.4 | 220.8 | 134.4 | 179.52 | 42.24 | 866.88 | 1735.2 | 1544.64 | 377.28 | 176.64 | 421.44 | 0 | 1.92 | 125.76 | 338.88 | 33.6 | 0.96 | 49.92
19:00 - 19:30 | 22.24 | 18 | 264 | 0 | 0 | 13596 | 0 | 14308.8 | 8949.6 | 0 | 8936.4 | 0 | 1499.4 | 1029 | 1369.2 | 3326.4 | 2818.8 | 216.96 | 133.44 | 176.64 | 42.24 | 859.68 | 1604.16 | 1512.96 | 401.04 | 175.68 | 430.08 | 0 | 1.92 | 154.56 | 316.8 | 32.64 | 1.92 | 47.04
19:30 - 20:00 | 22 | 17.84 | 343.2 | 0 | 0 | 11378.4 | 0 | 11959.2 | 6758.4 | 0 | 6732 | 0 | 1440.6 | 1024.8 | 1377.6 | 3236.4 | 2833.2 | 223.68 | 138.24 | 174.72 | 43.2 | 845.28 | 1645.92 | 1466.88 | 386.64 | 174.72 | 440.64 | 0 | 7.68 | 125.76 | 274.56 | 32.64 | 1.92 | 53.76
20:00 - 20:30 | 22 | 18.08 | 396 | 0 | 0 | 10243.2 | 0 | 10744.8 | 5715.6 | 0 | 5636.4 | 0 | 1449 | 1024.8 | 1373.4 | 3117.6 | 2743.2 | 208.32 | 134.4 | 165.12 | 42.24 | 823.68 | 1517.76 | 1469.76 | 407.52 | 164.16 | 431.04 | 0 | 1.92 | 154.56 | 218.88 | 30.72 | 1.92 | 47.04
20:30 - 21:00 | 21.68 | 18.4 | 422.4 | 0 | 0 | 8448 | 0 | 8817.6 | 3999.6 | 0 | 3960 | 0 | 1440.6 | 1008 | 1331.4 | 3070.8 | 2620.8 | 207.36 | 134.4 | 170.88 | 41.28 | 806.4 | 1473.12 | 1453.44 | 376.56 | 147.84 | 423.36 | 0 | 1.92 | 124.8 | 223.68 | 24.96 | 0.96 | 44.16
21:00 - 21:30 | 22.08 | 18.56 | 343.2 | 0 | 0 | 9504 | 0 | 9979.2 | 5240.4 | 0 | 5148 | 0 | 1436.4 | 982.8 | 1293.6 | 2998.8 | 2556 | 197.76 | 125.76 | 168.96 | 42.24 | 802.08 | 1428.48 | 1385.28 | 353.52 | 151.68 | 408 | 0 | 1.92 | 148.8 | 224.64 | 24.96 | 1.92 | 48
21:30 - 22:00 | 22.24 | 18.4 | 290.4 | 0 | 0 | 10533.6 | 0 | 11061.6 | 6402 | 0 | 6349.2 | 0 | 1390.2 | 928.2 | 1230.6 | 2908.8 | 2455.2 | 192.96 | 122.88 | 168.96 | 42.24 | 789.12 | 1380.96 | 1320.96 | 346.32 | 152.64 | 391.68 | 0 | 2.88 | 125.76 | 217.92 | 24.96 | 1.92 | 48.96
22:00 - 22:30 | 22.48 | 18.56 | 290.4 | 0 | 0 | 11589.6 | 0 | 12223.2 | 7682.4 | 0 | 7682.4 | 0 | 1344 | 865.2 | 1159.2 | 2757.6 | 2336.4 | 189.12 | 120 | 170.88 | 42.24 | 735.84 | 1275.84 | 1218.24 | 338.4 | 153.6 | 366.72 | 0 | 1.92 | 144 | 222.72 | 25.92 | 1.92 | 44.16
22:30 - 23:00 | 22 | 17.68 | 211.2 | 0 | 0 | 11616 | 0 | 12302.4 | 7972.8 | 0 | 8012.4 | 0 | 1289.4 | 785.4 | 1058.4 | 2610 | 2163.6 | 189.12 | 114.24 | 169.92 | 41.28 | 708.48 | 1183.68 | 1105.92 | 317.52 | 151.68 | 335.04 | 0 | 1.92 | 124.8 | 225.6 | 24.96 | 1.92 | 41.28
23:00 - 23:30 | 21.84 | 17.76 | 316.8 | 0 | 0 | 9741.6 | 0 | 10269.6 | 6177.6 | 0 | 6217.2 | 0 | 1293.6 | 726.6 | 982.8 | 2487.6 | 2095.2 | 183.36 | 108.48 | 163.2 | 41.28 | 666.72 | 1111.68 | 1034.88 | 333.36 | 148.8 | 309.12 | 0 | 2.88 | 144 | 220.8 | 24 | 0.96 | 48.96
23:30 - 00:00 | 21.92 | 17.76 | 290.4 | 0 | 0 | 8448 | 0 | 8844 | 5002.8 | 0 | 4963.2 | 0 | 1297.8 | 697.2 | 928.2 | 2412 | 2019.6 | 180.48 | 101.76 | 168 | 41.28 | 653.76 | 1069.92 | 982.08 | 344.16 | 149.76 | 289.92 | 0 | 1.92 | 125.76 | 216 | 24.96 | 1.92 | 40.32
Сумма | 1054.72 | 880.96 | 13833.6 | 211.2 | 0 | 559838.4 | 0 | 587400 | 349892.4 | 0 | 350710.8 | 0 | 75003.6 | 49967.4 | 46258.8 | 147823.2 | 133714.8 | 11178.24 | 5311.68 | 8840.64 | 2029.44 | 41440.32 | 77307.84 | 62142.72 | 22659.12 | 8233.92 | 17022.72 | 0 | 119.04 | 6719.04 | 11844.48 | 1532.16 | 134.4 | 3189.12

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ В.Устюг |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч