## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Вострое | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ Вострое | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Вострое | [10 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Вострое ТСН ап RS | 10 Вострое Т 1 ао RS | 10 Вострое Т 1 ап RS | 10 Вострое Т 2 ао RS | 10 Вострое Т 2 ап RS | 10 Вострое-Бобровское ао RS | 10 Вострое-Бобровское ап RS | 10 Вострое-Заболотье ао RS | 10 Вострое-Заболотье ап RS | 10 Вострое-Копылово ао RS | 10 Вострое-Стрелка ао RS
00:00 - 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 33.3 | 0 | 25.6 | 0 | 36 | 0.2
00:30 - 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 33.3 | 0 | 25.6 | 0 | 34.4 | 0.2
01:00 - 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 32.4 | 0 | 24.8 | 0 | 34.6 | 0
01:30 - 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 32.4 | 0 | 23.2 | 0 | 33.2 | 0.2
02:00 - 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 32.4 | 0 | 24 | 0 | 31.8 | 0
02:30 - 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 31.5 | 0 | 23.6 | 0 | 31.2 | 0
03:00 - 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 25.2 | 0 | 24.8 | 0 | 32 | 0
03:30 - 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 25.8 | 0 | 22.4 | 0 | 32.4 | 0.2
04:00 - 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 26.4 | 0 | 24.4 | 0 | 32.6 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 25.2 | 0 | 24 | 0 | 34.4 | 0.2
05:00 - 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 24.9 | 0 | 25.2 | 0 | 34.2 | 0
06:30 - 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 25.5 | 0 | 24.4 | 0 | 35.2 | 0
06:00 - 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 25.8 | 0 | 24 | 0 | 34 | 0.2
06:30 - 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 25.8 | 0 | 24.4 | 0 | 34.4 | 0
07:00 - 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 24.9 | 0 | 24 | 0 | 32.2 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 24 | 0 | 24.4 | 0 | 29.4 | 0.2
08:00 - 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 20.1 | 0 | 22.8 | 0 | 25.4 | 0
08:30 - 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 21 | 0 | 22 | 0 | 26.8 | 0
09:00 - 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 22.5 | 0 | 22.4 | 0 | 26.4 | 0
9:30 - 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 23.7 | 0 | 22.8 | 0 | 26.6 | 0
10:00 - 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 24.9 | 0 | 23.6 | 0 | 31.2 | 0
10:30 - 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 23.4 | 0 | 23.6 | 0 | 29 | 0
11:00 - 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 24.3 | 0 | 22 | 0 | 28 | 0
11:30 - 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 26.1 | 0 | 22.4 | 0 | 29.4 | 0
12:00 - 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 25.8 | 0 | 24.4 | 0 | 28.4 | 0
12:30 - 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 27.3 | 0 | 23.2 | 0 | 31.2 | 0.4
13:00 - 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 24.3 | 0 | 21.2 | 0 | 28 | 0.2
13:30 - 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 24 | 0 | 22.8 | 0 | 29.2 | 0
14:00 - 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 23.7 | 0 | 21.6 | 0 | 28.8 | 0
14:30 - 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 24.6 | 0 | 23.6 | 0 | 26 | 0
15:00 - 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 25.5 | 0 | 24.4 | 0 | 28.4 | 0
15:30 - 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 25.5 | 0 | 22.8 | 0 | 28 | 0
16:00 - 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 32.4 | 0 | 25.2 | 0 | 29 | 0
16:30 - 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 33.9 | 0 | 24.8 | 0 | 31.6 | 0
17:00 - 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 34.8 | 0 | 26.4 | 0 | 34 | 0
17:30 - 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 36.6 | 0 | 27.2 | 0 | 32.4 | 0
18:00 - 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 37.2 | 0 | 25.2 | 0 | 31.8 | 0
18:30 - 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 36 | 0 | 24.4 | 0 | 31 | 0
19:00 - 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 35.4 | 0 | 25.2 | 0 | 32.2 | 0
19:30 - 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 35.7 | 0 | 25.2 | 0 | 34.4 | 0
20:00 - 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 35.7 | 0 | 24.8 | 0 | 31.2 | 0
20:30 - 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 33.9 | 0 | 26 | 0 | 29.8 | 0
21:00 - 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 36.3 | 0 | 25.2 | 0 | 32 | 0.2
21:30 - 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 36.9 | 0 | 24.8 | 0 | 32.4 | 0.2
22:00 - 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37.2 | 0 | 27.6 | 0 | 35 | 0.2
22:30 - 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 40.2 | 0 | 25.6 | 0 | 34.8 | 0.2
23:00 - 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 36.3 | 0 | 26 | 0 | 35.6 | 0.2
23:30 - 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 35.4 | 0 | 26.8 | 0 | 35.8 | 0.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 4082.4 | 1409.4 | 0 | 1164.8 | 0 | 1505.8 | 3.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Вострое |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч