## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Вострое | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ Вострое | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Вострое | [10 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Вострое ТСН ап RS | 10 Вострое Т 1 ао RS | 10 Вострое Т 1 ап RS | 10 Вострое Т 2 ао RS | 10 Вострое Т 2 ап RS | 10 Вострое-Бобровское ао RS | 10 Вострое-Бобровское ап RS | 10 Вострое-Заболотье ао RS | 10 Вострое-Заболотье ап RS | 10 Вострое-Копылово ао RS | 10 Вострое-Стрелка ао RS
00:00 - 00:30 | 3.888 | 0 | 0 | 0 | 260.8 | 71.4 | 0 | 89.2 | 0 | 63.6 | 36.4
00:30 - 01:00 | 6.272 | 0 | 0 | 0 | 260 | 75.9 | 0 | 88.4 | 0 | 60 | 36
01:00 - 01:30 | 3.872 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 70.5 | 0 | 86.8 | 0 | 60.8 | 35.8
01:30 - 02:00 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 241.6 | 70.5 | 0 | 75.6 | 0 | 60.4 | 35.6
02:00 - 02:30 | 6.176 | 0 | 0 | 0 | 248 | 70.8 | 0 | 82.8 | 0 | 59.2 | 35
02:30 - 03:00 | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 248 | 70.8 | 0 | 82.4 | 0 | 59.2 | 35.2
03:00 - 03:30 | 6.176 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 72.3 | 0 | 81.6 | 0 | 60.8 | 35.6
03:30 - 04:00 | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 248 | 76.8 | 0 | 78 | 0 | 58.6 | 34.8
04:00 - 04:30 | 3.856 | 0 | 0 | 0 | 252 | 75.6 | 0 | 81.2 | 0 | 59.4 | 35.4
04:30 - 05:00 | 6.208 | 0 | 0 | 0 | 250.4 | 75.6 | 0 | 78.8 | 0 | 61.2 | 34.8
05:00 - 05:30 | 3.872 | 0 | 0 | 0 | 243.2 | 68.4 | 0 | 79.6 | 0 | 60.2 | 35.2
06:30 - 06:00 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 262.4 | 75 | 0 | 87.2 | 0 | 64.6 | 34.8
06:00 - 06:30 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 271.2 | 78.9 | 0 | 89.2 | 0 | 69.4 | 34.4
06:30 - 07:00 | 3.808 | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 81 | 0 | 91.6 | 0 | 72.8 | 35.2
07:00 - 07:30 | 5.872 | 0 | 0 | 0 | 296.8 | 86.7 | 0 | 102.4 | 0 | 72.8 | 34.8
07:30 - 08:00 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 298.4 | 90.9 | 0 | 102.8 | 0 | 70.6 | 34.4
08:00 - 08:30 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 288 | 83.1 | 0 | 100.4 | 0 | 70 | 34.6
08:30 - 09:00 | 3.888 | 0 | 0 | 0 | 293.6 | 85.5 | 0 | 99.6 | 0 | 72.6 | 35.6
09:00 - 09:30 | 2.336 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | 86.4 | 0 | 93.6 | 0 | 68.6 | 35.6
9:30 - 10:00 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 279.2 | 83.1 | 0 | 92.8 | 0 | 68.2 | 35.2
10:00 - 10:30 | 4.336 | 0 | 0 | 0 | 281.6 | 84 | 0 | 88.4 | 0 | 75 | 34.8
10:30 - 11:00 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 276 | 79.5 | 0 | 89.6 | 0 | 71.8 | 35.2
11:00 - 11:30 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 267.2 | 84.9 | 0 | 80 | 0 | 66.8 | 35.4
11:30 - 12:00 | 3.648 | 0 | 0 | 0 | 274.4 | 81.9 | 0 | 87.2 | 0 | 68.4 | 36.4
12:00 - 12:30 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 282.4 | 81.9 | 0 | 92 | 0 | 72.6 | 36.4
12:30 - 13:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 282.4 | 83.7 | 0 | 88.4 | 0 | 72.8 | 37.4
13:00 - 13:30 | 3.728 | 0 | 0 | 0 | 248.8 | 78.3 | 0 | 83.2 | 0 | 68.4 | 18.6
13:30 - 14:00 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 84.3 | 0 | 91.6 | 0 | 68.6 | 5.2
14:00 - 14:30 | 5.808 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 79.2 | 0 | 89.2 | 0 | 65 | 5
14:30 - 15:00 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 247.2 | 81.3 | 0 | 98.8 | 0 | 61.4 | 5.2
15:00 - 15:30 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 256 | 82.8 | 0 | 103.6 | 0 | 64.6 | 5.2
15:30 - 16:00 | 4.016 | 0 | 0 | 0 | 257.6 | 85.5 | 0 | 104 | 0 | 62.6 | 5.2
16:00 - 16:30 | 2.304 | 0 | 0 | 0 | 278.4 | 93.3 | 0 | 113.2 | 0 | 67 | 5
16:30 - 17:00 | 3.616 | 0 | 0 | 0 | 273.6 | 92.4 | 0 | 108.8 | 0 | 67.6 | 5.2
17:00 - 17:30 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 276 | 91.5 | 0 | 104.4 | 0 | 74.2 | 5.4
17:30 - 18:00 | 3.808 | 0 | 0 | 0 | 274.4 | 96 | 0 | 103.2 | 0 | 70.4 | 5.2
18:00 - 18:30 | 3.808 | 0 | 0 | 0 | 272 | 98.1 | 0 | 100.4 | 0 | 68 | 5.2
18:30 - 19:00 | 6.064 | 0 | 0 | 0 | 275.2 | 104.1 | 0 | 97.2 | 0 | 68.8 | 5.2
19:00 - 19:30 | 3.808 | 0 | 0 | 0 | 286.4 | 99.3 | 0 | 98.8 | 0 | 69.6 | 18.6
19:30 - 20:00 | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 299.2 | 96.3 | 0 | 98 | 0 | 68.8 | 36.2
20:00 - 20:30 | 6.016 | 0 | 0 | 0 | 308.8 | 94.2 | 0 | 108.4 | 0 | 68.2 | 37.6
20:30 - 21:00 | 3.744 | 0 | 0 | 0 | 292 | 85.5 | 0 | 101.2 | 0 | 68.8 | 36.2
21:00 - 21:30 | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 280 | 84.3 | 0 | 97.2 | 0 | 64.4 | 34.6
21:30 - 22:00 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 267.2 | 80.1 | 0 | 89.2 | 0 | 63 | 35.6
22:00 - 22:30 | 3.872 | 0 | 0 | 0 | 267.2 | 78.3 | 0 | 92.8 | 0 | 61.8 | 34
22:30 - 23:00 | 3.872 | 0 | 0 | 0 | 258.4 | 77.4 | 0 | 86 | 0 | 60.6 | 34.2
23:00 - 23:30 | 5.664 | 0 | 0 | 0 | 260 | 74.7 | 0 | 91.2 | 0 | 59.8 | 34.4
23:30 - 00:00 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 251.2 | 69.9 | 0 | 89.6 | 0 | 58.2 | 33.6
Сумма | 201.648 | 0 | 0 | 0 | 12892.8 | 3951.9 | 0 | 4439.6 | 0 | 3170.2 | 1330.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Вострое |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч