## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Дымково | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ Дымково | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Дымково | [29 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Дымково ТСН 1 ао RS | 0,4 Дымково ТСН 2 ао RS | 10 Дымково Т 1 ап RS | 10 Дымково Т 2 ап RS | 10 Дымково-АЗС ао RS | 10 Дымково-Добрынино ао RS | 10 Дымково-Каликино ао RS | 10 Дымково-Мастерские ао RS | 10 Дымково-Микрорайон ао RS | 10 Дымково-Резерв 6 (бывш АЗС) ао RS | 110 Дымково ОМВ ао RS | 110 Дымково ОМВ ап RS | 110 Дымково-В.Устюг 1 ао RS | 110 Дымково-В.Устюг 1 ап RS | 110 Дымково-В.Устюг 2 ао RS | 110 Дымково-В.Устюг 2 ап RS | 110 Дымково-К.Городок ао RS | 110 Дымково-К.Городок ап RS | 110 Дымково-Полдарса ао RS | 110 Дымково-Полдарса ап RS | 110 Дымково-У.Алексеево ао RS | 110 Дымково-У.Алексеево ап RS | 35 Дымково Т 1 ап RS | 35 Дымково Т 2 ап RS | 35 Дымково-Благовещенье ао RS | 35 Дымково-Благовещенье ап RS | 35 Дымково-Морозовица ао RS | 35 Дымково-Морозовица ап RS | 35 Дымково-Новатор ао RS | 35 Дымково-Новатор ап RS
00:00 - 00:30 | 2.88 | 0.84 | 40 | 68 | 29.6 | 58 | 12.8 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 963.6 | 0 | 0 | 1372.8 | 0 | 858 | 0 | 1808.4 | 1440.6 | 403.2 | 403.2 | 0 | 386.4 | 0 | 945 | 0
00:30 - 01:00 | 2.88 | 0.96 | 36 | 64 | 30.4 | 60 | 12.8 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 726 | 105.6 | 752.4 | 1016.4 | 158.4 | 79.2 | 316.8 | 0 | 1795.2 | 1470 | 441 | 441 | 0 | 378 | 0 | 982.8 | 0
01:00 - 01:30 | 2.88 | 0.96 | 36 | 64 | 28.8 | 58.4 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.8 | 0 | 1359.6 | 1808.4 | 0 | 673.2 | 13.2 | 0 | 1795.2 | 1310.4 | 403.2 | 407.4 | 0 | 367.5 | 0 | 840 | 0
01:30 - 02:00 | 2.88 | 0.96 | 32 | 64 | 24 | 57.6 | 12 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.6 | 0 | 1597.2 | 1650 | 0 | 1174.8 | 0 | 0 | 1782 | 1453.2 | 378 | 378 | 0 | 357 | 0 | 991.2 | 0
02:00 - 02:30 | 2.76 | 0.84 | 28 | 64 | 20 | 56.8 | 12 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.8 | 0 | 1452 | 1108.8 | 0 | 1491.6 | 0 | 0 | 1782 | 1428 | 340.2 | 344.4 | 0 | 346.5 | 0 | 974.4 | 0
02:30 - 03:00 | 2.76 | 0.96 | 28 | 60 | 19.2 | 56 | 12 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 1491.6 | 1069.2 | 13.2 | 1597.2 | 0 | 0 | 1768.8 | 1428 | 394.8 | 394.8 | 0 | 329.7 | 0 | 991.2 | 0
03:00 - 03:30 | 2.76 | 0.84 | 28 | 64 | 19.2 | 56.4 | 11.6 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.8 | 0 | 1333.2 | 739.2 | 132 | 1702.8 | 0 | 0 | 1782 | 1373.4 | 390.6 | 390.6 | 0 | 329.7 | 0 | 945 | 0
03:30 - 04:00 | 2.88 | 0.96 | 28 | 64 | 20 | 56.4 | 12.4 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 554.4 | 211.2 | 567.6 | 66 | 1214.4 | 1254 | 0 | 0 | 1782 | 1432.2 | 432.6 | 436.8 | 0 | 338.1 | 0 | 987 | 0
04:00 - 04:30 | 2.88 | 0.96 | 28 | 64 | 21.6 | 58.4 | 12.4 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.6 | 0 | 1016.4 | 13.2 | 0 | 2692.8 | 673.2 | 0 | 0 | 1782 | 1423.8 | 428.4 | 428.4 | 0 | 348.6 | 0 | 966 | 0
04:30 - 05:00 | 2.88 | 0.84 | 28 | 64 | 20 | 56.8 | 12.8 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689.6 | 0 | 1768.8 | 0 | 0 | 3643.2 | 79.2 | 277.2 | 0 | 1782 | 1381.8 | 428.4 | 428.4 | 0 | 365.4 | 0 | 911.4 | 0
05:00 - 05:30 | 2.88 | 0.96 | 32 | 64 | 20.8 | 59.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 0 | 2508 | 0 | 0 | 4276.8 | 0 | 990 | 0 | 1795.2 | 1344 | 361.2 | 365.4 | 0 | 382.2 | 0 | 848.4 | 0
06:30 - 06:00 | 2.76 | 0.96 | 28 | 64 | 20.8 | 60 | 12.8 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247.2 | 0 | 3339.6 | 0 | 0 | 5161.2 | 0 | 1716 | 0 | 1782 | 1268.4 | 369.6 | 369.6 | 0 | 392.7 | 0 | 764.4 | 0
06:00 - 06:30 | 2.88 | 0.96 | 28 | 68 | 21.6 | 62 | 12.4 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 0 | 3075.6 | 0 | 0 | 4488 | 0 | 1927.2 | 0 | 1782 | 1260 | 378 | 382.2 | 0 | 392.7 | 0 | 756 | 0
06:30 - 07:00 | 2.76 | 0.96 | 28 | 72 | 20 | 65.6 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2732.4 | 0 | 2772 | 0 | 0 | 4105.2 | 0 | 1597.2 | 0 | 1755.6 | 1234.8 | 302.4 | 306.6 | 0 | 422.1 | 0 | 697.2 | 0
07:00 - 07:30 | 2.88 | 0.96 | 32 | 72 | 22.4 | 62.4 | 12.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059.2 | 0 | 2125.2 | 0 | 0 | 3181.2 | 0 | 1716 | 0 | 1742.4 | 1541.4 | 453.6 | 457.8 | 0 | 716.1 | 0 | 701.4 | 0
07:30 - 08:00 | 2.88 | 0.84 | 32 | 72 | 24.8 | 66.4 | 12.8 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.4 | 39.6 | 1069.2 | 26.4 | 118.8 | 1240.8 | 0 | 1399.2 | 0 | 1716 | 1423.8 | 420 | 420 | 0 | 703.5 | 0 | 600.6 | 0
08:00 - 08:30 | 2.88 | 0.96 | 68 | 88 | 56 | 85.6 | 18.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 2547.6 | 0 | 2547.6 | 3722.4 | 0 | 435.6 | 198 | 0 | 1597.2 | 1764 | 487.2 | 491.4 | 0 | 766.5 | 0 | 865.2 | 0
08:30 - 09:00 | 2.88 | 0.96 | 72 | 108 | 52 | 103.2 | 27.6 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 4580.4 | 5689.2 | 0 | 1478.4 | 0 | 0 | 1570.8 | 2280.6 | 735 | 739.2 | 0 | 903 | 0 | 1243.2 | 0
09:00 - 09:30 | 2.88 | 0.96 | 96 | 116 | 74.4 | 106.8 | 27.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3973.2 | 0 | 3973.2 | 4857.6 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 1557.6 | 2293.2 | 726.6 | 726.6 | 0 | 865.2 | 0 | 1289.4 | 0
9:30 - 10:00 | 3 | 1.08 | 68 | 100 | 48 | 95.2 | 27.6 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141.6 | 0 | 3154.8 | 3748.8 | 0 | 673.2 | 66 | 0 | 1570.8 | 2293.2 | 667.8 | 667.8 | 0 | 882 | 0 | 1276.8 | 0
10:00 - 10:30 | 3 | 0.96 | 64 | 104 | 35.2 | 97.2 | 31.2 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125.2 | 0 | 2098.8 | 2719.2 | 0 | 13.2 | 409.2 | 0 | 1650 | 2062.2 | 718.2 | 722.4 | 0 | 802.2 | 0 | 1134 | 0
10:30 - 11:00 | 3 | 1.08 | 80 | 124 | 54.4 | 118 | 32.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3115.2 | 0 | 2983.2 | 4158 | 0 | 277.2 | 118.8 | 0 | 1597.2 | 2100 | 667.8 | 667.8 | 0 | 714 | 0 | 1251.6 | 0
11:00 - 11:30 | 3 | 1.08 | 92 | 128 | 71.2 | 122.4 | 30.4 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.8 | 0 | 3234 | 4540.8 | 0 | 528 | 39.6 | 0 | 1584 | 1999.2 | 600.6 | 604.8 | 0 | 604.8 | 0 | 1272.6 | 0
11:30 - 12:00 | 3 | 0.96 | 72 | 96 | 47.2 | 87.2 | 28 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996.4 | 0 | 2943.6 | 4092 | 0 | 356.4 | 66 | 0 | 1623.6 | 2003.4 | 667.8 | 667.8 | 0 | 630 | 0 | 1247.4 | 0
12:00 - 12:30 | 3.24 | 1.08 | 48 | 92 | 37.6 | 82.4 | 18.8 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676.4 | 0 | 1702.8 | 2125.2 | 0 | 39.6 | 330 | 0 | 1702.8 | 1906.8 | 621.6 | 621.6 | 0 | 716.1 | 0 | 1066.8 | 0
12:30 - 13:00 | 3.24 | 1.08 | 56 | 92 | 38.4 | 84.4 | 22 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.2 | 13.2 | 1148.4 | 1372.8 | 39.6 | 13.2 | 1029.6 | 0 | 1729.2 | 2154.6 | 810.6 | 814.8 | 0 | 900.9 | 0 | 1125.6 | 0
13:00 - 13:30 | 3.12 | 1.08 | 104 | 104 | 77.6 | 95.6 | 34.4 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.8 | 0 | 2164.8 | 3220.8 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 1623.6 | 2184 | 793.8 | 793.8 | 0 | 995.4 | 0 | 1058.4 | 0
13:30 - 14:00 | 3 | 1.08 | 104 | 100 | 76.8 | 92 | 32.4 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389.2 | 0 | 2125.2 | 3022.8 | 0 | 0 | 976.8 | 0 | 1597.2 | 2473.8 | 835.8 | 835.8 | 0 | 993.3 | 0 | 1339.8 | 0
14:00 - 14:30 | 3.12 | 1.08 | 76 | 104 | 48.8 | 96 | 32 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758.8 | 0 | 2547.6 | 3841.2 | 0 | 13.2 | 673.2 | 0 | 1623.6 | 2284.8 | 709.8 | 709.8 | 0 | 858.9 | 0 | 1297.8 | 0
14:30 - 15:00 | 3.12 | 0.96 | 56 | 132 | 30.4 | 128 | 34.4 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3577.2 | 0 | 3392.4 | 5121.6 | 0 | 369.6 | 171.6 | 0 | 1623.6 | 2167.2 | 533.4 | 541.8 | 0 | 787.5 | 0 | 1247.4 | 0
15:00 - 15:30 | 3.12 | 1.08 | 56 | 112 | 32 | 95.6 | 26.8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339.6 | 0 | 3234 | 4752 | 0 | 158.4 | 171.6 | 0 | 1676.4 | 2137.8 | 793.8 | 793.8 | 0 | 848.4 | 0 | 1163.4 | 0
15:30 - 16:00 | 3 | 1.08 | 76 | 132 | 56 | 113.2 | 28.4 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920.4 | 0 | 3814.8 | 5491.2 | 0 | 343.2 | 66 | 0 | 1610.4 | 2326.8 | 697.2 | 697.2 | 0 | 909.3 | 0 | 1281 | 0
16:00 - 16:30 | 3 | 1.08 | 96 | 124 | 80 | 110 | 22.4 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4118.4 | 0 | 4144.8 | 6111.6 | 0 | 541.2 | 13.2 | 0 | 1623.6 | 2188.2 | 567 | 571.2 | 0 | 821.1 | 0 | 1234.8 | 0
16:30 - 17:00 | 3.12 | 0.96 | 60 | 112 | 42.4 | 105.2 | 24.4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442 | 0 | 2415.6 | 3696 | 0 | 171.6 | 448.8 | 0 | 1663.2 | 1936.2 | 525 | 525 | 0 | 730.8 | 0 | 1079.4 | 0
17:00 - 17:30 | 3 | 1.08 | 36 | 88 | 26.4 | 84.4 | 16.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 92.4 | 488.4 | 79.2 | 237.6 | 303.6 | 0 | 1834.8 | 0 | 1716 | 1843.8 | 609 | 613.2 | 0 | 688.8 | 0 | 1033.2 | 0
17:30 - 18:00 | 2.88 | 1.08 | 40 | 84 | 25.6 | 82.4 | 20 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.8 | 0 | 1056 | 0 | 13.2 | 1082.4 | 0 | 2230.8 | 0 | 1742.4 | 1831.2 | 718.2 | 718.2 | 0 | 705.6 | 0 | 1003.8 | 0
18:00 - 18:30 | 2.88 | 0.96 | 36 | 88 | 22.4 | 83.2 | 20 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 1570.8 | 0 | 0 | 1636.8 | 0 | 2587.2 | 0 | 1729.2 | 1839.6 | 575.4 | 579.6 | 0 | 701.4 | 0 | 1016.4 | 0
18:30 - 19:00 | 2.88 | 1.08 | 40 | 88 | 22.4 | 85.2 | 19.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.8 | 0 | 1386 | 0 | 13.2 | 1082.4 | 0 | 2534.4 | 0 | 1729.2 | 1675.8 | 491.4 | 491.4 | 0 | 531.3 | 0 | 1020.6 | 0
19:00 - 19:30 | 3 | 1.08 | 32 | 92 | 22.4 | 86.4 | 18.8 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.8 | 237.6 | 633.6 | 237.6 | 990 | 382.8 | 0 | 2138.4 | 0 | 1742.4 | 1549.8 | 474.6 | 478.8 | 0 | 449.4 | 0 | 987 | 0
19:30 - 20:00 | 2.88 | 0.96 | 36 | 84 | 21.6 | 83.6 | 18 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 290.4 | 184.8 | 264 | 1716 | 0 | 0 | 2164.8 | 0 | 1716 | 1482.6 | 483 | 483 | 0 | 648.9 | 0 | 722.4 | 0
20:00 - 20:30 | 2.76 | 1.08 | 28 | 88 | 21.6 | 83.2 | 12.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 646.8 | 66 | 620.4 | 2098.8 | 0 | 0 | 1953.6 | 0 | 1702.8 | 1696.8 | 499.8 | 504 | 0 | 630 | 0 | 949.2 | 0
20:30 - 21:00 | 2.88 | 1.08 | 28 | 84 | 20.8 | 82.4 | 12 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 1689.6 | 3577.2 | 0 | 0 | 1227.6 | 0 | 1702.8 | 1734.6 | 457.8 | 462 | 0 | 615.3 | 0 | 1003.8 | 0
21:00 - 21:30 | 2.88 | 1.08 | 28 | 84 | 19.2 | 82 | 12.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 1029.6 | 52.8 | 1082.4 | 2613.6 | 0 | 0 | 1623.6 | 0 | 1729.2 | 1806 | 436.8 | 441 | 0 | 659.4 | 0 | 1029 | 0
21:30 - 22:00 | 2.88 | 1.08 | 32 | 92 | 23.2 | 85.6 | 13.2 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 501.6 | 184.8 | 528 | 1531.2 | 66 | 0 | 1927.2 | 0 | 1729.2 | 1839.6 | 466.2 | 466.2 | 0 | 699.3 | 0 | 1024.8 | 0
22:00 - 22:30 | 2.88 | 1.08 | 32 | 92 | 24 | 88 | 14.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.4 | 92.4 | 752.4 | 79.2 | 356.4 | 422.4 | 0 | 2138.4 | 0 | 1755.6 | 1814.4 | 504 | 508.2 | 0 | 711.9 | 0 | 991.2 | 0
22:30 - 23:00 | 2.76 | 0.84 | 28 | 76 | 19.2 | 75.2 | 11.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 0 | 1623.6 | 0 | 13.2 | 1491.6 | 0 | 2138.4 | 0 | 1808.4 | 1503.6 | 369.6 | 373.8 | 0 | 455.7 | 0 | 936.6 | 0
23:00 - 23:30 | 2.76 | 0.96 | 24 | 80 | 18.4 | 75.2 | 11.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.4 | 13.2 | 1003.2 | 13.2 | 105.6 | 633.6 | 0 | 1650 | 0 | 1808.4 | 1398.6 | 495.6 | 495.6 | 0 | 338.1 | 0 | 961.8 | 0
23:30 - 00:00 | 2.64 | 0.96 | 24 | 76 | 19.2 | 74.8 | 11.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 198 | 316.8 | 171.6 | 435.6 | 92.4 | 0 | 1056 | 0 | 1808.4 | 1440.6 | 491.4 | 491.4 | 0 | 342.3 | 0 | 995.4 | 0
Сумма | 140.16 | 47.76 | 2280 | 4216 | 1628 | 3920 | 909.6 | 663.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26914.8 | 67016.4 | 28287.6 | 65564.4 | 93561.6 | 38913.6 | 15193.2 | 43626 | 0 | 82077.6 | 84226.8 | 25557 | 25653.6 | 0 | 29463 | 0 | 49051.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Дымково |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч