## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Дымково | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ Дымково | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Дымково | [29 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Дымково ТСН 1 ао RS | 0,4 Дымково ТСН 2 ао RS | 10 Дымково Т 1 ап RS | 10 Дымково Т 2 ап RS | 10 Дымково-АЗС ао RS | 10 Дымково-Добрынино ао RS | 10 Дымково-Каликино ао RS | 10 Дымково-Мастерские ао RS | 10 Дымково-Микрорайон ао RS | 10 Дымково-Резерв 6 (бывш АЗС) ао RS | 110 Дымково ОМВ ао RS | 110 Дымково ОМВ ап RS | 110 Дымково-В.Устюг 1 ао RS | 110 Дымково-В.Устюг 1 ап RS | 110 Дымково-В.Устюг 2 ао RS | 110 Дымково-В.Устюг 2 ап RS | 110 Дымково-К.Городок ао RS | 110 Дымково-К.Городок ап RS | 110 Дымково-Полдарса ао RS | 110 Дымково-Полдарса ап RS | 110 Дымково-У.Алексеево ао RS | 110 Дымково-У.Алексеево ап RS | 35 Дымково Т 1 ап RS | 35 Дымково Т 2 ап RS | 35 Дымково-Благовещенье ао RS | 35 Дымково-Благовещенье ап RS | 35 Дымково-Морозовица ао RS | 35 Дымково-Морозовица ап RS | 35 Дымково-Новатор ао RS | 35 Дымково-Новатор ап RS
00:00 - 00:30 | 15.84 | 12.36 | 128 | 208 | 99.2 | 185.2 | 10.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4778.4 | 0 | 5002.8 | 3920.4 | 0 | 184.8 | 92.4 | 554.4 | 0 | 3570 | 1289.4 | 1297.8 | 0 | 1136.1 | 0 | 2469.6 | 0
00:30 - 01:00 | 15.84 | 12.24 | 124 | 204 | 98.4 | 177.6 | 11.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679.6 | 0 | 2864.4 | 1201.2 | 92.4 | 0 | 1188 | 528 | 0 | 3570 | 1218 | 1226.4 | 0 | 1108.8 | 0 | 2499 | 0
01:00 - 01:30 | 15.84 | 12.24 | 116 | 196 | 89.6 | 174.4 | 11.2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1293.6 | 13.2 | 1386 | 356.4 | 448.8 | 0 | 2521.2 | 488.4 | 0 | 3284.4 | 1176 | 1180.2 | 0 | 1092 | 0 | 2230.2 | 0
01:30 - 02:00 | 14.04 | 12.24 | 112 | 196 | 84.8 | 172 | 10.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 963.6 | 13.2 | 1122 | 316.8 | 369.6 | 0 | 3471.6 | 501.6 | 0 | 3536.4 | 1243.2 | 1251.6 | 0 | 1073.1 | 0 | 2494.8 | 0
02:00 - 02:30 | 11.76 | 12.12 | 100 | 196 | 80 | 170.4 | 10.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 1188 | 0 | 1333.2 | 1029.6 | 66 | 0 | 3880.8 | 501.6 | 0 | 3502.8 | 1176 | 1180.2 | 0 | 1066.8 | 0 | 2469.6 | 0
02:30 - 03:00 | 11.64 | 12.12 | 104 | 196 | 80 | 170.4 | 11.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 1095.6 | 13.2 | 1214.4 | 990 | 92.4 | 0 | 4065.6 | 475.2 | 0 | 3523.8 | 1176 | 1180.2 | 0 | 1064.7 | 0 | 2490.6 | 0
03:00 - 03:30 | 11.76 | 12.12 | 100 | 192 | 80.8 | 170 | 10.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.4 | 13.2 | 1650 | 1848 | 26.4 | 0 | 3986.4 | 475.2 | 0 | 3439.8 | 1155 | 1159.2 | 0 | 1056.3 | 0 | 2415 | 0
03:30 - 04:00 | 11.76 | 12.12 | 104 | 196 | 78.4 | 169.6 | 10.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511.2 | 0 | 3709.2 | 4738.8 | 0 | 0 | 3049.2 | 475.2 | 0 | 3570 | 1218 | 1222.2 | 0 | 1075.2 | 0 | 2532.6 | 0
04:00 - 04:30 | 11.76 | 12.24 | 104 | 196 | 80.8 | 171.2 | 10.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6098.4 | 0 | 6362.4 | 8487.6 | 0 | 0 | 1544.4 | 488.4 | 0 | 3561.6 | 1188.6 | 1197 | 0 | 1100.4 | 0 | 2494.8 | 0
04:30 - 05:00 | 11.88 | 12.36 | 100 | 196 | 78.4 | 170.8 | 10.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7695.6 | 0 | 8012.4 | 10771.2 | 0 | 52.8 | 462 | 488.4 | 0 | 3448.2 | 1134 | 1138.2 | 0 | 1115.1 | 0 | 2368.8 | 0
05:00 - 05:30 | 11.76 | 12.24 | 104 | 200 | 81.6 | 178.4 | 11.2 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8883.6 | 0 | 9213.6 | 11695.2 | 0 | 1161.6 | 0 | 488.4 | 0 | 3360 | 1079.4 | 1087.8 | 0 | 1169.7 | 0 | 2230.2 | 0
06:30 - 06:00 | 11.88 | 12.24 | 104 | 212 | 83.2 | 184.8 | 10.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10718.4 | 0 | 11101.2 | 13635.6 | 0 | 2930.4 | 0 | 528 | 0 | 3284.4 | 1121.4 | 1125.6 | 0 | 1232.7 | 0 | 2091.6 | 0
06:00 - 06:30 | 11.64 | 12.36 | 124 | 236 | 97.6 | 213.2 | 11.6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10335.6 | 0 | 10744.8 | 12302.4 | 0 | 3115.2 | 0 | 541.2 | 0 | 3481.8 | 1268.4 | 1272.6 | 0 | 1268.4 | 0 | 2251.2 | 0
06:30 - 07:00 | 11.76 | 12.6 | 120 | 248 | 97.6 | 223.2 | 12 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124.4 | 0 | 10560 | 12421.2 | 0 | 2494.8 | 0 | 541.2 | 0 | 3389.4 | 1474.2 | 1482.6 | 0 | 1320.9 | 0 | 2112.6 | 0
07:00 - 07:30 | 11.76 | 12.24 | 120 | 248 | 97.6 | 222.8 | 10.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9543.6 | 0 | 9900 | 11180.4 | 0 | 2362.8 | 0 | 580.8 | 0 | 3624.6 | 1344 | 1352.4 | 0 | 1585.5 | 0 | 2108.4 | 0
07:30 - 08:00 | 9.72 | 12.36 | 116 | 252 | 97.6 | 225.2 | 11.2 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7286.4 | 0 | 7669.2 | 7814.4 | 0 | 1610.4 | 0 | 567.6 | 0 | 3360 | 1230.6 | 1234.8 | 0 | 1585.5 | 0 | 1839.6 | 0
08:00 - 08:30 | 5.28 | 12.12 | 148 | 268 | 126.4 | 243.2 | 15.6 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735.6 | 0 | 4026 | 1544.4 | 39.6 | 356.4 | 145.2 | 567.6 | 0 | 3733.8 | 1339.8 | 1344 | 0 | 1663.2 | 0 | 2150.4 | 0
08:30 - 09:00 | 11.52 | 12.36 | 160 | 276 | 120.8 | 246 | 24.8 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4580.4 | 0 | 4844.4 | 1201.2 | 66 | 1214.4 | 0 | 594 | 0 | 4552.8 | 1524.6 | 1537.2 | 0 | 1770.3 | 0 | 2868.6 | 0
09:00 - 09:30 | 11.88 | 12.36 | 176 | 276 | 144 | 250.4 | 22.4 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5517.6 | 0 | 5755.2 | 2059.2 | 0 | 2257.2 | 0 | 594 | 0 | 4603.2 | 1360.8 | 1369.2 | 0 | 1701 | 0 | 2977.8 | 0
9:30 - 10:00 | 12 | 12.72 | 148 | 272 | 111.2 | 243.2 | 21.6 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6283.2 | 0 | 6600 | 2970 | 0 | 2983.2 | 0 | 580.8 | 0 | 4544.4 | 1394.4 | 1402.8 | 0 | 1682.1 | 0 | 2952.6 | 0
10:00 - 10:30 | 12.24 | 12.72 | 116 | 276 | 84 | 252.8 | 21.6 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6996 | 0 | 7326 | 3894 | 0 | 3696 | 0 | 528 | 0 | 4250.4 | 1579.2 | 1587.6 | 0 | 1556.1 | 0 | 2772 | 0
10:30 - 11:00 | 6.96 | 12.6 | 148 | 292 | 115.2 | 263.2 | 26.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6058.8 | 0 | 6243.6 | 2217.6 | 13.2 | 3432 | 0 | 541.2 | 0 | 4254.6 | 1428 | 1436.4 | 0 | 1501.5 | 0 | 2818.2 | 0
11:00 - 11:30 | 8.04 | 12.6 | 168 | 284 | 134.4 | 259.2 | 23.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6045.6 | 0 | 6204 | 2455.2 | 0 | 3207.6 | 0 | 567.6 | 0 | 4166.4 | 1436.4 | 1444.8 | 0 | 1404.9 | 0 | 2826.6 | 0
11:30 - 12:00 | 12 | 12.72 | 144 | 260 | 108.8 | 234.8 | 21.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5662.8 | 0 | 5887.2 | 1993.2 | 0 | 3022.8 | 0 | 541.2 | 0 | 4162.2 | 1453.2 | 1461.6 | 0 | 1409.1 | 0 | 2814 | 0
12:00 - 12:30 | 12.48 | 13.2 | 116 | 248 | 92.8 | 224 | 12 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6045.6 | 0 | 6322.8 | 2706 | 0 | 3247.2 | 0 | 501.6 | 0 | 3948 | 1625.4 | 1633.8 | 0 | 1417.5 | 0 | 2595.6 | 0
12:30 - 13:00 | 11.52 | 13.2 | 124 | 248 | 96.8 | 222.8 | 15.6 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6956.4 | 0 | 7273.2 | 4540.8 | 0 | 3062.4 | 0 | 488.4 | 0 | 4107.6 | 1667.4 | 1675.8 | 0 | 1518.3 | 0 | 2675.4 | 0
13:00 - 13:30 | 5.28 | 12.96 | 172 | 252 | 139.2 | 226 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072 | 0 | 6296.4 | 3801.6 | 0 | 2178 | 0 | 541.2 | 0 | 4044.6 | 1407 | 1415.4 | 0 | 1646.4 | 0 | 2490.6 | 0
13:30 - 14:00 | 10.08 | 12.84 | 176 | 256 | 138.4 | 235.2 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560.4 | 0 | 6732 | 3973.2 | 0 | 2626.8 | 0 | 554.4 | 0 | 4447.8 | 1285.2 | 1297.8 | 0 | 1680 | 0 | 2860.2 | 0
14:00 - 14:30 | 12 | 12.84 | 140 | 264 | 104 | 238 | 26 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5623.2 | 0 | 5768.4 | 2890.8 | 0 | 1821.6 | 0 | 541.2 | 0 | 4393.2 | 1352.4 | 1356.6 | 0 | 1623.3 | 0 | 2851.8 | 0
14:30 - 15:00 | 12.24 | 12.96 | 128 | 288 | 86.4 | 262.4 | 26.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313.2 | 0 | 3432 | 778.8 | 752.4 | 409.2 | 343.2 | 554.4 | 0 | 4292.4 | 1444.8 | 1453.2 | 0 | 1537.2 | 0 | 2830.8 | 0
15:00 - 15:30 | 12.24 | 12.84 | 128 | 288 | 95.2 | 257.6 | 19.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3445.2 | 0 | 3616.8 | 448.8 | 343.2 | 303.6 | 105.6 | 514.8 | 0 | 4309.2 | 1566.6 | 1575 | 0 | 1568.7 | 0 | 2822.4 | 0
15:30 - 16:00 | 9.72 | 12.84 | 168 | 324 | 134.4 | 279.6 | 23.6 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669.6 | 0 | 3814.8 | 330 | 435.6 | 554.4 | 13.2 | 594 | 0 | 4523.4 | 1453.2 | 1465.8 | 0 | 1719.9 | 0 | 2889.6 | 0
16:00 - 16:30 | 5.64 | 12.72 | 176 | 308 | 152 | 275.2 | 18.8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 0 | 3207.6 | 52.8 | 1122 | 528 | 39.6 | 594 | 0 | 4389 | 1402.8 | 1407 | 0 | 1587.6 | 0 | 2877 | 0
16:30 - 17:00 | 12.24 | 12.96 | 144 | 304 | 113.6 | 276 | 18.4 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4527.6 | 0 | 4738.8 | 1531.2 | 171.6 | 1333.2 | 13.2 | 594 | 0 | 4090.8 | 1465.8 | 1474.2 | 0 | 1524.6 | 0 | 2637.6 | 0
17:00 - 17:30 | 11.88 | 12.84 | 128 | 280 | 100.8 | 256 | 14.4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8342.4 | 0 | 8659.2 | 6217.2 | 0 | 4250.4 | 0 | 554.4 | 0 | 4048.8 | 1512 | 1520.4 | 0 | 1499.4 | 0 | 2620.8 | 0
17:30 - 18:00 | 12 | 12.84 | 128 | 284 | 96.8 | 258.4 | 19.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9583.2 | 0 | 9873.6 | 7880.4 | 0 | 5095.2 | 0 | 554.4 | 0 | 4107.6 | 1419.6 | 1428 | 0 | 1539.3 | 0 | 2629.2 | 0
18:00 - 18:30 | 11.88 | 12.84 | 136 | 296 | 104 | 268 | 19.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9741.6 | 0 | 10071.6 | 8052 | 0 | 5293.2 | 0 | 514.8 | 0 | 4111.8 | 1398.6 | 1407 | 0 | 1509.9 | 0 | 2667 | 0
18:30 - 19:00 | 12 | 12.84 | 128 | 296 | 100.8 | 270.8 | 18.8 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8962.8 | 0 | 9292.8 | 6745.2 | 0 | 4950 | 0 | 514.8 | 0 | 4057.2 | 1528.8 | 1533 | 0 | 1415.4 | 0 | 2692.2 | 0
19:00 - 19:30 | 11.88 | 12.84 | 140 | 296 | 110.4 | 266.4 | 18.4 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6956.4 | 0 | 7299.6 | 4488 | 0 | 3498 | 0 | 528 | 0 | 3834.6 | 1491 | 1499.4 | 0 | 1291.5 | 0 | 2587.2 | 0
19:30 - 20:00 | 11.76 | 12.72 | 132 | 292 | 100.8 | 266 | 18 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.2 | 0 | 5108.4 | 2112 | 0 | 2230.8 | 0 | 528 | 0 | 3339 | 1285.2 | 1293.6 | 0 | 1379.7 | 0 | 2024.4 | 0
20:00 - 20:30 | 11.76 | 12.6 | 116 | 292 | 94.4 | 265.2 | 12.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.6 | 0 | 4065.6 | 673.2 | 211.2 | 1372.8 | 0 | 501.6 | 0 | 3788.4 | 1352.4 | 1356.6 | 0 | 1392.3 | 0 | 2457 | 0
20:30 - 21:00 | 11.76 | 12.48 | 116 | 276 | 91.2 | 250.4 | 12.4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 2138.4 | 0 | 2296.8 | 13.2 | 1782 | 224.4 | 290.4 | 488.4 | 0 | 3939.6 | 1457.4 | 1465.8 | 0 | 1369.2 | 0 | 2629.2 | 0
21:00 - 21:30 | 11.76 | 12.72 | 112 | 268 | 89.6 | 242.8 | 12 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3445.2 | 0 | 3696 | 488.4 | 884.4 | 1227.6 | 13.2 | 488.4 | 0 | 3964.8 | 1482.6 | 1491 | 0 | 1383.9 | 0 | 2646 | 0
21:30 - 22:00 | 11.88 | 12.84 | 112 | 264 | 87.2 | 238.8 | 12 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4659.6 | 0 | 4910.4 | 1359.6 | 132 | 2151.6 | 0 | 475.2 | 0 | 3897.6 | 1436.4 | 1444.8 | 0 | 1375.5 | 0 | 2587.2 | 0
22:00 - 22:30 | 11.76 | 13.08 | 112 | 244 | 88.8 | 220.8 | 12 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6058.8 | 0 | 6309.6 | 3484.8 | 0 | 2877.6 | 0 | 475.2 | 0 | 3859.8 | 1331.4 | 1335.6 | 0 | 1377.6 | 0 | 2549.4 | 0
22:30 - 23:00 | 11.52 | 12.36 | 108 | 236 | 83.2 | 212.8 | 11.6 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6468 | 0 | 6705.6 | 4923.6 | 0 | 2547.6 | 0 | 448.8 | 0 | 3654 | 1222.2 | 1226.4 | 0 | 1241.1 | 0 | 2461.2 | 0
23:00 - 23:30 | 11.64 | 12.24 | 104 | 220 | 84.8 | 197.2 | 10.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 0 | 4936.8 | 2904 | 0 | 1320 | 0 | 435.6 | 0 | 3515.4 | 1180.2 | 1192.8 | 0 | 1085.7 | 0 | 2457 | 0
23:30 - 00:00 | 11.52 | 12.24 | 104 | 216 | 80 | 191.6 | 10.8 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603.6 | 0 | 3814.8 | 1782 | 0 | 250.8 | 171.6 | 462 | 0 | 3624.6 | 1188.6 | 1192.8 | 0 | 1110.9 | 0 | 2549.4 | 0
Сумма | 549 | 603.24 | 6136 | 12116 | 4816 | 10874 | 767.6 | 689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 265214.4 | 52.8 | 276975.6 | 193221.6 | 7048.8 | 87436.8 | 25396.8 | 25185.6 | 0 | 186064.2 | 64965.6 | 65314.2 | 0 | 66534.3 | 0 | 122367 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Дымково |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч