## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Зеленцово | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ Зеленцово | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Зеленцово | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Зеленцово ТСН 1 ао RS | 10 Зеленцово Т 1 ап RS | 10 Зеленцово Т 2 ап RS | 10 Зеленцово-Аргуново ао RS | 10 Зеленцово-Ильинское ао RS | 10 Зеленцово-Новый путь ао RS | 10 Зеленцово-РТС ао RS | 110 Зеленцово-Рослятино ао RS | 110 Зеленцово-Рослятино ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 33.6 | 142.8 | 33.6 | 75.6 | 63.6 | 3.4 | 950.4 | 0
00:30 - 01:00 | 0 | 34.8 | 141.6 | 34.8 | 75 | 62.4 | 3.8 | 963.6 | 0
01:00 - 01:30 | 0 | 33.6 | 142.8 | 32.8 | 76.2 | 62.2 | 3.2 | 1716 | 0
01:30 - 02:00 | 0 | 32.4 | 141.6 | 33.2 | 75 | 62.8 | 3 | 2323.2 | 0
02:00 - 02:30 | 0 | 32.4 | 138 | 32.4 | 73.8 | 60.4 | 2.8 | 2983.2 | 0
02:30 - 03:00 | 0 | 33.6 | 136.8 | 32.8 | 73.8 | 59.8 | 2.8 | 3141.6 | 0
03:00 - 03:30 | 0 | 31.2 | 133.2 | 31.2 | 71.4 | 59 | 2.6 | 3524.4 | 0
03:30 - 04:00 | 0 | 31.2 | 138 | 31.6 | 75.6 | 58.8 | 2.4 | 3616.8 | 0
04:00 - 04:30 | 0 | 32.4 | 129.6 | 31.6 | 69 | 58 | 2.6 | 3643.2 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 31.2 | 134.4 | 31.2 | 72.6 | 58.6 | 2.6 | 3352.8 | 0
05:00 - 05:30 | 0 | 31.2 | 135.6 | 31.2 | 73.2 | 59.2 | 2.8 | 2521.2 | 0
06:30 - 06:00 | 0 | 31.2 | 135.6 | 31.6 | 73.8 | 58.4 | 2.8 | 1834.8 | 0
06:00 - 06:30 | 0 | 30 | 132 | 30.4 | 70.8 | 57.4 | 3 | 1122 | 0
06:30 - 07:00 | 0 | 31.2 | 140.4 | 31.2 | 80.4 | 55.8 | 4.2 | 1465.2 | 0
07:00 - 07:30 | 0 | 31.2 | 132 | 30 | 72.6 | 56 | 2.8 | 897.6 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 30 | 134.4 | 30.4 | 75.6 | 56.2 | 3.4 | 198 | 118.8
08:00 - 08:30 | 0 | 26.4 | 186 | 27.2 | 98.4 | 85.4 | 1.6 | 39.6 | 541.2
08:30 - 09:00 | 0 | 26.4 | 258 | 25.6 | 146.4 | 108.6 | 0.8 | 0 | 422.4
09:00 - 09:30 | 0 | 26.4 | 244.8 | 27.2 | 130.8 | 112 | 2.6 | 0 | 712.8
9:30 - 10:00 | 0 | 28.8 | 165.6 | 27.6 | 83.4 | 79.8 | 2.4 | 0 | 805.2
10:00 - 10:30 | 0 | 27.6 | 216 | 28.8 | 103.8 | 108.8 | 2.6 | 0 | 1042.8
10:30 - 11:00 | 0 | 26.4 | 205.2 | 25.6 | 77.4 | 124.8 | 3 | 0 | 1293.6
11:00 - 11:30 | 0 | 26.4 | 219.6 | 26.8 | 90 | 127.6 | 2.2 | 0 | 990
11:30 - 12:00 | 0 | 30 | 218.4 | 29.2 | 120.6 | 94.8 | 2.4 | 0 | 1082.4
12:00 - 12:30 | 0 | 31.2 | 135.6 | 32 | 73.8 | 58.2 | 4 | 0 | 567.6
12:30 - 13:00 | 0 | 33.6 | 151.2 | 33.2 | 75 | 71.8 | 4.4 | 0 | 897.6
13:00 - 13:30 | 0 | 31.2 | 258 | 30.4 | 148.2 | 105.8 | 3.6 | 0 | 1135.2
13:30 - 14:00 | 0 | 30 | 300 | 30.8 | 154.2 | 142 | 2 | 0 | 1161.6
14:00 - 14:30 | 0 | 31.2 | 255.6 | 31.6 | 146.4 | 107.8 | 2.6 | 0 | 1042.8
14:30 - 15:00 | 0 | 31.2 | 256.8 | 30 | 132.6 | 120.6 | 2.8 | 0 | 805.2
15:00 - 15:30 | 0 | 31.2 | 192 | 31.2 | 91.2 | 97.8 | 2.4 | 0 | 712.8
15:30 - 16:00 | 0 | 27.6 | 220.8 | 28.4 | 121.2 | 96.6 | 2 | 0 | 910.8
16:00 - 16:30 | 0 | 28.8 | 222 | 28.8 | 123.6 | 94.8 | 2.8 | 0 | 1029.6
16:30 - 17:00 | 0 | 31.2 | 150 | 31.2 | 89.4 | 58.2 | 2.8 | 0 | 844.8
17:00 - 17:30 | 0 | 33.6 | 193.2 | 32.8 | 129.6 | 60.8 | 3 | 0 | 1280.4
17:30 - 18:00 | 0 | 33.6 | 192 | 34 | 131.4 | 57.6 | 3.2 | 0 | 1346.4
18:00 - 18:30 | 0 | 33.6 | 192 | 33.6 | 130.8 | 57.8 | 3.4 | 0 | 1386
18:30 - 19:00 | 0 | 32.4 | 140.4 | 32.8 | 78.6 | 58.6 | 3.4 | 0 | 1623.6
19:00 - 19:30 | 0 | 33.6 | 189.6 | 33.6 | 128.4 | 57.6 | 3.4 | 0 | 1966.8
19:30 - 20:00 | 0 | 31.2 | 186 | 30.8 | 127.2 | 56.2 | 2.8 | 0 | 2362.8
20:00 - 20:30 | 0 | 32.4 | 186 | 32 | 126.6 | 56.6 | 2.8 | 0 | 2230.8
20:30 - 21:00 | 0 | 31.2 | 166.8 | 30.8 | 109.2 | 55.2 | 2.4 | 0 | 1966.8
21:00 - 21:30 | 0 | 32.4 | 132 | 33.2 | 71.4 | 57 | 3 | 0 | 2244
21:30 - 22:00 | 0 | 33.6 | 146.4 | 33.6 | 84 | 59.6 | 3.2 | 0 | 2230.8
22:00 - 22:30 | 0 | 34.8 | 202.8 | 34.4 | 137.4 | 61.2 | 3.4 | 0 | 1874.4
22:30 - 23:00 | 0 | 34.8 | 198 | 34.8 | 134.4 | 61 | 3 | 0 | 1108.8
23:00 - 23:30 | 0 | 34.8 | 205.2 | 34.8 | 139.2 | 62.4 | 3.4 | 0 | 699.6
23:30 - 00:00 | 0 | 36 | 178.8 | 36 | 111 | 64.6 | 3.2 | 184.8 | 171.6
Сумма | 0 | 1504.8 | 8553.6 | 1502.8 | 4830 | 3570.2 | 138.8 | 34478.4 | 38610

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Зеленцово |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч