## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Зеленцово | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ Зеленцово | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Зеленцово | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Зеленцово ТСН 1 ао RS | 10 Зеленцово Т 1 ап RS | 10 Зеленцово Т 2 ап RS | 10 Зеленцово-Аргуново ао RS | 10 Зеленцово-Ильинское ао RS | 10 Зеленцово-Новый путь ао RS | 10 Зеленцово-РТС ао RS | 110 Зеленцово-Рослятино ао RS | 110 Зеленцово-Рослятино ап RS
00:00 - 00:30 | 3.32 | 48 | 290.4 | 48 | 175.2 | 94.6 | 20.2 | 0 | 4158
00:30 - 01:00 | 3.316 | 49.2 | 284.4 | 49.2 | 176.4 | 89 | 18 | 0 | 4250.4
01:00 - 01:30 | 3.608 | 46.8 | 297.6 | 46.4 | 184.2 | 92.6 | 20.4 | 0 | 5451.6
01:30 - 02:00 | 3.512 | 49.2 | 297.6 | 48.4 | 181.8 | 95.2 | 20.6 | 0 | 6428.4
02:00 - 02:30 | 3.288 | 46.8 | 290.4 | 46.4 | 176.4 | 92.4 | 20.4 | 0 | 7576.8
02:30 - 03:00 | 3.276 | 45.6 | 297.6 | 46.4 | 183 | 92.8 | 20.6 | 0 | 7814.4
03:00 - 03:30 | 3.26 | 46.8 | 300 | 46.8 | 184.2 | 94.8 | 20.2 | 0 | 8316
03:30 - 04:00 | 3.496 | 50.4 | 306 | 49.2 | 189 | 97.8 | 19.8 | 0 | 8738.4
04:00 - 04:30 | 3.508 | 54 | 313.2 | 54 | 192.6 | 100 | 19.4 | 0 | 9174
04:30 - 05:00 | 3.296 | 56.4 | 319.2 | 56.8 | 198.6 | 102.4 | 17.2 | 0 | 8936.4
05:00 - 05:30 | 3.244 | 69.6 | 346.8 | 68.4 | 207.6 | 115.8 | 22.8 | 0 | 7722
06:30 - 06:00 | 3.236 | 81.6 | 356.4 | 81.6 | 209.4 | 122 | 24.6 | 0 | 6758.4
06:00 - 06:30 | 3.396 | 84 | 397.2 | 84.4 | 238.8 | 132.8 | 24.6 | 0 | 5636.4
06:30 - 07:00 | 3.468 | 84 | 441.6 | 84 | 274.2 | 132.8 | 34 | 0 | 6441.6
07:00 - 07:30 | 3.236 | 82.8 | 444 | 82.4 | 267.6 | 147.4 | 28.6 | 0 | 5610
07:30 - 08:00 | 3.18 | 80.4 | 475.2 | 80 | 301.2 | 143.6 | 29.2 | 0 | 4540.8
08:00 - 08:30 | 3.064 | 72 | 517.2 | 71.6 | 330 | 158.2 | 27.4 | 0 | 2996.4
08:30 - 09:00 | 2.972 | 72 | 579.6 | 72 | 373.8 | 179.6 | 25.8 | 0 | 2323.2
09:00 - 09:30 | 3.152 | 63.6 | 555.6 | 63.2 | 353.4 | 173.8 | 26.8 | 0 | 1782
9:30 - 10:00 | 3.32 | 69.6 | 454.8 | 68.8 | 282 | 144.6 | 27.2 | 0 | 1597.2
10:00 - 10:30 | 3.136 | 61.2 | 468 | 61.6 | 294 | 147.6 | 26.6 | 0 | 1597.2
10:30 - 11:00 | 3.088 | 52.8 | 439.2 | 53.2 | 243 | 167.6 | 26.8 | 0 | 752.4
11:00 - 11:30 | 3.076 | 57.6 | 459.6 | 57.2 | 258.6 | 175.2 | 25.2 | 0 | 778.8
11:30 - 12:00 | 3.028 | 58.8 | 462 | 58.8 | 288 | 148.8 | 24.2 | 13.2 | 739.2
12:00 - 12:30 | 3.18 | 61.2 | 380.4 | 60 | 239.4 | 111.2 | 28.6 | 0 | 1280.4
12:30 - 13:00 | 3.496 | 61.2 | 384 | 61.2 | 242.4 | 114.4 | 26.8 | 0 | 1848
13:00 - 13:30 | 3.244 | 56.4 | 480 | 56.4 | 313.8 | 143.4 | 21.8 | 0 | 1702.8
13:30 - 14:00 | 3.136 | 60 | 536.4 | 60.4 | 328.8 | 187.4 | 20 | 0 | 1003.2
14:00 - 14:30 | 3.112 | 62.4 | 493.2 | 62 | 315 | 151.4 | 24.8 | 0 | 1267.2
14:30 - 15:00 | 3.052 | 60 | 486 | 59.2 | 295.2 | 164.8 | 25.4 | 0 | 1808.4
15:00 - 15:30 | 3.08 | 66 | 436.8 | 66.4 | 263.4 | 147.2 | 25.8 | 0 | 2032.8
15:30 - 16:00 | 3.408 | 74.4 | 511.2 | 73.6 | 311.4 | 168.8 | 30.2 | 0 | 1742.4
16:00 - 16:30 | 3.344 | 78 | 510 | 77.6 | 313.2 | 163.2 | 32.6 | 0 | 1188
16:30 - 17:00 | 3.196 | 80.4 | 464.4 | 80.8 | 299.4 | 132.2 | 31.6 | 0 | 1702.8
17:00 - 17:30 | 3.224 | 85.2 | 480 | 84.8 | 308.4 | 139.2 | 31 | 0 | 1544.4
17:30 - 18:00 | 3.22 | 78 | 490.8 | 78 | 313.2 | 146.8 | 30.2 | 0 | 1518
18:00 - 18:30 | 3.368 | 72 | 470.4 | 71.2 | 298.8 | 139.4 | 31.2 | 0 | 1333.2
18:30 - 19:00 | 3.472 | 68.4 | 410.4 | 68.8 | 247.2 | 135 | 27.6 | 26.4 | 620.4
19:00 - 19:30 | 3.168 | 73.2 | 439.2 | 72.8 | 273.6 | 138 | 26.8 | 0 | 739.2
19:30 - 20:00 | 3.124 | 67.2 | 428.4 | 66.8 | 270.6 | 128.6 | 27.4 | 13.2 | 673.2
20:00 - 20:30 | 3.22 | 61.2 | 412.8 | 60.8 | 259.2 | 125.8 | 28 | 0 | 739.2
20:30 - 21:00 | 3.22 | 60 | 387.6 | 60.4 | 243.6 | 116.4 | 26.8 | 0 | 1082.4
21:00 - 21:30 | 3.524 | 57.6 | 343.2 | 57.2 | 212.4 | 103.8 | 25.8 | 13.2 | 409.2
21:30 - 22:00 | 3.392 | 56.4 | 334.8 | 55.2 | 210 | 99.8 | 25 | 13.2 | 475.2
22:00 - 22:30 | 3.276 | 52.8 | 355.2 | 52.8 | 228 | 102.6 | 24.2 | 0 | 924
22:30 - 23:00 | 3.292 | 51.6 | 327.6 | 51.6 | 210.6 | 96.4 | 19.2 | 0 | 1808.4
23:00 - 23:30 | 3.292 | 46.8 | 337.2 | 47.2 | 217.8 | 96.6 | 22 | 0 | 2191.2
23:30 - 00:00 | 3.304 | 48 | 321.6 | 47.6 | 205.8 | 94.6 | 21 | 0 | 3062.4
Сумма | 156.82 | 3021.6 | 19615.2 | 3011.6 | 12184.2 | 6188.4 | 1204.4 | 79.2 | 152816.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Зеленцово |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч