## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кич-Городок | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ Кич-Городок | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кич-Городок | [29 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао RS | 0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао RS | 10 Кич-Городок Т 1 ап RS | 10 Кич-Городок Т 2 ап RS | 10 Кич-Городок-Голузино ао RS | 10 Кич-Городок-Город 1 ао RS | 10 Кич-Городок-Город 2 ао RS | 10 Кич-Городок-Город 3 ао RS | 10 Кич-Городок-Город 4 ао RS | 10 Кич-Городок-Дорожково ао RS | 10 Кич-Городок-Захарово ао RS | 10 Кич-Городок-Кичменьга ао RS | 10 Кич-Городок-Подол ао RS | 10 Кич-Городок-Пыжуг ао RS | 10 Кич-Городок-Решетниково ао RS | 10 Кич-Городок-РЭС 1 ао RS | 10 Кич-Городок-РЭС 2 ао RS | 10 Кич-Городок-Шонга ао RS | 10 Кич-Городок-Югский ао RS | 110 Кич-Городок Т 1 ап RS | 110 Кич-Городок Т 2 ап RS | 110 Кич-Городок-Дымково ао RS | 110 Кич-Городок-Дымково ап RS | 110 Кич-Городок-Калинино ао RS | 110 Кич-Городок-Калинино ап RS | 35 Кич-Городок Т 1 ап RS | 35 Кич-Городок Т 2 ап RS | 35 Кич-Городок-Косково ао RS | 35 Кич-Городок-Н.Енангск ао RS | 35 Кич-Городок-Сараево ао RS
00:00 - 00:30 | 2.4 | 1.824 | 758.4 | 640 | 147 | 283.2 | 93.6 | 195.2 | 0 | 67.2 | 46.8 | 36.6 | 55.8 | 148.2 | 34.8 | 2.4 | 0 | 175.8 | 153.6 | 1302.4 | 950.4 | 0 | 3049.2 | 897.6 | 0 | 201.6 | 0 | 27.3 | 0 | 0
00:30 - 01:00 | 2.432 | 1.728 | 756 | 672 | 143.4 | 285.6 | 93.6 | 192 | 0 | 67.2 | 45.6 | 36.6 | 56.4 | 147.6 | 34.8 | 3.6 | 0 | 207.6 | 153.6 | 1289.2 | 981.2 | 0 | 4778.4 | 2560.8 | 0 | 197.4 | 0 | 28.7 | 0 | 0
01:00 - 01:30 | 2.4 | 1.664 | 751.2 | 704 | 145.2 | 278.4 | 90 | 193.6 | 0 | 66 | 45.6 | 34.8 | 54.6 | 144.6 | 34.2 | 3 | 0 | 260.4 | 145.2 | 1271.6 | 1020.8 | 0 | 5544 | 3326.4 | 0 | 189 | 0 | 28 | 0 | 0
01:30 - 02:00 | 2.368 | 1.696 | 734.4 | 704 | 142.8 | 270 | 84 | 193.6 | 0 | 65.4 | 45 | 34.2 | 53.4 | 140.4 | 33.6 | 3.6 | 0 | 270 | 144 | 1258.4 | 1007.6 | 0 | 5359.2 | 3154.8 | 0 | 189 | 0 | 27.3 | 0 | 0
02:00 - 02:30 | 2.368 | 1.792 | 734.4 | 656 | 138 | 271.2 | 70.8 | 192 | 0 | 72.6 | 42.6 | 33.6 | 50.4 | 139.2 | 31.8 | 1.8 | 0 | 229.8 | 139.2 | 1240.8 | 950.4 | 0 | 4791.6 | 2666.4 | 0 | 176.4 | 0 | 19.6 | 0 | 0
02:30 - 03:00 | 2.368 | 1.664 | 700.8 | 668 | 135 | 242.4 | 81.6 | 190.4 | 0 | 69.6 | 42.6 | 32.4 | 52.8 | 136.8 | 32.4 | 3 | 0 | 244.8 | 140.4 | 1205.6 | 972.4 | 0 | 4725.6 | 2626.8 | 0 | 176.4 | 0 | 23.1 | 0 | 0
03:00 - 03:30 | 2.368 | 1.696 | 698.4 | 612 | 129 | 256.8 | 81.6 | 188.8 | 0 | 63 | 43.2 | 32.4 | 52.2 | 138 | 31.2 | 3 | 0 | 189.6 | 136.2 | 1210 | 910.8 | 0 | 4408.8 | 2349.6 | 0 | 180.6 | 0 | 26.6 | 0 | 0
03:30 - 04:00 | 2.368 | 1.728 | 722.4 | 592 | 136.2 | 267.6 | 79.2 | 185.6 | 0 | 70.8 | 43.8 | 33 | 52.8 | 141 | 31.2 | 3 | 0 | 162.6 | 139.8 | 1240.8 | 897.6 | 0 | 3049.2 | 1016.4 | 26.4 | 180.6 | 0 | 25.9 | 0 | 0
04:00 - 04:30 | 2.368 | 1.728 | 729.6 | 584 | 143.4 | 279.6 | 73.2 | 180.8 | 0 | 65.4 | 42.6 | 33 | 54 | 138.6 | 31.2 | 3.6 | 0 | 159.6 | 136.2 | 1271.6 | 888.8 | 13.2 | 1359.6 | 26.4 | 950.4 | 184.8 | 0 | 30.1 | 0 | 0
04:30 - 05:00 | 2.336 | 1.632 | 732 | 584 | 148.2 | 271.2 | 85.2 | 187.2 | 0 | 63.6 | 43.2 | 33 | 51.6 | 138 | 32.4 | 2.4 | 0 | 159.6 | 137.4 | 1298 | 915.2 | 198 | 396 | 0 | 2125.2 | 193.2 | 4.2 | 35.7 | 0 | 0
05:00 - 05:30 | 2.336 | 1.664 | 748.8 | 588 | 154.8 | 277.2 | 76.8 | 185.6 | 0 | 72 | 42.6 | 33 | 52.8 | 138 | 30 | 3 | 0 | 158.4 | 140.4 | 1350.8 | 932.8 | 726 | 66 | 0 | 2917.2 | 193.2 | 0 | 39.9 | 0 | 0
06:30 - 06:00 | 2.336 | 1.696 | 724.8 | 576 | 153 | 252 | 66 | 193.6 | 0 | 69 | 42 | 32.4 | 52.2 | 133.2 | 30.6 | 2.4 | 0 | 156.6 | 139.2 | 1359.6 | 928.4 | 1742.4 | 0 | 0 | 3960 | 197.4 | 0 | 39.2 | 0 | 0
06:00 - 06:30 | 2.272 | 1.664 | 727.2 | 584 | 149.4 | 270 | 73.2 | 190.4 | 0 | 60.6 | 41.4 | 33 | 48.6 | 135 | 31.8 | 2.4 | 0 | 159.6 | 135.6 | 1430 | 941.6 | 1003.2 | 13.2 | 0 | 3300 | 189 | 4.2 | 37.1 | 0 | 0
06:30 - 07:00 | 2.272 | 1.6 | 712.8 | 584 | 146.4 | 267.6 | 75.6 | 180.8 | 0 | 61.8 | 40.8 | 31.2 | 50.4 | 132.6 | 30 | 2.4 | 0 | 171.6 | 127.2 | 1438.8 | 946 | 673.2 | 52.8 | 0 | 2983.2 | 184.8 | 0 | 25.9 | 0 | 0
07:00 - 07:30 | 2.304 | 1.664 | 813.6 | 720 | 153 | 354 | 108 | 188.8 | 0 | 64.8 | 42 | 33.6 | 52.8 | 139.2 | 29.4 | 3 | 0 | 268.8 | 142.2 | 1645.6 | 1130.8 | 198 | 699.6 | 0 | 2389.2 | 231 | 4.2 | 53.2 | 0 | 0
07:30 - 08:00 | 2.272 | 1.824 | 909.6 | 756 | 150.6 | 446.4 | 106.8 | 196.8 | 0 | 64.8 | 42.6 | 33 | 67.8 | 140.4 | 29.4 | 0.6 | 0 | 280.8 | 148.2 | 1804 | 1161.6 | 0 | 2640 | 290.4 | 660 | 247.8 | 0 | 43.4 | 0 | 0
08:00 - 08:30 | 2.208 | 1.76 | 1072.8 | 1152 | 240 | 536.4 | 99.6 | 190.4 | 0 | 60.6 | 39 | 33.6 | 163.8 | 226.2 | 28.2 | 0 | 0 | 330.6 | 321.6 | 2169.2 | 1650 | 0 | 7128 | 3379.2 | 0 | 357 | 25.2 | 90.3 | 0 | 0
08:30 - 09:00 | 2.304 | 1.792 | 1411.2 | 1396 | 399.6 | 560.4 | 91.2 | 328 | 0 | 65.4 | 46.8 | 35.4 | 228.6 | 285 | 31.8 | 1.2 | 0 | 412.8 | 365.4 | 2732.4 | 1914 | 0 | 8949.6 | 4408.8 | 0 | 495.6 | 16.8 | 163.8 | 0 | 0
09:00 - 09:30 | 2.4 | 1.792 | 1341.6 | 1684 | 380.4 | 492 | 108 | 334.4 | 0 | 67.2 | 56.4 | 38.4 | 223.8 | 291 | 34.8 | 1.8 | 0 | 463.2 | 595.8 | 2648.8 | 2239.6 | 0 | 8223.6 | 3405.6 | 0 | 537.6 | 21 | 176.4 | 0 | 0
9:30 - 10:00 | 2.368 | 1.952 | 1296 | 1388 | 368.4 | 464.4 | 117.6 | 331.2 | 0 | 67.2 | 52.2 | 43.8 | 235.8 | 254.4 | 34.2 | 1.2 | 0 | 432.6 | 340.2 | 2336.4 | 1878.8 | 0 | 7180.8 | 3049.2 | 0 | 340.2 | 8.4 | 89.6 | 0 | 0
10:00 - 10:30 | 2.4 | 1.824 | 1356 | 1204 | 312 | 602.4 | 116.4 | 308.8 | 0 | 69.6 | 50.4 | 40.8 | 77.4 | 194.4 | 34.8 | 1.2 | 0 | 310.8 | 495 | 2455.2 | 1654.4 | 0 | 6270 | 2230.8 | 0 | 407.4 | 0 | 130.9 | 0 | 0
10:30 - 11:00 | 2.304 | 1.728 | 1161.6 | 1460 | 243 | 536.4 | 94.8 | 252.8 | 0 | 64.8 | 55.2 | 37.2 | 157.2 | 249.6 | 31.8 | 0.6 | 0 | 389.4 | 570 | 2332 | 1958 | 0 | 7603.2 | 3379.2 | 0 | 495.6 | 4.2 | 165.2 | 0 | 0.7
11:00 - 11:30 | 2.272 | 1.728 | 1327.2 | 1540 | 419.4 | 493.2 | 87.6 | 300.8 | 0 | 61.8 | 46.2 | 36.6 | 238.2 | 244.8 | 28.8 | 1.2 | 0 | 397.2 | 562.8 | 2455.2 | 2032.8 | 0 | 7999.2 | 3577.2 | 0 | 403.2 | 0 | 78.4 | 0 | 0
11:30 - 12:00 | 2.368 | 1.856 | 1257.6 | 1520 | 389.4 | 416.4 | 105.6 | 310.4 | 0 | 71.4 | 58.2 | 36.6 | 222 | 223.8 | 33.6 | 0.6 | 0 | 423 | 547.8 | 2279.2 | 2024 | 0 | 7669.2 | 3418.8 | 0 | 357 | 0 | 100.1 | 0 | 0
12:00 - 12:30 | 2.368 | 1.792 | 818.4 | 968 | 211.2 | 291.6 | 112.8 | 187.2 | 0 | 67.8 | 46.2 | 41.4 | 111 | 154.2 | 34.2 | 0.6 | 0 | 324.6 | 252.6 | 1654.4 | 1364 | 0 | 5834.4 | 2877.6 | 0 | 289.8 | 0 | 43.4 | 0 | 0
12:30 - 13:00 | 2.368 | 1.856 | 904.8 | 976 | 244.2 | 336 | 116.4 | 193.6 | 0 | 68.4 | 47.4 | 52.8 | 69.6 | 190.8 | 33.6 | 1.8 | 0 | 298.2 | 277.2 | 1777.6 | 1368.4 | 0 | 5055.6 | 1980 | 0 | 327.6 | 0 | 44.8 | 0 | 0
13:00 - 13:30 | 2.304 | 1.856 | 1070.4 | 1544 | 240 | 397.2 | 104.4 | 300.8 | 0 | 63 | 56.4 | 49.2 | 201.6 | 309 | 30.6 | 0 | 0 | 352.2 | 564 | 2112 | 2050.4 | 0 | 6784.8 | 2706 | 0 | 428.4 | 0 | 102.9 | 0 | 0
13:30 - 14:00 | 2.304 | 1.792 | 1142.4 | 1660 | 258 | 442.8 | 98.4 | 313.6 | 0 | 65.4 | 52.2 | 40.2 | 251.4 | 333.6 | 30 | 0 | 0 | 442.8 | 525.6 | 2182.4 | 2182.4 | 0 | 6547.2 | 2257.2 | 0 | 432.6 | 8.4 | 96.6 | 0 | 0
14:00 - 14:30 | 2.272 | 1.792 | 1356 | 1568 | 424.2 | 507.6 | 100.8 | 308.8 | 0 | 65.4 | 44.4 | 48.6 | 228 | 294.6 | 29.4 | 0.6 | 0 | 399 | 528 | 2464 | 2068 | 0 | 7352.4 | 2904 | 0 | 428.4 | 0 | 101.5 | 0 | 0
14:30 - 15:00 | 2.336 | 1.824 | 1267.2 | 1156 | 408 | 468 | 112.8 | 267.2 | 0 | 65.4 | 51 | 42.6 | 175.8 | 296.4 | 30 | 0.6 | 0 | 255.6 | 306 | 2195.6 | 1588.4 | 0 | 8619.6 | 4910.4 | 0 | 298.2 | 0 | 77 | 0 | 0.7
15:00 - 15:30 | 2.4 | 1.952 | 1034.4 | 1240 | 255 | 402 | 112.8 | 244.8 | 0 | 69 | 47.4 | 47.4 | 143.4 | 160.2 | 34.2 | 1.2 | 0 | 313.2 | 496.8 | 1993.2 | 1742.4 | 0 | 8302.8 | 4659.6 | 0 | 369.6 | 33.6 | 137.2 | 0 | 0
15:30 - 16:00 | 2.336 | 1.792 | 1029.6 | 1440 | 360.6 | 273.6 | 102 | 268.8 | 0 | 62.4 | 50.4 | 41.4 | 210 | 249 | 31.2 | 6.6 | 0 | 402.6 | 470.4 | 1953.6 | 1944.8 | 0 | 8976 | 5161.2 | 0 | 310.8 | 0 | 89.6 | 0 | 0
16:00 - 16:30 | 2.336 | 1.792 | 1036.8 | 1324 | 375 | 297.6 | 103.2 | 238.4 | 0 | 61.8 | 49.8 | 37.8 | 199.8 | 266.4 | 31.2 | 6.6 | 0 | 289.8 | 461.4 | 1892 | 1821.6 | 0 | 9556.8 | 5940 | 0 | 247.8 | 0 | 55.3 | 0 | 0
16:30 - 17:00 | 2.4 | 1.792 | 835.2 | 1048 | 200.4 | 312 | 115.2 | 196.8 | 0 | 64.8 | 46.2 | 37.8 | 93 | 175.2 | 32.4 | 7.8 | 0 | 295.8 | 360 | 1672 | 1518 | 0 | 7352.4 | 4237.2 | 0 | 277.2 | 4.2 | 65.8 | 0 | 0
17:00 - 17:30 | 2.4 | 1.824 | 801.6 | 856 | 184.2 | 283.2 | 115.2 | 201.6 | 0 | 68.4 | 47.4 | 38.4 | 64.8 | 143.4 | 32.4 | 6 | 0 | 329.4 | 195.6 | 1628 | 1302.4 | 0 | 3762 | 910.8 | 0 | 281.4 | 4.2 | 52.5 | 0 | 0
17:30 - 18:00 | 2.4 | 1.728 | 808.8 | 840 | 192 | 283.2 | 103.2 | 198.4 | 0 | 67.8 | 49.2 | 46.2 | 67.8 | 143.4 | 34.2 | 6 | 0 | 307.8 | 184.8 | 1636.8 | 1276 | 0 | 2798.4 | 343.2 | 382.8 | 281.4 | 0 | 53.2 | 0 | 0
18:00 - 18:30 | 2.4 | 1.76 | 808.8 | 840 | 191.4 | 283.2 | 117.6 | 200 | 0 | 68.4 | 50.4 | 45.6 | 96.6 | 144 | 33 | 6 | 0 | 258 | 199.8 | 1588.4 | 1271.6 | 0 | 2217.6 | 79.2 | 726 | 252 | 0 | 59.5 | 0 | 0
18:30 - 19:00 | 2.368 | 1.76 | 806.4 | 860 | 187.8 | 285.6 | 134.4 | 203.2 | 0 | 65.4 | 47.4 | 49.2 | 85.8 | 140.4 | 34.2 | 6 | 0 | 295.8 | 183.6 | 1592.8 | 1289.2 | 0 | 2824.8 | 211.2 | 198 | 264.6 | 0 | 58.8 | 0 | 0
19:00 - 19:30 | 2.4 | 1.856 | 825.6 | 776 | 187.8 | 309.6 | 123.6 | 200 | 0 | 66.6 | 46.2 | 37.8 | 96 | 144 | 33 | 5.4 | 0 | 221.4 | 183.6 | 1601.6 | 1188 | 0 | 4422 | 1808.4 | 92.4 | 268.8 | 0 | 46.2 | 0 | 0
19:30 - 20:00 | 2.336 | 1.696 | 806.4 | 856 | 187.8 | 292.8 | 116.4 | 195.2 | 0 | 67.2 | 43.8 | 43.2 | 87.6 | 141 | 32.4 | 5.4 | 0 | 328.8 | 166.2 | 1557.6 | 1267.2 | 0 | 5464.8 | 2732.4 | 0 | 247.8 | 4.2 | 36.4 | 0 | 0
20:00 - 20:30 | 2.368 | 1.696 | 792 | 804 | 170.4 | 291.6 | 104.4 | 195.2 | 0 | 74.4 | 44.4 | 44.4 | 56.4 | 139.2 | 32.4 | 4.8 | 0 | 304.2 | 172.2 | 1443.2 | 1183.6 | 0 | 5847.6 | 3286.8 | 0 | 189 | 0 | 23.1 | 0 | 0
20:30 - 21:00 | 2.336 | 1.76 | 768 | 764 | 157.2 | 286.8 | 110.4 | 195.2 | 0 | 67.8 | 44.4 | 40.8 | 97.2 | 136.8 | 33 | 5.4 | 0 | 231.6 | 169.8 | 1408 | 1130.8 | 0 | 7207.2 | 4778.4 | 0 | 193.2 | 0 | 14.7 | 0 | 0
21:00 - 21:30 | 2.4 | 1.792 | 772.8 | 752 | 165 | 267.6 | 116.4 | 198.4 | 0 | 71.4 | 46.8 | 37.8 | 85.2 | 142.2 | 34.8 | 6 | 0 | 215.4 | 180 | 1399.2 | 1117.6 | 0 | 6349.2 | 3920.4 | 0 | 214.2 | 0 | 28 | 0 | 0
21:30 - 22:00 | 2.4 | 1.696 | 782.4 | 788 | 163.8 | 278.4 | 109.2 | 201.6 | 0 | 76.2 | 46.2 | 37.8 | 89.4 | 137.4 | 32.4 | 6 | 0 | 271.8 | 166.8 | 1377.2 | 1148.4 | 0 | 5280 | 2824.8 | 0 | 210 | 0 | 28 | 0 | 0
22:00 - 22:30 | 2.368 | 1.664 | 768 | 788 | 163.8 | 273.6 | 103.2 | 193.6 | 0 | 72 | 44.4 | 34.2 | 68.4 | 133.2 | 33.6 | 6 | 0 | 306.6 | 168.6 | 1315.6 | 1135.2 | 0 | 3907.2 | 1531.2 | 0 | 193.2 | 0 | 28.7 | 0 | 0
22:30 - 23:00 | 2.4 | 1.696 | 789.6 | 808 | 162.6 | 294 | 103.2 | 201.6 | 0 | 67.8 | 45.6 | 36 | 58.2 | 138.6 | 33.6 | 5.4 | 0 | 323.4 | 170.4 | 1324.4 | 1144 | 0 | 2640 | 448.8 | 303.6 | 193.2 | 0 | 30.1 | 0 | 0
23:00 - 23:30 | 2.4 | 1.728 | 801.6 | 752 | 162 | 296.4 | 104.4 | 200 | 0 | 75.6 | 46.2 | 37.2 | 56.4 | 137.4 | 34.2 | 6 | 0 | 273 | 168 | 1324.4 | 1078 | 0 | 3577.2 | 1214.4 | 26.4 | 201.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0
23:30 - 00:00 | 2.432 | 1.696 | 806.4 | 704 | 163.8 | 301.2 | 106.8 | 200 | 0 | 76.2 | 46.8 | 36.6 | 58.2 | 139.2 | 33.6 | 6 | 0 | 214.2 | 174.6 | 1328.8 | 1020.8 | 0 | 4263.6 | 1993.2 | 0 | 205.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0
Сумма | 113.024 | 84.288 | 43812 | 45680 | 10483.8 | 16430.4 | 4807.2 | 10696 | 0 | 3230.4 | 2237.4 | 1842.6 | 5157 | 8589.6 | 1550.4 | 157.2 | 0 | 13670.4 | 12783 | 81448.4 | 65089.2 | 4554 | 236900.4 | 109480.8 | 21040.8 | 13112.4 | 142.8 | 2840.6 | 0 | 1.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Кич-Городок |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч