## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Кич-Городок | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ Кич-Городок | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Кич-Городок | [29 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао RS | 0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао RS | 10 Кич-Городок Т 1 ап RS | 10 Кич-Городок Т 2 ап RS | 10 Кич-Городок-Голузино ао RS | 10 Кич-Городок-Город 1 ао RS | 10 Кич-Городок-Город 2 ао RS | 10 Кич-Городок-Город 3 ао RS | 10 Кич-Городок-Город 4 ао RS | 10 Кич-Городок-Дорожково ао RS | 10 Кич-Городок-Захарово ао RS | 10 Кич-Городок-Кичменьга ао RS | 10 Кич-Городок-Подол ао RS | 10 Кич-Городок-Пыжуг ао RS | 10 Кич-Городок-Решетниково ао RS | 10 Кич-Городок-РЭС 1 ао RS | 10 Кич-Городок-РЭС 2 ао RS | 10 Кич-Городок-Шонга ао RS | 10 Кич-Городок-Югский ао RS | 110 Кич-Городок Т 1 ап RS | 110 Кич-Городок Т 2 ап RS | 110 Кич-Городок-Дымково ао RS | 110 Кич-Городок-Дымково ап RS | 110 Кич-Городок-Калинино ао RS | 110 Кич-Городок-Калинино ап RS | 35 Кич-Городок Т 1 ап RS | 35 Кич-Городок Т 2 ап RS | 35 Кич-Городок-Косково ао RS | 35 Кич-Городок-Н.Енангск ао RS | 35 Кич-Городок-Сараево ао RS
00:00 - 00:30 | 1.568 | 15.808 | 3115.2 | 2060 | 329.4 | 1354.8 | 805.2 | 1027.2 | 0 | 67.2 | 78 | 71.4 | 137.4 | 253.2 | 165 | 105.6 | 0 | 255.6 | 544.8 | 4237.2 | 2261.6 | 0 | 3009.6 | 0 | 3498 | 1117.2 | 159.6 | 861.7 | 58.8 | 56.7
00:30 - 01:00 | 1.568 | 15.68 | 3072 | 2076 | 321 | 1329.6 | 806.4 | 1017.6 | 0 | 67.8 | 76.2 | 69 | 132 | 249 | 166.8 | 104.4 | 0 | 292.8 | 540 | 4197.6 | 2270.4 | 316.8 | 580.8 | 0 | 6217.2 | 1108.8 | 147 | 856.8 | 56 | 53.9
01:00 - 01:30 | 1.536 | 15.616 | 3052.8 | 2104 | 328.2 | 1291.2 | 798 | 1033.6 | 0 | 69 | 73.8 | 64.8 | 130.8 | 246 | 164.4 | 105 | 0 | 348.6 | 521.4 | 4162.4 | 2292.4 | 976.8 | 79.2 | 0 | 7378.8 | 1096.2 | 151.2 | 844.9 | 56.7 | 53.9
01:30 - 02:00 | 1.568 | 15.552 | 3062.4 | 2060 | 329.4 | 1311.6 | 793.2 | 1030.4 | 0 | 66 | 72.6 | 64.2 | 127.8 | 234.6 | 159.6 | 105 | 0 | 346.2 | 504 | 4188.8 | 2252.8 | 858 | 92.4 | 0 | 7246.8 | 1121.4 | 151.2 | 864.5 | 53.2 | 52.5
02:00 - 02:30 | 1.536 | 15.136 | 3067.2 | 2044 | 315 | 1314 | 824.4 | 1044.8 | 0 | 73.8 | 72 | 66 | 130.2 | 227.4 | 157.2 | 104.4 | 0 | 297 | 508.8 | 4180 | 2239.6 | 290.4 | 528 | 0 | 6190.8 | 1100.4 | 147 | 847.7 | 54.6 | 52.5
02:30 - 03:00 | 1.568 | 15.488 | 3074.4 | 2096 | 321 | 1327.2 | 847.2 | 1035.2 | 0 | 70.8 | 73.8 | 65.4 | 136.2 | 227.4 | 154.2 | 103.8 | 0 | 310.8 | 514.2 | 4171.2 | 2288 | 250.8 | 475.2 | 0 | 6243.6 | 1083.6 | 151.2 | 836.5 | 55.3 | 52.5
03:00 - 03:30 | 1.408 | 15.04 | 3091.2 | 2004 | 315 | 1342.8 | 824.4 | 1038.4 | 0 | 66.6 | 75 | 66 | 141 | 217.2 | 162 | 103.2 | 0 | 259.8 | 503.4 | 4184.4 | 2208.8 | 92.4 | 1254 | 0 | 5240.4 | 1083.6 | 159.6 | 834.4 | 60.9 | 51.1
03:30 - 04:00 | 1.568 | 15.488 | 3081.6 | 2004 | 326.4 | 1338 | 837.6 | 1006.4 | 0 | 75.6 | 73.2 | 63.6 | 132 | 231.6 | 168.6 | 103.2 | 0 | 230.4 | 518.4 | 4193.2 | 2213.2 | 0 | 4026 | 26.4 | 2389.2 | 1104.6 | 163.8 | 841.4 | 65.8 | 58.8
04:00 - 04:30 | 1.536 | 15.552 | 3172.8 | 2028 | 333.6 | 1419.6 | 848.4 | 1012.8 | 0 | 72 | 79.8 | 67.8 | 134.4 | 231 | 166.2 | 103.2 | 0 | 237 | 518.4 | 4325.2 | 2244 | 0 | 7682.4 | 1267.2 | 105.6 | 1138.2 | 168 | 865.2 | 66.5 | 62.3
04:30 - 05:00 | 1.536 | 15.488 | 3213.6 | 2080 | 347.4 | 1400.4 | 861.6 | 1049.6 | 0 | 76.2 | 85.2 | 79.8 | 137.4 | 227.4 | 166.2 | 103.8 | 0 | 259.2 | 523.8 | 4417.6 | 2318.8 | 0 | 9860.4 | 3181.2 | 0 | 1192.8 | 197.4 | 908.6 | 89.6 | 66.5
05:00 - 05:30 | 1.568 | 15.584 | 3355.2 | 2152 | 375.6 | 1450.8 | 874.8 | 1099.2 | 0 | 85.2 | 81.6 | 84.6 | 142.2 | 237.6 | 168.6 | 104.4 | 0 | 259.8 | 561 | 4593.6 | 2398 | 0 | 10744.8 | 3828 | 0 | 1230.6 | 201.6 | 940.8 | 91 | 69.3
06:30 - 06:00 | 1.536 | 15.52 | 3484.8 | 2228 | 377.4 | 1519.2 | 907.2 | 1156.8 | 0 | 88.2 | 82.2 | 91.2 | 142.8 | 240.6 | 177 | 103.8 | 0 | 272.4 | 584.4 | 4796 | 2481.6 | 0 | 12553.2 | 5359.2 | 0 | 1297.8 | 210 | 987 | 95.2 | 78.4
06:00 - 06:30 | 1.536 | 15.52 | 3756 | 2360 | 406.2 | 1624.8 | 961.2 | 1244.8 | 0 | 102.6 | 94.2 | 102 | 142.8 | 267.6 | 195.6 | 102.6 | 0 | 304.8 | 596.4 | 5222.8 | 2631.2 | 0 | 11299.2 | 3498 | 0 | 1453.2 | 218.4 | 1076.6 | 100.8 | 112
06:30 - 07:00 | 1.44 | 15.328 | 3880.8 | 2460 | 434.4 | 1653.6 | 1033.2 | 1288 | 0 | 106.2 | 102 | 101.4 | 138 | 271.8 | 210 | 101.4 | 0 | 316.2 | 609 | 5407.6 | 2719.2 | 0 | 11365.2 | 3313.2 | 0 | 1516.2 | 218.4 | 1121.4 | 98 | 123.2
07:00 - 07:30 | 1.536 | 15.264 | 4094.4 | 2664 | 452.4 | 1771.2 | 1100.4 | 1361.6 | 0 | 112.8 | 111 | 93.6 | 144 | 282.6 | 203.4 | 103.8 | 0 | 433.8 | 623.4 | 5720 | 2939.2 | 0 | 10203.6 | 1623.6 | 39.6 | 1608.6 | 231 | 1185.8 | 106.4 | 142.1
07:30 - 08:00 | 1.504 | 15.84 | 4226.4 | 2696 | 436.8 | 1846.8 | 1101.6 | 1430.4 | 0 | 111.6 | 113.4 | 94.8 | 151.8 | 279.6 | 199.8 | 105 | 0 | 447 | 637.2 | 5891.6 | 2965.6 | 0 | 6996 | 66 | 1887.6 | 1659 | 218.4 | 1197.7 | 99.4 | 182
08:00 - 08:30 | 1.44 | 15.296 | 4466.4 | 3016 | 553.2 | 1924.8 | 1066.8 | 1492.8 | 0 | 106.2 | 107.4 | 86.4 | 234 | 378 | 194.4 | 104.4 | 0 | 478.2 | 781.2 | 6248 | 3300 | 264 | 1003.2 | 0 | 8844 | 1764 | 252 | 1260 | 126.7 | 237.3
08:30 - 09:00 | 1.536 | 15.616 | 4756.8 | 3128 | 678 | 1947.6 | 1020 | 1646.4 | 0 | 100.8 | 107.4 | 82.8 | 289.8 | 397.8 | 190.8 | 107.4 | 0 | 522 | 826.8 | 6591.2 | 3401.2 | 250.8 | 554.4 | 0 | 9728.4 | 1822.8 | 231 | 1304.8 | 113.4 | 272.3
09:00 - 09:30 | 1.568 | 15.328 | 4596 | 3236 | 605.4 | 1834.8 | 1012.8 | 1657.6 | 0 | 100.2 | 112.2 | 85.8 | 276 | 364.2 | 196.8 | 108 | 0 | 576.6 | 929.4 | 6428.4 | 3493.6 | 79.2 | 1306.8 | 0 | 8712 | 1818.6 | 218.4 | 1252.3 | 107.8 | 333.2
9:30 - 10:00 | 1.44 | 16.384 | 4442.4 | 3016 | 606.6 | 1731.6 | 1024.8 | 1619.2 | 0 | 105 | 105.6 | 87 | 283.8 | 320.4 | 181.8 | 107.4 | 0 | 528.6 | 780 | 6080.8 | 3251.6 | 0 | 2191.2 | 0 | 7141.2 | 1625.4 | 197.4 | 1169.7 | 88.9 | 196
10:00 - 10:30 | 1.536 | 16.032 | 4406.4 | 2760 | 519 | 1846.8 | 1034.4 | 1563.2 | 0 | 100.8 | 98.4 | 78.6 | 145.8 | 289.8 | 189.6 | 108 | 0 | 448.2 | 769.8 | 6036.8 | 3014 | 0 | 3154.8 | 0 | 5900.4 | 1617 | 205.8 | 1146.6 | 93.1 | 225.4
10:30 - 11:00 | 1.536 | 14.976 | 4231.2 | 3088 | 489 | 1768.8 | 993.6 | 1526.4 | 0 | 92.4 | 99 | 81.6 | 231 | 343.8 | 169.8 | 104.4 | 0 | 528.6 | 921 | 5962 | 3344 | 26.4 | 1465.2 | 0 | 7867.2 | 1726.2 | 205.8 | 1163.4 | 91.7 | 322
11:00 - 11:30 | 1.472 | 15.456 | 4413.6 | 3156 | 630.6 | 1759.2 | 990 | 1587.2 | 0 | 87.6 | 93.6 | 75 | 320.4 | 338.4 | 166.8 | 102.6 | 0 | 517.8 | 921.6 | 6102.8 | 3401.2 | 13.2 | 1729.2 | 0 | 7788 | 1675.8 | 197.4 | 1115.1 | 84 | 322.7
11:30 - 12:00 | 1.536 | 16.128 | 4320 | 3124 | 586.8 | 1686 | 1003.2 | 1595.2 | 0 | 97.8 | 100.8 | 86.4 | 280.2 | 319.2 | 164.4 | 105.6 | 0 | 534 | 909.6 | 5896 | 3361.6 | 39.6 | 1333.2 | 0 | 7986 | 1562.4 | 189 | 1105.3 | 80.5 | 208.6
12:00 - 12:30 | 1.44 | 15.872 | 3924 | 2616 | 429.6 | 1593.6 | 1012.8 | 1460.8 | 0 | 88.2 | 96 | 79.2 | 169.8 | 249 | 171.6 | 103.2 | 0 | 454.8 | 661.8 | 5407.6 | 2855.6 | 0 | 2072.4 | 0 | 6204 | 1470 | 184.8 | 1005.2 | 75.6 | 226.8
12:30 - 13:00 | 1.568 | 15.488 | 3912 | 2564 | 451.8 | 1569.6 | 990 | 1444.8 | 0 | 88.8 | 96 | 92.4 | 148.8 | 283.2 | 172.8 | 103.8 | 0 | 406.2 | 650.4 | 5420.8 | 2794 | 0 | 3867.6 | 0 | 4329.6 | 1503.6 | 176.4 | 1020.6 | 70 | 245.7
13:00 - 13:30 | 1.536 | 16.128 | 3993.6 | 3064 | 462 | 1582.8 | 985.2 | 1499.2 | 0 | 83.4 | 101.4 | 85.8 | 260.4 | 387 | 174 | 103.2 | 0 | 454.2 | 899.4 | 5632 | 3300 | 0 | 3075.6 | 0 | 5860.8 | 1629.6 | 193.2 | 1104.6 | 86.8 | 297.5
13:30 - 14:00 | 1.536 | 15.584 | 3969.6 | 3144 | 487.2 | 1609.2 | 970.8 | 1441.6 | 0 | 84 | 103.8 | 82.2 | 309.6 | 392.4 | 159.6 | 103.2 | 0 | 548.4 | 846.6 | 5592.4 | 3383.6 | 0 | 3247.2 | 0 | 5742 | 1612.8 | 197.4 | 1081.5 | 91 | 298.2
14:00 - 14:30 | 1.568 | 15.648 | 4248 | 3068 | 647.4 | 1641.6 | 979.2 | 1502.4 | 0 | 94.2 | 99.6 | 88.8 | 301.8 | 361.8 | 172.8 | 102 | 0 | 507.6 | 836.4 | 5834.4 | 3304.4 | 0 | 2191.2 | 0 | 6969.6 | 1583.4 | 197.4 | 1061.9 | 84.7 | 297.5
14:30 - 15:00 | 1.472 | 15.872 | 4221.6 | 2772 | 615.6 | 1636.8 | 997.2 | 1499.2 | 0 | 91.8 | 106.8 | 92.4 | 237 | 372 | 184.8 | 105.6 | 0 | 348.6 | 735.6 | 5680.4 | 3009.6 | 1095.6 | 382.8 | 0 | 9424.8 | 1444.8 | 189 | 1048.6 | 78.4 | 160.3
15:00 - 15:30 | 1.504 | 15.648 | 4077.6 | 2852 | 479.4 | 1634.4 | 1026 | 1492.8 | 0 | 87.6 | 99 | 114.6 | 211.2 | 257.4 | 192.6 | 108 | 0 | 427.8 | 821.4 | 5588 | 3146 | 739.2 | 132 | 0 | 9372 | 1495.2 | 256.2 | 1108.1 | 133.7 | 152.6
15:30 - 16:00 | 1.536 | 15.552 | 4123.2 | 3180 | 591 | 1564.8 | 1060.8 | 1510.4 | 0 | 97.8 | 111.6 | 110.4 | 289.8 | 342.6 | 184.2 | 78 | 0 | 537 | 849 | 5693.6 | 3449.6 | 924 | 79.2 | 0 | 10018.8 | 1562.4 | 226.8 | 1160.6 | 103.6 | 148.4
16:00 - 16:30 | 1.568 | 15.68 | 4156.8 | 3088 | 591 | 1620 | 1088.4 | 1494.4 | 0 | 97.8 | 114.6 | 122.4 | 272.4 | 353.4 | 189.6 | 67.8 | 0 | 418.2 | 844.8 | 5702.4 | 3366 | 1821.6 | 13.2 | 0 | 10916.4 | 1528.8 | 231 | 1144.5 | 107.1 | 128.1
16:30 - 17:00 | 1.568 | 15.904 | 3967.2 | 2876 | 436.2 | 1644 | 1098 | 1448 | 0 | 95.4 | 110.4 | 114 | 176.4 | 270.6 | 191.4 | 61.8 | 0 | 424.2 | 801.6 | 5526.4 | 3163.6 | 356.4 | 1016.4 | 0 | 8065.2 | 1549.8 | 247.8 | 1173.9 | 121.1 | 121.1
17:00 - 17:30 | 1.568 | 15.936 | 3926.4 | 2800 | 435.6 | 1639.2 | 1122 | 1398.4 | 0 | 100.2 | 109.2 | 118.8 | 147.6 | 256.8 | 199.8 | 60.6 | 0 | 454.2 | 712.2 | 5429.6 | 3088.8 | 0 | 5517.6 | 0 | 2983.2 | 1486.8 | 243.6 | 1126.3 | 114.1 | 126.7
17:30 - 18:00 | 1.6 | 15.872 | 3933.6 | 2808 | 447 | 1654.8 | 1131.6 | 1392 | 0 | 94.8 | 106.2 | 114.6 | 151.2 | 252 | 192.6 | 60.6 | 0 | 480 | 694.2 | 5434 | 3088.8 | 0 | 7114.8 | 79.2 | 1452 | 1491 | 231 | 1131.2 | 106.4 | 126.7
18:00 - 18:30 | 1.536 | 15.936 | 3888 | 2748 | 449.4 | 1651.2 | 1114.8 | 1350.4 | 0 | 95.4 | 100.8 | 109.2 | 172.8 | 249 | 194.4 | 61.2 | 0 | 424.2 | 686.4 | 5341.6 | 3018.4 | 0 | 7299.6 | 52.8 | 1082.4 | 1440.6 | 226.8 | 1115.1 | 105 | 84.7
18:30 - 19:00 | 1.568 | 15.904 | 3844.8 | 2740 | 437.4 | 1646.4 | 1107.6 | 1329.6 | 0 | 88.2 | 102.6 | 109.8 | 172.2 | 258 | 195.6 | 60.6 | 0 | 447 | 655.8 | 5275.6 | 3009.6 | 0 | 6085.2 | 0 | 2178 | 1419.6 | 218.4 | 1089.2 | 99.4 | 95.9
19:00 - 19:30 | 1.536 | 16.448 | 3796.8 | 2588 | 436.8 | 1629.6 | 1092 | 1299.2 | 0 | 85.2 | 109.8 | 93.6 | 160.8 | 249 | 196.2 | 59.4 | 0 | 357.6 | 647.4 | 5236 | 2864.4 | 0 | 3854.4 | 0 | 4237.2 | 1423.8 | 222.6 | 1078.7 | 102.9 | 114.1
19:30 - 20:00 | 1.536 | 15.776 | 3792 | 2628 | 436.8 | 1621.2 | 1028.4 | 1318.4 | 0 | 87 | 95.4 | 93.6 | 165 | 242.4 | 189 | 60 | 0 | 466.2 | 645 | 5200.8 | 2890.8 | 13.2 | 1518 | 0 | 6600 | 1402.8 | 214.2 | 1066.1 | 97.3 | 107.1
20:00 - 20:30 | 1.568 | 15.808 | 3652.8 | 2508 | 407.4 | 1554 | 1020 | 1276.8 | 0 | 88.2 | 93.6 | 88.2 | 144 | 230.4 | 186 | 59.4 | 0 | 409.8 | 627.6 | 4972 | 2758.8 | 488.4 | 369.6 | 0 | 7867.2 | 1306.2 | 193.2 | 1008.7 | 81.9 | 70
20:30 - 21:00 | 1.536 | 15.744 | 3607.2 | 2428 | 390 | 1520.4 | 992.4 | 1273.6 | 0 | 83.4 | 92.4 | 84 | 165.6 | 240.6 | 202.8 | 61.2 | 0 | 331.2 | 623.4 | 4888.4 | 2657.6 | 2376 | 0 | 0 | 9966 | 1272.6 | 184.8 | 978.6 | 76.3 | 71.4
21:00 - 21:30 | 1.568 | 15.872 | 3480 | 2380 | 375.6 | 1465.2 | 992.4 | 1222.4 | 0 | 80.4 | 93 | 88.2 | 157.2 | 231.6 | 197.4 | 60.6 | 0 | 298.8 | 619.2 | 4712.4 | 2600.4 | 1306.8 | 316.8 | 0 | 8342.4 | 1218 | 176.4 | 936.6 | 72.1 | 74.9
21:30 - 22:00 | 1.536 | 16.32 | 3326.4 | 2348 | 366.6 | 1405.2 | 960 | 1166.4 | 0 | 78 | 91.8 | 73.2 | 157.2 | 222 | 172.2 | 60 | 0 | 364.8 | 579.6 | 4505.6 | 2582.8 | 330 | 963.6 | 0 | 6454.8 | 1171.8 | 180.6 | 896 | 75.6 | 70.7
22:00 - 22:30 | 1.568 | 16.8 | 3192 | 2336 | 359.4 | 1351.2 | 920.4 | 1115.2 | 0 | 75.6 | 85.2 | 75.6 | 144 | 226.2 | 162 | 58.2 | 0 | 389.4 | 588 | 4325.2 | 2547.6 | 0 | 2904 | 0 | 3960 | 1121.4 | 168 | 865.2 | 63.7 | 56
22:30 - 23:00 | 1.536 | 16.8 | 3112.8 | 2232 | 345.6 | 1322.4 | 897.6 | 1091.2 | 0 | 72 | 76.2 | 61.2 | 129.6 | 228 | 157.8 | 58.2 | 0 | 376.8 | 549.6 | 4206.4 | 2442 | 0 | 4356 | 0 | 2283.6 | 1083.6 | 159.6 | 835.1 | 61.6 | 55.3
23:00 - 23:30 | 1.568 | 16.832 | 3043.2 | 2144 | 343.2 | 1291.2 | 861.6 | 1048 | 0 | 78 | 78 | 67.8 | 127.8 | 205.2 | 156.6 | 58.2 | 0 | 345.6 | 546.6 | 4100.8 | 2349.6 | 0 | 2389.2 | 0 | 4065.6 | 1054.2 | 155.4 | 813.4 | 58.1 | 52.5
23:30 - 00:00 | 1.536 | 16.8 | 2988 | 2000 | 340.2 | 1302 | 835.2 | 1000 | 0 | 74.4 | 73.2 | 57 | 127.2 | 196.2 | 153 | 60.6 | 0 | 271.8 | 519.6 | 4039.2 | 2200 | 0 | 1240.8 | 0 | 5016 | 1041.6 | 151.2 | 802.9 | 56.7 | 51.8
Сумма | 73.632 | 757.344 | 179611.2 | 123552 | 21180 | 74946 | 46654.8 | 62640 | 0 | 4192.2 | 4515 | 4126.2 | 8761.2 | 13233 | 8587.8 | 4285.8 | 0 | 18949.8 | 32289.6 | 246980.8 | 135163.6 | 12909.6 | 163495.2 | 22294.8 | 253796.4 | 66838.8 | 9416.4 | 49240.8 | 4117.4 | 6619.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Кич-Городок |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч