## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Калинино | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ Калинино | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Калинино | [21 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Калинино ТСН 1 ао RS | 0,4 Калинино ТСН 2 ао RS | 10 Калинино Т 1 ап RS | 10 Калинино Т 2 ап RS | 10 Калинино-Вахнево 1 ао RS | 10 Калинино-Вахнево 2 ао RS | 10 Калинино-Курилово ао RS | 10 Калинино-Нигино ао RS | 10 Калинино-Теребаево ао RS | 10 Калинино-Шатенёво ао RS | 110 Калинино ОШСМВ ао RS | 110 Калинино ОШСМВ ап RS | 110 Калинино Т 1 ао RS | 110 Калинино Т 1 ап RS | 110 Калинино Т 2 ао RS | 110 Калинино Т 2 ап RS | 110 Калинино-Зеленцово ао RS | 110 Калинино-Зеленцово ап RS | 110 Калинино-Кич-городок ао RS | 110 Калинино-Кич-городок ап RS | 110 Калинино-Никольск ао RS | 110 Калинино-Никольск ап RS
00:00 - 00:30 | 15.12 | 8.16 | 235.2 | 254.4 | 102.4 | 147.2 | 92.8 | 83.2 | 48 | 15.2 | 3942.4 | 0 | 0 | 257.4 | 0 | 283.8 | 0 | 3625.6 | 3643.2 | 0 | 105.6 | 668.8
00:30 - 01:00 | 15.168 | 7.776 | 230.4 | 254.4 | 100.8 | 147.2 | 92 | 81.6 | 48 | 16 | 6723.2 | 0 | 0 | 250.8 | 0 | 283.8 | 0 | 3731.2 | 6441.6 | 0 | 0 | 3238.4
01:00 - 01:30 | 15.072 | 7.728 | 228 | 256.8 | 99.2 | 148.8 | 91.2 | 80.8 | 46.4 | 16 | 7902.4 | 0 | 0 | 250.8 | 0 | 283.8 | 0 | 4910.4 | 7603.2 | 0 | 0 | 3238.4
01:30 - 02:00 | 15.072 | 7.968 | 232.8 | 254.4 | 100.8 | 149.6 | 90.4 | 84.8 | 47.2 | 16 | 7726.4 | 0 | 0 | 257.4 | 0 | 283.8 | 0 | 5878.4 | 7444.8 | 0 | 0 | 2112
02:00 - 02:30 | 14.928 | 7.968 | 228 | 259.2 | 100.8 | 151.2 | 92 | 80 | 48 | 14.4 | 6635.2 | 0 | 0 | 250.8 | 0 | 283.8 | 0 | 7057.6 | 6336 | 0 | 563.2 | 387.2
02:30 - 03:00 | 14.928 | 7.776 | 230.4 | 252 | 99.2 | 146.4 | 91.2 | 81.6 | 48 | 15.2 | 6670.4 | 0 | 0 | 250.8 | 0 | 277.2 | 0 | 7268.8 | 6388.8 | 0 | 616 | 246.4
03:00 - 03:30 | 14.88 | 7.728 | 235.2 | 254.4 | 97.6 | 147.2 | 92 | 91.2 | 46.4 | 15.2 | 5632 | 0 | 0 | 257.4 | 0 | 283.8 | 0 | 7796.8 | 5350.4 | 0 | 1953.6 | 52.8
03:30 - 04:00 | 14.88 | 7.776 | 230.4 | 254.4 | 94.4 | 146.4 | 91.2 | 86.4 | 48 | 16 | 2710.4 | 17.6 | 0 | 250.8 | 0 | 277.2 | 0 | 8219.2 | 2446.4 | 17.6 | 5262.4 | 0
04:00 - 04:30 | 14.784 | 8.112 | 230.4 | 264 | 93.6 | 154.4 | 92.8 | 88 | 48.8 | 16 | 193.6 | 1020.8 | 0 | 257.4 | 0 | 290.4 | 0 | 8659.2 | 123.2 | 1249.6 | 9257.6 | 0
04:30 - 05:00 | 14.784 | 7.824 | 247.2 | 273.6 | 98.4 | 155.2 | 100.8 | 100 | 49.6 | 16.8 | 0 | 2851.2 | 0 | 270.6 | 0 | 297 | 0 | 8412.8 | 0 | 3150.4 | 11000 | 0
05:00 - 05:30 | 14.784 | 7.584 | 273.6 | 295.2 | 109.6 | 164.8 | 116 | 108.8 | 53.6 | 16.8 | 0 | 3484.8 | 0 | 290.4 | 0 | 323.4 | 0 | 7180.8 | 0 | 3801.6 | 10366.4 | 0
06:30 - 06:00 | 14.784 | 8.112 | 288 | 321.6 | 116 | 176 | 126.4 | 116 | 55.2 | 17.6 | 0 | 4963.2 | 0 | 310.2 | 0 | 349.8 | 0 | 6212.8 | 0 | 5315.2 | 10894.4 | 0
06:00 - 06:30 | 15.12 | 8.16 | 309.6 | 340.8 | 123.2 | 186.4 | 135.2 | 121.6 | 64 | 19.2 | 0 | 3132.8 | 0 | 330 | 0 | 363 | 0 | 5086.4 | 0 | 3484.8 | 7884.8 | 0
06:30 - 07:00 | 14.544 | 7.728 | 324 | 340.8 | 136.8 | 192.8 | 129.6 | 125.6 | 62.4 | 17.6 | 0 | 2939.2 | 0 | 349.8 | 0 | 363 | 0 | 5843.2 | 0 | 3308.8 | 8430.4 | 0
07:00 - 07:30 | 14.592 | 7.728 | 338.4 | 328.8 | 141.6 | 191.2 | 116.8 | 133.6 | 61.6 | 20.8 | 70.4 | 1302.4 | 0 | 356.4 | 0 | 356.4 | 0 | 5016 | 35.2 | 1619.2 | 5913.6 | 0
07:30 - 08:00 | 14.544 | 8.064 | 362.4 | 321.6 | 152 | 188 | 112.8 | 146.4 | 63.2 | 21.6 | 2235.2 | 35.2 | 0 | 382.8 | 0 | 343.2 | 0 | 3924.8 | 1918.4 | 52.8 | 1760 | 440
08:00 - 08:30 | 13.968 | 7.584 | 400.8 | 314.4 | 145.6 | 178.4 | 116 | 187.2 | 67.2 | 17.6 | 9345.6 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 336.6 | 0 | 2376 | 8993.6 | 0 | 0 | 7392
08:30 - 09:00 | 14.304 | 7.2 | 448.8 | 297.6 | 179.2 | 167.2 | 115.2 | 185.6 | 83.2 | 16 | 10260.8 | 0 | 0 | 468.6 | 0 | 323.4 | 0 | 1654.4 | 9926.4 | 0 | 0 | 9081.6
09:00 - 09:30 | 14.448 | 7.872 | 398.4 | 283.2 | 180 | 157.6 | 109.6 | 150.4 | 66.4 | 16 | 9169.6 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 303.6 | 0 | 1126.4 | 8870.4 | 0 | 0 | 8465.6
9:30 - 10:00 | 14.64 | 7.488 | 410.4 | 264 | 151.2 | 150.4 | 100.8 | 190.4 | 68.8 | 14.4 | 7568 | 0 | 0 | 429 | 0 | 290.4 | 0 | 1056 | 7268.8 | 0 | 0 | 6952
10:00 - 10:30 | 14.4 | 7.488 | 393.6 | 268.8 | 152.8 | 150.4 | 102.4 | 182.4 | 57.6 | 12.8 | 6265.6 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 290.4 | 0 | 1020.8 | 5984 | 0 | 0 | 5649.6
10:30 - 11:00 | 14.16 | 7.92 | 408 | 261.6 | 190.4 | 146.4 | 102.4 | 144 | 73.6 | 15.2 | 8289.6 | 0 | 0 | 429 | 0 | 283.8 | 52.8 | 299.2 | 7990.4 | 0 | 0 | 8483.2
11:00 - 11:30 | 14.208 | 7.248 | 403.2 | 266.4 | 172.8 | 149.6 | 102.4 | 173.6 | 56.8 | 14.4 | 8236.8 | 0 | 0 | 429 | 0 | 290.4 | 35.2 | 281.6 | 7920 | 0 | 0 | 8412.8
11:30 - 12:00 | 14.4 | 7.728 | 386.4 | 278.4 | 128 | 156.8 | 103.2 | 167.2 | 89.6 | 16.8 | 8412.8 | 0 | 0 | 402.6 | 0 | 303.6 | 176 | 352 | 8113.6 | 0 | 0 | 8641.6
12:00 - 12:30 | 14.592 | 7.92 | 268.8 | 278.4 | 110.4 | 155.2 | 108.8 | 112 | 47.2 | 14.4 | 6600 | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 303.6 | 0 | 827.2 | 6300.8 | 0 | 0 | 6072
12:30 - 13:00 | 14.64 | 7.632 | 326.4 | 276 | 160.8 | 156 | 108 | 116.8 | 48 | 12.8 | 4699.2 | 0 | 0 | 349.8 | 0 | 303.6 | 0 | 1372.8 | 4382.4 | 0 | 0 | 3660.8
13:00 - 13:30 | 14.016 | 7.536 | 427.2 | 278.4 | 172 | 156.8 | 108 | 152.8 | 102.4 | 12.8 | 6248 | 0 | 0 | 448.8 | 0 | 297 | 0 | 1144 | 5931.2 | 0 | 0 | 5561.6
13:30 - 14:00 | 14.016 | 8.016 | 412.8 | 273.6 | 168 | 150.4 | 112 | 160.8 | 81.6 | 12 | 6107.2 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 303.6 | 52.8 | 440 | 5808 | 0 | 0 | 6160
14:00 - 14:30 | 14.016 | 7.392 | 446.4 | 273.6 | 196.8 | 152.8 | 105.6 | 148.8 | 100.8 | 14.4 | 7392 | 0 | 0 | 462 | 0 | 297 | 0 | 686.4 | 7092.8 | 0 | 0 | 7163.2
14:30 - 15:00 | 14.016 | 7.584 | 412.8 | 273.6 | 154.4 | 151.2 | 105.6 | 159.2 | 99.2 | 15.2 | 9908.8 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 297 | 0 | 1249.6 | 9609.6 | 0 | 0 | 9116.8
15:00 - 15:30 | 14.208 | 8.016 | 374.4 | 278.4 | 128.8 | 160 | 105.6 | 157.6 | 87.2 | 14.4 | 9856 | 0 | 0 | 396 | 0 | 303.6 | 0 | 1496 | 9556.8 | 0 | 0 | 8747.2
15:30 - 16:00 | 14.064 | 7.584 | 393.6 | 302.4 | 137.6 | 180.8 | 105.6 | 159.2 | 95.2 | 14.4 | 10560 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 323.4 | 0 | 1126.4 | 10225.6 | 0 | 0 | 9856
16:00 - 16:30 | 14.16 | 7.632 | 352.8 | 324 | 141.6 | 199.2 | 110.4 | 124.8 | 85.6 | 16 | 11528 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 349.8 | 0 | 598.4 | 11158.4 | 0 | 0 | 11334.4
16:30 - 17:00 | 14.496 | 7.968 | 355.2 | 321.6 | 135.2 | 196 | 110.4 | 140.8 | 78.4 | 15.2 | 8571.2 | 0 | 0 | 376.2 | 0 | 343.2 | 0 | 1144 | 8219.2 | 0 | 0 | 7796.8
17:00 - 17:30 | 14.592 | 8.016 | 364.8 | 336 | 148 | 200.8 | 118.4 | 140 | 77.6 | 15.2 | 3361.6 | 0 | 0 | 389.4 | 0 | 363 | 0 | 950.4 | 2992 | 0 | 0 | 2798.4
17:30 - 18:00 | 14.832 | 7.728 | 364.8 | 324 | 141.6 | 189.6 | 117.6 | 133.6 | 88 | 16.8 | 1760 | 17.6 | 0 | 382.8 | 0 | 349.8 | 0 | 932.8 | 1478.4 | 88 | 176 | 1355.2
18:00 - 18:30 | 14.784 | 7.92 | 352.8 | 328.8 | 140.8 | 184.8 | 128.8 | 128.8 | 81.6 | 16 | 1408 | 17.6 | 0 | 376.2 | 0 | 356.4 | 0 | 756.8 | 1073.6 | 52.8 | 123.2 | 1108.8
18:30 - 19:00 | 14.688 | 8.304 | 364.8 | 321.6 | 142.4 | 172 | 130.4 | 133.6 | 87.2 | 17.6 | 2552 | 0 | 0 | 382.8 | 0 | 343.2 | 140.8 | 246.4 | 2200 | 0 | 0 | 2833.6
19:00 - 19:30 | 14.64 | 7.632 | 348 | 304.8 | 138.4 | 172.8 | 116 | 136.8 | 72.8 | 15.2 | 4611.2 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 330 | 52.8 | 246.4 | 4294.4 | 0 | 0 | 4804.8
19:30 - 20:00 | 14.736 | 7.728 | 352.8 | 288 | 144 | 164.8 | 108.8 | 128.8 | 78.4 | 16 | 7004.8 | 0 | 0 | 376.2 | 0 | 316.8 | 123.2 | 264 | 6688 | 0 | 0 | 7251.2
20:00 - 20:30 | 14.592 | 8.304 | 314.4 | 292.8 | 132 | 170.4 | 106.4 | 112 | 70.4 | 14.4 | 8324.8 | 0 | 0 | 336.6 | 0 | 316.8 | 35.2 | 264 | 7990.4 | 0 | 0 | 8430.4
20:30 - 21:00 | 14.496 | 7.728 | 324 | 288 | 136 | 161.6 | 113.6 | 106.4 | 79.2 | 14.4 | 10489.6 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 310.2 | 0 | 598.4 | 10172.8 | 0 | 0 | 10243.2
21:00 - 21:30 | 14.688 | 7.728 | 302.4 | 280.8 | 134.4 | 159.2 | 107.2 | 106.4 | 62.4 | 14.4 | 8800 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 310.2 | 193.6 | 140.8 | 8483.2 | 0 | 0 | 9169.6
21:30 - 22:00 | 15.168 | 8.352 | 283.2 | 261.6 | 126.4 | 148 | 99.2 | 105.6 | 49.6 | 14.4 | 6846.4 | 0 | 0 | 303.6 | 0 | 290.4 | 105.6 | 140.8 | 6547.2 | 0 | 0 | 7110.4
22:00 - 22:30 | 15.024 | 8.112 | 273.6 | 252 | 123.2 | 144.8 | 93.6 | 100.8 | 50.4 | 14.4 | 4294.4 | 0 | 0 | 297 | 0 | 277.2 | 0 | 492.8 | 4012.8 | 0 | 0 | 4118.4
22:30 - 23:00 | 15.072 | 7.872 | 242.4 | 256.8 | 108 | 146.4 | 94.4 | 84.8 | 48 | 14.4 | 2569.6 | 0 | 0 | 264 | 0 | 283.8 | 0 | 1372.8 | 2288 | 0 | 52.8 | 1513.6
23:00 - 23:30 | 15.12 | 7.968 | 235.2 | 256.8 | 104.8 | 147.2 | 95.2 | 84 | 45.6 | 15.2 | 4400 | 0 | 0 | 257.4 | 0 | 283.8 | 0 | 1760 | 4118.4 | 0 | 0 | 2904
23:30 - 00:00 | 15.168 | 8.016 | 235.2 | 252 | 106.4 | 145.6 | 91.2 | 80.8 | 48 | 14.4 | 5350.4 | 0 | 0 | 257.4 | 0 | 277.2 | 0 | 2657.6 | 5068.8 | 0 | 0 | 2974.4
Сумма | 702.336 | 375.408 | 15602.4 | 13684.8 | 6398.4 | 7816 | 5116 | 6005.6 | 3166.4 | 748 | 271233.6 | 19782.4 | 0 | 16625.4 | 0 | 14896.2 | 968 | 127899.2 | 258491.2 | 22140.8 | 74360 | 215547.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Калинино |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч