## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Калинино | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ Калинино | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Калинино | [21 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Калинино ТСН 1 ао RS | 0,4 Калинино ТСН 2 ао RS | 10 Калинино Т 1 ап RS | 10 Калинино Т 2 ап RS | 10 Калинино-Вахнево 1 ао RS | 10 Калинино-Вахнево 2 ао RS | 10 Калинино-Курилово ао RS | 10 Калинино-Нигино ао RS | 10 Калинино-Теребаево ао RS | 10 Калинино-Шатенёво ао RS | 110 Калинино ОШСМВ ао RS | 110 Калинино ОШСМВ ап RS | 110 Калинино Т 1 ао RS | 110 Калинино Т 1 ап RS | 110 Калинино Т 2 ао RS | 110 Калинино Т 2 ап RS | 110 Калинино-Зеленцово ао RS | 110 Калинино-Зеленцово ап RS | 110 Калинино-Кич-городок ао RS | 110 Калинино-Кич-городок ап RS | 110 Калинино-Никольск ао RS | 110 Калинино-Никольск ап RS
00:00 - 00:30 | 3.12 | 1.632 | 110.4 | 100.8 | 40.8 | 59.2 | 32 | 36 | 34.4 | 11.2 | 0 | 2235.2 | 0 | 145.2 | 0 | 297 | 105.6 | 88 | 0 | 2499.2 | 2112 | 0
00:30 - 01:00 | 3.168 | 1.68 | 110.4 | 103.2 | 39.2 | 59.2 | 32.8 | 35.2 | 34.4 | 11.2 | 0 | 3889.6 | 0 | 138.6 | 0 | 297 | 105.6 | 88 | 0 | 4171.2 | 3801.6 | 0
01:00 - 01:30 | 3.12 | 1.68 | 110.4 | 100.8 | 39.2 | 57.6 | 32 | 35.2 | 33.6 | 10.4 | 0 | 4646.4 | 0 | 138.6 | 0 | 297 | 915.2 | 0 | 0 | 4928 | 3748.8 | 0
01:30 - 02:00 | 3.072 | 1.68 | 108 | 98.4 | 38.4 | 56.8 | 30.4 | 34.4 | 33.6 | 10.4 | 0 | 4470.4 | 0 | 138.6 | 0 | 283.8 | 1513.6 | 0 | 0 | 4734.4 | 2939.2 | 0
02:00 - 02:30 | 3.072 | 1.584 | 103.2 | 93.6 | 37.6 | 52.8 | 30.4 | 33.6 | 32 | 10.4 | 0 | 3995.2 | 0 | 132 | 0 | 283.8 | 2182.4 | 0 | 0 | 4259.2 | 1830.4 | 0
02:30 - 03:00 | 3.072 | 1.632 | 105.6 | 93.6 | 37.6 | 54.4 | 29.6 | 35.2 | 32 | 10.4 | 0 | 3942.4 | 0 | 138.6 | 0 | 283.8 | 2323.2 | 0 | 0 | 4224 | 1654.4 | 0
03:00 - 03:30 | 3.024 | 1.584 | 112.8 | 93.6 | 36 | 53.6 | 29.6 | 43.2 | 32 | 10.4 | 0 | 3696 | 0 | 138.6 | 0 | 270.6 | 2745.6 | 0 | 0 | 3942.4 | 1038.4 | 35.2
03:30 - 04:00 | 3.072 | 1.632 | 105.6 | 93.6 | 35.2 | 52.8 | 29.6 | 36.8 | 32 | 10.4 | 0 | 2323.2 | 0 | 132 | 0 | 277.2 | 2816 | 0 | 0 | 2587.2 | 176 | 880
04:00 - 04:30 | 2.976 | 1.584 | 100.8 | 91.2 | 34.4 | 52 | 28.8 | 35.2 | 30.4 | 9.6 | 88 | 598.4 | 0 | 132 | 0 | 270.6 | 2868.8 | 0 | 35.2 | 809.6 | 0 | 2587.2
04:30 - 05:00 | 3.024 | 1.584 | 108 | 88.8 | 36.8 | 51.2 | 28.8 | 39.2 | 30.4 | 9.6 | 756.8 | 17.6 | 0 | 132 | 0 | 270.6 | 2569.6 | 0 | 545.6 | 70.4 | 0 | 3396.8
05:00 - 05:30 | 2.976 | 1.536 | 112.8 | 96 | 35.2 | 50.4 | 35.2 | 44 | 32.8 | 10.4 | 1548.8 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 277.2 | 1724.8 | 0 | 1302.4 | 0 | 0 | 3379.2
06:30 - 06:00 | 2.976 | 1.584 | 112.8 | 96 | 37.6 | 50.4 | 36.8 | 43.2 | 32 | 9.6 | 2657.6 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 270.6 | 1073.6 | 0 | 2393.6 | 0 | 0 | 3784
06:00 - 06:30 | 2.976 | 1.536 | 117.6 | 105.6 | 37.6 | 54.4 | 39.2 | 43.2 | 35.2 | 9.6 | 1953.6 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 283.8 | 299.2 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 2393.6
06:30 - 07:00 | 2.88 | 1.536 | 115.2 | 96 | 36.8 | 51.2 | 36.8 | 41.6 | 34.4 | 9.6 | 1636.8 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 264 | 721.6 | 0 | 1390.4 | 0 | 0 | 2428.8
07:00 - 07:30 | 2.88 | 1.392 | 115.2 | 91.2 | 37.6 | 46.4 | 36 | 41.6 | 34.4 | 8.8 | 1073.6 | 17.6 | 0 | 138.6 | 0 | 264 | 70.4 | 140.8 | 844.8 | 52.8 | 17.6 | 1232
07:30 - 08:00 | 2.832 | 1.488 | 122.4 | 86.4 | 41.6 | 44.8 | 31.2 | 42.4 | 36.8 | 10.4 | 70.4 | 1126.4 | 0 | 145.2 | 0 | 250.8 | 0 | 756.8 | 35.2 | 1337.6 | 1672 | 17.6
08:00 - 08:30 | 2.688 | 1.2 | 196.8 | 64.8 | 49.6 | 36 | 22.4 | 103.2 | 44 | 6.4 | 0 | 4576 | 0 | 224.4 | 0 | 204.6 | 0 | 1232 | 0 | 4752 | 5526.4 | 0
08:30 - 09:00 | 2.784 | 1.152 | 283.2 | 64.8 | 102.4 | 35.2 | 21.6 | 116.8 | 60 | 6.4 | 0 | 5544 | 0 | 303.6 | 0 | 204.6 | 0 | 1038.4 | 0 | 5737.6 | 6248 | 0
09:00 - 09:30 | 2.832 | 1.2 | 216 | 64.8 | 104.8 | 36.8 | 24 | 60.8 | 48.8 | 7.2 | 0 | 4593.6 | 0 | 237.6 | 0 | 211.2 | 0 | 1337.6 | 0 | 4804.8 | 5667.2 | 0
9:30 - 10:00 | 2.928 | 1.2 | 276 | 72 | 76.8 | 39.2 | 24 | 136 | 60.8 | 6.4 | 0 | 4294.4 | 0 | 303.6 | 0 | 217.8 | 0 | 1531.2 | 0 | 4488 | 5491.2 | 0
10:00 - 10:30 | 2.88 | 1.392 | 266.4 | 74.4 | 92 | 42.4 | 25.6 | 124 | 47.2 | 7.2 | 0 | 3520 | 0 | 290.4 | 0 | 231 | 0 | 1742.4 | 0 | 3748.8 | 4963.2 | 0
10:30 - 11:00 | 2.736 | 1.2 | 244.8 | 69.6 | 113.6 | 39.2 | 24 | 67.2 | 62.4 | 7.2 | 0 | 4611.2 | 0 | 270.6 | 0 | 217.8 | 0 | 2006.4 | 0 | 4804.8 | 6336 | 0
11:00 - 11:30 | 2.736 | 1.2 | 249.6 | 74.4 | 87.2 | 40 | 25.6 | 116.8 | 44 | 7.2 | 0 | 4822.4 | 0 | 270.6 | 0 | 217.8 | 0 | 1672 | 0 | 5016 | 6195.2 | 0
11:30 - 12:00 | 2.832 | 1.296 | 254.4 | 76.8 | 48 | 42.4 | 25.6 | 117.6 | 87.2 | 8.8 | 0 | 4646.4 | 0 | 283.8 | 0 | 231 | 0 | 1777.6 | 0 | 4875.2 | 6124.8 | 0
12:00 - 12:30 | 2.928 | 1.536 | 110.4 | 88.8 | 40 | 49.6 | 29.6 | 33.6 | 36 | 9.6 | 0 | 4188.8 | 0 | 138.6 | 0 | 264 | 0 | 1355.2 | 0 | 4417.6 | 5368 | 0
12:30 - 13:00 | 2.928 | 1.536 | 175.2 | 91.2 | 96.8 | 53.6 | 29.6 | 36.8 | 38.4 | 8.8 | 0 | 3308.8 | 0 | 198 | 0 | 264 | 0 | 1654.4 | 0 | 3572.8 | 4752 | 0
13:00 - 13:30 | 2.688 | 1.44 | 292.8 | 81.6 | 88 | 44.8 | 28 | 103.2 | 98.4 | 8 | 0 | 3995.2 | 0 | 316.8 | 0 | 244.2 | 0 | 1777.6 | 0 | 4224 | 5438.4 | 0
13:30 - 14:00 | 2.688 | 1.296 | 280.8 | 79.2 | 88.8 | 44 | 29.6 | 120.8 | 69.6 | 7.2 | 0 | 3555.2 | 0 | 310.2 | 0 | 237.6 | 0 | 1795.2 | 0 | 3766.4 | 5016 | 0
14:00 - 14:30 | 2.688 | 1.44 | 316.8 | 79.2 | 109.6 | 44 | 28 | 99.2 | 102.4 | 7.2 | 0 | 4171.2 | 0 | 343.2 | 0 | 237.6 | 0 | 1707.2 | 0 | 4400 | 5508.8 | 0
14:30 - 15:00 | 2.688 | 1.344 | 278.4 | 81.6 | 62.4 | 44.8 | 27.2 | 122.4 | 92.8 | 8.8 | 0 | 6107.2 | 0 | 303.6 | 0 | 237.6 | 0 | 1443.2 | 0 | 6336 | 7216 | 0
15:00 - 15:30 | 2.784 | 1.44 | 247.2 | 79.2 | 43.2 | 44.8 | 27.2 | 126.4 | 76 | 8 | 0 | 5860.8 | 0 | 277.2 | 0 | 244.2 | 0 | 1408 | 0 | 6089.6 | 6987.2 | 0
15:30 - 16:00 | 2.688 | 1.344 | 223.2 | 79.2 | 46.4 | 44 | 25.6 | 96.8 | 77.6 | 8.8 | 0 | 6318.4 | 0 | 244.2 | 0 | 237.6 | 0 | 1601.6 | 0 | 6547.2 | 7673.6 | 0
16:00 - 16:30 | 2.736 | 1.344 | 136.8 | 79.2 | 40.8 | 44.8 | 25.6 | 40 | 52.8 | 8.8 | 0 | 7075.2 | 0 | 158.4 | 0 | 231 | 0 | 1724.8 | 0 | 7286.4 | 8606.4 | 0
16:30 - 17:00 | 2.88 | 1.488 | 132 | 86.4 | 42.4 | 49.6 | 27.2 | 43.2 | 47.2 | 8.8 | 0 | 5473.6 | 0 | 165 | 0 | 257.4 | 0 | 1619.2 | 0 | 5720 | 6916.8 | 0
17:00 - 17:30 | 2.88 | 1.536 | 134.4 | 96 | 41.6 | 52 | 35.2 | 44.8 | 46.4 | 9.6 | 0 | 2252.8 | 0 | 158.4 | 0 | 270.6 | 0 | 2006.4 | 0 | 2499.2 | 4100.8 | 0
17:30 - 18:00 | 2.928 | 1.536 | 144 | 98.4 | 41.6 | 52.8 | 35.2 | 44.8 | 54.4 | 10.4 | 0 | 1320 | 0 | 171.6 | 0 | 277.2 | 0 | 2094.4 | 0 | 1566.4 | 3238.4 | 0
18:00 - 18:30 | 2.928 | 1.584 | 124.8 | 98.4 | 39.2 | 52.8 | 36.8 | 44 | 43.2 | 9.6 | 35.2 | 809.6 | 0 | 151.8 | 0 | 270.6 | 0 | 2129.6 | 0 | 1056 | 2763.2 | 0
18:30 - 19:00 | 2.928 | 1.536 | 146.4 | 100.8 | 41.6 | 52 | 39.2 | 46.4 | 55.2 | 9.6 | 0 | 1355.2 | 0 | 171.6 | 0 | 277.2 | 0 | 2428.8 | 0 | 1619.2 | 3608 | 0
19:00 - 19:30 | 2.928 | 1.536 | 129.6 | 93.6 | 40 | 52 | 32 | 44 | 44.8 | 9.6 | 0 | 3062.4 | 0 | 158.4 | 0 | 270.6 | 0 | 2728 | 0 | 3291.2 | 5632 | 0
19:30 - 20:00 | 2.88 | 1.536 | 134.4 | 88.8 | 40.8 | 50.4 | 28 | 39.2 | 53.6 | 9.6 | 0 | 4030.4 | 0 | 158.4 | 0 | 257.4 | 0 | 3132.8 | 0 | 4276.8 | 6987.2 | 0
20:00 - 20:30 | 2.928 | 1.488 | 117.6 | 91.2 | 36.8 | 52 | 29.6 | 35.2 | 44.8 | 9.6 | 0 | 4540.8 | 0 | 145.2 | 0 | 264 | 0 | 2992 | 0 | 4804.8 | 7392 | 0
20:30 - 21:00 | 2.88 | 1.488 | 132 | 86.4 | 39.2 | 50.4 | 28 | 33.6 | 57.6 | 8.8 | 0 | 5984 | 0 | 158.4 | 0 | 257.4 | 0 | 2745.6 | 0 | 6212.8 | 8553.6 | 0
21:00 - 21:30 | 2.976 | 1.584 | 115.2 | 91.2 | 41.6 | 52.8 | 28.8 | 34.4 | 39.2 | 10.4 | 0 | 5174.4 | 0 | 145.2 | 0 | 270.6 | 0 | 3080 | 0 | 5420.8 | 8113.6 | 0
21:30 - 22:00 | 3.072 | 1.584 | 112.8 | 96 | 42.4 | 55.2 | 31.2 | 35.2 | 32.8 | 10.4 | 0 | 4136 | 0 | 138.6 | 0 | 277.2 | 0 | 3044.8 | 0 | 4400 | 7040 | 0
22:00 - 22:30 | 3.024 | 1.632 | 115.2 | 98.4 | 44 | 57.6 | 30.4 | 36 | 34.4 | 10.4 | 0 | 2904 | 0 | 145.2 | 0 | 283.8 | 0 | 2640 | 0 | 3185.6 | 5403.2 | 0
22:30 - 23:00 | 3.12 | 1.632 | 112.8 | 103.2 | 40.8 | 59.2 | 32 | 36.8 | 35.2 | 11.2 | 0 | 1584 | 0 | 145.2 | 0 | 297 | 0 | 1865.6 | 0 | 1865.6 | 3256 | 0
23:00 - 23:30 | 3.12 | 1.68 | 112.8 | 103.2 | 40 | 60.8 | 32 | 36 | 34.4 | 11.2 | 0 | 2587.2 | 0 | 138.6 | 0 | 297 | 0 | 1390.4 | 0 | 2851.2 | 3801.6 | 0
23:30 - 00:00 | 3.168 | 1.68 | 115.2 | 105.6 | 40.8 | 61.6 | 32.8 | 36.8 | 37.6 | 11.2 | 0 | 3344 | 0 | 151.8 | 0 | 297 | 0 | 897.6 | 0 | 3625.6 | 4012.8 | 0
Сумма | 140.112 | 71.424 | 7699.2 | 4267.2 | 2504.8 | 2384 | 1440.8 | 2832 | 2289.6 | 444.8 | 9820.8 | 160705.6 | 0 | 8995.8 | 0 | 12500.4 | 22035.2 | 62673.6 | 8219.2 | 170878.4 | 202928 | 20134.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Калинино |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч