## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ НПС | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ НПС | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ НПС | [43 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 10 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 10 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап RS | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап RS | 10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао RS | 10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао RS | 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап RS | 10 Нюксеница НПС-Катодная ао RS | 10 Нюксеница НПС-Катодная ап RS | 10 Нюксеница НПС-НГКМ ао RS | 10 Нюксеница НПС-НГКМ ап RS | 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап RS | 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап RS | 110 Нюксеница НПС СВ ао RS | 110 Нюксеница НПС СВ ап RS | 110 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 110 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 110 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 110 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 110 Нюксеница НПС-Вострое ао RS | 110 Нюксеница НПС-Вострое ап RS | 110 Нюксеница НПС-Тарнога ао RS | 110 Нюксеница НПС-Тарнога ап RS | 35 Нюксеница НПС СВ ао RS | 35 Нюксеница НПС СВ ап RS | 35 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 35 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 35 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 35 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао RS | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап RS | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао RS | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 1.536 | 4.992 | 0 | 210 | 0 | 372 | 4.8 | 6.4 | 200.4 | 0 | 301.2 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 97.6 | 0 | 3128.4 | 0 | 0 | 1016.4 | 0 | 844.8 | 0 | 3946.8 | 2125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 0 | 344.4 | 0 | 735 | 0 | 340.2
00:30 - 01:00 | 1.68 | 4.896 | 0 | 210 | 0 | 396 | 4.8 | 7.2 | 201.6 | 0 | 297.6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 118.4 | 0 | 3643.2 | 0 | 0 | 1003.2 | 0 | 871.2 | 0 | 4474.8 | 2653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.4 | 0 | 336 | 0 | 730.8 | 0 | 336
01:00 - 01:30 | 1.536 | 4.848 | 0 | 204 | 0 | 402 | 4 | 6.4 | 196.8 | 0 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 129.6 | 0 | 4342.8 | 0 | 0 | 990 | 0 | 858 | 0 | 5174.4 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.4 | 0 | 327.6 | 0 | 726.6 | 0 | 327.6
01:30 - 02:00 | 1.584 | 4.848 | 0 | 204 | 0 | 390 | 4 | 6.4 | 193.2 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 116.8 | 0 | 4831.2 | 0 | 0 | 976.8 | 0 | 844.8 | 0 | 5636.4 | 3854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.6 | 0 | 319.2 | 0 | 705.6 | 0 | 323.4
02:00 - 02:30 | 1.632 | 4.704 | 0 | 186 | 0 | 372 | 4.8 | 7.2 | 182.4 | 0 | 289.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 104 | 0 | 5148 | 0 | 0 | 937.2 | 0 | 831.6 | 0 | 5953.2 | 4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.8 | 0 | 319.2 | 0 | 684.6 | 0 | 319.2
02:30 - 03:00 | 1.584 | 4.704 | 0 | 198 | 0 | 384 | 4 | 5.6 | 187.2 | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 120 | 0 | 5253.6 | 0 | 0 | 937.2 | 0 | 818.4 | 0 | 6032.4 | 4303.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.8 | 0 | 319.2 | 0 | 693 | 0 | 315
03:00 - 03:30 | 1.536 | 4.704 | 0 | 192 | 0 | 372 | 4 | 6.4 | 186 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 112 | 0 | 5346 | 0 | 0 | 937.2 | 0 | 831.6 | 0 | 6138 | 4408.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 310.8 | 0 | 680.4 | 0 | 315
03:30 - 04:00 | 1.584 | 4.8 | 0 | 198 | 0 | 354 | 4 | 7.2 | 189.6 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 100.8 | 0 | 4936.8 | 0 | 0 | 963.6 | 0 | 805.2 | 0 | 5715.6 | 3986.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.6 | 0 | 327.6 | 0 | 701.4 | 0 | 323.4
04:00 - 04:30 | 1.584 | 4.848 | 0 | 204 | 0 | 366 | 4 | 6.4 | 196.8 | 0 | 289.2 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 97.6 | 0 | 4342.8 | 0 | 0 | 976.8 | 0 | 818.4 | 0 | 5134.8 | 3379.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.6 | 0 | 319.2 | 0 | 705.6 | 0 | 319.2
04:30 - 05:00 | 1.536 | 4.848 | 0 | 204 | 0 | 360 | 4.8 | 6.4 | 195.6 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 92.8 | 0 | 3748.8 | 0 | 0 | 990 | 0 | 818.4 | 0 | 4527.6 | 2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 336 | 0 | 714 | 0 | 331.8
05:00 - 05:30 | 1.632 | 4.848 | 0 | 204 | 0 | 378 | 4 | 7.2 | 195.6 | 0 | 291.6 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 105.6 | 0 | 2956.8 | 0 | 0 | 990 | 0 | 844.8 | 0 | 3762 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.4 | 0 | 327.6 | 0 | 726.6 | 0 | 331.8
06:30 - 06:00 | 1.536 | 4.848 | 0 | 204 | 0 | 372 | 4.8 | 6.4 | 198 | 0 | 283.2 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 104 | 0 | 2151.6 | 0 | 0 | 990 | 0 | 844.8 | 0 | 2956.8 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.6 | 0 | 327.6 | 0 | 709.8 | 0 | 323.4
06:00 - 06:30 | 1.536 | 4.8 | 0 | 198 | 0 | 366 | 4 | 6.4 | 187.2 | 0 | 274.8 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 97.6 | 0 | 1900.8 | 0 | 0 | 1016.4 | 0 | 831.6 | 0 | 2706 | 910.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 0 | 336 | 0 | 739.2 | 0 | 336
06:30 - 07:00 | 1.728 | 4.752 | 0 | 186 | 0 | 354 | 4 | 6.4 | 178.8 | 0 | 267.6 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 92.8 | 0 | 2217.6 | 0 | 0 | 1016.4 | 0 | 831.6 | 0 | 3009.6 | 1227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 0 | 327.6 | 0 | 743.4 | 0 | 331.8
07:00 - 07:30 | 1.728 | 4.656 | 0 | 180 | 0 | 318 | 4 | 6.4 | 172.8 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 81.6 | 0 | 2098.8 | 0 | 0 | 1029.6 | 0 | 805.2 | 0 | 2877.6 | 1082.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.6 | 0 | 336 | 0 | 751.8 | 0 | 336
07:30 - 08:00 | 1.632 | 4.656 | 0 | 174 | 0 | 348 | 4 | 6.4 | 169.2 | 0 | 248.4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 108.8 | 0 | 2389.2 | 0 | 0 | 1082.4 | 0 | 831.6 | 0 | 3194.4 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.4 | 0 | 344.4 | 0 | 806.4 | 0 | 344.4
08:00 - 08:30 | 1.584 | 4.896 | 6 | 294 | 0 | 402 | 4 | 6.4 | 188.4 | 1.2 | 242.4 | 1.2 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 112 | 6.4 | 163.2 | 4.8 | 3590.4 | 13.2 | 0 | 1425.6 | 0 | 963.6 | 0 | 4514.4 | 2191.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 915.6 | 0 | 369.6 | 0 | 919.8 | 0 | 365.4
08:30 - 09:00 | 1.536 | 4.944 | 0 | 396 | 0 | 480 | 4 | 6.4 | 282 | 0 | 296.4 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 185.6 | 0 | 4554 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 1174.8 | 0 | 5715.6 | 2917.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.8 | 0 | 378 | 0 | 987 | 0 | 382.2
09:00 - 09:30 | 1.488 | 5.088 | 0 | 438 | 0 | 516 | 4.8 | 7.2 | 312 | 0 | 314.4 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 200 | 0 | 4092 | 0 | 0 | 1742.4 | 0 | 1201.2 | 0 | 5253.6 | 2336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.6 | 0 | 386.4 | 0 | 1037.4 | 0 | 382.2
9:30 - 10:00 | 1.632 | 4.992 | 0 | 366 | 0 | 486 | 4 | 6.4 | 250.8 | 0 | 303.6 | 0 | 0 | 0.8 | 32.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 128 | 0 | 184 | 0 | 3722.4 | 0 | 0 | 1570.8 | 0 | 1188 | 0 | 4870.8 | 2164.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.8 | 0 | 394.8 | 0 | 949.2 | 0 | 390.6
10:00 - 10:30 | 1.632 | 4.944 | 0 | 366 | 0 | 486 | 4 | 7.2 | 237.6 | 0 | 291.6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 137.6 | 0 | 204.8 | 0 | 2983.2 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 1174.8 | 0 | 4131.6 | 1531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.2 | 0 | 378 | 0 | 865.2 | 0 | 382.2
10:30 - 11:00 | 1.632 | 4.848 | 0 | 348 | 0 | 462 | 4 | 6.4 | 234 | 0 | 280.8 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 185.6 | 0 | 3352.8 | 0 | 0 | 1610.4 | 0 | 1148.4 | 0 | 4461.6 | 1742.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.6 | 0 | 369.6 | 0 | 1003.8 | 0 | 365.4
11:00 - 11:30 | 1.584 | 4.848 | 0 | 342 | 0 | 450 | 4 | 6.4 | 228 | 0 | 283.2 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 177.6 | 0 | 3643.2 | 0 | 0 | 1544.4 | 0 | 1108.8 | 0 | 4725.6 | 2125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.2 | 0 | 352.8 | 0 | 945 | 0 | 357
11:30 - 12:00 | 1.584 | 4.944 | 0 | 354 | 0 | 462 | 4.8 | 6.4 | 225.6 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 136 | 0 | 190.4 | 0 | 3511.2 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 1135.2 | 0 | 4606.8 | 2019.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 369.6 | 0 | 890.4 | 0 | 369.6
12:00 - 12:30 | 1.632 | 4.896 | 0 | 348 | 0 | 474 | 4 | 7.2 | 225.6 | 0 | 279.6 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 203.2 | 0 | 3220.8 | 0 | 0 | 1372.8 | 0 | 1135.2 | 0 | 4329.6 | 1861.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 0 | 369.6 | 0 | 789.6 | 0 | 365.4
12:30 - 13:00 | 1.584 | 4.944 | 0 | 300 | 0 | 432 | 4 | 6.4 | 228 | 0 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 150.4 | 0 | 2706 | 0 | 0 | 1280.4 | 0 | 976.8 | 0 | 3656.4 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.4 | 0 | 361.2 | 0 | 810.6 | 0 | 365.4
13:00 - 13:30 | 1.632 | 4.896 | 0 | 222 | 0 | 408 | 4 | 6.4 | 210 | 0 | 279.6 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 132.8 | 0 | 2956.8 | 0 | 0 | 1267.2 | 0 | 884.4 | 0 | 3814.8 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.2 | 0 | 344.4 | 0 | 949.2 | 0 | 344.4
13:30 - 14:00 | 1.488 | 4.848 | 0 | 234 | 0 | 402 | 4 | 6.4 | 224.4 | 0 | 289.2 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 108.8 | 0 | 2745.6 | 0 | 0 | 1280.4 | 0 | 858 | 0 | 3564 | 1465.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.2 | 0 | 344.4 | 0 | 949.2 | 0 | 340.2
14:00 - 14:30 | 1.536 | 4.896 | 0 | 234 | 0 | 396 | 4 | 6.4 | 226.8 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 116.8 | 0 | 3115.2 | 0 | 0 | 1306.8 | 0 | 871.2 | 0 | 3960 | 1821.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 336 | 0 | 970.2 | 0 | 336
14:30 - 15:00 | 1.68 | 4.8 | 0 | 192 | 0 | 402 | 4 | 6.4 | 184.8 | 0 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 116.8 | 0 | 3775.2 | 0 | 0 | 1148.4 | 0 | 871.2 | 0 | 4606.8 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 344.4 | 0 | 877.8 | 0 | 340.2
15:00 - 15:30 | 1.632 | 4.896 | 0 | 186 | 0 | 426 | 4.8 | 7.2 | 174 | 0 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 123.2 | 0 | 3577.2 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 924 | 0 | 4474.8 | 2402.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.2 | 0 | 361.2 | 0 | 903 | 0 | 361.2
15:30 - 16:00 | 1.584 | 4.8 | 0 | 162 | 0 | 372 | 4 | 6.4 | 156 | 0 | 268.8 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 108.8 | 0 | 3801.6 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 858 | 0 | 4633.2 | 2547.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.4 | 0 | 352.8 | 0 | 978.6 | 0 | 357
16:00 - 16:30 | 1.536 | 4.752 | 0 | 156 | 0 | 372 | 4 | 6.4 | 150 | 0 | 267.6 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 110.4 | 0 | 3986.4 | 0 | 0 | 1214.4 | 0 | 871.2 | 0 | 4831.2 | 2785.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.8 | 0 | 352.8 | 0 | 949.2 | 0 | 352.8
16:30 - 17:00 | 1.44 | 4.896 | 0 | 174 | 0 | 378 | 4 | 6.4 | 164.4 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 107.2 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 1174.8 | 0 | 897.6 | 0 | 4290 | 2257.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.2 | 0 | 369.6 | 0 | 907.2 | 0 | 369.6
17:00 - 17:30 | 1.344 | 4.752 | 0 | 132 | 0 | 348 | 3.2 | 6.4 | 128.4 | 0 | 253.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 |  | 0 | 112 | 0 | 1940.4 | 0 | 0 | 1029.6 | 0 | 844.8 | 0 | 2732.4 | 963.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 352.8 | 0 | 798 | 0 | 352.8
17:30 - 18:00 | 1.536 | 4.8 | 0 | 138 | 0 | 354 | 4 | 6.4 | 130.8 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 |  | 0 | 108.8 | 0 | 1478.4 | 0 | 0 | 1029.6 | 0 | 858 | 0 | 2310 | 541.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 0 | 369.6 | 0 | 798 | 0 | 365.4
18:00 - 18:30 | 1.536 | 4.704 | 0 | 132 | 0 | 354 | 4 | 6.4 | 122.4 | 0 | 262.8 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 |  | 0 | 110.4 | 0 | 1148.4 | 0 | 0 | 1016.4 | 0 | 871.2 | 0 | 1953.6 | 237.6 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 806.4 | 0 | 361.2 | 0 | 802.2 | 0 | 361.2
18:30 - 19:00 | 1.536 | 4.704 | 0 | 132 | 0 | 366 | 4 | 6.4 | 124.8 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 |  | 0 | 124.8 | 0 | 1214.4 | 0 | 0 | 1003.2 | 0 | 871.2 | 0 | 2006.4 | 290.4 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 772.8 | 0 | 352.8 | 0 | 777 | 0 | 352.8
19:00 - 19:30 | 1.584 | 4.704 | 0 | 132 | 0 | 366 | 4 | 6.4 | 123.6 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 |  | 0 | 116.8 | 0 | 1597.2 | 0 | 0 | 976.8 | 0 | 884.4 | 0 | 2455.2 | 686.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 352.8 | 0 | 760.2 | 0 | 357
19:30 - 20:00 | 1.488 | 4.656 | 0 | 120 | 0 | 360 | 4 | 5.6 | 115.2 | 0 | 253.2 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 |  | 0 | 112 | 0 | 1570.8 | 0 | 0 | 963.6 | 0 | 858 | 0 | 2389.2 | 673.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.6 | 0 | 344.4 | 0 | 751.8 | 0 | 344.4
20:00 - 20:30 | 1.488 | 4.56 | 0 | 114 | 0 | 378 | 4 | 6.4 | 103.2 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 |  | 0 | 123.2 | 0 | 1742.4 | 0 | 0 | 950.4 | 0 | 897.6 | 0 | 2600.4 | 844.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 361.2 | 0 | 756 | 0 | 352.8
20:30 - 21:00 | 1.536 | 4.512 | 0 | 114 | 0 | 360 | 4 | 5.6 | 106.8 | 0 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 |  | 0 | 116.8 | 0 | 2521.2 | 0 | 0 | 924 | 0 | 871.2 | 0 | 3352.8 | 1610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 352.8 | 0 | 714 | 0 | 357
21:00 - 21:30 | 1.536 | 4.608 | 0 | 120 | 0 | 378 | 3.2 | 6.4 | 112.8 | 0 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 |  | 0 | 120 | 0 | 2085.6 | 0 | 0 | 924 | 0 | 897.6 | 0 | 2943.6 | 1201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.4 | 0 | 352.8 | 0 | 726.6 | 0 | 352.8
21:30 - 22:00 | 1.536 | 4.752 | 0 | 132 | 0 | 372 | 4 | 6.4 | 127.2 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 |  | 0 | 120 | 0 | 1874.4 | 0 | 0 | 963.6 | 0 | 871.2 | 0 | 2706 | 950.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.6 | 0 | 352.8 | 0 | 751.8 | 0 | 352.8
22:00 - 22:30 | 1.584 | 4.896 | 0 | 144 | 0 | 396 | 4.8 | 6.4 | 133.2 | 0 | 289.2 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 |  | 0 | 121.6 | 0 | 1689.6 | 0 | 0 | 1003.2 | 0 | 924 | 0 | 2560.8 | 752.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 0 | 369.6 | 0 | 789.6 | 0 | 369.6
22:30 - 23:00 | 1.44 | 4.608 | 0 | 108 | 0 | 354 | 4 | 6.4 | 104.4 | 0 | 260.4 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 |  | 0 | 108.8 | 0 | 1768.8 | 0 | 0 | 884.4 | 0 | 831.6 | 0 | 2574 | 937.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.6 | 0 | 336 | 0 | 714 | 0 | 336
23:00 - 23:30 | 1.44 | 4.608 | 0 | 114 | 0 | 354 | 4 | 6.4 | 102 | 0 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 |  | 0 | 112 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 818.4 | 0 | 3075.6 | 1491.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.6 | 0 | 327.6 | 0 | 663.6 | 0 | 323.4
23:30 - 00:00 | 1.536 | 4.56 | 0 | 114 | 0 | 372 | 4 | 5.6 | 109.2 | 0 | 272.4 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 |  | 0 | 116.8 | 0 | 2943.6 | 0 | 0 | 844.8 | 0 | 844.8 | 0 | 3748.8 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 319.2 | 0 | 667.8 | 0 | 323.4
Сумма | 75.12 | 230.304 | 6 | 10014 | 0 | 18822 | 197.6 | 310.4 | 8577.6 | 1.2 | 13284 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1485.6 | 0 | 0 | 836.8 | 0 | 0 | 1361.6 | 6.4 | 6073.6 | 4.8 | 147087.6 | 13.2 | 0 | 54186 | 0 | 43718.4 | 0 | 189090 | 94050 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 38606.4 | 0 | 16699.2 | 0 | 38707.2 | 0 | 16682.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ НПС |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч