## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ НПС | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ НПС | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ НПС | [43 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 10 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 10 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап RS | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап RS | 10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао RS | 10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао RS | 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап RS | 10 Нюксеница НПС-Катодная ао RS | 10 Нюксеница НПС-Катодная ап RS | 10 Нюксеница НПС-НГКМ ао RS | 10 Нюксеница НПС-НГКМ ап RS | 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап RS | 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап RS | 110 Нюксеница НПС СВ ао RS | 110 Нюксеница НПС СВ ап RS | 110 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 110 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 110 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 110 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 110 Нюксеница НПС-Вострое ао RS | 110 Нюксеница НПС-Вострое ап RS | 110 Нюксеница НПС-Тарнога ао RS | 110 Нюксеница НПС-Тарнога ап RS | 35 Нюксеница НПС СВ ао RS | 35 Нюксеница НПС СВ ап RS | 35 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 35 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 35 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 35 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао RS | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап RS | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао RS | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 19.2 | 5.424 | 0 | 1086 | 0 | 2850 | 20 | 5.6 | 982.8 | 0 | 1022.4 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 1753.6 | 0 | 0 | 4488 | 0 | 2838 | 0 | 3524.4 | 963.6 | 0 | 0 | 7326 | 0 | 0 | 0 | 1738.8 | 0 | 638.4 | 0 | 1730.4 | 0 | 638.4
00:30 - 01:00 | 19.44 | 5.376 | 0 | 1104 | 0 | 2838 | 20 | 6.4 | 999.6 | 0 | 1021.2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 1748.8 | 0 | 0 | 5742 | 0 | 2838 | 0 | 3484.8 | 2257.2 | 0 | 0 | 8566.8 | 0 | 0 | 0 | 1713.6 | 0 | 613.2 | 0 | 1705.2 | 0 | 613.2
01:00 - 01:30 | 19.104 | 5.52 | 0 | 1092 | 0 | 2820 | 19.2 | 5.6 | 987.6 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 1748.8 | 0 | 0 | 6996 | 0 | 2811.6 | 0 | 3458.4 | 3537.6 | 0 | 0 | 9807.6 | 0 | 0 | 0 | 1705.2 | 0 | 588 | 0 | 1705.2 | 0 | 592.2
01:30 - 02:00 | 18.912 | 5.376 | 0 | 1104 | 0 | 2838 | 20 | 6.4 | 998.4 | 0 | 1028.4 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 7946.4 | 0 | 2824.8 | 0 | 3471.6 | 4474.8 | 0 | 0 | 10771.2 | 0 | 0 | 0 | 1696.8 | 0 | 596.4 | 0 | 1692.6 | 0 | 592.2
02:00 - 02:30 | 19.152 | 5.376 | 0 | 1080 | 0 | 2844 | 19.2 | 5.6 | 973.2 | 0 | 1021.2 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 8342.4 | 0 | 2772 | 0 | 3458.4 | 4884 | 0 | 0 | 11101.2 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 571.2 | 0 | 1675.8 | 0 | 579.6
02:30 - 03:00 | 18.864 | 5.52 | 0 | 1098 | 0 | 2838 | 19.2 | 6.4 | 998.4 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 1755.2 | 0 | 0 | 8500.8 | 0 | 2851.2 | 0 | 3471.6 | 5029.2 | 0 | 0 | 11338.8 | 0 | 0 | 0 | 1730.4 | 0 | 596.4 | 0 | 1722 | 0 | 592.2
03:00 - 03:30 | 19.344 | 5.376 | 0 | 1098 | 0 | 2850 | 20 | 5.6 | 993.6 | 0 | 1023.6 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 1755.2 | 0 | 0 | 8408.4 | 0 | 2811.6 | 0 | 3471.6 | 4936.8 | 0 | 0 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 1696.8 | 0 | 596.4 | 0 | 1696.8 | 0 | 592.2
03:30 - 04:00 | 19.2 | 5.52 | 0 | 1098 | 0 | 2820 | 20 | 6.4 | 992.4 | 0 | 1005.6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 1756.8 | 0 | 0 | 7405.2 | 0 | 2811.6 | 0 | 3445.2 | 3946.8 | 0 | 0 | 10203.6 | 0 | 0 | 0 | 1696.8 | 0 | 579.6 | 0 | 1688.4 | 0 | 588
04:00 - 04:30 | 18.96 | 5.136 | 0 | 1104 | 0 | 2844 | 19.2 | 5.6 | 1006.8 | 0 | 1017.6 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 1756.8 | 0 | 0 | 5887.2 | 0 | 2851.2 | 0 | 3471.6 | 2415.6 | 0 | 0 | 8751.6 | 0 | 0 | 0 | 1738.8 | 0 | 596.4 | 0 | 1730.4 | 0 | 592.2
04:30 - 05:00 | 19.152 | 5.232 | 0 | 1104 | 0 | 2838 | 20 | 5.6 | 999.6 | 0 | 1017.6 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 1758.4 | 0 | 0 | 4752 | 0 | 2890.8 | 0 | 3511.2 | 1254 | 0 | 0 | 7629.6 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 0 | 630 | 0 | 1759.8 | 0 | 630
05:00 - 05:30 | 18.864 | 5.28 | 0 | 1092 | 0 | 2850 | 19.2 | 5.6 | 988.8 | 0 | 1028.4 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 1753.6 | 0 | 0 | 3194.4 | 0 | 2917.2 | 0 | 3537.6 | 118.8 | 475.2 | 0 | 6098.4 | 0 | 0 | 0 | 1814.4 | 0 | 646.8 | 0 | 1806 | 0 | 651
06:30 - 06:00 | 18.864 | 5.52 | 0 | 1104 | 0 | 2850 | 19.2 | 6.4 | 1004.4 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 1756.8 | 0 | 0 | 1425.6 | 0 | 3036 | 0 | 3537.6 | 0 | 2112 | 0 | 4448.4 | 0 | 0 | 0 | 1906.8 | 0 | 655.2 | 0 | 1902.6 | 0 | 651
06:00 - 06:30 | 18.576 | 5.232 | 0 | 1092 | 0 | 2850 | 19.2 | 5.6 | 993.6 | 0 | 1012.8 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1346.4 | 0 | 3207.6 | 0 | 3616.8 | 0 | 2257.2 | 0 | 4580.4 | 0 | 0 | 0 | 2108.4 | 0 | 730.8 | 0 | 2100 | 0 | 735
06:30 - 07:00 | 19.104 | 4.944 | 0 | 1074 | 0 | 2844 | 19.2 | 5.6 | 975.6 | 0 | 1005.6 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1758.4 | 0 | 0 | 2059.2 | 0 | 3352.8 | 0 | 3669.6 | 0 | 1610.4 | 0 | 5385.6 | 0 | 0 | 0 | 2251.2 | 0 | 781.2 | 0 | 2247 | 0 | 777
07:00 - 07:30 | 18.672 | 5.136 | 0 | 1098 | 0 | 2838 | 19.2 | 5.6 | 999.6 | 0 | 993.6 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 1756.8 | 0 | 0 | 2217.6 | 0 | 3471.6 | 0 | 3682.8 | 0 | 1452 | 0 | 5689.2 | 0 | 0 | 0 | 2360.4 | 0 | 798 | 0 | 2352 | 0 | 806.4
07:30 - 08:00 | 19.056 | 5.472 | 0 | 1104 | 0 | 2862 | 20 | 5.6 | 1008 | 0 | 1018.8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 1758.4 | 0 | 0 | 2943.6 | 0 | 3511.2 | 0 | 3696 | 39.6 | 765.6 | 0 | 6454.8 | 0 | 0 | 0 | 2385.6 | 0 | 798 | 0 | 2381.4 | 0 | 789.6
08:00 - 08:30 | 19.008 | 5.232 | 0 | 2298 | 0 | 3342 | 19.2 | 5.6 | 1027.2 | 0 | 1071.6 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1249.6 | 0 | 2187.2 | 0 | 0 | 4818 | 0 | 4738.8 | 0 | 4184.4 | 699.6 | 66 | 0 | 9556.8 | 0 | 0 | 0 | 2410.8 | 0 | 798 | 0 | 2402.4 | 0 | 798
08:30 - 09:00 | 18.528 | 5.28 | 0 | 2994 | 0 | 4494 | 19.2 | 6.4 | 1082.4 | 0 | 1035.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 1889.6 | 0 | 3377.6 | 0 | 0 | 4989.6 | 0 | 5412 | 0 | 5332.8 | 52.8 | 382.8 | 0 | 10401.6 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 0 | 781.2 | 0 | 2385.6 | 0 | 785.4
09:00 - 09:30 | 18.864 | 5.328 | 0 | 3036 | 0 | 4488 | 19.2 | 5.6 | 1125.6 | 0 | 1039.2 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1886.4 | 0 | 3372.8 | 0 | 0 | 3933.6 | 0 | 5425.2 | 0 | 5346 | 0 | 1412.4 | 0 | 9358.8 | 0 | 0 | 0 | 2360.4 | 0 | 798 | 0 | 2356.2 | 0 | 798
9:30 - 10:00 | 18.864 | 5.232 | 0 | 2940 | 0 | 4482 | 19.2 | 5.6 | 1036.8 | 0 | 1027.2 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 1883.2 | 0 | 3368 | 0 | 0 | 3194.4 | 0 | 5319.6 | 0 | 5346 | 0 | 2138.4 | 0 | 8514 | 0 | 0 | 0 | 2343.6 | 0 | 814.8 | 0 | 2339.4 | 0 | 814.8
10:00 - 10:30 | 18.432 | 5.472 | 0 | 2922 | 0 | 4464 | 19.2 | 6.4 | 1017.6 | 0 | 1021.2 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1881.6 | 0 | 3360 | 0 | 0 | 2442 | 0 | 5200.8 | 0 | 5319.6 | 0 | 2890.8 | 0 | 7616.4 | 0 | 0 | 0 | 2251.2 | 0 | 798 | 0 | 2238.6 | 0 | 798
10:30 - 11:00 | 18.864 | 5.184 | 0 | 2916 | 0 | 4476 | 19.2 | 5.6 | 1017.6 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1873.6 | 0 | 3353.6 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 5280 | 0 | 5306.4 | 0 | 2640 | 0 | 7933.2 | 0 | 0 | 0 | 2343.6 | 0 | 781.2 | 0 | 2339.4 | 0 | 777
11:00 - 11:30 | 18.24 | 4.56 | 0 | 2916 | 0 | 4458 | 18.4 | 4.8 | 1026 | 0 | 1036.8 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1870.4 | 0 | 3348.8 | 0 | 0 | 2824.8 | 0 | 5200.8 | 0 | 5266.8 | 0 | 2428.8 | 0 | 8025.6 | 0 | 0 | 0 | 2251.2 | 0 | 739.2 | 0 | 2242.8 | 0 | 747.6
11:30 - 12:00 | 18.768 | 5.28 | 0 | 2898 | 0 | 4416 | 19.2 | 5.6 | 1011.6 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1867.2 | 0 | 3350.4 | 0 | 0 | 3009.6 | 0 | 5148 | 0 | 5240.4 | 0 | 2230.8 | 0 | 8144.4 | 0 | 0 | 0 | 2209.2 | 0 | 772.8 | 0 | 2205 | 0 | 764.4
12:00 - 12:30 | 18.528 | 5.088 | 0 | 2898 | 0 | 4422 | 19.2 | 5.6 | 1014 | 0 | 993.6 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1864 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 2811.6 | 0 | 5108.4 | 0 | 5266.8 | 0 | 2428.8 | 0 | 7906.8 | 0 | 0 | 0 | 2175.6 | 0 | 781.2 | 0 | 2171.4 | 0 | 785.4
12:30 - 13:00 | 18.624 | 4.704 | 0 | 1992 | 0 | 3222 | 19.2 | 5.6 | 996 | 0 | 1015.2 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 971.2 | 0 | 2124.8 | 0 | 0 | 1768.8 | 0 | 4210.8 | 0 | 4026 | 0 | 2257.2 | 0 | 5992.8 | 0 | 0 | 0 | 2200.8 | 0 | 764.4 | 0 | 2196.6 | 0 | 768.6
13:00 - 13:30 | 19.008 | 5.664 | 0 | 1092 | 0 | 2610 | 19.2 | 6.4 | 996 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 1524.8 | 0 | 0 | 1940.4 | 0 | 3352.8 | 0 | 3392.4 | 0 | 1438.8 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 2242.8 | 0 | 747.6 | 0 | 2230.2 | 0 | 743.4
13:30 - 14:00 | 18.48 | 5.376 | 0 | 1140 | 0 | 2682 | 19.2 | 5.6 | 1034.4 | 0 | 1045.2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 1553.6 | 0 | 0 | 1557.6 | 0 | 3418.8 | 0 | 3432 | 0 | 1874.4 | 0 | 4976.4 | 0 | 0 | 0 | 2259.6 | 0 | 714 | 0 | 2255.4 | 0 | 714
14:00 - 14:30 | 18.864 | 4.944 | 0 | 1110 | 0 | 2664 | 19.2 | 5.6 | 1003.2 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 2336.4 | 0 | 3405.6 | 0 | 3418.8 | 13.2 | 1069.2 | 0 | 5742 | 0 | 0 | 0 | 2284.8 | 0 | 722.4 | 0 | 2272.2 | 0 | 722.4
14:30 - 15:00 | 18.96 | 5.52 | 0 | 996 | 0 | 2646 | 20 | 5.6 | 890.4 | 0 | 1005.6 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 1563.2 | 0 | 0 | 4144.8 | 0 | 3247.2 | 0 | 3418.8 | 805.2 | 92.4 | 0 | 7392 | 0 | 0 | 0 | 2234.4 | 0 | 730.8 | 0 | 2234.4 | 0 | 735
15:00 - 15:30 | 18.816 | 5.472 | 0 | 1056 | 0 | 2724 | 19.2 | 6.4 | 952.8 | 0 | 1066.8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 1563.2 | 0 | 0 | 4144.8 | 0 | 3458.4 | 0 | 3564 | 620.4 | 26.4 | 0 | 7603.2 | 0 | 0 | 0 | 2385.6 | 0 | 806.4 | 0 | 2373 | 0 | 802.2
15:30 - 16:00 | 18.96 | 5.568 | 0 | 1122 | 0 | 2772 | 19.2 | 5.6 | 1014 | 0 | 1106.4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 1568 | 0 | 0 | 3907.2 | 0 | 3709.2 | 0 | 3656.4 | 316.8 | 66 | 0 | 7603.2 | 0 | 0 | 0 | 2562 | 0 | 848.4 | 0 | 2562 | 0 | 852.6
16:00 - 16:30 | 18.96 | 5.04 | 0 | 1104 | 0 | 2790 | 19.2 | 5.6 | 1003.2 | 0 | 1130.4 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 1561.6 | 0 | 0 | 4039.2 | 0 | 3735.6 | 0 | 3709.2 | 422.4 | 79.2 | 0 | 7774.8 | 0 | 0 | 0 | 2612.4 | 0 | 865.2 | 0 | 2604 | 0 | 869.4
16:30 - 17:00 | 19.632 | 5.52 | 0 | 1122 | 0 | 2796 | 20 | 6.4 | 1016.4 | 0 | 1130.4 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 1561.6 | 0 | 0 | 3181.2 | 0 | 3682.8 | 0 | 3682.8 | 158.4 | 660 | 0 | 6864 | 0 | 0 | 0 | 2545.2 | 0 | 865.2 | 0 | 2536.8 | 0 | 861
17:00 - 17:30 | 19.344 | 5.328 | 0 | 1074 | 0 | 2754 | 20 | 5.6 | 970.8 | 0 | 1084.8 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 1560 | 0 | 145.2 | 356.4 | 0 | 3498 | 0 | 3656.4 | 0 | 3418.8 | 0 | 3722.4 | 0 | 0 | 0 | 2419.2 | 0 | 865.2 | 0 | 2406.6 | 0 | 861
17:30 - 18:00 | 19.392 | 5.424 | 0 | 1074 | 0 | 2760 | 20 | 6.4 | 968.4 | 0 | 1093.2 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 1564.8 | 0 | 594 | 52.8 | 0 | 3524.4 | 0 | 3722.4 | 0 | 4276.8 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 2427.6 | 0 | 924 | 0 | 2427.6 | 0 | 928.2
18:00 - 18:30 | 19.248 | 5.664 | 0 | 1068 | 0 | 2838 | 20 | 5.6 | 970.8 | 0 | 1087.2 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 1651.2 | 0 | 726 | 13.2 | 0 | 3550.8 | 0 | 3801.6 | 0 | 4488 | 0 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 2461.2 | 0 | 932.4 | 0 | 2448.6 | 0 | 928.2
18:30 - 19:00 | 19.008 | 5.136 | 0 | 1068 | 0 | 2916 | 19.2 | 6.4 | 967.2 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 1753.6 | 0 | 409.2 | 132 | 0 | 3511.2 | 0 | 3880.8 | 0 | 4144.8 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 2427.6 | 0 | 907.2 | 0 | 2419.2 | 0 | 911.4
19:00 - 19:30 | 19.584 | 5.184 | 0 | 1062 | 0 | 2922 | 20 | 5.6 | 954 | 0 | 1078.8 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 1747.2 | 0 | 79.2 | 1267.2 | 0 | 3445.2 | 0 | 3867.6 | 0 | 2679.6 | 0 | 4633.2 | 0 | 0 | 0 | 2377.2 | 0 | 907.2 | 0 | 2373 | 0 | 907.2
19:30 - 20:00 | 19.296 | 5.136 | 0 | 1050 | 0 | 2928 | 20 | 5.6 | 952.8 | 0 | 1084.8 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 2428.8 | 0 | 3471.6 | 0 | 3854.4 | 0 | 1412.4 | 0 | 5900.4 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 0 | 898.8 | 0 | 2389.8 | 0 | 898.8
20:00 - 20:30 | 19.536 | 5.664 | 0 | 1044 | 0 | 2922 | 20 | 5.6 | 940.8 | 0 | 1084.8 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 3326.4 | 0 | 3432 | 0 | 3867.6 | 39.6 | 580.8 | 0 | 6745.2 | 0 | 0 | 0 | 2377.2 | 0 | 907.2 | 0 | 2364.6 | 0 | 907.2
20:30 - 21:00 | 19.104 | 5.616 | 0 | 1062 | 0 | 2910 | 19.2 | 6.4 | 964.8 | 0 | 1071.6 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 1742.4 | 0 | 0 | 4752 | 0 | 3352.8 | 0 | 3880.8 | 910.8 | 39.6 | 0 | 8118 | 0 | 0 | 0 | 2268 | 0 | 924 | 0 | 2268 | 0 | 928.2
21:00 - 21:30 | 19.344 | 5.136 | 0 | 1050 | 0 | 2904 | 20 | 5.6 | 946.8 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1745.6 | 0 | 0 | 3418.8 | 0 | 3260.4 | 0 | 3841.2 | 198 | 620.4 | 0 | 6652.8 | 0 | 0 | 0 | 2200.8 | 0 | 898.8 | 0 | 2188.2 | 0 | 898.8
21:30 - 22:00 | 19.584 | 4.8 | 0 | 1056 | 0 | 2898 | 20 | 5.6 | 957.6 | 0 | 1059.6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 1745.6 | 0 | 0 | 2428.8 | 0 | 3234 | 0 | 3775.2 | 0 | 1346.4 | 0 | 5662.8 | 0 | 0 | 0 | 2150.4 | 0 | 840 | 0 | 2150.4 | 0 | 840
22:00 - 22:30 | 18.864 | 5.616 | 0 | 1044 | 0 | 2910 | 19.2 | 5.6 | 946.8 | 0 | 1088.4 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 1740.8 | 0 | 0 | 1702.8 | 0 | 3128.4 | 0 | 3775.2 | 0 | 2059.2 | 0 | 4831.2 | 0 | 0 | 0 | 2066.4 | 0 | 823.2 | 0 | 2058 | 0 | 823.2
22:30 - 23:00 | 18.768 | 5.328 | 0 | 1032 | 0 | 2880 | 20 | 6.4 | 934.8 | 0 | 1063.2 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 1737.6 | 0 | 0 | 1940.4 | 0 | 2956.8 | 0 | 3696 | 0 | 1742.4 | 0 | 4910.4 | 0 | 0 | 0 | 1915.2 | 0 | 781.2 | 0 | 1915.2 | 0 | 777
23:00 - 23:30 | 18.24 | 4.8 | 0 | 1014 | 0 | 2862 | 18.4 | 4.8 | 922.8 | 0 | 1048.8 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 1739.2 | 0 | 0 | 3102 | 0 | 2851.2 | 0 | 3616.8 | 118.8 | 620.4 | 0 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 1814.4 | 0 | 714 | 0 | 1806 | 0 | 714
23:30 - 00:00 | 18.432 | 5.184 | 0 | 1056 | 0 | 2892 | 19.2 | 5.6 | 956.4 | 0 | 1083.6 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 1742.4 | 0 | 0 | 4356 | 0 | 2838 | 0 | 3616.8 | 752.4 | 13.2 | 0 | 7194 | 0 | 0 | 0 | 1772.4 | 0 | 688.8 | 0 | 1764 | 0 | 688.8
Сумма | 910.608 | 253.92 | 0 | 68838 | 0 | 149718 | 934.4 | 278.4 | 47522.4 | 0 | 50098.8 | 0 | 0 | 0 | 3054 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 20353.6 | 0 | 95683.2 | 0 | 1953.6 | 168616.8 | 0 | 172906.8 | 0 | 188271.6 | 38966.4 | 60297.6 | 0 | 339411.6 | 0 | 0 | 0 | 103126.8 | 0 | 36556.8 | 0 | 102820.2 | 0 | 36569.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ НПС |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч