## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Никольск | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ Никольск | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Никольск | [24 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Никольск СН КРУН ао RS | 0,4 Никольск ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольск ТСН 2 ао RS | 10 Никольск Т 1 ап RS | 10 Никольск Т 2 ап RS | 10 Никольск-Больница (Город 2) ао RS | 10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао RS | 10 Никольск-В.Рыстюг ао RS | 10 Никольск-Дор ао RS | 10 Никольск-Ирданово ао RS | 10 Никольск-Каменный ао RS | 10 Никольск-Кожаево ао RS | 10 Никольск-Осиново ао RS | 10 Никольск-Пермас ао RS | 10 Никольск-РПБ 1 ао RS | 10 Никольск-РПБ 2 ао RS | 10 Никольск-СХТ ао RS | 110 Никольск-Калинино ао RS | 110 Никольск-Калинино ап RS | 110 Никольск-Павино ао RS | 110 Никольск-Павино ап RS | 35 Никольск-Демино ао RS | 35 Никольск-Завражье ао RS | 35 Никольск-Ивантец ао RS | 35 Никольск-Коммунальная ао RS
00:00 - 00:30 | 0 | 2.976 | 0.96 | 436.8 | 681.6 | 214.8 | 162.4 | 91.2 | 75 | 61.8 | 55.8 | 39 | 6 | 124.8 | 3 | 9.4 | 289.6 | 0 | 3203.2 | 1359.6 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 375.2
00:30 - 01:00 | 0 | 2.976 | 0.864 | 448.8 | 674.4 | 213.6 | 162.4 | 93 | 68.4 | 67.2 | 56.4 | 38.4 | 6.6 | 129.6 | 3.6 | 10.6 | 288 | 0 | 4857.6 | 2996.4 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 372.4
01:00 - 01:30 | 0 | 2.976 | 0.96 | 446.4 | 662.4 | 207.6 | 163.2 | 93.6 | 69 | 63 | 55.8 | 37.2 | 6 | 132 | 3 | 10.2 | 282.4 | 0 | 4822.4 | 2970 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 375.2
01:30 - 02:00 | 0 | 2.976 | 0.864 | 396 | 657.6 | 205.2 | 158.4 | 91.2 | 69 | 58.2 | 55.8 | 37.8 | 6 | 91.2 | 3.6 | 9.6 | 280.8 | 0 | 4012.8 | 2244 | 0 | 1.4 | 35 | 0 | 378
02:00 - 02:30 | 0 | 2.88 | 0.864 | 388.8 | 628.8 | 196.8 | 157.6 | 87.6 | 61.8 | 59.4 | 55.8 | 37.8 | 6 | 82.8 | 3 | 9.6 | 272 | 0 | 2886.4 | 1240.8 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 361.2
02:30 - 03:00 | 0 | 2.88 | 0.96 | 374.4 | 626.4 | 195.6 | 153.6 | 87 | 64.2 | 55.2 | 54.6 | 36.6 | 5.4 | 78.6 | 3 | 10 | 268.8 | 0 | 2710.4 | 1029.6 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 350
03:00 - 03:30 | 0 | 2.88 | 0.864 | 391.2 | 624 | 194.4 | 152.8 | 85.8 | 62.4 | 54.6 | 66.6 | 43.8 | 6 | 79.2 | 3 | 9.8 | 271.2 | 0 | 2041.6 | 528 | 264 | 1.4 | 32.2 | 0 | 338.8
03:30 - 04:00 | 0 | 2.88 | 0.768 | 379.2 | 609.6 | 187.2 | 150.4 | 88.8 | 60.6 | 55.2 | 54.6 | 45.6 | 6 | 77.4 | 3.6 | 10 | 263.2 | 158.4 | 721.6 | 13.2 | 1518 | 0 | 29.4 | 0 | 344.4
04:00 - 04:30 | 0 | 2.784 | 0.864 | 379.2 | 600 | 188.4 | 147.2 | 85.8 | 58.2 | 52.8 | 57.6 | 52.2 | 5.4 | 74.4 | 3 | 10.2 | 257.6 | 1496 | 0 | 0 | 3220.8 | 0 | 28 | 0 | 336
04:30 - 05:00 | 0 | 2.88 | 0.864 | 386.4 | 612 | 193.2 | 145.6 | 86.4 | 61.2 | 52.8 | 60 | 58.8 | 5.4 | 74.4 | 3 | 9.6 | 261.6 | 2516.8 | 0 | 0 | 4092 | 0 | 14 | 0 | 333.2
05:00 - 05:30 | 0 | 2.784 | 0.768 | 393.6 | 621.6 | 198 | 148.8 | 86.4 | 58.2 | 55.2 | 60 | 60 | 5.4 | 75.6 | 3 | 9.6 | 268 | 2464 | 0 | 0 | 4105.2 | 0 | 12.6 | 0 | 330.4
06:30 - 06:00 | 0 | 2.784 | 0.864 | 396 | 619.2 | 196.8 | 150.4 | 82.2 | 59.4 | 54.6 | 60 | 59.4 | 5.4 | 75.6 | 3 | 8.6 | 268.8 | 2886.4 | 0 | 0 | 4567.2 | 0 | 9.8 | 0 | 333.2
06:00 - 06:30 | 0 | 2.88 | 0.768 | 386.4 | 631.2 | 200.4 | 152.8 | 84 | 60.6 | 54.6 | 58.8 | 57 | 5.4 | 73.2 | 3 | 9.2 | 272 | 1302.4 | 0 | 0 | 3286.8 | 0 | 7 | 0 | 417.2
06:30 - 07:00 | 0 | 2.688 | 0.864 | 386.4 | 621.6 | 202.8 | 146.4 | 83.4 | 60 | 57 | 59.4 | 61.8 | 4.8 | 70.8 | 3 | 8.6 | 263.2 | 1390.4 | 0 | 0 | 3418.8 | 0 | 14 | 0 | 434
07:00 - 07:30 | 0 | 2.784 | 0.672 | 400.8 | 600 | 193.2 | 148 | 78.6 | 57.6 | 58.2 | 58.8 | 64.2 | 4.8 | 81 | 2.4 | 8.2 | 254.4 | 440 | 264 | 0 | 2442 | 0 | 187.6 | 0 | 414.4
07:30 - 08:00 | 0 | 2.784 | 0.768 | 400.8 | 648 | 184.8 | 148.8 | 79.2 | 55.2 | 53.4 | 66 | 58.2 | 4.8 | 82.2 | 3 | 9.4 | 312 | 0 | 2622.4 | 594 | 475.2 | 1.4 | 273 | 0 | 442.4
08:00 - 08:30 | 0 | 1.152 | 0.768 | 439.2 | 1005.6 | 193.2 | 156.8 | 97.2 | 127.8 | 58.8 | 63.6 | 55.8 | 4.8 | 113.4 | 3 | 13.2 | 574.4 | 0 | 6406.4 | 2996.4 | 0 | 4.2 | 429.8 | 0 | 750.4
08:30 - 09:00 | 0 | 0.672 | 0.672 | 451.2 | 1154.4 | 205.2 | 156.8 | 102.6 | 134.4 | 61.2 | 82.2 | 51.6 | 4.2 | 109.8 | 3 | 13.6 | 700.8 | 0 | 7128 | 3498 | 0 | 2.8 | 268.8 | 0 | 918.4
09:00 - 09:30 | 0 | 0.672 | 0.864 | 501.6 | 1044 | 219.6 | 165.6 | 105.6 | 108 | 59.4 | 96 | 45 | 6 | 143.4 | 2.4 | 13.8 | 594.4 | 0 | 6564.8 | 3366 | 0 | 4.2 | 197.4 | 0 | 733.6
9:30 - 10:00 | 0 | 2.112 | 0.768 | 494.4 | 1003.2 | 226.8 | 170.4 | 116.4 | 121.8 | 60 | 96.6 | 46.2 | 5.4 | 130.8 | 3 | 19 | 517.6 | 0 | 6406.4 | 3102 | 0 | 9.8 | 253.4 | 0 | 831.6
10:00 - 10:30 | 0 | 3.648 | 0.96 | 460.8 | 1034.4 | 244.8 | 178.4 | 96.6 | 142.2 | 63.6 | 67.2 | 49.2 | 6.6 | 110.4 | 3.6 | 17.8 | 532 | 0 | 5948.8 | 2851.2 | 0 | 4.2 | 238 | 0 | 683.2
10:30 - 11:00 | 0 | 3.36 | 0.768 | 482.4 | 1084.8 | 223.2 | 163.2 | 113.4 | 136.8 | 64.2 | 78 | 42 | 6 | 142.8 | 3 | 13 | 599.2 | 0 | 7216 | 3643.2 | 0 | 2.8 | 323.4 | 0 | 938
11:00 - 11:30 | 0 | 3.264 | 0.768 | 499.2 | 1176 | 213.6 | 163.2 | 108.6 | 166.2 | 65.4 | 100.2 | 40.8 | 5.4 | 139.8 | 3 | 11.6 | 676.8 | 0 | 7092.8 | 3471.6 | 0 | 4.2 | 365.4 | 0 | 823.2
11:30 - 12:00 | 0 | 3.264 | 0.96 | 504 | 890.4 | 222 | 170.4 | 117.6 | 96 | 66 | 107.4 | 42 | 6.6 | 127.2 | 3 | 11.8 | 444 | 0 | 7040 | 4290 | 0 | 8.4 | 140 | 0 | 588
12:00 - 12:30 | 0 | 3.36 | 0.864 | 436.8 | 734.4 | 220.8 | 169.6 | 94.2 | 90 | 63.6 | 75 | 45 | 6.6 | 90 | 3 | 11.2 | 312 | 0 | 6336 | 4065.6 | 0 | 4.2 | 16.8 | 0 | 532
12:30 - 13:00 | 0 | 3.456 | 0.96 | 475.2 | 840 | 212.4 | 172 | 95.4 | 103.2 | 64.8 | 78.6 | 44.4 | 7.2 | 123 | 3.6 | 11.8 | 414.4 | 0 | 5772.8 | 3300 | 0 | 5.6 | 100.8 | 0 | 520.8
13:00 - 13:30 | 0 | 1.344 | 0.768 | 480 | 1087.2 | 195.6 | 156.8 | 108 | 139.8 | 66.6 | 83.4 | 39 | 5.4 | 142.2 | 3 | 11.4 | 636.8 | 0 | 6388.8 | 3128.4 | 0 | 4.2 | 337.4 | 0 | 728
13:30 - 14:00 | 0 | 0.672 | 0.768 | 489.6 | 1106.4 | 193.2 | 150.4 | 114 | 147 | 59.4 | 114 | 38.4 | 5.4 | 137.4 | 3 | 10.8 | 644 | 0 | 5966.4 | 2838 | 0 | 4.2 | 253.4 | 0 | 669.2
14:00 - 14:30 | 0 | 2.976 | 0.864 | 463.2 | 1032 | 190.8 | 154.4 | 106.8 | 129.6 | 61.2 | 101.4 | 40.2 | 4.8 | 114.6 | 2.4 | 11.8 | 596 | 0 | 6459.2 | 3405.6 | 0 | 2.8 | 231 | 0 | 711.2
14:30 - 15:00 | 0 | 3.456 | 0.768 | 434.4 | 1008 | 195.6 | 153.6 | 107.4 | 135 | 61.8 | 66.6 | 44.4 | 5.4 | 115.8 | 3 | 11.8 | 560.8 | 0 | 8096 | 5055.6 | 0 | 5.6 | 294 | 0 | 641.2
15:00 - 15:30 | 0 | 3.552 | 0.864 | 472.8 | 912 | 207.6 | 153.6 | 95.4 | 99.6 | 66 | 76.8 | 48 | 6 | 138 | 3 | 10.8 | 497.6 | 0 | 7902.4 | 5280 | 0 | 0 | 144.2 | 0 | 473.2
15:30 - 16:00 | 0 | 2.592 | 0.768 | 482.4 | 1034.4 | 202.8 | 152 | 116.4 | 163.8 | 63 | 94.8 | 54 | 4.8 | 130.8 | 3 | 9.4 | 540 | 0 | 8518.4 | 5557.2 | 0 | 5.6 | 144.2 | 0 | 588
16:00 - 16:30 | 0 | 2.976 | 0.768 | 434.4 | 1015.2 | 199.2 | 150.4 | 99.6 | 120 | 63 | 59.4 | 63 | 4.8 | 106.8 | 3 | 6.4 | 589.6 | 0 | 9416 | 6745.2 | 0 | 2.8 | 35 | 0 | 487.2
16:30 - 17:00 | 0 | 3.072 | 0.864 | 432 | 840 | 207.6 | 156 | 94.8 | 74.4 | 71.4 | 66 | 60 | 6 | 88.8 | 3 | 7.2 | 450.4 | 0 | 7849.6 | 5425.2 | 0 | 1.4 | 44.8 | 0 | 448
17:00 - 17:30 | 0 | 3.168 | 0.864 | 427.2 | 700.8 | 195.6 | 152 | 88.8 | 74.4 | 66 | 68.4 | 64.8 | 5.4 | 84.6 | 3 | 8.6 | 331.2 | 0 | 5121.6 | 2996.4 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 389.2
17:30 - 18:00 | 0 | 2.88 | 0.768 | 432 | 686.4 | 178.8 | 152.8 | 85.8 | 82.2 | 64.8 | 73.8 | 60.6 | 5.4 | 87 | 3 | 9.2 | 325.6 | 0 | 4241.6 | 2230.8 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 341.6
18:00 - 18:30 | 0 | 2.976 | 0.864 | 422.4 | 652.8 | 180 | 154.4 | 84 | 81 | 67.2 | 65.4 | 57 | 5.4 | 87.6 | 3 | 8.6 | 292 | 0 | 3784 | 1861.2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 336
18:30 - 19:00 | 0 | 2.976 | 0.768 | 434.4 | 703.2 | 194.4 | 157.6 | 86.4 | 70.8 | 68.4 | 71.4 | 57.6 | 5.4 | 87 | 3 | 6.2 | 340 | 0 | 4628.8 | 2600.4 | 0 | 2.8 | 44.8 | 0 | 333.2
19:00 - 19:30 | 0 | 3.072 | 0.864 | 422.4 | 708 | 201.6 | 153.6 | 85.2 | 76.8 | 63.6 | 64.2 | 64.8 | 5.4 | 84 | 3 | 7.2 | 332.8 | 0 | 6600 | 4567.2 | 0 | 1.4 | 54.6 | 0 | 327.6
19:30 - 20:00 | 0 | 2.976 | 0.768 | 420 | 705.6 | 198 | 151.2 | 85.8 | 80.4 | 67.8 | 63 | 57.6 | 5.4 | 87 | 3 | 8.6 | 328 | 0 | 7937.6 | 5926.8 | 0 | 1.4 | 22.4 | 0 | 327.6
20:00 - 20:30 | 0 | 2.88 | 0.768 | 396 | 681.6 | 189.6 | 152 | 86.4 | 76.2 | 63 | 55.8 | 46.2 | 5.4 | 85.8 | 3 | 7.8 | 317.6 | 0 | 8307.2 | 6362.4 | 0 | 1.4 | 23.8 | 0 | 336
20:30 - 21:00 | 0 | 2.88 | 0.768 | 386.4 | 657.6 | 200.4 | 148.8 | 83.4 | 73.2 | 63.6 | 54.6 | 42.6 | 5.4 | 84.6 | 2.4 | 8.6 | 289.6 | 0 | 9398.4 | 7497.6 | 0 | 2.8 | 32.2 | 0 | 324.8
21:00 - 21:30 | 0 | 2.88 | 0.864 | 384 | 691.2 | 208.8 | 148 | 84 | 75.6 | 61.2 | 58.8 | 34.2 | 5.4 | 87 | 3 | 7.6 | 310.4 | 0 | 8993.6 | 7088.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 338.8
21:30 - 22:00 | 0 | 2.976 | 0.864 | 396 | 712.8 | 202.8 | 156.8 | 88.2 | 75 | 64.2 | 62.4 | 36 | 6 | 85.8 | 3.6 | 9.6 | 337.6 | 0 | 7990.4 | 6058.8 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 352.8
22:00 - 22:30 | 0 | 2.976 | 0.864 | 405.6 | 724.8 | 210 | 157.6 | 91.8 | 75 | 68.4 | 59.4 | 37.8 | 6 | 89.4 | 3 | 9.4 | 337.6 | 0 | 6406.4 | 4461.6 | 0 | 1.4 | 44.8 | 0 | 375.2
22:30 - 23:00 | 0 | 2.976 | 0.864 | 405.6 | 729.6 | 210 | 157.6 | 92.4 | 73.2 | 65.4 | 60.6 | 38.4 | 6 | 88.2 | 3 | 9 | 342.4 | 0 | 4329.6 | 2442 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 383.6
23:00 - 23:30 | 0 | 3.168 | 0.96 | 405.6 | 734.4 | 216 | 157.6 | 93 | 72.6 | 66 | 60.6 | 37.8 | 6.6 | 88.8 | 3.6 | 8 | 343.2 | 0 | 4840 | 2930.4 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 386.4
23:30 - 00:00 | 0 | 2.976 | 0.864 | 369.6 | 660 | 206.4 | 148 | 86.4 | 64.8 | 63.6 | 54 | 34.8 | 6 | 71.4 | 3 | 9.4 | 293.6 | 0 | 5051.2 | 3339.6 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 352.8
Сумма | 0 | 133.152 | 40.032 | 20532 | 37869.6 | 9739.2 | 7490.4 | 4495.8 | 4287.6 | 2965.8 | 3315.6 | 2307 | 270 | 4806 | 145.8 | 486.8 | 18776 | 12654.4 | 242281.6 | 145358.4 | 27390 | 92.4 | 5154.8 | 0 | 22906.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Никольск |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч