## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Никольск | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ Никольск | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Никольск | [24 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Никольск СН КРУН ао RS | 0,4 Никольск ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольск ТСН 2 ао RS | 10 Никольск Т 1 ап RS | 10 Никольск Т 2 ап RS | 10 Никольск-Больница (Город 2) ао RS | 10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао RS | 10 Никольск-В.Рыстюг ао RS | 10 Никольск-Дор ао RS | 10 Никольск-Ирданово ао RS | 10 Никольск-Каменный ао RS | 10 Никольск-Кожаево ао RS | 10 Никольск-Осиново ао RS | 10 Никольск-Пермас ао RS | 10 Никольск-РПБ 1 ао RS | 10 Никольск-РПБ 2 ао RS | 10 Никольск-СХТ ао RS | 110 Никольск-Калинино ао RS | 110 Никольск-Калинино ап RS | 110 Никольск-Павино ао RS | 110 Никольск-Павино ап RS | 35 Никольск-Демино ао RS | 35 Никольск-Завражье ао RS | 35 Никольск-Ивантец ао RS | 35 Никольск-Коммунальная ао RS
00:00 - 00:30 | 2.09 | 9.792 | 0.48 | 1336.8 | 1608 | 658.8 | 519.2 | 157.2 | 180.6 | 256.8 | 138 | 145.8 | 5.4 | 230.4 | 52.8 | 128 | 479.2 | 721.6 | 88 | 0 | 5161.2 | 329 | 386.4 | 68.6 | 792.4
00:30 - 01:00 | 2.09 | 10.56 | 0.384 | 1308 | 1572 | 642 | 496 | 156 | 175.2 | 252.6 | 137.4 | 144.6 | 4.8 | 226.8 | 52.8 | 132.4 | 463.2 | 3344 | 0 | 0 | 7814.4 | 338.8 | 392 | 67.2 | 809.2
01:00 - 01:30 | 2.08 | 9.792 | 0.48 | 1288.8 | 1528.8 | 618 | 500 | 157.2 | 174.6 | 245.4 | 135.6 | 130.8 | 5.4 | 225.6 | 52.8 | 131.4 | 444.8 | 3344 | 0 | 0 | 7722 | 330.4 | 387.8 | 70 | 781.2
01:30 - 02:00 | 2.08 | 9.792 | 0.384 | 1276.8 | 1538.4 | 627.6 | 498.4 | 157.2 | 174 | 238.8 | 140.4 | 144 | 4.8 | 205.2 | 52.8 | 127.2 | 448.8 | 2200 | 0 | 0 | 6613.2 | 347.2 | 390.6 | 64.4 | 803.6
02:00 - 02:30 | 2.06 | 9.696 | 0.48 | 1272 | 1540.8 | 640.8 | 492.8 | 150.6 | 172.2 | 246 | 136.8 | 145.2 | 5.4 | 202.8 | 52.8 | 128.6 | 444.8 | 457.6 | 492.8 | 0 | 4342.8 | 323.4 | 387.8 | 64.4 | 784
02:30 - 03:00 | 2.05 | 9.6 | 0.384 | 1257.6 | 1550.4 | 638.4 | 495.2 | 158.4 | 173.4 | 242.4 | 136.8 | 141.6 | 4.8 | 192 | 52.2 | 128.2 | 450.4 | 281.6 | 528 | 0 | 4158 | 333.2 | 396.2 | 67.2 | 781.2
03:00 - 03:30 | 2.06 | 9.6 | 0.48 | 1298.4 | 1555.2 | 638.4 | 502.4 | 157.8 | 173.4 | 242.4 | 153.6 | 152.4 | 6 | 199.2 | 52.2 | 129 | 453.6 | 52.8 | 1848 | 0 | 2666.4 | 341.6 | 390.6 | 64.4 | 778.4
03:30 - 04:00 | 2.05 | 9.696 | 0.384 | 1267.2 | 1540.8 | 630 | 500 | 161.4 | 171.6 | 241.8 | 138 | 144 | 6 | 193.8 | 51.6 | 128.6 | 444.8 | 0 | 5104 | 1029.6 | 356.4 | 338.8 | 385 | 65.8 | 775.6
04:00 - 04:30 | 2.03 | 9.504 | 0.384 | 1324.8 | 1576.8 | 651.6 | 512.8 | 159.6 | 174.6 | 241.2 | 158.4 | 159.6 | 6 | 204.6 | 51.6 | 127.8 | 456.8 | 0 | 8993.6 | 4422 | 0 | 362.6 | 411.6 | 60.2 | 795.2
04:30 - 05:00 | 2.02 | 9.504 | 0.48 | 1351.2 | 1646.4 | 680.4 | 507.2 | 166.8 | 182.4 | 246.6 | 168.6 | 178.8 | 6.6 | 201.6 | 51 | 127.4 | 486.4 | 0 | 10736 | 6032.4 | 0 | 358.4 | 407.4 | 65.8 | 803.6
05:00 - 05:30 | 2.03 | 10.368 | 0.384 | 1456.8 | 1744.8 | 736.8 | 564.8 | 178.8 | 192.6 | 265.8 | 181.2 | 181.2 | 6.6 | 217.2 | 51.6 | 127.2 | 508 | 0 | 10137.6 | 5108.4 | 0 | 373.8 | 452.2 | 72.8 | 862.4
06:30 - 06:00 | 2.02 | 9.504 | 0.48 | 1581.6 | 1927.2 | 837.6 | 639.2 | 191.4 | 204 | 295.8 | 198 | 178.8 | 8.4 | 223.2 | 50.4 | 129.6 | 557.6 | 0 | 10648 | 5187.6 | 0 | 383.6 | 474.6 | 82.6 | 954.8
06:00 - 06:30 | 2.01 | 9.216 | 0.384 | 1752 | 2246.4 | 967.2 | 746.4 | 209.4 | 228 | 330.6 | 207 | 180.6 | 10.8 | 241.8 | 51 | 132.6 | 704 | 0 | 7726.4 | 1504.8 | 79.2 | 439.6 | 492.8 | 81.2 | 1229.2
06:30 - 07:00 | 2 | 8.736 | 0.384 | 1864.8 | 2440.8 | 1066.8 | 797.6 | 217.8 | 238.2 | 361.8 | 223.8 | 191.4 | 7.2 | 245.4 | 49.8 | 131.8 | 784 | 0 | 8254.4 | 1518 | 13.2 | 450.8 | 499.8 | 91 | 1386
07:00 - 07:30 | 1.98 | 9.504 | 0.384 | 1929.6 | 2491.2 | 1110 | 786.4 | 215.4 | 238.8 | 375 | 213 | 234.6 | 9 | 277.8 | 49.2 | 129.2 | 794.4 | 0 | 5790.4 | 198 | 1570.8 | 480.2 | 715.4 | 88.2 | 1458.8
07:30 - 08:00 | 1.97 | 10.944 | 0.48 | 1984.8 | 2544 | 1154.4 | 853.6 | 205.2 | 228 | 322.8 | 239.4 | 241.2 | 8.4 | 285 | 48.6 | 132.2 | 820 | 440 | 1742.4 | 0 | 6045.6 | 462 | 830.2 | 92.4 | 1447.6
08:00 - 08:30 | 1.95 | 12.96 | 0.384 | 1994.4 | 2839.2 | 1206 | 900.8 | 211.2 | 282 | 303 | 246 | 221.4 | 6 | 279 | 49.8 | 130.8 | 1009.6 | 7427.2 | 0 | 0 | 15444 | 473.2 | 985.6 | 92.4 | 1716.4
08:30 - 09:00 | 2 | 13.248 | 0.288 | 1953.6 | 2952 | 1195.2 | 876.8 | 222 | 277.2 | 271.2 | 259.2 | 221.4 | 6 | 281.4 | 49.2 | 108.6 | 1148.8 | 9152 | 0 | 0 | 17094 | 432.6 | 771.4 | 82.6 | 1876
09:00 - 09:30 | 1.98 | 13.248 | 0.288 | 1951.2 | 2762.4 | 1194 | 880.8 | 227.4 | 247.8 | 264 | 256.8 | 206.4 | 9.6 | 300 | 49.2 | 119 | 970.4 | 8518.4 | 0 | 0 | 16011.6 | 436.8 | 693 | 84 | 1640.8
9:30 - 10:00 | 2.02 | 12.288 | 0.288 | 1956 | 2733.6 | 1196.4 | 914.4 | 225.6 | 248.4 | 265.2 | 247.8 | 204.6 | 9 | 279 | 50.4 | 122.8 | 937.6 | 6969.6 | 0 | 0 | 14506.8 | 449.4 | 729.4 | 85.4 | 1685.6
10:00 - 10:30 | 2.04 | 12.48 | 0.288 | 1862.4 | 2697.6 | 1218 | 894.4 | 198.6 | 260.4 | 262.2 | 207 | 207 | 8.4 | 247.2 | 51 | 126.6 | 891.2 | 5667.2 | 0 | 0 | 12843.6 | 425.6 | 669.2 | 79.8 | 1506.4
10:30 - 11:00 | 1.99 | 12.096 | 0.384 | 1821.6 | 2625.6 | 1147.2 | 828.8 | 211.8 | 244.8 | 266.4 | 218.4 | 189.6 | 6 | 274.2 | 49.8 | 123.4 | 896.8 | 8536 | 0 | 0 | 15866.4 | 421.4 | 784 | 78.4 | 1733.2
11:00 - 11:30 | 1.99 | 11.808 | 0.288 | 1804.8 | 2757.6 | 1126.8 | 824.8 | 209.4 | 283.2 | 262.8 | 227.4 | 175.8 | 6 | 268.2 | 49.8 | 121.2 | 1016.8 | 8430.4 | 0 | 0 | 15826.8 | 418.6 | 810.6 | 74.2 | 1626.8
11:30 - 12:00 | 2.05 | 12 | 0.288 | 1790.4 | 2510.4 | 1128 | 820 | 216 | 226.8 | 261.6 | 238.8 | 172.8 | 6 | 250.2 | 51.6 | 123.2 | 815.2 | 8694.4 | 0 | 0 | 15298.8 | 421.4 | 554.4 | 74.2 | 1349.6
12:00 - 12:30 | 2.06 | 11.232 | 0.288 | 1742.4 | 2376 | 1126.8 | 820 | 199.2 | 219.6 | 253.8 | 207.6 | 186 | 5.4 | 230.4 | 51.6 | 125.6 | 706.4 | 6072 | 0 | 0 | 12394.8 | 414.4 | 429.8 | 77 | 1310.4
12:30 - 13:00 | 2.07 | 11.232 | 0.288 | 1735.2 | 2383.2 | 1084.8 | 797.6 | 193.2 | 222.6 | 261.6 | 199.2 | 189.6 | 5.4 | 241.2 | 51 | 132 | 748.8 | 3678.4 | 0 | 0 | 9952.8 | 401.8 | 471.8 | 67.2 | 1285.2
13:00 - 13:30 | 1.98 | 12.288 | 0.288 | 1744.8 | 2649.6 | 1074 | 775.2 | 210.6 | 279 | 265.8 | 220.2 | 180 | 4.2 | 260.4 | 46.2 | 129.8 | 957.6 | 5561.6 | 0 | 0 | 12513.6 | 393.4 | 761.6 | 77 | 1411.2
13:30 - 14:00 | 1.97 | 11.808 | 0.288 | 1740 | 2592 | 1040.4 | 760 | 212.4 | 280.2 | 256.2 | 259.8 | 157.2 | 5.4 | 266.4 | 46.2 | 119.8 | 937.6 | 6160 | 0 | 0 | 12830.4 | 386.4 | 663.6 | 79.8 | 1285.2
14:00 - 14:30 | 1.98 | 12.48 | 0.384 | 1716 | 2539.2 | 1035.6 | 772 | 202.2 | 260.4 | 261 | 235.8 | 155.4 | 5.4 | 250.2 | 45.6 | 120 | 920 | 7163.2 | 0 | 0 | 13780.8 | 393.4 | 638.4 | 79.8 | 1321.6
14:30 - 15:00 | 1.99 | 12.288 | 0.384 | 1720.8 | 2553.6 | 1045.2 | 772.8 | 203.4 | 277.2 | 275.4 | 199.8 | 168 | 7.2 | 263.4 | 46.2 | 120.8 | 905.6 | 9169.6 | 0 | 0 | 15919.2 | 417.2 | 744.8 | 84 | 1327.2
15:00 - 15:30 | 2.02 | 12.96 | 0.288 | 1766.4 | 2517.6 | 1096.8 | 795.2 | 202.2 | 250.2 | 293.4 | 207 | 177.6 | 6 | 254.4 | 46.2 | 122.2 | 848 | 8782.4 | 0 | 0 | 15325.2 | 448 | 574 | 75.6 | 1204
15:30 - 16:00 | 1.99 | 12.672 | 0.384 | 1924.8 | 2762.4 | 1106.4 | 828.8 | 239.4 | 327.6 | 333.6 | 246 | 177 | 7.2 | 298.2 | 45 | 121.6 | 964.8 | 9908.8 | 0 | 0 | 17054.4 | 502.6 | 620.2 | 96.6 | 1316
16:00 - 16:30 | 1.99 | 12.672 | 0.48 | 1879.2 | 2728.8 | 1098 | 817.6 | 211.2 | 285 | 356.4 | 203.4 | 187.8 | 7.8 | 273 | 46.8 | 121.8 | 1009.6 | 11422.4 | 0 | 0 | 18414 | 501.2 | 568.4 | 98 | 1293.6
16:30 - 17:00 | 2.05 | 11.808 | 0.384 | 1924.8 | 2548.8 | 1080 | 840 | 212.4 | 246 | 382.8 | 205.8 | 187.2 | 10.2 | 268.2 | 48 | 126.8 | 880.8 | 7832 | 0 | 0 | 14704.8 | 518 | 568.4 | 102.2 | 1243.2
17:00 - 17:30 | 2.03 | 11.232 | 0.48 | 1922.4 | 2476.8 | 1098 | 804.8 | 209.4 | 240 | 390.6 | 222 | 201.6 | 7.8 | 262.2 | 47.4 | 124.6 | 801.6 | 2798.4 | 0 | 0 | 9530.4 | 480.2 | 530.6 | 93.8 | 1251.6
17:30 - 18:00 | 2.01 | 10.176 | 0.48 | 1977.6 | 2558.4 | 1119.6 | 817.6 | 220.8 | 262.8 | 409.2 | 238.2 | 196.2 | 7.8 | 274.2 | 46.8 | 124.2 | 829.6 | 1355.2 | 176 | 0 | 8052 | 487.2 | 537.6 | 91 | 1209.6
18:00 - 18:30 | 2.01 | 9.792 | 0.384 | 1903.2 | 2534.4 | 1095.6 | 804 | 237 | 264 | 397.8 | 213.6 | 180 | 9.6 | 267 | 46.8 | 122 | 813.6 | 1108.8 | 105.6 | 0 | 7682.4 | 459.2 | 502.6 | 88.2 | 1201.2
18:30 - 19:00 | 2.01 | 9.6 | 0.384 | 1884 | 2503.2 | 1092 | 776 | 228.6 | 238.8 | 387.6 | 218.4 | 187.8 | 7.2 | 274.2 | 46.8 | 124.6 | 818.4 | 2816 | 0 | 0 | 9424.8 | 463.4 | 487.2 | 88.2 | 1178.8
19:00 - 19:30 | 2.02 | 9.408 | 0.384 | 1807.2 | 2452.8 | 1056 | 734.4 | 222.6 | 244.2 | 377.4 | 206.4 | 191.4 | 6.6 | 255.6 | 47.4 | 123 | 806.4 | 4822.4 | 0 | 0 | 11233.2 | 455 | 515.2 | 75.6 | 1142.4
19:30 - 20:00 | 2 | 9.216 | 0.384 | 1797.6 | 2378.4 | 1012.8 | 721.6 | 220.8 | 252.6 | 380.4 | 200.4 | 187.8 | 6.6 | 265.2 | 46.8 | 124.4 | 765.6 | 7268.8 | 0 | 0 | 13503.6 | 431.2 | 453.6 | 78.4 | 1122.8
20:00 - 20:30 | 2.01 | 9.504 | 0.48 | 1706.4 | 2268 | 967.2 | 698.4 | 215.4 | 232.8 | 349.8 | 185.4 | 182.4 | 7.8 | 250.2 | 46.8 | 126 | 725.6 | 8465.6 | 0 | 0 | 14454 | 421.4 | 439.6 | 71.4 | 1117.2
20:30 - 21:00 | 2.01 | 9.312 | 0.384 | 1646.4 | 2215.2 | 940.8 | 668 | 214.2 | 223.8 | 350.4 | 176.4 | 162.6 | 7.8 | 245.4 | 46.2 | 124.8 | 708.8 | 10313.6 | 0 | 0 | 16090.8 | 390.6 | 432.6 | 74.2 | 1072.4
21:00 - 21:30 | 2.03 | 9.12 | 0.48 | 1603.2 | 2124 | 891.6 | 663.2 | 205.2 | 222.6 | 331.8 | 174 | 145.8 | 6.6 | 245.4 | 47.4 | 124.4 | 678.4 | 9222.4 | 0 | 0 | 14810.4 | 379.4 | 408.8 | 74.2 | 1041.6
21:30 - 22:00 | 2.04 | 9.024 | 0.384 | 1536 | 2083.2 | 866.4 | 620 | 197.4 | 219.6 | 324 | 165.6 | 153 | 5.4 | 231 | 48 | 124.6 | 675.2 | 7145.6 | 0 | 0 | 12566.4 | 357 | 411.6 | 67.2 | 1005.2
22:00 - 22:30 | 2.06 | 9.312 | 0.384 | 1413.6 | 1915.2 | 798 | 556 | 191.4 | 200.4 | 292.8 | 151.8 | 145.2 | 6 | 223.2 | 48 | 125.6 | 597.6 | 4118.4 | 0 | 0 | 9226.8 | 352.8 | 394.8 | 68.6 | 974.4
22:30 - 23:00 | 2.07 | 9.216 | 0.48 | 1336.8 | 1776 | 730.8 | 535.2 | 182.4 | 187.8 | 274.8 | 139.2 | 139.8 | 6.6 | 201.6 | 49.2 | 121.8 | 550.4 | 1513.6 | 70.4 | 0 | 6243.6 | 347.2 | 371 | 61.6 | 904.4
23:00 - 23:30 | 2.08 | 9.312 | 0.384 | 1281.6 | 1692 | 690 | 505.6 | 171.6 | 182.4 | 255 | 135 | 133.2 | 6 | 208.8 | 49.2 | 123.4 | 520.8 | 2904 | 0 | 0 | 7497.6 | 333.2 | 369.6 | 65.8 | 873.6
23:30 - 00:00 | 2.03 | 9.216 | 0.48 | 1238.4 | 1579.2 | 638.4 | 501.6 | 166.2 | 166.8 | 244.2 | 133.8 | 124.8 | 5.4 | 188.4 | 48 | 121.2 | 483.2 | 2956.8 | 0 | 0 | 7352.4 | 324.8 | 357 | 64.4 | 834.4
Сумма | 97.15 | 510.816 | 18.72 | 79634.4 | 107138.4 | 45495.6 | 33738.4 | 9491.4 | 10938.6 | 14268 | 9352.2 | 8391 | 324 | 11749.8 | 2361.6 | 6021.8 | 35081.6 | 216796.8 | 72441.6 | 25000.8 | 459993.6 | 19531.4 | 25650.8 | 3717 | 56305.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Никольск |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч