## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Байдарово | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Байдарово | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Байдарово | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Байдарово ТСН 1 ао RS | 10 Байдарово Т 1 ап RS | 10 Байдарово Т 2 ап RS | 10 Байдарово-Б.Двор ао RS | 10 Байдарово-Григорово ао RS | 10 Байдарово-Кумбисер ао RS | 10 Байдарово-Петряево ао RS | 10 Байдарово-Петряево ап RS | 10 Байдарово-Травино ао RS
00:00 - 00:30 |  | 147.2 | 43.6 | 28 | 4.8 | 113.8 | 0 | 0 | 43.8
00:30 - 01:00 |  | 148.8 | 42.8 | 31.4 | 4 | 112.4 | 0 | 0 | 42.6
01:00 - 01:30 |  | 151.6 | 43.2 | 32.2 | 4.8 | 114.2 | 0 | 0 | 42.8
01:30 - 02:00 |  | 149.2 | 42.8 | 31.2 | 3.2 | 114.6 | 0 | 0 | 42.8
02:00 - 02:30 |  | 143.6 | 42 | 29.8 | 3.6 | 109.4 | 0 | 0 | 42
02:30 - 03:00 |  | 140.4 | 40.8 | 29.6 | 3.4 | 107.8 | 0 | 0 | 41
03:00 - 03:30 |  | 138.4 | 40.4 | 27 | 2.4 | 108 | 0 | 0 | 40.4
03:30 - 04:00 |  | 136.8 | 40.4 | 29.6 | 3.6 | 103.6 | 0 | 0 | 40.2
04:00 - 04:30 |  | 135.6 | 39.2 | 28.4 | 3.4 | 103.6 | 0 | 0 | 39.2
04:30 - 05:00 |  | 136 | 38.8 | 29.2 | 3 | 103.8 | 0 | 0 | 38.6
05:00 - 05:30 |  | 131.2 | 39.2 | 25.6 | 1.8 | 102.8 | 0 | 0 | 39.2
06:30 - 06:00 |  | 129.2 | 38 | 26 | 1 | 100.8 | 0 | 0 | 38
06:00 - 06:30 |  | 127.6 | 37.2 | 26.6 | 1.4 | 99 | 0 | 0 | 37
06:30 - 07:00 |  | 126.4 | 37.2 | 31.6 | 1 | 93.4 | 0 | 0 | 37.2
07:00 - 07:30 |  | 120.8 | 36.4 | 31.6 | 0.6 | 88.4 | 0 | 0 | 36.4
07:30 - 08:00 |  | 128.4 | 36 | 32.4 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 36
08:00 - 08:30 |  | 382.8 | 37.2 | 141.6 | 0 | 241.6 | 0 | 0 | 37.2
08:30 - 09:00 |  | 508.8 | 36.4 | 234.6 | 0 | 275.6 | 0 | 0 | 36.2
09:00 - 09:30 |  | 377.2 | 38.4 | 172.6 | 0.6 | 203.6 | 0 | 0 | 38.4
9:30 - 10:00 |  | 354.8 | 40 | 142 | 1.2 | 211.4 | 0 | 0 | 40
10:00 - 10:30 |  | 255.2 | 42.4 | 83.8 | 3 | 167.4 | 0 | 0 | 42.4
10:30 - 11:00 |  | 420 | 39.2 | 152.8 | 0.8 | 266 | 0 | 0 | 39
11:00 - 11:30 |  | 418.8 | 38.8 | 139.2 | 0.2 | 278.6 | 0 | 0 | 39
11:30 - 12:00 |  | 282.4 | 42.4 | 48.2 | 2.2 | 230.8 | 0 | 0 | 42
12:00 - 12:30 |  | 156.4 | 43.2 | 46 | 4 | 105 | 0 | 0 | 43.2
12:30 - 13:00 |  | 159.6 | 44.8 | 43.8 | 4 | 110.6 | 0 | 0 | 45
13:00 - 13:30 |  | 430.4 | 39.2 | 192.6 | 0.4 | 237.4 | 0 | 0 | 38.8
13:30 - 14:00 |  | 429.6 | 38 | 182.4 | 0 | 247 | 0 | 0 | 37.8
14:00 - 14:30 |  | 454 | 38 | 213.6 | 0 | 240.4 | 0 | 0 | 38
14:30 - 15:00 |  | 372.4 | 39.2 | 140.6 | 0.4 | 230.8 | 0 | 0 | 39.4
15:00 - 15:30 |  | 202.4 | 41.6 | 70 | 2.8 | 129.4 | 0 | 0 | 41.4
15:30 - 16:00 |  | 371.2 | 39.2 | 110.4 | 0.8 | 260 | 0 | 0 | 39
16:00 - 16:30 |  | 256 | 38.8 | 47.8 | 2 | 206.2 | 0 | 0 | 39
16:30 - 17:00 |  | 194.8 | 42.4 | 68.6 | 2.2 | 122.8 | 0 | 0 | 42.4
17:00 - 17:30 |  | 149.2 | 39.6 | 45 | 1.6 | 101.8 | 0 | 0 | 39.2
17:30 - 18:00 |  | 145.2 | 38.4 | 44.6 | 1.8 | 98 | 0 | 0 | 38.6
18:00 - 18:30 |  | 146 | 39.6 | 42.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0 | 39.6
18:30 - 19:00 |  | 145.6 | 39.2 | 44 | 0.4 | 99.4 | 0 | 0 | 39
19:00 - 19:30 |  | 147.6 | 39.6 | 44 | 0.8 | 101.4 | 0 | 0 | 39.6
19:30 - 20:00 |  | 144.4 | 38.4 | 43.6 | 1.4 | 98.4 | 0 | 0 | 38.4
20:00 - 20:30 |  | 146 | 37.6 | 43 | 2.8 | 99.8 | 0 | 0 | 37.4
20:30 - 21:00 |  | 144.4 | 38.8 | 43.8 | 3 | 98 | 0 | 0 | 38.6
21:00 - 21:30 |  | 151.2 | 40 | 44.6 | 3.4 | 103 | 0 | 0 | 40
21:30 - 22:00 |  | 150.8 | 40.4 | 42.4 | 3.2 | 104.6 | 0 | 0 | 40.6
22:00 - 22:30 |  | 157.2 | 43.6 | 42.6 | 3.4 | 110 | 0 | 0 | 43.2
22:30 - 23:00 |  | 161.6 | 43.6 | 45.8 | 4 | 111.6 | 0 | 0 | 43.6
23:00 - 23:30 |  | 164 | 43.6 | 45.6 | 4.4 | 113.4 | 0 | 0 | 43.4
23:30 - 00:00 |  | 150 | 40.4 | 42.4 | 2.8 | 104 | 0 | 0 | 40.4
Сумма | 0 | 10321.2 | 1920 | 3314.8 | 100.8 | 6879.8 | 0 | 0 | 1917

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Байдарово |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч