## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Байдарово | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Байдарово | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Байдарово | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Байдарово ТСН 1 ао RS | 10 Байдарово Т 1 ап RS | 10 Байдарово Т 2 ап RS | 10 Байдарово-Б.Двор ао RS | 10 Байдарово-Григорово ао RS | 10 Байдарово-Кумбисер ао RS | 10 Байдарово-Петряево ао RS | 10 Байдарово-Петряево ап RS | 10 Байдарово-Травино ао RS
00:00 - 00:30 |  | 154.8 | 104.8 | 36.6 | 48.6 | 69.6 | 0 | 0 | 104.6
00:30 - 01:00 |  | 146.4 | 105.6 | 35.4 | 43.2 | 67.4 | 0 | 0 | 105.8
01:00 - 01:30 |  | 152.8 | 98.8 | 37.6 | 46 | 69 | 0 | 0 | 98.6
01:30 - 02:00 |  | 149.2 | 105.2 | 37.2 | 42.6 | 69.2 | 0 | 0 | 105.4
02:00 - 02:30 |  | 150.8 | 99.6 | 36 | 42.8 | 71.6 | 0 | 0 | 99.6
02:30 - 03:00 |  | 147.6 | 97.2 | 34.6 | 44 | 69 | 0 | 0 | 97
03:00 - 03:30 |  | 152 | 92 | 35.2 | 43.6 | 72.8 | 0 | 0 | 91.8
03:30 - 04:00 |  | 154 | 94.4 | 35.4 | 48 | 70.2 | 0 | 0 | 94.4
04:00 - 04:30 |  | 162 | 91.6 | 36.4 | 53.2 | 72.4 | 0 | 0 | 91.8
04:30 - 05:00 |  | 166.8 | 97.2 | 38.4 | 53.2 | 74.8 | 0 | 0 | 97
05:00 - 05:30 |  | 164.4 | 92 | 34.8 | 52.2 | 76.8 | 0 | 0 | 91.8
06:30 - 06:00 |  | 163.6 | 102.4 | 36.4 | 48.8 | 78.4 | 0 | 0 | 102.4
06:00 - 06:30 |  | 174.8 | 106 | 40.4 | 51 | 83.2 | 0 | 0 | 106
06:30 - 07:00 |  | 183.2 | 128 | 48.2 | 52.2 | 82.4 | 0 | 0 | 128.4
07:00 - 07:30 |  | 187.6 | 135.6 | 56 | 49.8 | 81.6 | 0 | 0 | 135.4
07:30 - 08:00 |  | 184 | 127.2 | 50.6 | 52 | 81.2 | 0 | 0 | 127.4
08:00 - 08:30 |  | 406 | 130 | 124.8 | 50 | 230.4 | 0 | 0 | 129.8
08:30 - 09:00 |  | 490.8 | 130.8 | 178.6 | 50.4 | 262 | 0 | 0 | 130.6
09:00 - 09:30 |  | 374.4 | 130.8 | 126.4 | 58 | 189 | 0 | 0 | 131.2
9:30 - 10:00 |  | 365.2 | 122 | 115 | 57.4 | 192.6 | 0 | 0 | 121.8
10:00 - 10:30 |  | 275.6 | 116.8 | 79.4 | 56 | 139.4 | 0 | 0 | 117
10:30 - 11:00 |  | 426 | 112.4 | 126.2 | 56 | 243.4 | 0 | 0 | 112.2
11:00 - 11:30 |  | 390 | 111.6 | 111.8 | 46.6 | 231 | 0 | 0 | 111.6
11:30 - 12:00 |  | 273.6 | 120.8 | 54.2 | 48.6 | 170.6 | 0 | 0 | 120.8
12:00 - 12:30 |  | 174 | 110 | 52.2 | 50.6 | 70.8 | 0 | 0 | 110
12:30 - 13:00 |  | 167.2 | 110.8 | 49.8 | 47.6 | 69.8 | 0 | 0 | 110.6
13:00 - 13:30 |  | 400.4 | 109.6 | 163.8 | 44.6 | 191 | 0 | 0 | 109.4
13:30 - 14:00 |  | 373.6 | 108 | 134 | 46 | 193.4 | 0 | 0 | 108.2
14:00 - 14:30 |  | 380.8 | 109.2 | 142.2 | 48.8 | 189.2 | 0 | 0 | 109.2
14:30 - 15:00 |  | 383.6 | 106 | 122.4 | 55 | 206 | 0 | 0 | 105.8
15:00 - 15:30 |  | 213.2 | 106.8 | 60.6 | 57.2 | 95.2 | 0 | 0 | 106.8
15:30 - 16:00 |  | 367.2 | 104.4 | 89.6 | 60.6 | 216 | 0 | 0 | 104.4
16:00 - 16:30 |  | 284 | 105.6 | 61.2 | 59 | 163.8 | 0 | 0 | 105.8
16:30 - 17:00 |  | 228.8 | 95.2 | 77.2 | 51.4 | 99.6 | 0 | 0 | 94.8
17:00 - 17:30 |  | 207.2 | 112.8 | 70.4 | 52.4 | 84.4 | 0 | 0 | 113
17:30 - 18:00 |  | 202.8 | 105.2 | 65 | 53.8 | 83.8 | 0 | 0 | 105.2
18:00 - 18:30 |  | 198.8 | 114.8 | 62.4 | 47.8 | 88.2 | 0 | 0 | 114.6
18:30 - 19:00 |  | 192.4 | 109.2 | 61.8 | 49.2 | 81 | 0 | 0 | 109.2
19:00 - 19:30 |  | 195.6 | 104.4 | 62.8 | 52.6 | 80.4 | 0 | 0 | 104.4
19:30 - 20:00 |  | 194 | 99.2 | 60.4 | 54 | 78.8 | 0 | 0 | 99.2
20:00 - 20:30 |  | 191.2 | 102.4 | 58.4 | 56.6 | 75.8 | 0 | 0 | 102.4
20:30 - 21:00 |  | 190.4 | 100.4 | 60.6 | 54 | 75.6 | 0 | 0 | 100.2
21:00 - 21:30 |  | 192 | 102.8 | 61.2 | 54.6 | 76 | 0 | 0 | 103
21:30 - 22:00 |  | 179.2 | 98 | 60.6 | 47.6 | 70.6 | 0 | 0 | 98
22:00 - 22:30 |  | 174 | 97.6 | 55.8 | 47 | 71.4 | 0 | 0 | 97.6
22:30 - 23:00 |  | 171.2 | 89.2 | 55.2 | 47 | 68.6 | 0 | 0 | 89.2
23:00 - 23:30 |  | 172 | 89.6 | 55 | 48.4 | 67.8 | 0 | 0 | 89.2
23:30 - 00:00 |  | 165.2 | 84 | 55 | 44.8 | 65.2 | 0 | 0 | 84.2
Сумма | 0 | 11194.4 | 5128 | 3343.2 | 2424.8 | 5410.4 | 0 | 0 | 5126.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Байдарово |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч