## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Благовещенье | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Благовещенье | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Благовещенье | [16 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 10 Благовещенье Т 1 ао RS | 10 Благовещенье Т 1 ап RS | 10 Благовещенье Т 2 ао RS | 10 Благовещенье Т 2 ап RS | 10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 10 Благовещенье-РТС ао RS | 10 Благовещенье-РТС ап RS | 10 Благовещенье-Ферма ао RS | 10 Благовещенье-Ферма ап RS | 10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 10 Благовещенье-Ястреблево ап RS
00:00 - 00:30 | 8.505 | 0 | 116.4 | 0 | 127.2 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 54.8 | 0 | 112.5 | 0
00:30 - 01:00 | 2.07 | 0 | 111.6 | 0 | 123.6 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 51.4 | 0 | 107.4 | 0
01:00 - 01:30 | 8.46 | 0 | 121.2 | 0 | 122.4 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 50.8 | 0 | 117.3 | 0
01:30 - 02:00 | 8.415 | 0 | 121.8 | 0 | 126.6 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 52.8 | 0 | 117.9 | 0
02:00 - 02:30 | 8.325 | 0 | 124.8 | 0 | 127.2 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 53.2 | 0 | 120.9 | 0
02:30 - 03:00 | 8.28 | 0 | 122.4 | 0 | 126 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 51.8 | 0 | 118.8 | 0
03:00 - 03:30 | 8.31 | 0 | 115.8 | 0 | 126 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 52.8 | 0 | 111.9 | 0
03:30 - 04:00 | 8.34 | 0 | 108 | 0 | 169.8 | 116.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 53 | 0 | 104.1 | 0
04:00 - 04:30 | 8.37 | 0 | 110.4 | 0 | 173.4 | 120.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 52.2 | 0 | 106.5 | 0
04:30 - 05:00 | 3.885 | 0 | 112.2 | 0 | 162 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 53.4 | 0 | 108.6 | 0
05:00 - 05:30 | 6.645 | 0 | 110.4 | 0 | 129.6 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 55.8 | 0 | 106.8 | 0
06:30 - 06:00 | 8.415 | 0 | 115.2 | 0 | 135.6 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 58.6 | 0 | 111.3 | 0
06:00 - 06:30 | 8.43 | 0 | 124.2 | 0 | 145.2 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 61.4 | 0 | 119.7 | 0
06:30 - 07:00 | 5.31 | 0 | 126.6 | 0 | 149.4 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 65.6 | 0 | 122.7 | 0
07:00 - 07:30 | 5.01 | 0 | 129.6 | 0 | 153.6 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 67.2 | 0 | 126 | 0
07:30 - 08:00 | 8.325 | 0 | 130.8 | 0 | 165.6 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 70.2 | 0 | 126.3 | 0
08:00 - 08:30 | 8.31 | 0 | 119.4 | 0 | 168.6 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 72.8 | 0 | 115.5 | 0
08:30 - 09:00 | 5.055 | 0 | 120.6 | 0 | 196.2 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 87 | 0 | 117 | 0
09:00 - 09:30 | 5.01 | 0 | 126 | 0 | 180 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 79.8 | 0 | 121.8 | 0
9:30 - 10:00 | 8.61 | 0 | 125.4 | 0 | 207 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 81.6 | 0 | 121.2 | 0
10:00 - 10:30 | 8.655 | 0 | 126.6 | 0 | 213 | 137.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 75 | 0 | 122.7 | 0
10:30 - 11:00 | 2.085 | 0 | 126.6 | 0 | 169.8 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 75.4 | 0 | 122.4 | 0
11:00 - 11:30 | 7.71 | 0 | 125.4 | 0 | 163.2 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 76.4 | 0 | 121.5 | 0
11:30 - 12:00 | 8.64 | 0 | 130.8 | 0 | 167.4 | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 81.4 | 0 | 126.3 | 0
12:00 - 12:30 | 3.69 | 0 | 125.4 | 0 | 168 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 76.4 | 0 | 121.8 | 0
12:30 - 13:00 | 6.72 | 0 | 123.6 | 0 | 156.6 | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 70.8 | 0 | 119.1 | 0
13:00 - 13:30 | 8.745 | 0 | 122.4 | 0 | 165.6 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 77.2 | 0 | 118.8 | 0
13:30 - 14:00 | 3.135 | 0 | 118.8 | 0 | 165 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 74.8 | 0 | 114.9 | 0
14:00 - 14:30 | 6.345 | 0 | 118.2 | 0 | 169.8 | 101.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 67.6 | 0 | 113.7 | 0
14:30 - 15:00 | 8.7 | 0 | 119.4 | 0 | 179.4 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 72.2 | 0 | 115.5 | 0
15:00 - 15:30 | 5.565 | 0 | 138 | 0 | 205.2 | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 69.2 | 0 | 133.5 | 0
15:30 - 16:00 | 4.035 | 0 | 133.8 | 0 | 216 | 135.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 80.2 | 0 | 129.9 | 0
16:00 - 16:30 | 8.67 | 0 | 135 | 0 | 175.2 | 100.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 74.6 | 0 | 131.1 | 0
16:30 - 17:00 | 8.76 | 0 | 133.2 | 0 | 181.8 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 80 | 0 | 129 | 0
17:00 - 17:30 | 8.34 | 0 | 124.2 | 0 | 178.8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 73.4 | 0 | 120 | 0
17:30 - 18:00 | 3.03 | 0 | 124.8 | 0 | 178.2 | 102.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 75.8 | 0 | 120.9 | 0
18:00 - 18:30 | 8.64 | 0 | 119.4 | 0 | 172.8 | 100.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 72.4 | 0 | 114.6 | 0
18:30 - 19:00 | 8.7 | 0 | 123.6 | 0 | 169.8 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 67.6 | 0 | 119.7 | 0
19:00 - 19:30 | 8.745 | 0 | 121.8 | 0 | 170.4 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 61.8 | 0 | 118.2 | 0
19:30 - 20:00 | 8.58 | 0 | 133.2 | 0 | 176.4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 63 | 0 | 128.7 | 0
20:00 - 20:30 | 8.52 | 0 | 133.2 | 0 | 198 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 64.4 | 0 | 129.3 | 0
20:30 - 21:00 | 8.46 | 0 | 134.4 | 0 | 196.2 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 63 | 0 | 130.2 | 0
21:00 - 21:30 | 8.61 | 0 | 132.6 | 0 | 160.8 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 61.6 | 0 | 128.1 | 0
21:30 - 22:00 | 8.7 | 0 | 121.8 | 0 | 142.8 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 61.6 | 0 | 118.2 | 0
22:00 - 22:30 | 8.76 | 0 | 117 | 0 | 142.8 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 63.2 | 0 | 112.5 | 0
22:30 - 23:00 | 8.37 | 0 | 111.6 | 0 | 135.6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 60 | 0 | 107.7 | 0
23:00 - 23:30 | 8.355 | 0 | 110.4 | 0 | 128.4 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 59 | 0 | 106.5 | 0
23:30 - 00:00 | 8.355 | 0 | 106.8 | 0 | 125.4 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 54.2 | 0 | 102.9 | 0
Сумма | 347.7 | 0 | 5884.8 | 0 | 7787.4 | 4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2 | 0 | 3178.4 | 0 | 5691.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Благовещенье |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч