## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ В-Ентала | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ В-Ентала | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ В-Ентала | [9 empty] | за 17.12.2025
Время | 10 В-Ентала Т 1 ап RS | 10 В-Ентала Т 2 ап RS | 10 В-Ентала ТСН 1 ао RS | 10 В-Ентала ТСН 2 ао RS | 10 В-Ентала-Заря ао RS | 10 В-Ентала-Заря ап RS | 10 В-Ентала-Мокрушино ао RS | 10 В-Ентала-Скорюково ао RS | 10 В-Ентала-Титовщина ао RS | 10 В-Ентала-Устье Харюзово ао RS
00:00 - 00:30 | 53.4 | 3.6 | 0.118 |  | 0 | 0 | 28.8 | 16.8 | 3.6 | 8
00:30 - 01:00 | 52.2 | 3 | 0.122 |  | 0 | 0 | 28.2 | 16.2 | 3.2 | 8
01:00 - 01:30 | 51 | 3 | 0.116 |  | 0 | 0 | 27.9 | 15.9 | 2.8 | 7.2
01:30 - 02:00 | 52.8 | 2.4 | 0.118 |  | 0 | 0 | 29.1 | 15.9 | 2.4 | 8
02:00 - 02:30 | 49.8 | 2.4 | 0.118 |  | 0 | 0 | 27 | 15.3 | 2.4 | 7.6
02:30 - 03:00 | 49.2 | 2.4 | 0.118 |  | 0 | 0 | 26.4 | 15.6 | 2.4 | 7.2
03:00 - 03:30 | 49.8 | 2.4 | 0.118 |  | 0 | 0 | 26.7 | 15.3 | 2.4 | 8
03:30 - 04:00 | 50.4 | 3 | 0.118 |  | 0 | 0 | 26.4 | 15.9 | 2.8 | 7.2
04:00 - 04:30 | 49.8 | 3 | 0.116 |  | 0 | 0 | 27 | 15.6 | 2.8 | 7.6
04:30 - 05:00 | 49.2 | 2.4 | 0.114 |  | 0 | 0 | 27 | 15 | 2.8 | 7.6
05:00 - 05:30 | 48.6 | 3 | 0.116 |  | 0 | 0 | 26.7 | 14.7 | 3.2 | 7.2
06:30 - 06:00 | 48 | 3 | 0.114 |  | 0 | 0 | 26.4 | 14.4 | 2.4 | 7.2
06:00 - 06:30 | 46.8 | 2.4 | 0.122 |  | 0 | 0 | 26.1 | 14.1 | 2.8 | 6.8
06:30 - 07:00 | 45.6 | 2.4 | 0.118 |  | 0 | 0 | 24.9 | 13.2 | 2.4 | 7.2
07:00 - 07:30 | 50.4 | 2.4 | 0.118 |  | 0 | 0 | 25.5 | 18 | 2.4 | 6.8
07:30 - 08:00 | 51.6 | 2.4 | 0.114 |  | 0 | 0 | 25.8 | 18.9 | 2 | 6.8
08:00 - 08:30 | 45.6 | 2.4 | 0.108 |  | 0 | 0 | 24.9 | 14.7 | 2.4 | 6
08:30 - 09:00 | 48.6 | 3 | 0.114 |  | 0 | 0 | 27.3 | 15 | 2.8 | 6.8
09:00 - 09:30 | 54 | 3 | 0.114 |  | 0 | 0 | 30 | 15.6 | 3.2 | 7.6
9:30 - 10:00 | 52.8 | 3.6 | 0.112 |  | 0 | 0 | 29.1 | 15.9 | 3.6 | 8
10:00 - 10:30 | 53.4 | 3 | 0.114 |  | 0 | 0 | 29.4 | 16.2 | 3.2 | 8
10:30 - 11:00 | 51.6 | 3 | 0.116 |  | 0 | 0 | 26.1 | 17.4 | 2.4 | 8
11:00 - 11:30 | 52.8 | 3 | 0.12 |  | 0 | 0 | 25.8 | 20.4 | 3.2 | 6.8
11:30 - 12:00 | 60 | 3 | 0.122 |  | 0 | 0 | 30.3 | 21.6 | 3.2 | 8
12:00 - 12:30 | 51 | 3 | 0.122 |  | 0 | 0 | 27.3 | 15.6 | 2.4 | 8.4
12:30 - 13:00 | 51.6 | 3 | 0.124 |  | 0 | 0 | 27.9 | 15.9 | 2.8 | 7.6
13:00 - 13:30 | 50.4 | 2.4 | 0.126 |  | 0 | 0 | 27.6 | 14.7 | 2.4 | 8
13:30 - 14:00 | 48.6 | 2.4 | 0.122 |  | 0 | 0 | 26.1 | 15.6 | 2.4 | 7.6
14:00 - 14:30 | 52.2 | 2.4 | 0.12 |  | 0 | 0 | 30.3 | 14.1 | 2 | 7.2
14:30 - 15:00 | 55.8 | 2.4 | 0.12 |  | 0 | 0 | 33 | 15 | 2.8 | 8
15:00 - 15:30 | 51.6 | 2.4 | 0.122 |  | 0 | 0 | 29.4 | 15.3 | 2.4 | 7.2
15:30 - 16:00 | 49.2 | 3 | 0.12 |  | 0 | 0 | 27 | 14.4 | 2.8 | 7.2
16:00 - 16:30 | 51 | 3 | 0.12 |  | 0 | 0 | 29.4 | 15 | 2.8 | 7.2
16:30 - 17:00 | 51 | 3 | 0.124 |  | 0 | 0 | 27.6 | 15.6 | 3.2 | 8
17:00 - 17:30 | 52.2 | 2.4 | 0.124 |  | 0 | 0 | 28.8 | 15.3 | 2.4 | 8
17:30 - 18:00 | 51 | 3 | 0.114 |  | 0 | 0 | 27.3 | 15.6 | 2.8 | 8
18:00 - 18:30 | 52.2 | 2.4 | 0.112 |  | 0 | 0 | 29.1 | 15.6 | 2.8 | 8
18:30 - 19:00 | 52.2 | 2.4 | 0.116 |  | 0 | 0 | 27.9 | 15.6 | 2.4 | 8
19:00 - 19:30 | 53.4 | 2.4 | 0.114 |  | 0 | 0 | 30 | 15.6 | 2.4 | 8
19:30 - 20:00 | 51.6 | 2.4 | 0.114 |  | 0 | 0 | 27.9 | 15.6 | 2.4 | 8.4
20:00 - 20:30 | 52.8 | 3 | 0.112 |  | 0 | 0 | 28.8 | 15.9 | 2.4 | 8.4
20:30 - 21:00 | 52.2 | 1.8 | 0.122 |  | 0 | 0 | 29.1 | 15.3 | 2.4 | 8
21:00 - 21:30 | 56.4 | 3.6 | 0.122 |  | 0 | 0 | 30.6 | 16.2 | 3.2 | 9.2
21:30 - 22:00 | 54 | 2.4 | 0.12 |  | 0 | 0 | 29.4 | 16.2 | 2.8 | 8.4
22:00 - 22:30 | 52.2 | 3 | 0.124 |  | 0 | 0 | 27.6 | 16.5 | 2.4 | 8.4
22:30 - 23:00 | 52.8 | 2.4 | 0.12 |  | 0 | 0 | 28.2 | 16.2 | 2.8 | 8.4
23:00 - 23:30 | 54 | 3 | 0.122 |  | 0 | 0 | 28.5 | 16.2 | 2.8 | 8.8
23:30 - 00:00 | 54 | 3 | 0.126 |  | 0 | 0 | 29.7 | 16.5 | 2.8 | 8.4
Сумма | 2470.8 | 131.4 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 1341.3 | 761.1 | 129.6 | 370.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ В-Ентала |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч