## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ В-Ентала | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ В-Ентала | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ В-Ентала | [9 empty] | за 17.12.2025
Время | 10 В-Ентала Т 1 ап RS | 10 В-Ентала Т 2 ап RS | 10 В-Ентала ТСН 1 ао RS | 10 В-Ентала ТСН 2 ао RS | 10 В-Ентала-Заря ао RS | 10 В-Ентала-Заря ап RS | 10 В-Ентала-Мокрушино ао RS | 10 В-Ентала-Скорюково ао RS | 10 В-Ентала-Титовщина ао RS | 10 В-Ентала-Устье Харюзово ао RS
00:00 - 00:30 | 36.6 | 9.6 | 6.9 |  | 0 | 0 | 22.2 | 6.3 | 9.2 | 8.4
00:30 - 01:00 | 43.2 | 9.6 | 6.874 |  | 0 | 0 | 21.3 | 6 | 9.2 | 15.6
01:00 - 01:30 | 36 | 9.6 | 6.868 |  | 0 | 0 | 21.9 | 5.7 | 9.6 | 8.8
01:30 - 02:00 | 38.4 | 9 | 6.832 |  | 0 | 0 | 22.2 | 5.7 | 8.8 | 10.8
02:00 - 02:30 | 41.4 | 9.6 | 6.802 |  | 0 | 0 | 21 | 6 | 9.2 | 14
02:30 - 03:00 | 34.8 | 9 | 6.802 |  | 0 | 0 | 20.7 | 5.7 | 9.6 | 8.4
03:00 - 03:30 | 44.4 | 10.2 | 6.778 |  | 0 | 0 | 21.3 | 6.6 | 9.2 | 16.4
03:30 - 04:00 | 36 | 9 | 6.79 |  | 0 | 0 | 20.7 | 7.2 | 9.6 | 8.8
04:00 - 04:30 | 40.8 | 10.8 | 6.766 |  | 0 | 0 | 21.6 | 6.9 | 10 | 12
04:30 - 05:00 | 45 | 10.2 | 6.75 |  | 0 | 0 | 23.4 | 8.1 | 10.4 | 14
05:00 - 05:30 | 41.4 | 9.6 | 6.74 |  | 0 | 0 | 24 | 7.8 | 9.6 | 9.2
06:30 - 06:00 | 50.4 | 10.8 | 6.696 |  | 0 | 0 | 23.7 | 8.7 | 10.4 | 18
06:00 - 06:30 | 48.6 | 11.4 | 6.632 |  | 0 | 0 | 26.7 | 11.1 | 11.6 | 10.8
06:30 - 07:00 | 55.2 | 12.6 | 6.568 |  | 0 | 0 | 27.3 | 11.1 | 12.4 | 16.4
07:00 - 07:30 | 57 | 12.6 | 6.622 |  | 0 | 0 | 26.4 | 15.3 | 12 | 16
07:30 - 08:00 | 51 | 10.8 | 6.09 |  | 0 | 0 | 24.9 | 12.9 | 10.8 | 13.6
08:00 - 08:30 | 53.4 | 11.4 | 5.554 |  | 0 | 0 | 24.6 | 12.3 | 11.6 | 16.4
08:30 - 09:00 | 52.2 | 13.2 | 5.72 |  | 0 | 0 | 26.1 | 10.5 | 12.8 | 15.6
09:00 - 09:30 | 50.4 | 7.8 | 5.822 |  | 0 | 0 | 28.5 | 10.2 | 7.6 | 11.6
9:30 - 10:00 | 51.6 | 9.6 | 5.812 |  | 0 | 0 | 26.7 | 8.1 | 9.6 | 17.2
10:00 - 10:30 | 43.2 | 7.2 | 5.864 |  | 0 | 0 | 26.1 | 8.4 | 6.8 | 8.8
10:30 - 11:00 | 52.2 | 8.4 | 5.936 |  | 0 | 0 | 26.1 | 10.8 | 8.4 | 14.8
11:00 - 11:30 | 49.2 | 8.4 | 6.62 |  | 0 | 0 | 25.8 | 13.8 | 8 | 10.4
11:30 - 12:00 | 50.4 | 6.6 | 6.812 |  | 0 | 0 | 27.6 | 13.8 | 6.8 | 9.2
12:00 - 12:30 | 49.2 | 9 | 6.764 |  | 0 | 0 | 23.4 | 8.1 | 8.8 | 17.2
12:30 - 13:00 | 38.4 | 10.2 | 6.796 |  | 0 | 0 | 22.2 | 8.1 | 9.6 | 8.8
13:00 - 13:30 | 45.6 | 9 | 6.638 |  | 0 | 0 | 24.6 | 7.2 | 8.8 | 13.2
13:30 - 14:00 | 47.4 | 8.4 | 6.676 |  | 0 | 0 | 25.5 | 9.3 | 8 | 12.8
14:00 - 14:30 | 41.4 | 7.2 | 6.62 |  | 0 | 0 | 24.9 | 6.9 | 7.2 | 10
14:30 - 15:00 | 51.6 | 8.4 | 6.7 |  | 0 | 0 | 26.1 | 8.1 | 8.4 | 17.6
15:00 - 15:30 | 51 | 8.4 | 6.768 |  | 0 | 0 | 29.7 | 10.2 | 8 | 11.2
15:30 - 16:00 | 57 | 10.8 | 6.682 |  | 0 | 0 | 28.8 | 11.1 | 10.4 | 17.2
16:00 - 16:30 | 58.8 | 8.4 | 6.694 |  | 0 | 0 | 29.4 | 12.3 | 8.8 | 16.8
16:30 - 17:00 | 54 | 10.2 | 6.768 |  | 0 | 0 | 29.1 | 11.1 | 9.2 | 14
17:00 - 17:30 | 57.6 | 8.4 | 6.538 |  | 0 | 0 | 28.2 | 9.3 | 8.8 | 20.4
17:30 - 18:00 | 52.2 | 9 | 5.814 |  | 0 | 0 | 28.5 | 10.8 | 8.8 | 12.8
18:00 - 18:30 | 57 | 9.6 | 5.818 |  | 0 | 0 | 28.8 | 11.1 | 9.2 | 16.8
18:30 - 19:00 | 55.2 | 7.8 | 5.822 |  | 0 | 0 | 27.3 | 10.5 | 7.6 | 17.2
19:00 - 19:30 | 52.2 | 7.8 | 5.822 |  | 0 | 0 | 30.3 | 9.9 | 7.2 | 12.4
19:30 - 20:00 | 56.4 | 7.8 | 5.778 |  | 0 | 0 | 27 | 9.6 | 8 | 20
20:00 - 20:30 | 50.4 | 7.2 | 5.798 |  | 0 | 0 | 28.8 | 9.9 | 6.8 | 11.6
20:30 - 21:00 | 52.2 | 5.4 | 6.492 |  | 0 | 0 | 29.7 | 9.3 | 5.2 | 13.6
21:00 - 21:30 | 51.6 | 10.2 | 6.84 |  | 0 | 0 | 27.6 | 7.8 | 10.4 | 16
21:30 - 22:00 | 44.4 | 9.6 | 6.852 |  | 0 | 0 | 25.2 | 7.2 | 9.6 | 12
22:00 - 22:30 | 44.4 | 9.6 | 6.832 |  | 0 | 0 | 26.1 | 8.1 | 9.2 | 10.8
22:30 - 23:00 | 42.6 | 10.2 | 6.87 |  | 0 | 0 | 24.9 | 6.9 | 9.6 | 10.4
23:00 - 23:30 | 39.6 | 9.6 | 6.882 |  | 0 | 0 | 23.7 | 6.3 | 10 | 10
23:30 - 00:00 | 38.4 | 10.2 | 6.906 |  | 0 | 0 | 22.8 | 5.7 | 9.6 | 9.6
Сумма | 2291.4 | 449.4 | 311.82 | 0 | 0 | 0 | 1223.4 | 433.8 | 440.4 | 637.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ В-Ентала |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч