## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Городищна | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Городищна | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Городищна | [13 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Городищна ТСН 1 ао RS | 0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 10 Городищна Т 1 ап RS | 10 Городищна Т 2 ап RS | 10 Городищна-Больница ао RS | 10 Городищна-Васильево ао RS | 10 Городищна-Жар ао RS | 10 Городищна-Макарино ао RS | 10 Городищна-Макарино ап RS | 10 Городищна-Низовки ао RS | 10 Городищна-Низовки ап RS | 10 Городищна-Опалихи ао RS | 10 Городищна-Школа ао RS | 10 Городищна-Юшково ао RS
00:00 - 00:30 | 0.168 | 0 | 144.6 | 145.2 | 45.8 | 34.2 | 42.8 | 22 | 0 | 11.2 | 0 | 20.8 | 61.2 | 51.2
00:30 - 01:00 | 0.168 | 0 | 145.8 | 142.2 | 45.8 | 32.4 | 42.4 | 22 | 0 | 11.2 | 0 | 21.2 | 63.6 | 50.6
01:00 - 01:30 | 0.176 | 0 | 142.8 | 142.8 | 45.6 | 32.4 | 42.2 | 22 | 0 | 10.2 | 0 | 20.6 | 63.6 | 48.8
01:30 - 02:00 | 0.168 | 0 | 141.6 | 139.2 | 44.8 | 32.6 | 40.6 | 22 | 0 | 10.8 | 0 | 20.6 | 61.6 | 48.8
02:00 - 02:30 | 0.176 | 0 | 139.8 | 136.2 | 44.2 | 30.4 | 40.6 | 20.8 | 0 | 11 | 0 | 20.2 | 61 | 48.4
02:30 - 03:00 | 0.176 | 0 | 138.6 | 138.6 | 46.6 | 31.4 | 40.2 | 20.8 | 0 | 10.2 | 0 | 20 | 61.6 | 47
03:00 - 03:30 | 0.168 | 0 | 139.2 | 136.2 | 44.8 | 30.8 | 39.8 | 20.4 | 0 | 9.6 | 0 | 19.6 | 63.2 | 47.6
03:30 - 04:00 | 0.176 | 0 | 141 | 139.2 | 46.2 | 31.2 | 41 | 21.6 | 0 | 10.4 | 0 | 20.4 | 63.4 | 47
04:00 - 04:30 | 0.176 | 0 | 142.2 | 139.8 | 45.6 | 31.4 | 41.4 | 21.2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 64.8 | 48
04:30 - 05:00 | 0.176 | 0 | 143.4 | 135 | 46.4 | 25.8 | 42 | 21.2 | 0 | 10.6 | 0 | 20.4 | 63.4 | 49.6
05:00 - 05:30 | 0.168 | 0 | 145.8 | 135.6 | 45.6 | 26.2 | 41.8 | 22 | 0 | 10.4 | 0 | 20.6 | 66 | 48.8
06:30 - 06:00 | 0.176 | 0 | 141.6 | 135.6 | 46.2 | 28 | 41 | 20.8 | 0 | 9.8 | 0 | 20.4 | 64.4 | 48
06:00 - 06:30 | 0.176 | 0 | 150.6 | 147 | 47 | 34.4 | 43.2 | 22.4 | 0 | 13.4 | 0 | 21.6 | 63 | 52.6
06:30 - 07:00 | 0.176 | 0 | 147 | 145.2 | 48.4 | 33 | 42.8 | 21.2 | 0 | 13.2 | 0 | 20.6 | 60.2 | 53
07:00 - 07:30 | 0.168 | 0 | 143.4 | 169.8 | 48.2 | 32 | 69 | 20.4 | 0 | 12 | 0 | 19.8 | 60 | 51.8
07:30 - 08:00 | 0.176 | 0 | 142.8 | 223.8 | 50.2 | 30.4 | 123.2 | 20 | 0 | 12.2 | 0 | 20 | 59.6 | 51.2
08:00 - 08:30 | 0.168 | 0 | 153 | 235.8 | 53.8 | 34 | 130 | 18.4 | 0 | 9.8 | 0 | 29 | 69.2 | 45.6
08:30 - 09:00 | 0.176 | 0 | 168.6 | 225 | 58.4 | 38 | 109 | 20 | 0 | 9.4 | 0 | 36.4 | 75.6 | 48.2
09:00 - 09:30 | 0.168 | 0 | 162.6 | 241.2 | 60 | 39.8 | 121.8 | 19.6 | 0 | 11 | 0 | 35.4 | 68.6 | 48.4
9:30 - 10:00 | 0.168 | 0 | 162.6 | 196.8 | 61.4 | 39.6 | 76.2 | 20 | 0 | 11.2 | 0 | 30.2 | 73 | 48.6
10:00 - 10:30 | 0.176 | 0 | 152.4 | 178.2 | 61 | 30.2 | 67.4 | 19.6 | 0 | 10.4 | 0 | 29.6 | 65.2 | 47.6
10:30 - 11:00 | 0.168 | 0 | 153 | 244.2 | 55.8 | 40.4 | 130 | 18.4 | 0 | 10.2 | 0 | 24.6 | 72.6 | 46.6
11:00 - 11:30 | 0.176 | 0 | 141 | 223.2 | 49.6 | 36.8 | 120 | 18 | 0 | 9.8 | 0 | 18.8 | 68.4 | 44.8
11:30 - 12:00 | 0.168 | 0 | 157.8 | 182.4 | 51.4 | 33 | 78.4 | 19.6 | 0 | 11 | 0 | 26.2 | 72.6 | 48.4
12:00 - 12:30 | 0.176 | 0 | 153.6 | 147.6 | 54.2 | 29.8 | 43.4 | 20.4 | 0 | 11.2 | 0 | 32 | 62 | 49
12:30 - 13:00 | 0.16 | 0 | 142.8 | 156.6 | 56.6 | 26.6 | 53 | 20.4 | 0 | 10.8 | 0 | 20.4 | 63 | 49.6
13:00 - 13:30 | 0.168 | 0 | 164.4 | 187.8 | 54 | 33.2 | 83 | 18.4 | 0 | 10 | 0 | 25.8 | 85 | 44.8
13:30 - 14:00 | 0.176 | 0 | 166.8 | 199.8 | 56.2 | 33.8 | 92 | 18 | 0 | 9.6 | 0 | 27 | 85.8 | 45.2
14:00 - 14:30 | 0.176 | 0 | 163.8 | 223.2 | 54.8 | 42.6 | 108.2 | 18 | 0 | 10 | 0 | 25.6 | 79.4 | 49.4
14:30 - 15:00 | 0.168 | 0 | 174.6 | 204 | 54.8 | 35.4 | 95.8 | 18.8 | 0 | 10.2 | 0 | 24.8 | 88.2 | 52.2
15:00 - 15:30 | 0.176 | 0 | 157.8 | 189.6 | 49 | 38.8 | 81.6 | 20 | 0 | 11 | 0 | 27.2 | 66.4 | 54
15:30 - 16:00 | 0.168 | 0 | 185.4 | 196.8 | 57.8 | 38 | 81.4 | 20 | 0 | 12.2 | 0 | 36.4 | 84 | 52.8
16:00 - 16:30 | 0.168 | 0 | 171 | 190.2 | 55.8 | 37.2 | 76.8 | 20.4 | 0 | 11.6 | 0 | 28.8 | 82.8 | 49
16:30 - 17:00 | 0.176 | 0 | 174 | 186.6 | 56.2 | 32.6 | 75.8 | 22 | 0 | 13 | 0 | 28.4 | 80.6 | 52.4
17:00 - 17:30 | 0.168 | 0 | 147 | 180.6 | 57.2 | 32.6 | 69.6 | 21.6 | 0 | 12 | 0 | 21.2 | 63.2 | 50.8
17:30 - 18:00 | 0.168 | 0 | 145.8 | 176.4 | 55.4 | 33 | 67.6 | 20.8 | 0 | 12.8 | 0 | 21.4 | 61.4 | 51
18:00 - 18:30 | 0.168 | 0 | 148.8 | 174 | 52.8 | 33 | 67 | 20.8 | 0 | 12.6 | 0 | 21.8 | 62 | 52
18:30 - 19:00 | 0.168 | 0 | 150 | 168.6 | 48 | 33 | 67.4 | 20.8 | 0 | 13 | 0 | 21.2 | 64 | 52
19:00 - 19:30 | 0.176 | 0 | 150.6 | 144 | 48 | 32.8 | 42.2 | 21.2 | 0 | 14 | 0 | 21 | 65.6 | 50.8
19:30 - 20:00 | 0.168 | 0 | 146.4 | 151.2 | 46.8 | 32.2 | 50.6 | 21.2 | 0 | 12.6 | 0 | 21.4 | 62.2 | 50
20:00 - 20:30 | 0.176 | 0 | 142.8 | 162.6 | 45.4 | 28 | 68.8 | 20.8 | 0 | 12 | 0 | 20.4 | 61.4 | 49.6
20:30 - 21:00 | 0.168 | 0 | 142.8 | 146.4 | 44.2 | 25.6 | 57.6 | 19.2 | 0 | 12.6 | 0 | 19.8 | 62.2 | 48.8
21:00 - 21:30 | 0.176 | 0 | 148.2 | 145.2 | 46.6 | 25.6 | 52.4 | 20.8 | 0 | 12.6 | 0 | 20.4 | 62.6 | 52.6
21:30 - 22:00 | 0.16 | 0 | 151.2 | 148.8 | 46.8 | 31.2 | 48 | 22.8 | 0 | 13.8 | 0 | 20.6 | 64 | 53.2
22:00 - 22:30 | 0.176 | 0 | 155.4 | 152.4 | 49.4 | 35.2 | 45 | 22.8 | 0 | 14.4 | 0 | 22 | 63.8 | 55.2
22:30 - 23:00 | 0.176 | 0 | 145.2 | 142.2 | 45.8 | 33.2 | 42.2 | 21.2 | 0 | 13 | 0 | 20.8 | 61.6 | 50.2
23:00 - 23:30 | 0.168 | 0 | 136.8 | 133.2 | 43.6 | 31 | 38.6 | 20 | 0 | 10.4 | 0 | 19.4 | 61.2 | 46.2
23:30 - 00:00 | 0.168 | 0 | 135.6 | 133.8 | 45.2 | 30.8 | 39 | 19.6 | 0 | 10 | 0 | 19.6 | 60.6 | 46.4
Сумма | 8.232 | 0 | 7242 | 8119.8 | 2417.4 | 1573.6 | 3153.8 | 984.4 | 0 | 544.4 | 0 | 1124.4 | 3218.8 | 2377.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Городищна |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч