## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Городищна | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Городищна | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Городищна | [13 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Городищна ТСН 1 ао RS | 0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 10 Городищна Т 1 ап RS | 10 Городищна Т 2 ап RS | 10 Городищна-Больница ао RS | 10 Городищна-Васильево ао RS | 10 Городищна-Жар ао RS | 10 Городищна-Макарино ао RS | 10 Городищна-Макарино ап RS | 10 Городищна-Низовки ао RS | 10 Городищна-Низовки ап RS | 10 Городищна-Опалихи ао RS | 10 Городищна-Школа ао RS | 10 Городищна-Юшково ао RS
00:00 - 00:30 | 11.448 | 0 | 280.8 | 290.4 | 124 | 67.2 | 43.4 | 56 | 0 | 21.6 | 0 | 16.2 | 160.2 | 82.8
00:30 - 01:00 | 11.04 | 0 | 289.8 | 280.8 | 117.6 | 63.2 | 43.2 | 56.4 | 0 | 21.4 | 0 | 16.2 | 173.4 | 79.2
01:00 - 01:30 | 11.28 | 0 | 287.4 | 296.4 | 135.2 | 60.6 | 44 | 56.4 | 0 | 22.6 | 0 | 16.2 | 178 | 71.4
01:30 - 02:00 | 10.872 | 0 | 294 | 304.2 | 136.6 | 68.4 | 43 | 56.4 | 0 | 23.6 | 0 | 18 | 171.6 | 80.8
02:00 - 02:30 | 10.912 | 0 | 292.2 | 288.6 | 128.2 | 61.8 | 44.4 | 54 | 0 | 21.2 | 0 | 17.8 | 170.4 | 83
02:30 - 03:00 | 10.688 | 0 | 296.4 | 298.8 | 135.8 | 64 | 43 | 56 | 0 | 22.4 | 0 | 17.8 | 174.6 | 82.4
03:00 - 03:30 | 10.8 | 0 | 290.4 | 298.8 | 135.6 | 65.8 | 41.2 | 56.4 | 0 | 23.6 | 0 | 17.6 | 168 | 81.2
03:30 - 04:00 | 10.72 | 0 | 276.6 | 290.4 | 125 | 63.8 | 44.2 | 56.4 | 0 | 21.2 | 0 | 17.2 | 166.8 | 72
04:00 - 04:30 | 11.272 | 0 | 285.6 | 311.4 | 140 | 71.6 | 45 | 54.8 | 0 | 21.8 | 0 | 17.2 | 172.2 | 74.4
04:30 - 05:00 | 11.296 | 0 | 297.6 | 325.8 | 155.2 | 68.6 | 46.8 | 55.2 | 0 | 25.4 | 0 | 18.8 | 173.6 | 80.2
05:00 - 05:30 | 11.472 | 0 | 322.8 | 319.2 | 143.2 | 71 | 48 | 56.4 | 0 | 22 | 0 | 20.4 | 196.6 | 84.6
06:30 - 06:00 | 10.968 | 0 | 335.4 | 334.2 | 159 | 67 | 49.2 | 59.6 | 0 | 22.2 | 0 | 21.8 | 210.8 | 81.2
06:00 - 06:30 | 10.816 | 0 | 357.6 | 374.4 | 171 | 78.4 | 58.8 | 66 | 0 | 33.4 | 0 | 27.4 | 202.8 | 94.8
06:30 - 07:00 | 10.744 | 0 | 359.4 | 405 | 204.4 | 77.8 | 58.8 | 63.6 | 0 | 32.8 | 0 | 27.6 | 200.2 | 99.4
07:00 - 07:30 | 10.536 | 0 | 381 | 426.6 | 215.2 | 77.8 | 70.2 | 62.8 | 0 | 31.4 | 0 | 28.6 | 210 | 111.4
07:30 - 08:00 | 10.744 | 0 | 370.2 | 441.6 | 211.2 | 71 | 97.4 | 62 | 0 | 33 | 0 | 28 | 199.6 | 109.8
08:00 - 08:30 | 10.416 | 0 | 348.6 | 449.4 | 203.8 | 72.2 | 112.8 | 60.4 | 0 | 28.4 | 0 | 29.2 | 199.8 | 92.2
08:30 - 09:00 | 10.776 | 0 | 353.4 | 447.6 | 210 | 86.6 | 94.6 | 56.4 | 0 | 26.2 | 0 | 35.2 | 200 | 92.2
09:00 - 09:30 | 10.648 | 0 | 329.4 | 417.6 | 188.2 | 76.4 | 98.6 | 54 | 0 | 27.2 | 0 | 32 | 180.2 | 90.8
9:30 - 10:00 | 10.808 | 0 | 336 | 396.6 | 183.6 | 85.2 | 68.4 | 59.6 | 0 | 29.4 | 0 | 29 | 190 | 88.4
10:00 - 10:30 | 11.16 | 0 | 342 | 357.6 | 166.4 | 76.4 | 57 | 57.6 | 0 | 26.8 | 0 | 24.6 | 206.4 | 84.2
10:30 - 11:00 | 10.672 | 0 | 330 | 417 | 170.6 | 85.8 | 106.2 | 54 | 0 | 25.2 | 0 | 24.4 | 196.6 | 84.4
11:00 - 11:30 | 10.84 | 0 | 312 | 378 | 154.2 | 71.6 | 97.4 | 54.8 | 0 | 26.6 | 0 | 22.2 | 187 | 76.4
11:30 - 12:00 | 10.624 | 0 | 329.4 | 359.4 | 164.2 | 68 | 73.2 | 53.6 | 0 | 25.4 | 0 | 27.2 | 186.2 | 91.4
12:00 - 12:30 | 10.728 | 0 | 318.6 | 336.6 | 164.8 | 67.4 | 46.2 | 58 | 0 | 25.4 | 0 | 31.4 | 175.6 | 87
12:30 - 13:00 | 10.6 | 0 | 301.2 | 363.6 | 181 | 78 | 50.8 | 54 | 0 | 26.6 | 0 | 22 | 165 | 87.8
13:00 - 13:30 | 10.648 | 0 | 315 | 367.8 | 169.4 | 73.2 | 69 | 56 | 0 | 22.6 | 0 | 26.8 | 183.6 | 82.4
13:30 - 14:00 | 10.592 | 0 | 328.2 | 382.8 | 169.2 | 75.6 | 83 | 54.8 | 0 | 21.6 | 0 | 26.6 | 195.2 | 85.2
14:00 - 14:30 | 10.688 | 0 | 325.8 | 396.6 | 165.8 | 87.2 | 89.6 | 54 | 0 | 24.4 | 0 | 26.6 | 193.2 | 82.2
14:30 - 15:00 | 10.584 | 0 | 354 | 391.8 | 169 | 86.4 | 77.8 | 58.4 | 0 | 24.6 | 0 | 28.4 | 206.8 | 95
15:00 - 15:30 | 11.032 | 0 | 337.8 | 383.4 | 162 | 91.2 | 70 | 60 | 0 | 26.2 | 0 | 25.6 | 189 | 97.4
15:30 - 16:00 | 10.664 | 0 | 382.2 | 429.6 | 188.8 | 90.2 | 85.2 | 65.2 | 0 | 32.2 | 0 | 36.6 | 213.8 | 99.8
16:00 - 16:30 | 10.744 | 0 | 390.6 | 418.8 | 182.6 | 95 | 77.8 | 63.2 | 0 | 33 | 0 | 34.6 | 222.4 | 101.4
16:30 - 17:00 | 11.032 | 0 | 388.8 | 422.4 | 185 | 86.8 | 83.2 | 67.2 | 0 | 32 | 0 | 37.4 | 219 | 101.4
17:00 - 17:30 | 10.832 | 0 | 361.8 | 396 | 178 | 78.8 | 71.2 | 67.6 | 0 | 32.2 | 0 | 34 | 195.6 | 100.2
17:30 - 18:00 | 11.056 | 0 | 373.8 | 382.8 | 167 | 75.4 | 77.6 | 62.8 | 0 | 36 | 0 | 29.2 | 205.8 | 103.4
18:00 - 18:30 | 10.824 | 0 | 370.8 | 370.8 | 169.4 | 74.2 | 64.6 | 62.4 | 0 | 33.4 | 0 | 27.2 | 206.4 | 103.8
18:30 - 19:00 | 10.96 | 0 | 367.8 | 372.6 | 153.8 | 76.2 | 77.6 | 64.8 | 0 | 34.4 | 0 | 27.2 | 207.8 | 99.2
19:00 - 19:30 | 11.048 | 0 | 364.8 | 367.8 | 159.8 | 85.8 | 56.6 | 65.2 | 0 | 37.4 | 0 | 24.4 | 203.2 | 100
19:30 - 20:00 | 11.288 | 0 | 380.4 | 360.6 | 148.4 | 79.4 | 62.6 | 70.8 | 0 | 35.4 | 0 | 26.8 | 214 | 104.6
20:00 - 20:30 | 10.904 | 0 | 360 | 381 | 159.2 | 76.2 | 79.2 | 65.6 | 0 | 33.6 | 0 | 24.4 | 200.6 | 102.4
20:30 - 21:00 | 10.976 | 0 | 349.2 | 364.2 | 158.2 | 74.4 | 69 | 62.4 | 0 | 33 | 0 | 22.4 | 197.2 | 97
21:00 - 21:30 | 10.848 | 0 | 347.4 | 344.4 | 154.8 | 69.2 | 58.4 | 62 | 0 | 33.2 | 0 | 23.2 | 189.2 | 101.8
21:30 - 22:00 | 11.096 | 0 | 349.2 | 340.8 | 145 | 77.4 | 56.2 | 62 | 0 | 30 | 0 | 22.6 | 201.8 | 95.8
22:00 - 22:30 | 11.024 | 0 | 328.8 | 341.4 | 156.2 | 78.6 | 47.6 | 58.4 | 0 | 28 | 0 | 22.8 | 188.6 | 89.8
22:30 - 23:00 | 11.024 | 0 | 312 | 331.8 | 147.6 | 74 | 50.2 | 60 | 0 | 30.6 | 0 | 22.6 | 170 | 89.2
23:00 - 23:30 | 10.656 | 0 | 288 | 307.8 | 136.2 | 73 | 42 | 56.4 | 0 | 23 | 0 | 17.8 | 167.2 | 80.6
23:30 - 00:00 | 10.856 | 0 | 284.4 | 307.2 | 146.2 | 67.6 | 40.6 | 52.8 | 0 | 21.8 | 0 | 16.6 | 164.6 | 81.8
Сумма | 522.256 | 0 | 15978.6 | 17372.4 | 7795.6 | 3611.4 | 3114.8 | 2842.8 | 0 | 1325.4 | 0 | 1187.8 | 9150.6 | 4337.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Городищна |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч